Дело № 5-1-481/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2019 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка № 1 Железнодорожного судебного района города Симферополя Республики Крым Щербина Д.С., рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по г. Симферополю Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым, в отношении

Иванова Игоря Исааковича,

паспортные данные, гражданина Российской Федерации, директора ООО «Компания «Этель», зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

УСТАНОВИЛ:

Государственным инспектором по пожарному надзору г. Симферополя составлен протокол об административном правонарушении в отношении Иванова И.И. за то, что он являясь директором ООО «Компания «Этель» не выполнил предписание № ... от дата на объекте защиты по адресу: адрес.

В судебное заседание Иванов И.И. не явился, предоставил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Учитывая данные о надлежащем извещении Иванова И.И., а также принимая во внимание отсутствие ходатайств об отложении дела, мировой судья на основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ считает возможным рассмотреть данное дело в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях Иванова И.И. состава правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протоколу № ... об административном правонарушении от дата, составленного в отношении Иванова И.И. за то, что он являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Этель», расположенного по адресу: адрес, не выполнил предписание № 30/1/1 от дата на объекте защиты по адресу: адрес, арендатором которого является ООО «Компания «Этель» на основании договора аренды № ... нежилых помещений от дата

дата в 17.00 ч., по результатам проведенной внеплановой выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания № 30/1/1 от дата., выданной директору ООО «Этель» Иванову Игорю Исааковичу, в помещениях и на территории объекта защиты по адресу: адрес, установлено, что должностное лицо директор ООО «Этель» Иванов Игорю Исаакович на объекте защиты по адресу: адрес, не выполнил в срок до дата предписание № ... от дата, а именно:

1. На объект защиты не разработана декларация по пожарной безопасности (ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

2. Руководителем не представлена методика определения классификационных признаков отнесения помещений складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6, Главы 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности);

3. Выход на чердак не предусмотрен через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0.6x0.8 метра по закрепленной стальной стремянке (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390; ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7. СП 4.13130.2013);

4. Отсутствует второй эвакуационный выход со второго и третьего этажа здания (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 7.1.11 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы);

5. Допущена эксплуатация дверей открывающихся не по направлению эвакуации людей из здания (3-й этаж) (п. 36 ж Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

6. На объекте зашиты допускается путь эвакуации через лестничную клетку, на которой площадка лестничной клетки является частью коридора (ст. 4, ст. 6, ст. 89 п. 14 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, территориях, земельных участках, на лесных участках, на опасных производственных объектах ведения подземных горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении пожарно-технической продукции, не соответствующей требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также о предотвращении угрозы возникновения пожара.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора.

Согласно приказу № 01-ЛС от 01.12.2014г. «О приеме работника на работу» Иванов Игорь Исаакович является директором Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Этель» с 01.12.2014г.

Таким образом, в действиях должностного лица – директора ООО «Компания «Этель» Иванова И.И. имеется состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, не усматривается.

Согласно ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, данные о личности Иванова И.И., мировой судья пришел к выводу о возможности назначить ему административное наказание в виде штрафа в нижем пределе санкции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 19,5, 25.2, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Иванова Игоря Исааковича - директора Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Этель» - признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф подлежит уплате на р/с № 40101810335100010001, УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в Отделении Республика Крым г. Симферополь, КПП 910201001, ИНН 7702835821, ОКТМО 35701000, БИК 043510001, код бюджетной классификации 17711607000016000140.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Железнодорожный районный суд г. Симферополя Республики Крым через судебный участок № 1 Железнодорожного района г. Симферополя (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 55/2).

Мировой судья /подпись/ Д.С. Щербина