Дело № 5-1-490/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2019 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка № 1 Железнодорожного судебного района города Симферополя Республики Крым Щербина Д.С., рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по г. Алуште Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым, в отношении

Бабаковой Марины Михайловны,

паспортные данные, гражданки Российской Федерации, директора ООО «Таврика Голд», зарегистрированной по адресу: адрес, место работы по адресу: адрес,

о привлечении её к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

УСТАНОВИЛ:

Государственным инспектором по г. Алушта по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности по г. Алуште УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым составлен протокол об административном правонарушении в отношении Бабаковой М.М. за то, что она являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Таврика Голд», расположенного по адресу: адрес, не выполнила предписание № ... от дата на объекте по адресу: адрес.

В судебное заседание Бабакова М.М. не явилась, извещена надлежащим образом, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении судебной повестки, имеющимся в материалах дела. Согласно ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, в отсутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено, если имеются данные о надлежащем извещении лица о времени и месте рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

Учитывая данные о надлежащем извещении Бабаковой М.М., а также принимая во внимание отсутствие ходатайств об отложении дела, мировой судья на основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ считает возможным рассмотреть данное дело в её отсутствие.

Исследовав материалы дела, мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях Бабаковой М.М. состава правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протоколу № 6/2019/162 об административном правонарушении от дата, составленного в отношении Бабаковой М.М. за то, что она являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Таврика Голд», расположенного по адресу: адрес, не выполнила предписание № ... от дата на объекте по адресу: адрес.

Так, по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Таврика Голд», с целью контроля за исполнением предписания № 58/1/1 от дата, выданного инспектором отдела надзорной деятельности по г. Алуште УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым лейтенантом внутренней службы фио, установлено, что должностное лицо Бабакова Марина Михайловна, по адресу: адрес, не выполнила в срок до дата предписание № ... от дата, а именно пункты: п.п. 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 24, 25, 26.

В трехэтажном здании (корпус):

1. В помещениях цокольного этажа отсутствует план эвакуации людей при пожаре с указанием мест хранения первичных средств пожаротушения (п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

2. Не все двери трехэтажного корпуса, отделяющие лестничные клетки от коридоров, имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

3. В здании на цокольном этаже допускается загромождение эвакуационных путей и выходов различными материалами, мебелью, мусором и другими предметами (п. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

4. В здании на цокольном этаже допускается размещение (складирование) в помещении электрощитовой горючих материалов (п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

5. Допускается эксплуатация светильников в помещении здания со снятыми колпаками (рассеивателями) (п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

6. Допускается использование покрытий пола в общих коридорах здания с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, ДЗ, Т2 (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

7. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначений их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

8. В коридорах здания пожарные краны размещаются в пожарных шкафах из горючих материалов (п. 4 ст. 107 Федерального закона № 123-ФЗ от 27.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

В здании столовой:

9. Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации (п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

10. Допускается эксплуатация светильников в помещении здания со снятыми колпаками (рассеивателями) (п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

11. В помещениях здания столовой допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

12. В помещениях столовой на путях эвакуации допущена облицовка потолка материалами с более высокой пожарной опасностью, чем: дата, В2, Д3, Т3 или дата, В3, Д2, Т2 (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»).

 В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, территориях, земельных участках, на лесных участках, на опасных производственных объектах ведения подземных горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении пожарно-технической продукции, не соответствующей требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также о предотвращении угрозы возникновения пожара.

 Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора.

 В соответствии со ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

 Бабакова Марина Михайловна является директором Общества с ограниченной ответственностью «Таврика Голд» с дата, что подтверждается решением № 1 Участника Общества с ограниченной ответственностью «Таврика Голд» от дата и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

Таким образом, в действиях должностного лица – директора ООО «Таврика Голд» Бабаковой М.М. имеется состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, не усматривается.

Согласно ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, данные о личности Бабаковой М.М., мировой судья пришел к выводу о возможности назначить ей административное наказание в виде штрафа в пределе санкции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 19,5, 25.2, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Бабакову Марину Михайловну - директора Общества с ограниченной ответственностью «Таврика Голд» - признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде штрафа в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф подлежит уплате на р/с № 40101810335100010001, УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в Отделении Республика Крым г. Симферополь, ИНН 7702835821, ОКТМО 35703000, БИК 043510001, КПП 910201001, код бюджетной классификации 17711607000016000140, УИН 17700500019000562863.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Железнодорожный районный суд г. Симферополя Республики Крым через судебный участок № 1 Железнодорожного района г. Симферополя (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 55/2).

Мировой судья /подпись/ Д.С. Щербина