**Дело № 5-12-18/2019**

**05-0018/12/2019**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 21 января 2019 года | г. Симферополь |

Мировой судья судебного участка № 12 Киевского судебного района города Симферополь (Киевский район городского округа Симферополь) Республики Крым Малухин Валерий Владимирович (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2), рассмотрев в помещении судебного участка № 12 Киевского судебного района г. Симферополь материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Усманова Ленура Наримановича, ДАТА года рождения, уроженца АДРЕС1 зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС2

**УСТАНОВИЛ**:

Усманов Л.Н., будучи ранее привлеченным к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 [КоАП](consultantplus://offline/ref=BB8EB976A21FCBAB0E5E2108326D094467E8842555F883DD8855FB5A9596519C8740B99FCE7164DEdFd3O) РФ постановлением мирового судьи судебного участка № 12 Киевского судебного района города Симферополь от 06.11.2018г., вступившим в законную силу 18.12.2018 г., повторно совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно, не исполнил в установленный срок предписание №163/1/1 главного управления МЧС России по Республики Крым Управления надзорной деятельности и профилактической работы от 04.10.2018 г., срок исполнения которого истек 03.12.2018 г., что влечет за собой административную ответственность по ч.14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, в судебное заседание не явилось, о дате слушания дела извещено надлежащим образом, причину не явки суду не сообщило, о рассмотрении дела в его отсутствии не просило.

При таких обстоятельствах мировой судья счел возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности.

Исследовав материалы дела в их совокупности и оценив все доказательства, мировой судья приходит к выводу о виновности Усманова Л.Н. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ по следующим основаниям.

Так, 04.10.2018 г. в адрес Усманова Л.Н. Главным управлением МЧС России по Республики Крым Управления надзорной деятельности и профилактической работы было выдано предписание №163/1/1 об устранении нарушений, а именно:

1. Не выдержано противопожарное расстояние от складского помещения до жилых зданий (ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3. СП 4 13130.2013 Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, таблица №1)

2. Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 года№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения, прилож. А).

3. Руководителем не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны. Не представлено методику определения классификационных признаков отнесения здания и помещений складского назначения и наружных установок к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности, (ст.4. ст. 6. Главы 5, 7.8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности пункты 7.1,7.2, 7.3, 8.1-8.4, приложение В, Г Д).

4. Не проведено проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) несущих конструкций кровли (не представлены протоколы проверки состояния огнезащитной обработки) (п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.6. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: СП 2. ГЗ 130.2012 Обеспечение огнестойкости объектов защиты).

5. Помещения склада не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. (ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2 СП 10 13130.2009 Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.)

Копия настоящего предписания получена представителем Степановым В.С. 04.10.2018 г., о чем свидетельствует подпись на копии предписания № 163/1/1. (л.д. 16).

04.12.2018 г. и 06.12.2018 г. органом государственного надзора была проведена внеплановая выездная проверка исполнения предписания №163/1/1 от 04.10.2018г., об устранении нарушения пожарной безопасности, в ходе которой было установлено, что требования предписания Усмановым Л.Н. к 03.12.2018 не исполнены.

Вина Усманова Л.Н. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении № 23/2018/217 от 06.12.2018 г. копией предписания № 163/1/1 от 04.10.2018г., копией акта проверки № 252 от 06.12.2018г., копией постановления мирового судьи судебного участка № 12 Киевского судебного района г.Симферополь № 5-12-328/2018 от 06.11.2018г.

Частью 14 ст.19.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 данной статьи. Так, ч.12 ст.19.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Таким образом, мировой судья приходит к выводу о том, что в действиях Усманова Л.Н. имеется состав правонарушения, предусмотренного частью 14 [статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно](https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.26_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4) повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Обстоятельств, которые смягчают либо отягчают административную ответственность Усманова Л.Н. мировым судьёй не установлено.

При назначении Усманову Л.Н. административного наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, которое относится к правонарушениям против порядка управления, личность виновного, его имущественное положение, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств.

С учетом вышеизложенного, мировой судья полагает необходимым подвергнуть Усманова Л.Н. административному наказанию пределах санкции ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч.12 ст. 19.5, ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья,-

**ПОСТАНОВИЛ**:

Усманова Ленура Наримановича, ДАТА года рождения, уроженца АДРЕС1 зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС2, признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Перечисление штрафа производить по следующим реквизитам: расчетный счет № 40101810335100010001, получатель платежа: ИНН 7702835821, КПП 910201001; УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по РК) банк получателя – Отделение Республика Крым, г. Симферополь; БИК 043510001; ОКТМО: 35701000; КБК: 17711607000016000140; УИН 0.

Квитанцию об оплате штрафа предоставить мировому судье.

Разъяснить правонарушителю, что в соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В случае неуплаты административного штрафа в указанный срок постановление будет направлено судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения.

Срок предъявления постановления к исполнению в течение двух лет со дня вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым через мирового судью судебного участка № 12 Киевского судебного района города Симферополь.

Мировой судья В.В. Малухин