Дело №5-13-359/2020

(05-0359/13/2020)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

04 августа 2020 года						   г. Симферополь

Мировой судья судебного участка № 13 Киевского судебного района  г. Симферополь Республики  Крым (г. Симферополь, ул. Киевская 55/2) Клёпова Е.Ю., рассмотрев  дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении индивидуального предпринимателя Зубковича Игоря Станиславовича, …,

УСТАНОВИЛ:

08 июля 2020 года государственным инспектором по пожарному надзору г. Симферополь, старшим лейтенантом внутренней службы …. составлен протокол № … об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Зубковича Игоря Станиславовича по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

В судебное заседание Зубкович И.С. не явился, о времени и месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующим выводам.

ИП Зубкович И.С. на основании Договора №1 от … года является арендатором помещений, расположенных в доме …, предназначенные для размещения Гостиницы.

Согласно предписания №… года выданного ИП Зубкович И.С. в помещениях и на территории объекта защиты гостиницы «…» по адресу: … должен был до … года устранить указанные в нем нарушения требований пожарной безопасности.

… года было издано распоряжение Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым №… о проведении внеплановой выездной проверки ИП Зубковича И.С. с целью контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании от ….

По результатам проведения проверки составлен акт проверки №.. года.

По результатам проведенной внеплановой выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания №…., выданного ИП Зубковичу И.С. в помещениях и на территории объекта защиты гостиницы «…» по адресу: … не выполнил в срок до … года требования, изложенные в предписании №… года, а именно:

- Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией(не предоставлены сетрификаты) (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения, прилож. А).

- На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (АПС;СОУЭ). (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, Закона №123-Ф3,);

- Помещения складского и производственного назначения (кухня, гладильная) предусмотренное в составе объекта не обеспечено противопожарной дверью в зависимости от типа противопожарных преград(п. 61 Правил противопожарного режима	в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390; ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.5.6.4 СП 4.13130.2013).

- Руководителем организации и лицами ответственными за пожарную безопасно не организовано испытание не реже 1-го раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний(п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390, ст.4, ст.6. Закона №123-Ф3,);

- На объекте защиты в отношении навеса балкона не представлена документация отражающая её степень огнестойкости (допускается принимать на одну величину ниже, чем степень огнестойкости здания.) допускается применение деревянных- конструкций без проведения огнезащитной конструктивной обработки, (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.5.2. СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты);

- Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) строительных конструкций кровли, с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).,

- Не произведен расчет помещений производственного и складского назначения(котельная, кухня, гладильная) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".(ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности);

- Отсутствует декларация пожарной безопасности (ст.64 Федерального закона от г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Допущено эксплуатация дверей открывающихся не по направлению эвакуации людей из здания (двери ведущие в кухню), (п. 36 ж Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрена обязанность руководителей организаций по соблюдению требований пожарной безопасности, а также выполнению предписаний, постановлений и иных законодательных требований лиц пожарной охраны.

Таким образом, ИП Зубкович И.С. не выполнил в установленный срок, а именно до 01.122019 года предписание №… года по устранению требований пожарной безопасности.

Статьей 4.5 КоАП РФ предусмотрено, что постановление по делу об административном правонарушении за административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ не может быть вынесено по истечении трех месяцев со дня совершения административного правонарушения.

В соответствии с п.14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. №5 «О некоторых вопросах возникающих у судов при применении КоАП РФ» срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков - со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения). В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

Вменённое ИП Зубковичу И.С. правонарушение, выразившееся в невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор не может быть отнесено к категории длящихся. В данном случае закон предусматривает выполнение обязанности к определённому сроку, поэтому срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к определённому сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

Требования указанные в предписании №… должны были быть выполнены до … года, таким образом, временем совершения административного правонарушения является … года, при этом на момент рассмотрения дела  срок привлечения к административной ответственности ИП Зубковича И.С.  не истек.

Факт совершения указанного правонарушения подтверждается совокупностью  доказательств, что находятся  в  материалах  дела:

- протоколом об административном правонарушении №… года (л.д. 5-6);

- копией  акта проверки №… года (л.д. 7-10);

- копией распоряжения о проведении проверки №… года (л.д. 11-14);

- копией предписания №… года (л.д. 16-20);

- копиейц Договора №1 безвозмездного пользования нежилым помещением от … года и акта приема-передачи нежилых помещений (л.д. 23-28).

Данные  доказательства  отвечают требованиям относимости, допустимости и достаточности, отнесены  ст. 26.2 КоАП  РФ  к  числу  доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Учитывая требования ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, оценивая в совокупности материалы дела, суд пришел к выводу, что факт совершения ИП Зубковичем И.С.  правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается представленными в суд материалами,  действия правильно квалифицированы по ч. 12  ст. 19.5  КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

При назначении наказания, мировой судья учитывает характер совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств,  и считает возможным назначить юридическому лицу административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

Руководствуясь ч. 12 ст. 19.5, ст.ст. 29.9-29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

индивидуального предпринимателя Зубковича Игоря Станиславовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 статьи 19.5  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения, и назначить  наказание в виде штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Указанная сумма штрафа, в силу ч.1 ст.32.2. КоАП РФ, должна быть уплачена не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу путем внесения или перечисления в банк по следующим реквизитам: Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, им. 60-летия СССР, 28, получатель УФК по Республике Крым (министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230) ИНН 9102013284, КПП 910202001, банк получателя Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ, БИК 043510001, р/с 40101810335100010001, ОКТМО 35701000, КБК 828 1 16 01193 01 0005 140.

Квитанцию об оплате необходимо предоставить лично или переслать по почте в судебный участок № 13 Киевского судебного района города Симферополя по адресу: 295000, город Симферополь, ул. Киевская, 55/2.

Отсутствие документа, свидетельствующего об уплате штрафа, по истечении вышеуказанного срока является основанием для направления копии настоящего постановления судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа, а также привлечения лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Киевский районный суд г. Симферополя через судебный участок № 13 Киевского судебного района города Симферополя в течение 10 суток с момента вручения или получения постановления.

Мировой  судья 							Е.Ю. Клёпова