Дело № 5-14-235/2020

(05-0235/14/2020)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 октября 2020 года	город Симферополь

Мировой судья судебного участка №14 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым Новиков В.Р. (г. Симферополь, ул. Киевская 55/2), рассмотрев дело об административном правонарушении, в отношении:

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма», ИНН: 9102057281, ОГРН: 1149102120947, дата регистрации: 10.12.2014, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская д. 1-А, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренной ч.1 статьи 19.5 КоАП РФ,

у с т а н о в и л:

Согласно протоколу об административном правонарушении от … №…, составленному заместителем заведующего отделом жилищного надзора, аналитической работы и подготовки отчетной документации, государственным жилищным инспектором Республики Крым, 10.06.2020 года Инспекцией по Жилищному надзору Республики Крым при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ГУП РК «Вода Крыма» были выявлены нарушения Свода правил водоснабжения. Наружные сети и сооружения актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* с изменением СП31.13330.2012, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 года №635/14, которые нашли свое отражение в акте проверки №… от ....

10.06.2020 года ГУП РК «Вода Крыма» было выдано предписание №…, согласно которому необходимо было постоянно обеспечивать предоставление коммунальной услуги холодного водоснабжения для потребителей в многоквартирных домах №…по ул. … в г…, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*; в срок до 14.08.2020 года потребителям холодного водоснабжения в многоквартирных домах №… по ул. … в г. … по итогам проверки и установления нарушения норматива предоставления коммунальной услуги перерасчёт платы произвести незамедлительно; в срок до 17.08.2020 года информацию о выполнении предписания (в т.ч. по п.1 и п.2, с предоставлением копий приказа о проведении перерасчёта) предоставить в Инспекцию по жилищному надзору РК в установленный предписанием срок; в срок до 30.06.2020 года провести исследование водных масс, расположенных в колодцах холодного водоснабжения на придомовой территории МКД №…. по ул… в г… на предмет установления химического состава воды, находящейся в указанных колодцах; по установлению причин по результатам проведенного исследования водных масс, расположенных в колодцах холодного водоснабжения на придомовой территории МКД №… по ул. … в г… на предмет установления химического состава воды (водная среда – холодное водоснабжение) провести работы по устранению протекания в системе подачи ХВС, а также принять меры к осушению колодцев.

24.08.2020 года Инспекцией была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой установлено, что ГУП РК «Вода Крыма» не исполнено пункт №1 Предписания №… от … в отношении потребителей коммунальной услуги холодного водоснабжения в многоквартирных домах №… по ул. … в гор. ….

Представители ГУП РК «Вода Крыма» в судебном заседании просили производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения, представили мировому судье письменные пояснения по делу.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении в судебном заседании считало вину ГУП РК «Вода Крыма» в совершении вменяемого ему правонарушения доказанной.

Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Приказом начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым от … №… решено провести внеплановую выездную проверку юридического лица ГУП РК «Вода Крыма» по согласованию с органами прокуратуры Республики Крым с целью рассмотрения, в том числе, коллективного обращения граждан, проживающих по адресу город …, ул. …, дом … по вопросу предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения ненадлежащего качества.

В период с 03.06.2020 по 10.06.2020 года уполномоченными должностными лицами Инспекции по жилищному надзору РК была проведена указанная проверка, по результатам которой был составлен Акт №…. от …

Согласно указанному акту Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» является поставщиком коммунальной услуги по холодному водоснабжению в многоквартирные дома г. Керчи, в том числе в многоквартирные дома №…по ул. ....

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утверждены «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Требования к качеству коммунальных услуг, допустимые отступления от этих требований и допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальных услуг, а также условия и порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, приведены в приложении N 1 к указанным Правилам.

Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см).

Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).

Отклонение давления не допускается.

В соответствии с пунктом 5.11 свода правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* с изменением №1 к СП 31.13330.2012 утвержденного Приказом Минстроя России от 08.04.2015 N 260/пр установлено, что минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

Следовательно, в 9-этажном многоквартирном доме формула расчета давления подаваемой воды выглядит следующим образом:

10 + (4*8) = 42 м. (4,2 кгс/кв.см.; 4,2 атм., 0,42 МПа., 4,2 bar.), где 10 - минимальный свободный напор воды при одноэтажной застройке; 4 - давление необходимое для последующих этажей; 8- количество этажей без учета 1-го.

При проведении инструментальных замеров (марка манометра М 100) на вводе в МКД №… по ул. … в г. … давление (Р) подачи холодного водоснабжения во внутридомовую сеть составило 0,18 МПа (1,8 кгс/кв.см.; 1,8 атм., 18 м., 1,8 bar.).

При проведении инструментальных замеров (марка манометра МЭМ №191542) на вводе в МКД №… по ул. … в г. … давление (Р) подачи холодного водоснабжения во внутридомовую сеть составило 2 кгс/кв.см. (0,2 МПа.; 2 атм., 2 м., 2 bar.).

При проведении инструментальных замеров (марка манометра TIM CL 1.6) на вводе в МКД №… по ул…. в г…. давление (Р) подачи холодного водоснабжения во внутридомовую сеть составило - 2,1 bar. (0,21 МПа.; 2,1 атм., 2,1 м., 2,1 кгс/кв.см.).

В тот же день на основании выявленных нарушений Инспекцией по жилищному надзору РК в адрес ГУП РК «Вода Крыма» было выдано предписание №…, согласно которому поставщик коммунальной услуги в постоянном порядке обязан обеспечить ее предоставление в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* и до 14.08.2020 года осуществить перерасчет платы за коммунальную услугу потребителям в связи с установлением факта нарушения норматива.

04.08.2020 года ГУП РК «Вода Крыма» направило в адрес Инспекции по жилищному надзору РК извещение, согласно которому пункт 2 Предписания о проведении перерасчета платы исполнен в полном объеме, а пункт 1 Предписания в настоящее время исполнить не представляется возможным, поскольку в поставщика коммунальной услуги отсутствуют необходимые техническая и материальная возможности выполнения работ собственными силами.

Также ГУП РК «Вода Крыма» уведомило Инспекцию о том, что предприятием выполнен расчет стоимости разработки проектно-сметной документации по мероприятиям «Строительство водовода от ВНС до мкр. … г. …» и «Реконструкция ВНС «Донское» г…» и направлены в Министерство жилищно-коммунального хозяйства для актуализации предложений по финансированию мероприятий в сфере водопроводно-канализационного хозяйства и коммунальной теплоэнергетики в 2021-2023 годах.

Приказом Инспекции по жилищному надзору РК от 13.08.2020 года решено провести проверку в отношении ГУП РК «Вода Крыма» с целью проверки исполнения предписания от … №…

В период с 19.08.2020 по 21.08.2020 года уполномоченными должностными лицами Инспекции по жилищному надзору РК была проведена проверка исполнения указанного предписания, по результатам которой был составлен Акт №… от …

Согласно указанному Акту, при проведении инструментальных замеров (марка манометра М 100) на вводе в МКД №14 по ул. … в г. … давление (Р) подачи холодного водоснабжения во внутридомовую сеть составило 0,22 МПа (2,2 кгс/кв.см.; 2,2 атм., 22 м., 2,2 bar.).

При проведении инструментальных замеров (марка манометра МЭМ №191542) на вводе в МКД №… по ул.… в г…. давление (Р) подачи холодного водоснабжения во внутридомовую сеть составило 2,3 кгс/кв.см. (0,23 МПа.; 2,3 атм., 23 м., 2,3 bar.).

При проведении инструментальных замеров (марка манометра TIM CL 1.6) на вводе в МКД №… по ул…. в г…. давление (Р) подачи холодного водоснабжения во внутридомовую сеть составило 3,2 bar. (0,32 МПа.; 3,2 атм., 32 м., 3,2 кгс/кв.см.).

Такие показатели давления в системе холодного водоснабжения на вводе в МКД являются нарушением требований СНиП 2.04.02-84* с изменением №1.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выражается в невыполнении в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Существенным обстоятельством, подлежащим выяснению по делу об административном правонарушении, предусмотренном данной нормой, является установление законности предписания, неисполнение которого вменено лицу, в отношении которого ведется производство по делу. От установления данного обстоятельства зависит разрешение вопроса о наличии либо отсутствии в деянии лица состава вмененного административного правонарушения.

В случае, если законность предписания административного органа не являлась предметом судебной проверки в ином судебном порядке, его законность подлежит проверке при назначении административного наказания, поскольку административная ответственность должностного лица организации по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает за неисполнение только законного предписания административного органа.

Возражения представителей ГУП РК «Вода Крыма» сводятся к тому, что в предписании №… от … не указан конкретный срок, в который необходимо исполнить требования пункта «1».

Действительно, срок исполнения пункта 1 предписания указан «постоянно».

Однако такие возражения мировой судья отклоняет, поскольку из смысла пункта 3 того же предписания следует, что информацию о выполнении пункта 1 необходимо предоставить до 17.08.2020 года.

Таким образом каких-либо двусмысленностей в формулировках предписания не имеется. Конкретный срок исполнения требований, изложенных в пункте 1 определен – до 17.08.2020 года, в связи с чем предписание является законным.

Иные возражения представителей ГУП РК «Вода Крыма», касательно извещения юридического лица о проведении проверок, составлении протокола об административном правонарушении, подлежат отклонению, как противоречащие фактическим обстоятельствам и собранным по делу доказательствам.

О всех процессуальных действиях в рамках настоящего дела ГУП РК «Вода Крыма» было надлежащим образом заблаговременно извещено почтовой корреспонденцией, в том числе о проверке исполнения предписания.

Следовательно, требования Предписания, изложенные в его пункте №1 ГУП РК «Вода Крыма» не исполнены.

Вина ГУП РК «Вода Крыма» в совершении указанного правонарушения подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств:

- протоколом об административном правонарушении №…от …;

- приказом о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от ...;

- Актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от … №…;

- предписанием от … №…;

- письмом ГУП РК «Вода Крыма» от … №…;

- приказом о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от … №…;

- Актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от …№….

Оценив все собранные и исследованные по делу доказательства в их совокупности, в том числе на предмет относимости и допустимости, установив фактические обстоятельства дела, суд приходит к обоснованному выводу о виновности ГУП РК «Вода Крыма» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ

Сведений о наличии смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельствах РК «Вода Крыма» в материалах дела не имеется.

Мировой судья считает, что назначение наказания в виде административного штрафа будет являться необходимым и достаточным для достижения целей, предусмотренных ст.1.2 КоАП РФ и предупреждения совершения РК «Вода Крыма» аналогичных правонарушений в будущем.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4.1, ч. 1 ст. 19.5, 23.1, 29.7, 29.9-29.11 КоАП РФ, –

п о с т а н о в и л:

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Штраф оплатить по следующим реквизитам: получатель платежа - УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230); ИНН - 9102013284; КПП - 910201001; расчетный счет - 40101810335100010001; банк получателя - Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ; БИК - 043510001; ОКТМО - 35701000; КБК – 828 1 16 01193 01 9000 140.

Квитанцию об оплате административного штрафа необходимо представить на судебный участок № 14 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым, как документ подтверждающий исполнение судебного постановления.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в Киевский районный суд города Симферополя Республики Крым путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка №14 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым.

Мотивированное постановление составлено 14.10.2020 года.

Мировой судья:	Новиков В.Р.

Мировой судья судебного участка №14

Киевского судебного района города Симферополя

ул. Киевская 55/2, г. Симферополь, 295017

тел./факс (3652) 51-20-13,

E-mail: ms14@must.rk.gov.ru

14 октября 2020 года

5-14-235/2020

Инспекция по жилищному надзору РК

ул. Павленко 18

Гор. Симферополь

Респ.Крым

ГУП РК «Вода Крыма»

ул. Киевская 1-А

Г. Симферополь

Респ.Крым

Направляю в Ваш адрес копию постановления мирового судьи от 14.10.2020 года.

Мировой судья	Новиков В.Р.

Мировой судья судебного участка №14

Киевского судебного района города Симферополя

ул. Киевская 55/2, г. Симферополь, 295017

тел./факс (3652) 51-20-13,

E-mail: ms14@must.rk.gov.ru

14 октября 2020 года

5-14-235/2020

Инспекция по жилищному надзору РК

ул. Павленко 18

Гор. Симферополь

Респ.Крым

ГУП РК «Вода Крыма»

ул. Киевская 1-А

Г. Симферополь

Респ.Крым

Направляю в Ваш адрес копию постановления мирового судьи от 14.10.2020 года.

Мировой судья	Новиков В.Р.

Мировой судья судебного участка №14

Киевского судебного района города Симферополя

ул. Киевская 55/2, г. Симферополь, 295017

тел./факс (3652) 51-20-13,

E-mail: ms14@must.rk.gov.ru

14 октября 2020 года

5-14-235/2020

Инспекция по жилищному надзору РК

ул. Павленко 18

Гор. Симферополь

Респ.Крым

ГУП РК «Вода Крыма»

ул. Киевская 1-А

Г. Симферополь

Респ.Крым

Направляю в Ваш адрес копию постановления мирового судьи от 14.10.2020 года.

Мировой судья	Новиков В.Р.