**Дело № 05-0078/16/2019**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 февраля 2019 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка №16 Центрального судебного района города Симферополь (Центрального районного городского округа Симферополь) Республики Крым Чепиль О.А.,рассмотрев в помещении мировых судей Центрального судебного района города Симферополь, по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а, дело об административном правонарушении в отношении юридического лица:

Общества с ограниченной ответственностью «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1», «данные изъяты»,

в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**УСТАНОВИЛ:**

23 ноября 2018 года, в ходе проведенной, с 19.11.2018 г. по 04.12.2018 г., проверки должностными лицами Керченской транспортной прокуратуры, выявлено, что ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1», расположенное по адресу: «данные изъяты», при осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта нарушило условия, предусмотренные лицензией, а именно на сливо-наливной железнодорожной эстакаде отсутствовали лафетные стволы для охлаждения цистерн.

В судебное заседание законный представитель ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» - генеральный директор «данные изъяты» не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовал, руководствуясь ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ, считаю возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

В судебном заседании защитник ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» - «данные изъяты» вину в совершении юридическим лицом административного правонарушения признал, пояснил, что выявленное нарушение Обществом устранено в полном объеме, просил назначить наказание с учетом требований ст. 4.1 КоАП РФ, так как Общество впервые совершило данное правонарушение, тяжких последствий не наступило, является малым предприятием и находится в затруднительном материальном положении, имеет убытки на 6 760 843 руб.

Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – старший государственный инспектор «данные изъяты», начальник Крымского территориального отдела государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта «данные изъяты» в ходе судебного заседания подтвердили обстоятельства составленного в отношении ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» протокола, просили привлечь данное юридическое лицо к административной ответственности, не возражали против применения требований ст. 4.1 КоАП РФ, подтвердив, что Общество впервые совершило данное правонарушение, которое не повлекло каких-либо негативных последствий.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Административная ответственность по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ предусмотрена при осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Согласно п. 27 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон о лицензировании отдельных видов деятельности № 99-ФЗ) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте подлежит лицензированию.

Закон о лицензировании отдельных видов деятельности относит к лицензиатам юридические лица и индивидуальных предпринимателей.

Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 г. №221 «О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте» утверждено «Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте» (далее – Положение №221).

На основании Положения №221, к соискателю лицензии (лицензиату) предъявляются лицензионные требования определяемые пунктом 4 данного Положения, к которым, в соответствии с пп. «г» относится наличие у соискателя лицензии (лицензиата) в местах осуществления лицензируемой деятельности средств противопожарной защиты, противопожарного водоснабжения, необходимых для ликвидации пожара, и содержание этих средств в работоспособном состоянии.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Постановлением Госстроя РФ от 26.04.1993 г. № 18-10, утверждены Строительные нормы и правила «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы», утверждённых (далее – СниП 2.11.03-93), нормы которых распространяются на склады нефти и нефтепродуктов и устанавливают противопожарные требования к ним.

Согласно п. 8.14. СниП 2.11.03-93 общий расход воды на охлаждение лафетными стволами железнодорожных цистерн, сливоналивных устройств на эстакадах следует принимать из расчета одновременной работы двух лафетных стволов, но не менее 40 л/с. Число и расположение лафетных стволов следует определять из условия орошения железнодорожных цистерн и каждой точки эстакады двумя компактными струями. Диаметр насадков лафетных стволов следует принимать не менее 28 мм. Лафетные стволы следует устанавливать на расстоянии не менее 15 м от железнодорожных путей эстакады.

Ведомственными указаниями по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов (далее - ВУП СНЭ-87), установлены основные требования к проектированию сливо-наливных железнодорожных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также сжиженных углеводородных газов, предназначенных для слива сырья и налива товарной продукции

Согласно п. 5.1 ВУП СНЭ-87 для пожаротушения открытых и расположенных под навесами сливо-наливных железнодорожных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует предусматривать: стационарную установку пожаротушения воздушно-механической пеной средней кратности с дистанционным пуском; водяное орошение лафетными стволами конструкций эстакады и железнодорожных цистерн; установку стояков с соединительными головками на магистральном (кольцевом) растворопроводе для подачи пены от переносных генераторов, на расстоянии 120 м друг от друга. При размещении сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в зданиях должна предусматриваться стационарная установка пожаротушения воздушно-механической пеной средней кратности с дистанционным пуском и внутренний противопожарный водопровод, обеспечивающий подачу в любую точку помещения двух струй воды с расходом по 5 л/с каждой. Для противопожарной защиты сливо-наливных железнодорожных эстакад сжиженных углеводородных газов следует предусматривать водяные лафетные стволы.

При рассмотрении дела установлено, что 17 апреля 2015 года ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» выдана лицензия (серия ПРД № 910711) на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в соответствии с которой к местам осуществления лицензируемой деятельности относятся: «данные изъяты», железнодорожные пути необщего пользования №№ «данные изъяты»; «данные изъяты», железнодорожный путь необщего пользования № «данные изъяты».

В силу Закона о лицензировании отдельных видов деятельности № 99-ФЗ, лицензиат обязан при осуществлении лицензируемого вида деятельности соблюдать лицензионные требования.

Согласно учредительным документам ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» является юридическим лицом и зарегистрировано в этом качестве в соответствии с действующим законодательством. Согласно п. 3.1 Устава ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работ и услугах.

Так, в ходе проведенной, с 19.11.2018 г. по 04.12.2018 г., проверки ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1», должностными лицами Керченской транспортной прокуратуры 23.11.2018 г. выявлено осуществление деятельности юридическим лицом с грубыми нарушениями требований законодательства о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, а именно: в месте осуществления лицензируемой деятельности, согласно выданной лицензии №910711 от 17.04.2015 г. (л.д. 25-26) - сливо-наливная железнодорожная эстакада мазутного терминала ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» не отвечает требованиям законодательства о пожарной безопасности: в нарушение п.5.2 СниП 2.11.03-93, на сливо-наливной железнодорожной эстакаде отсутствуют лафетные стволы для охлаждения цистерн.

На основании выявленных нарушений, 17.01.2019 г. должностным лицом Крымского территориального отдела государственного железнодорожного Федеральной службы по надзору в сфере транспорта составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении в отношении ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1».

Факт совершения ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1.2 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении подтверждается: протоколом № 319000000418 об административном правонарушении от 17.01.2019 г. (л.д. 2-5), информацией Керченской транспортной прокуратуры от 10.12.2018 г. № 23/1-7-2018/4163 с приложенным актом проверки от 04.12.2018 г. (л.д. 8-11), заявкой № 291 от 23.11.2018 г. (л.д. 12), натурным листом на подачу вагонов №1189 от 23.11.2018 г. (л.д. 13), заявкой № 292 от 23.11.2018 г. (л.д. 14), натурным листом на подачу вагонов №1500 от 23.11.2018 г. (л.д. 15), уведомлением об отгрузке (л.д. 16), квитанцией о приеме груза (л.д. 17-20), страницей ведомости ГУ-46 № 23110868 (л.д. 21), выпиской из приказа №39/1 от 15.06.2017 г. (л.д. 24), лицензией № 910711 от 17.04.2015 г. (л.д.25-26), уставом ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» (л.д. 27-37), свидетельством Федеральной налоговой службы о постановке на учет ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» (л.д. 38), свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» (л.д. 39), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» (л.д. 40-52), аварийной карточкой № 315 (л.д. 53-54), ответом на судебный запрос Керченской транспортной прокуратуры от 30.01.2019 г. № 9-13в-2019/288, решением о проведении проверки от 12.11.2018 г. № 148, решением о расширении предмета проверки от 12.11.2018 г. № 150, материалами проверки по факту нарушений ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1».

Согласно части 2 статьи 2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств, подтверждающих принятие Обществом всех зависящих от него достаточных и своевременных мер для предотвращения правонарушения, соблюдения требований законодательства, как и доказательств отсутствия возможности и наличия объективных непреодолимых препятствий для соблюдения действующих в сфере лицензирования правил и норм, материалы дела не содержат.

Учитывая изложенное, оценив изложенные выше доказательства, в их совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, прихожу к выводу о наличии в действиях ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно п.1 п.4.5 КоАП РФ срок привлечения вышеуказанного лица к административной ответственности – не истёк. Оснований для прекращения производства по данному делу – не установлено.

Процессуальных нарушений и обстоятельств, исключающих производство по делу, не установлено. Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований закона, противоречий не содержит. Права и законные интересы ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» при составлении протокола об административном правонарушении нарушены не были.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершённого административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» является признание вины, раскаяние в содеянном, совершение вменяемого административного правонарушения впервые.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1», судом не установлено.

Вместе с тем, приобщенный защитником юридического лица налоговой декларации по прибыли ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1», указывает на необходимость применения положений ч. 3.2 и ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При этом согласно ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания в соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ.

С учетом характера совершенного правонарушения, а также принимая во внимание, отсутствие негативных последствий, финансовое положение ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1», суд считает возможным назначить ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» наказание в виде штрафа в размере менее минимального размера, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ, а именно в размере 50000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 14.1.2, ст. 4.1, ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных пправонарушениях, мировой судья,-

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного  ч. 3 ст. 14.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель: УФК по Ростовской области (Южное УГЖДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта), ИНН: 6167080727, КПП: 616401001, Код ОКТМО: 60701000, номер счета получателя платежа: 401 018 104 000 000 10002, наименование банка: отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК: 046 015 001, наименование платежа: Административный штраф, КБК: 106 116 90040 04 6000 140, УИН: 10675443194400004184.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд города Симферополя через мирового судью судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья О.А. Чепиль