**Дело №05-0213/16/2021**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18 мая 2021 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка №16 Центрального судебного района города Симферополь (Центрального районного городского округа Симферополь) Республики Крым Чепиль О.А.***,*** рассмотрев в помещении мировых судей Центрального судебного района города Симферополь, по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а, дело об административном правонарушении в отношении должностного лица:

/изъято/ Шевченко А.Т., /изъято/ года рождения, уроженца /изъято/, /изъято/, паспорт серия /изъято/номер /изъято/ выдан /изъято/, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу /изъято/,

в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

|  |
| --- |
| /изъято/ минут в ходе проверки ФГУП /изъято/, а именно защитных сооружений гражданской обороны, убежища /изъято/, расположенного по адресу: /изъято/ установлено, что /изъято/ Шевченко А.Т., являясь ответственным за эксплуатацию убежища Федерального государственного унитарного предприятия /изъято/ допустил следующие нарушения требований норм и правил в области гражданской обороны:  - в нарушение п.3.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от . /изъято/ , при эксплуатации защитного сооружения ГО в мирное время допущено перепланировка помещений защитного сооружения ГО;  - в нарушение п. 1.7, п. 1.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом 1С России от 15.12.2002 г. №583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 17, не организованы и не спланированы мероприятия по обеспечению сохранности и готовности защитного сооружения гражданской обороны организации к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и утреннего инженерно-технического оборудования;  - в нарушение п. 4.1.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N4317) не разработан годовой план планово-предупредительного ремонта технических средств и строительных конструкций защитного сооружения ГО организации;  - в нарушение п.4.4.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317) не проводятся в установленные сроки осмотры и проверки качественного состояния фильтров - поглотителей защитного сооружения ГО организации;  - в нарушение п.п. 4.3.10, 4.3.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317) не проведено испытание на герметичность убежища;  - в нарушение п. 4.3.11 Прав л эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и /изъято/ действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 5 марта 2003 г. № 4317), не проведено испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержат установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха в убежище;  - в нарушение п.3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от /изъято/ (/изъято/ инженерно-техническое оборудование защитного сооружения гражданской обороны не содержится в исправном состоянии и не готово к использованию по назначению;  - в нарушение п. 5.2.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г.№ 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317) не проведена окраска помещений защитного сооружения;  - в нарушение п.3.2.14 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. №583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317), при эксплуатации систем вентиляции не проводятся работы по очищению от грязи воздухозаборные и вытяжные каналы и противовзрывные устройства. Оборудование не смазывается и не окрашивается;  - в нарушение п. 1.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317) не осуществляется систематический контроль за содержанием, эксплуатацией и готовностью использованию по прямому назначению защитного сооружения гражданской обороны организации;  - в нарушение п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804, п. 16.4. Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утверждённого приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 (зарегистрировано в Минюсте РФ от 26 ноября 2008 г. № 12740), глава 5, п.3.2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317 главы 4,6,7,9 Положения о техническом обслуживании и ремонте защитных сооружений гражданской обороны в городе Москве от 18.11.2004 г.) не поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и не проводится техническое обслуживание защитного сооружения гражданской обороны организации и его технических систем;  - в нарушение п. 3.2.17. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317), не опечатаны герметические клапаны в защитном сооружении ГО, установленные до и после фильтров-поглотителей;  - в нарушение п.п.3.2.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. №583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317), во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота и двери не расположены на подставках и не прикрываются съемными легкими экранами или щитами;  - в нарушение п.п.3.2.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. №583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317) вход не защищен от атмосферных осадков, допускается протечка поверхностных вод внутрь ЗС ГО;  - в нарушение п.3.2.20 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. №583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317), в напорной емкости аварийного запаса питьевой воды не обеспечен проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток (отсутствует аварийный запас питьевой воды.  - в нарушение п. 6.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317) на защитных и защитно-герметических воротах, дверях и ставнях убежища не указан порядковый номер, который наносится белой краской с наружной и внутренней стороны: "Дверь N 1", "Ставень N 2" и т.д. Маркировке подлежит и все внутреннее оборудование защитного сооружения.  Тем самым должностное лицо Шевченко А.Т. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ. |

В судебном заседании Шевченко А.Т. вину в совершении административного правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ признал в полном объеме, просил назначить минимальное наказание. Суду пояснил, что в настоящее время предпринимаются меры по устранению нарушений.

Выслушав Шевченко А.Т., оценив доказательства, имеющиеся в деле об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Согласно Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне" руководители организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники организаций, несут административную ответственность как должностные лица.

В силу п.2 Положения о создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области ГО, утверждённого постановлением Правительства РФ от 10.07.1999 г. № 782, в организациях независимо от их организационно-правовой формы с целью управления гражданской обороной в этих организациях создаются (назначаются) структурные подразделения (работники) по гражданской обороне.

В соответствии с приказом № /изъято/ от /изъято/ г. должностное лицо – /изъято/ Шевченко А.Т. назначен ответственным за эксплуатацию убежища № /изъято/, /изъято/ расположенного по адресу: /изъято/.

Как установлено при рассмотрении дела, на основании распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности по г. Симферополю Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым № /изъято/ от /изъято/г., должностными лицами Отдела надзорной деятельности по городу Симферополю Управления в период с /изъято/по /изъято/ проведена проверка ФГУП /изъято/, а именно защитных сооружений гражданской обороны, убежища /изъято/, /изъято/.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований норм и правил в области гражданской обороны, отраженные в Акте проверки от /изъято/, а именно:

- в нарушение п.3.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от .12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317), при эксплуатации защитного сооружения ГО в мирное время допущено перепланировка помещений защитного сооружения ГО;

- в нарушение п. 1.7, п. 1.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом 1С России от 15.12.2002 г. №583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 17, не организованы и не спланированы мероприятия по обеспечению сохранности и готовности защитного сооружения гражданской обороны организации к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и утреннего инженерно-технического оборудования;

- в нарушение п. 4.1.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N4317) не разработан годовой план планово-предупредительного ремонта технических средств и строительных конструкций защитного сооружения ГО организации;

- в нарушение п.4.4.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317) не проводятся в установленные сроки осмотры и проверки качественного состояния фильтров - поглотителей защитного сооружения ГО организации;

- в нарушение п.п. 4.3.10, 4.3.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317) не проведено испытание на герметичность убежища;

- в нарушение п. 4.3.11 Прав л эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённы действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 5 марта 2003 г. № 4317), не проведено испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержат установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха в убежище;

- в нарушение п.3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317) инженерно-техническое оборудование защитного сооружения гражданской обороны не содержится в исправном состоянии и не готово к использованию по назначению;

- в нарушение п. 5.2.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г.№ 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317) не проведена окраска помещений защитного сооружения;

- в нарушение п.3.2.14 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. №583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317), при эксплуатации систем вентиляции не проводятся работы по очищению от грязи воздухозаборные и вытяжные каналы и противовзрывные устройства. Оборудование не смазывается и не окрашивается;

- в нарушение п. 1.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317) не осуществляется систематический контроль за содержанием, эксплуатацией и готовностью использованию по прямому назначению защитного сооружения гражданской обороны организации;

- в нарушение п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804, п. 16.4. Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утверждённого приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 (зарегистрировано в Минюсте РФ от 26 ноября 2008 г. № 12740), глава 5, п.3.2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317 главы 4,6,7,9 Положения о техническом обслуживании и ремонте защитных сооружений гражданской обороны в городе Москве от 18.11.2004 г.) не поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и не проводится техническое обслуживание защитного сооружения гражданской обороны организации и его технических систем;

- в нарушение п. 3.2.17. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317), не опечатаны герметические клапаны в защитном сооружении ГО, установленные до и после фильтров-поглотителей;

- в нарушение п.п.3.2.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. №583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317), во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота и двери не расположены на подставках и не прикрываются съемными легкими экранами или щитами;

- в нарушение п.п.3.2.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. №583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317) вход не защищен от атмосферных осадков, допускается протечка поверхностных вод внутрь ЗС ГО;

- в нарушение п.3.2.20 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. №583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317), в напорной емкости аварийного запаса питьевой воды не обеспечен проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток (отсутствует аварийный запас питьевой воды.

- в нарушение п. 6.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317) на защитных и защитно-герметических воротах, дверях и ставнях убежища не указан порядковый номер, который наносится белой краской с наружной и внутренней стороны: "Дверь N 1", "Ставень N 2" и т.д. Маркировке подлежит и все внутреннее оборудование защитного сооружения.

Данные обстоятельства послужили основанием для составления /изъято/протокола об административном правонарушении в отношении специалиста отдельных специальных работ, ответственного за эксплуатацию убежища /изъято/ Шевченко А.Т.

Виновность Шевченко А.Т. в совершении инкриминированного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении /изъято/, копией акта проверки /изъято/, копией приказа /изъято/, копией объяснений Шевченко А.Т. (л.д.21), копией положения о подсистеме предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах почтовой связи ФГУП /изъято/ (л.д.23-33), копией приказа /изъято/ г., (л.д.34), копией выписки из приказа /изъято/ г.. (л.д.35), копией приказа /изъято/ г. (л.д.36), копией акта инв. /изъято/, копией паспорта убежища /изъято/ с приложениями /изъято/, копией положения о гражданской обороне ФГУП /изъято/ (л.д.46-65), копией выписки из ЕГРЮЛ, копией положений о нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий защиты работников и объектов почтовой связи от чрезвычайных ситуаций и (или) обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (л.д.70-87), копией персонального состава органов управления (л.д.83-86)

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи [24.1 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-24/statia-24.1/?marker=fdoctlaw)РФ на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные статьей 26.1 названного Кодекса.

Указанные доказательства согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями действующего законодательства и в совокупности являются достаточными для вывода о виновности /изъято/ Шевченко А.Т. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ.

Согласно п.1 п.4.5 КоАП РФ срок привлечения вышеуказанного лица к административной ответственности – не истёк. Оснований для прекращения производства по данному делу – не установлено.

Процессуальных нарушений и обстоятельств, исключающих производство по делу, не установлено. Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований закона, противоречий не содержит. Права и законные интересы /изъято/ Шевченко А.Т. при составлении протокола об административном правонарушении нарушены не были.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, суд признает признание вины, принятие действий по устранению выявленных нарушений.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

При определении вида и размера административного наказания, оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства правонарушения, имущественное положение должностного лица, мировой судья считает необходимым назначить специалисту отдельных специальных работ, ответственного за эксплуатацию убежища /изъято/ Шевченко А.Т. административное наказание в виде штрафа, однако, в минимально предусмотренном санкцией данной части статьи размере.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 20.7, ст. ст. 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья –

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать /изъято/ Шевченко А.Т. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: Россия, Республика Крым, 29500, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 29500, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, ОГРН 1149102019164, получатель: Управление Федерального Казначейства по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым); наименование банка получателя: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь; ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК 013510002; Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643350000017500, л/с 04752203230 в УФК по Республике Крым, Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35701000, КБК 828 116 012 0301 0007 140.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо направить мировому судье судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) Республики Крым (г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а).

Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд города Симферополя через мирового судью судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья О.А. Чепиль