**Дело №05-0286/16/2021**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 июня 2021 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка №16 Центрального судебного района города Симферополь (Центральный район городского округа Симферополь) Республики Крым Чепиль О.А.,рассмотрев в помещении мировых судей Центрального судебного района города Симферополь, по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а, дело об административном правонарушении в отношении должностного лица:

генерального директора ООО «Торговый дом «ТЭС» Бейм Э.Г., /изъято/ года рождения, уроженца /изъято/, /изъято/, паспорт: серия /изъято/ номер /изъято/, выдан /изъято/, зарегистрированного по адресу: /изъято/

в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**УСТАНОВИЛ:**

Бейм Э.Г., являясь генеральным директором ООО «Торговый дом «ТЭС», расположенного по адресу: /изъято/, не выполнил в установленный срок, а именно до /изъято/года пункты /изъято/предписания №/изъято/от /изъято/г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебное заседание Бейм Э.Г. не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, в котором также указывает, что вину признает, в содеянном раскаивается, просит назначить минимальное наказание.

Мировой судья считает возможным рассмотреть административный материал в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено административное дело, на основании ч. 2 ст.25.1 КоАП РФ.

Оценив доказательства, имеющиеся в деле об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующим выводам.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии со статьей 2 которого законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны (ст.37 Федерального закона).

Согласно ст.38 Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Из п. 10 Правил пожарной безопасности в РФ (утвержденными Приказом МЧС России № 313 от 18.06.2013 года) следует, что собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом должны, в том числе обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

Предписание об устранении нарушений обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы последних, осуществляющими свою деятельность.

Часть12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, следовательно, объективную сторону данного правонарушения образует бездействие, состоящие в невыполнении в установленный срок законного предписания. При этом состав административного правонарушения образует невыполнение хотя бы одного из пунктов предписания.

Статьей 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным правовым актам РФ по пожарной безопасности отнесены федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Исходя из положений того же Федерального закона № 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений.

При рассмотрении дела установлено, что на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от /изъято/г. № /изъято/ в рамках осуществления федерального пожарного надзора реестровый номер ФРГУ № /изъято/, во исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № /изъято/ ОНД по г. Алуште УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, была проведена плановая выездная проверка, автозаправочной станции № /изъято/, автозаправочной станции № /изъято/, автозаправочной станции № /изъято/, расположенных по адресам: /изъято/ (АЗС № /изъято/); /изъято/ (АЗС № /изъято/); /изъято/ (АЗС № /изъято/, принадлежащих ООО «Торговый дом «ТЭС», юридический адрес: /изъято/., по результатам которой составлен Акт проверки №/изъято/ от /изъято/г., а также выдано предписание № /изъято/от /изъято/г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, согласно которому в срок до /изъято/г. ООО «Торговый дом «ТЭС» необходимо осуществить следующие мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

На АЗС № /изъято/ /изъято/

Обеспечить наличие наружного пожаротушения АЗС № /изъято/ от двух пожарных гидрантов или противопожарного водоема (резервуара), которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 метров от АЗС № /изъято/.

1. Обеспечить на территории АЗС № /изъято/ минимальное расстояние от топливной заправочной колонки до стены с проемами здания АЗС № /изъято/ не менее 9 метров.
2. Обеспечить на территории АЗС № /изъято/ расстояние не менее 25 метров от оборудования технологических систем АЗС №/изъято/ с наличием СУ Г до края проезжей части автомобильной дороги общей сети.

На АЗС № /изъято/, /изъято/

1. Обеспечить на территории АЗС № /изъято/ расстояние не менее 25 метров от оборудования технологических систем АЗС № /изъято/ с наличием СУГ до лесничества (лесопарка) с лесными насаждениями.
2. Обеспечить на территории АЗС № /изъято/ расстояние не менее 25 метров от оборудования технологических систем АЗС №/изъято/ с наличием СУ Г до края проезжей части автомобильной дороги общей сети

На АЗС № /изъято/, /изъято/

1. Обеспечить наличие наружного пожаротушения АЗС № /изъято/ от двух пожарных гидрантов или от противопожарного водоема (резервуара), которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 метров от АЗС № /изъято/.
2. Обеспечить на территории АЗС № /изъято/ минимальное расстояние от топливной заправочной колонки до стены с проемами здания АЗС № /изъято/ не менее 9 метров.

Акт проверки органом государственного контроля №/изъято/ от /изъято/г. с предписанием № /изъято/от /изъято/года об устранении нарушений требований пожарной безопасности получено представителем по доверенности ООО «Торговый дом «ТЭС» /изъято/– /изъято/г.

На основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица начальника ОНД по городу Алуште УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым от /изъято/ г. № /изъято/, с целью контроля за выполнением ранее выданного предписания № /изъято/ от /изъято/г. об устранении выявленных нарушений, срок для исполнения которых истек, было проведено мероприятие по надзору в отношении ООО «Торговый дом «ТЭС», по результатам которой составлен Акт проверки №/изъято/ от /изъято/г.

По результатам проверки органом, осуществляющим федеральный государственный пожарный надзор выполнения требований предписания № /изъято/ от /изъято/ года, установлено невыполнение пунктов /изъято/предписания в установленный срок – до /изъято/ года, а именно:

На АЗС № /изъято/ /изъято/

В нарушение ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.37 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», п. 94 "НПБ 111-98\*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" не обеспечено наличие наружного пожаротушения АЗС № /изъято/ от двух пожарных гидрантов или от противопожарного водоема (резервуара), которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 метров от АЗС № /изъято/.

В нарушение ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 , табл. 2 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п. 13\*"НПБ 111-98\*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" расстояние от заправочной колонки до стены с проемами здания АЗС не соответствует требованиям, а именно менее 9 метров.

В нарушение ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.3, табл. 5 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» на территории АЗС № /изъято/ не соответствует расстояние от оборудования технологических систем АЗС №/изъято/ с наличием СУГ до края проезжей части автомобильной дороги общей сети, а именно менее 25 метров.

На АЗС № /изъято/, /изъято/

В нарушение ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.3, табл. 5 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», на территории АЗС № /изъято/ не соответствует расстояние от оборудования технологических систем АЗС № /изъято/ с наличием СУГ до лесничества (лесопарка) с лесными насаждениями, а именно менее 25 метров.

В нарушение ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.3, табл. 5 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», на территории АЗС № /изъято/ не соответствует расстояние от оборудования технологических систем АЗС №/изъято/ с наличием СУГ до края проезжей части автомобильной дороги общей сети, а именно менее 25 метров.

На АЗС № /изъято/, /изъято/

В нарушение ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.37 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», п. 94 "НПБ 111-98\*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" не обеспечено наличие наружного пожаротушения АЗС № /изъято/ от двух пожарных гидрантов или от противопожарного водоема (резервуара), которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 метров от АЗС №/изъято/.

В нарушение ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 , табл. 2 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п. 13\*"НПБ 111-98\*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности", расстояние от заправочной колонки до стены с проемами здания АЗС не соответствует требованиям, а именно менее 9 метров.

В результате выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении № /изъято/ от /изъято/ г. в отношении генерального директора ООО «Торговый дом «ТЭС» /изъято/.

В соответствии со [статьей 2.4](consultantplus://offline/ref=4D795CC97290018BBEB71BEB3EFDE66D81808B081E57DC4D619C562EB48951D5A4B57F4C255DE61FIFD6K) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Из [примечания](consultantplus://offline/ref=DFF2C2CB0390FBC427FA1FAF6A8092BE4B16BD3E555D8E13A9C80A31F88D3F2FB1E0417FA65F3A3765FD3016DD72C7AFBE3E82F41A6Dh9M1M) к данной статье следует, что под должностным лицом в настоящем [Кодексе](consultantplus://offline/ref=DFF2C2CB0390FBC427FA1FAF6A8092BE4B16BD3E555D8E13A9C80A31F88D3F2FA3E01974A05C2C3C32B27643D1h7M9M) понимается, в частности, лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных и муниципальных организациях.

На основании приказа № /изъято/ от /изъято/г. Бейм Э.Г. является генеральным директором ООО «Торговый дом «ТЭС».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, руководителем названного юридического лица в должности генерального директора с 05.12.2014 г. является Бейм Э.Г. При этом в силу абзаца 1 пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения, в том числе о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений. Для всех третьих лиц руководителем организации является лицо, указанное в реестре.

Следовательно, генеральный директор ООО «Торговый дом «ТЭС» Бейм Э.Г. является субъектом административного правонарушения, предусмотренного  [ч. 12 ст. 19.5](garantF1://12025267.559) КоАП РФ.

Вина генерального директора ООО «Торговый дом «ТЭС» Бейма Э.Г.. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации при обстоятельствах, изложенных в протоколе №/изъято/ об административном правонарушении от /изъято/ г. подтверждается: протоколом №/изъято/ об административном правонарушении от /изъято/ г. (л.д.2-4), копией распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица начальника ОНД по городу Алуште УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым от /изъято/г. № /изъято/ (л.д.5-6), копией акта проверки № /изъято/ от /изъято/г. (л.д.7-8), копией предписания об устранении выявленных нарушений /изъято/от /изъято/г.,(9-11), копией предписания об устранении выявленных нарушений № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.12-14), копией приказа № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.15), выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.16-25), письменными объяснениями законного представителя Бейм Э.Г. - /изъято/ от /изъято/г. (л.д.26), копией доверенности от /изъято/г. (л.д.27), копией распоряжения от /изъято/года № /изъято/, копией акта проверки от /изъято/ г.№ /изъято/, иными материалами дела.

Оснований не доверять представленным материалам дела у мирового судьи не имеется, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу. Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, уполномоченным должностным лицом. Иные документы оформлены в соответствии с требованиями закона.

Мировой судья приходит к выводу о том, что вина должностного лица - генерального директора ООО «Торговый дом «ТЭС» Бейм Э.Г. в совершении административного правонарушения полностью доказана, его действия квалифицируются по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Сведений о том, что предписание органа государственного пожарного надзора должностным лицом в установленном законом порядке было обжаловано либо, что генеральный директор ООО «Торговый дом «ТЭС» Бейм Э.Г., или его законный представитель обращались с ходатайством о продлении срока исполнения требований, содержащихся в предписании, в материалах дела не имеется, и суду не представлено.

Права и законные интересы генерального директора ООО «Торговый дом «ТЭС» Бейм Э.Г. при возбуждении дела об административном правонарушении нарушены не были.

Срок давности привлечения лица к административной ответственности, установленный статьей [4.5 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.5/?marker=fdoctlaw) РФ, не истек, иных обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.

В соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ обстоятельствами, смягчающими административную ответственность суд признает признание вины, раскаяние в содеянном.

В соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ обстоятельств отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

При определении вида и размера административного наказания, оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства правонарушения, данные о личности виновного, его имущественное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, мировой судья считает необходимым назначить генеральному директору ООО «Торговый дом «ТЭС» Бейм Э.Г. административное наказание в виде штрафа, однако, в минимально предусмотренном санкцией данной части статьи размере.

Руководствуясь ч.12 ст.19.5, ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья –

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать генерального директора ООО «Торговый дом «ТЭС» Бейма Э.Г. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: Россия, Республика Крым, 29500, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 29500, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, ОГРН 1149102019164, получатель: Управление Федерального Казначейства по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым); наименование банка получателя: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь; ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК 013510002; Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, л/с 04752203230 в УФК по Республике Крым, Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35701000, КБК 828 116 01193 01 0005 140. (постановление № 05-0286/16/2021 от 15.06.2021 г.)

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ).

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо направить мировому судье судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) Республики Крым (г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а).

Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд города Симферополя через мирового судью судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья О.А. Чепиль