**Дело №05-0364/16/2021**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10 августа 2021 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка №16 Центрального судебного района города Симферополь (Центральный район городского округа Симферополь) Республики Крым Чепиль О.А.,рассмотрев в помещении мировых судей Центрального судебного района города Симферополь, по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а, дело об административном правонарушении в отношении юридического лица:

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз», ИНН 9102048801, ОГРН /изъято/, юридический адрес: /изъято/,

в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**УСТАНОВИЛ:**

ГУП РК «Черноморнефтегаз», расположенное по адресу: /изъято/, не выполнило в установленный предписанием срок - до /изъято/года (с учетом продления срока исполнения предписания) пункты /изъято/ законного предписания должностного лица отделения государственного контроля Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю В.О. № /изъято/ от /изъято/г. об устранении выявленных нарушений Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», «Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 г. № 993дсп1, (далее – Требования), «Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458дсп, на /изъято/принадлежащем ГУП РК «Черноморнефтегаз», расположенном по адресу: /изъято/, а именно:

- не выполнен п. 1 Предписания в части приведения в соответствие системы физической защиты: в нарушение п. 137, 138 «Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993дсп (далее - Требования), п. 13 ч. I Приложения к Требованиям контроль действий сотрудников подразделения охраны посредством средств контроля, предназначенных для контроля графика прохождения нарядом охраны контрольных точек маршрута, их прибытия (убытия) на объект реализован не в полном объеме.

- не выполнен п. 2 Предписания в части приведения в соответствие системы инженерно-технические средств защиты:

в нарушение п 73 Требований входные двери контрольно-пропускного пункта не оборудованы смотровым глазком;

в нарушение пп. «а» п. 69 Требований досмотровая площадка совмещенного контрольно-пропускного пункта не оборудована в соответствии с требованиями;

в нарушение п. 13, 58 Требований на территории объекта иные стационарные посты охраны, такие как постовые вышки, постовые гребки и будки, выгородки мест несения службы в зданиях и режимных помещениях отсутствуют;

в нарушение п. 44 Требований на объекте частично отсутствует нижнее дополнительное ограждение;

в нарушение п. 62 Требований для обозначения границ участков постов не установлены разграничительные знаки;

в нарушение п. 53 Требований на критическом элементе «наливная (автомобильная) эстокада» отсутствуют ворота.

- не выполнен п. 3 Предписания в части приведения в соответствие системы охранной сигнализации:

в нарушение п. 170-176, 178-184 «Правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 дсп (далее - Правила), 76-82 Требований объект не оборудован системой охранной сигнализации;

в нарушение п. 4, 5, 6 Приложения № 1 Правил, п. 177 Правил, п. 5 ч.1 Приложения к Требованиям периметральными средствами обнаружения или охранными извещателями не оборудованы критические элементы и периметр объекта в целом, вывод тревожной информации на пункт централизованной охраны отсутствует;

в нарушение п. 52 Требований калитки охранных зон (критических элементов и потенциально-опасных участков) не оборудованы системой охранной сигнализации;

в нарушение пп. «а», п. 7 Приложения № 1 ^Правилам, п. 104-106 Требований стационарные кнопки для подачи извещения о тревоге с выводом на объектовый пункт централизованной охраны или внешние оповещатели, а также носимые кнопки (радиокнопки) для подачи извещения о тревоге с выводом на объектовый пункт централизованной охраны отсутствуют;

в нарушение п. 106, 107 Требований субъектом топливно-энергетического комплекса не определен состав тревожной сигнализации.

- не выполнен п. 4 Предписания в части приведения в соответствие системы сбора и обработки информации:

в нарушение п. 91-101 Требований, п. 7 ч. 1 Приложения к Требованиям система сбора и обработки информации на объекте не установлена;

в нарушение п. 102, 103 Требований не оборудован пункт централизованной охраны объекта.

- не выполнен п. 5 Предписания в части приведения в соответствие системы контроля и управления доступом:

в нарушение п. 204-208 Правил система контроля и управления доступом не интегрирована с системой охранной сигнализации;

в нарушение пп. «а» п. 204 Правил система контроля и управления доступом на критических элементах объекта отсутствует;

в нарушение п. 136-139 Требований на объекте отсутствуют средства контроля действий сотрудников подразделения охраны, предназначенных для контроля графика прохождения нарядом охраны контрольных точек маршрута, их прибытия (убытия) на линейный объект (с линейного объекта).

-не выполнен п. 7 Предписания в части приведения в соответствие системы охранной телевизионной:

в нарушение п. 83-90 Требований система охранная телевизионная реализована не в полном объеме, не обеспечивает передачу визуальной информации о состоянии замкнутого периметра и прилегающей территории, контролируемых зонах и помещениях на назначенные посты охраны и пункт централизованной охраны, не обеспечивает контроль за действиями подразделения охраны при несении службы, не интегрирована с системой охранной сигнализации и системой контроля и управления доступом.

- не выполнен п. 8 Предписания в части приведения в соответствие системы охранного освещения:

в нарушение п. 118-121 Требований система охранного освещения на объекте отсутствует.

Таким образом, ГУП РК «Черноморнефтегаз» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения.

Законный представитель ГУП РК «Черноморнефтегаз» либо его защитник в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела юридическое лицо извещено надлежащим образом, ходатайств об отложении судебного заседания не поступило, в связи с чем, мировой судья, в соответствии с [частью 3 статьи 25.4](consultantplus://offline/ref=A9FEA66D15BAEB82F075E96EBE6C25A87758C734CCFAA1DDF2FFCE3FE39AED104B8C13D9F680C524CBDC007DE64DFD0A9A6083B68148N2GFK) КоАП РФ определил рассмотреть дело в отсутствие законного представителя и защитника юридического лица.

Должностное лицо Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – Будко А.А. в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, подтвердил обстоятельства составленного в отношении ГУП РК «Черноморнефтегаз» протокола, просил привлечь данное юридическое лицо к административной ответственности.

Выслушав должностное лицо Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Будко А.А., изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Административная ответственность по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства. При этом состав административного правонарушения образует невыполнение хотя бы одного из пунктов предписания.

Предписание об устранении нарушений обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы последних, осуществляющими свою деятельность.

Объектом данного административного правонарушения является установленный законом порядок управления, и в частности контрольно-надзорные правоотношения, возникающие между субъектами контроля (надзора) и субъектами, деятельность которых подвергается контролю (надзору).

Объективную сторону правонарушения составляет невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Организационные и правовые основы в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации, за исключением объектов атомной энергетики, в целях предотвращения актов незаконного вмешательства, полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в указанной сфере, а также права, обязанности и ответственность физических и юридических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве объектами топливно-энергетического комплекса, установлены Федеральным законом от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности топливно-энергетического комплекса» (далее - Федеральный закон №256-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 7 названного выше Федерального закона №256-ФЗ требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и требования антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса в зависимости от установленной категории опасности объектов определяются Правительством Российской Федерации. Указанные требования являются обязательными для выполнения субъектами топливно-энергетического комплекса.

В силу части 2 статьи 12 данного Федерального закона №256-ФЗ субъекты топливно-энергетического комплекса обязаны выполнять предписания, постановления должностных лиц уполномоченных органов исполнительной власти об устранении нарушений требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

В целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2011 года №256-ФЗ Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 458, утверждены Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с пунктом 1 Правил от 5 мая 2012 года данные Правила устанавливают требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в зависимости от установленной категории опасности объектов.

Пунктом 14 статьи 2 Федерального закона №256-ФЗ предусмотрено, что требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и требования антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса - правила, которые обязательны для выполнения и соблюдение которых обеспечивает безопасность объектов топливно-энергетического комплекса и антитеррористическую защищенность объектов топливно-энергетического комплекса.

Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона №256-ФЗ федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти (далее - уполномоченные федеральные органы исполнительной власти).

Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2016 года № 1067 утверждены Правила осуществления Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными органами федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

При рассмотрении дела установлено, что узловом элементе линейного объекта топливно - энергетического комплекса /изъято/, принадлежащий ГУП РК «Черноморнефтегаз» является объектом топливно-энергетического комплекса и ему присвоена категория опасности (№/изъято/от /изъято/).

В соответствии п. /изъято/ плана проведения Главным управлением Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на /изъято/ год проведена плановая выездная проверка объекта ТЭК: /изъято/, принадлежащем ГУП РК «Черноморнефтегаз», расположенном по адресу: /изъято/, по результатам которой составлен /изъято/, на основании которого выдано предписание № /изъято/от /изъято/г., согласно которого ГУП РК «Черноморнефтегаз» в срок до /изъято/г. необходимо выполнить пункты /изъято/предписания № /изъято/от /изъято/г., а именно:

1. Привести в соответствие комплекс инженерно-технических средств защиты, а именно: в соответствии с п. 137, 138 Требований, п. 13 ч. 1 Приложения к Требованиям обеспечить полный контроль действий сотрудников подразделений охраны средствами контроля, предназначенных для контроля графика прохождения нарядом охраны контрольных точек маршрута, их прибытия (убытия) на объект.

2. Привести в соответствие комплекс инженерно-технических средств защиты, а именно:

В соответствии с п. 73 Требований входные двери контрольно-пропускного пункта оборудовать смотровым глазком;

В соответствии с п. 69 Требований на совмещенном контрольно-пропускном

пункте оборудовать соответствующим образом досмотровую площадку;

В соответствии с п. 13, 58 Требований по периметру объекта установить стационарные дополнительные посты охраны (постовые вышки, постовые грибки и будки, выгородки мест несения службы в зданиях и режимных помещениях);

В соответствии с п. 36 Требований в основном ограждении объекта устранить повреждения;

В соответствии с п. 44 Требований под основным ограждением в полной мере не установлено нижнее дополнительное ограждение;

В соответствии с п. 62 Требований для обозначения границ участков постов установить разграничительные знаки;

В соответствии с п. 53 Требований оборудовать воротами и запираемой калиткой вход (въезд) на критический.

1. Привести в соответствие систему охранной сигнализации, а именно:

В соответствии п. 170-176, 178-184 «Правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 дсп (далее - Правила), 76-82 Требований оборудовать весь периметр объекта системой охранной сигнализации, обеспечить сопряжение с другими системами комплекса инженерно-технических средств охраны - системой охранной телевизионной, системой сбора и обработки информации, системой контроля и управления доступом.

В соответствии п. 4, 5, 6 Приложения № 1 Правил, п. 177 Правил, п. 5 ч.1 Приложения к Требованиям оборудовать периметр объекта, выделенные зоны охранны, уязвимые зоны и критические элементы объекта периметралными средствами обнаружения или охранными извещателями, реализовать вывод тревожной информации на пункт централизованной охраны;

В соответствии п. 52 Требований оборудовать охранной сигнализацией калитки охранных зон (критических элементов и потенциально-опасных участков)

В соответствии пп. «а», п. 7 Приложения № 1 Правилам, п. 104-106 Требований оборудовать стационарные кнопки для подачи извещения о тревоге с выводом на объектовый пункт централизованной охраны или внешние оповещатели, а также носимые кнопки (радиокнопки) для подачи извещения о тревоге с выводом на объектовый пункт централизованной охраны

В соответствии п. 106, 107 Требований определить состав тревожной сигнализации.

4. Привести в соответствие систему сбора и обработки информации, а именно:

В соответствии п. 91-101 Требований, п. 7 ч. 1 Приложения к Требованиям установить на объекте сбора и обработки информации;

В соответствии п. 102, 103 Требований оборудовать пункт централизованной охраны объекта.

5. Привести в соответствие систему контроля и управления доступом, а именно:

В соответствии п. 204-208 Правил система контроля и управления доступом интегрировать с системой охранной сигнализации;

В соответствии пп. «а» п. 204 Правил установить систему контроля и управления доступом на критические элементы и обеспечить санкционированный (контролируемый) доступ людей на критические элементы;

В соответствии с п. 136-139 Требований установить средства контроля действий сотрудников подразделений охраны, предназначенных для контроля графика прохождения нарядом охраны контрольных точек маршрута, их прибытия (убытия) на линейный объект (с линейного объекта).

6. На контрольно-пропускных пунктах обеспечить наличие специальных технических средств досмотра, а именно:

В соответствии с п. 109-117 Требований определить состав технических средств досмотра.

7. Привести в соответствие требований правил систему охранную телевизионную, а именно:

В соответствии с п. 83-90 Требований обеспечить передачу визуальной информации о состоянии замкнутого периметра и прилегающей территории, контролируемых зонах и помещениях на назначенные посты охраны и пункт централизованной охраны, обеспечить контроль за действиями подразделений охраны при несении службы, интегрировать с системой охранной сигнализаций и системой контроля и управления доступом.

8. Привести в соответствие систему охранного освещения, а именно:

1. В соответствии с п. 118-121 Требований на объекте установить охранное освещение, предназначенное для улучшения эксплуатационных качеств системы охранной телевизионной и расширения возможности визуального контроля, а также включающееся при фиксации нарушения на соответствующем охраняемом участке в ночное время, а при плохой видимости и в дневное время.

Данное предписание получено ведущим инженером /изъято/, действующим на основании доверенности № /изъято/ от /изъято/ г.

В адрес Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю ГУП РК «Черноморнефтегаз» обратилось с ходатайством о продлении сроков исполнения предписания № /изъято/ от /изъято/г.

Ответом начальника Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю от /изъято/ года № /изъято/ вышеуказанное ходатайство удовлетворено, срок исполнения предписания № /изъято/ от /изъято/ г. продлен до /изъято/г.

На основании распоряжения Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю № /изъято/ от /изъято/ г. проведена внеплановая выездная проверка узлового элемента линейного объекта топливно - энергетического комплекса /изъято/, принадлежащем ГУП РК «Черноморнефтегаз», расположенном по адресу: /изъято/, в ходе проведения которой установлено невыполнение в установленные сроки, требования Предписания № /изъято/ от /изъято/ г. об устранении нарушений требований Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», «Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993дсп, «Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012№458 дсп, а именно:

Не выполнен п. 1 Предписания в части приведения в соответствие системы физической защиты: в нарушение п. 137, 138 «Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993дсп (далее - Требования), п. 13 ч. I Приложения к Требованиям контроль действий сотрудников подразделения охраны посредством средств контроля, предназначенных для контроля графика прохождения нарядом охраны контрольных точек маршрута, их прибытия (убытия) на объект реализован не в полном объеме.

Не выполнен п. 2 Предписания в части приведения в соответствие системы инженерно-технические средств защиты:

в нарушение п 73 Требований входные двери контрольно-пропускного пункта не оборудованы смотровым глазком;

в нарушение пп. «а» п. 69 Требований досмотровая площадка совмещенного контрольно-пропускного пункта не оборудована в соответствии с требованиями;

в нарушение п. 13, 58 Требований на территории объекта иные стационарные посты охраны, такие как постовые вышки, постовые гребки и будки, выгородки мест несения службы в зданиях и режимных помещениях отсутствуют;

в нарушение п. 44 Требований на объекте частично отсутствует нижнее дополнительное ограждение;

в нарушение п. 62 Требований для обозначения границ участков постов не установлены разграничительные знаки;

в нарушение п. 53 Требований на критическом элементе «наливная (автомобильная) эстокада» отсутствуют ворота.

Не выполнен п. 3 Предписания в части приведения в соответствие системы охранной сигнализации:

в нарушение п. 170-176, 178-184 «Правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 дсп (далее - Правила), 76-82 Требований объект не оборудован системой охранной сигнализации;

в нарушение п. 4, 5, 6 Приложения № 1 Правил, п. 177 Правил, п. 5 ч.1 Приложения к Требованиям периметральными средствами обнаружения или охранными извещателями не оборудованы критические элементы и периметр объекта в целом, вывод тревожной информации на пункт централизованной охраны отсутствует;

в нарушение п. 52 Требований калитки охранных зон (критических элементов и потенциально-опасных участков) не оборудованы системой охранной сигнализации;

в нарушение пп. «а», п. 7 Приложения № 1 ^Правилам, п. 104-106 Требований стационарные кнопки для подачи извещения о тревоге с выводом на объектовый пункт централизованной охраны или внешние оповещатели, а также носимые кнопки (радиокнопки) для подачи извещения о тревоге с выводом на объектовый пункт централизованной охраны отсутствуют;

в нарушение п. 106, 107 Требований субъектом топливно-энергетического комплекса не определен состав тревожной сигнализации.

Не выполнен п. 4 Предписания в части приведения в соответствие системы сбора и обработки информации:

в нарушение п. 91-101 Требований, п. 7 ч. 1 Приложения к Требованиям система сбора и обработки информации на объекте не установлена;

в нарушение п. 102, 103 Требований не оборудован пункт централизованной охраны объекта.

Не выполнен п. 5 Предписания в части приведения в соответствие системы контроля и управления доступом:

в нарушение п. 204-208 Правил система контроля и управления доступом не интегрирована с системой охранной сигнализации;

в нарушение пп. «а» п. 204 Правил система контроля и управления доступом на критических элементах объекта отсутствует;

в нарушение п. 136-139 Требований на объекте отсутствуют средства контроля действий сотрудников подразделения охраны, предназначенных для контроля графика прохождения нарядом охраны контрольных точек маршрута, их прибытия (убытия) на линейный объект (с линейного объекта).

Не выполнен п. 7 Предписания в части приведения в соответствие системы охранной телевизионной:

в нарушение п. 83-90 Требований система охранная телевизионная реализована не в полном объеме, не обеспечивает передачу визуальной информации о состоянии замкнутого периметра и прилегающей территории, контролируемых зонах и помещениях на назначенные посты охраны и пункт централизованной охраны, не обеспечивает контроль за действиями подразделения охраны при несении службы, не интегрирована с системой охранной сигнализации и системой контроля и управления доступом.

Не выполнен п. 8 Предписания в части приведения в соответствие системы охранного освещения:

в нарушение п. 118-121 Требований система охранного освещения на объекте отсутствует.

На основании выявленных нарушений, /изъято/ года должностным лицом Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю в отношении ГУП РК «Черноморнефтегаз» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении.

Вина юридического лица ГУП РК «Черноморнефтегаз» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации при обстоятельствах, изложенных в протоколе № /изъято/ об административном правонарушении от /изъято/ г. подтверждается: протоколом № /изъято/ об административном правонарушении от /изъято/г. (л.д. 1-7); копией распоряжения № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.8-10), копией акта проверки № /изъято/от /изъято/ г., с приложением № /изъято/ (л.д.16-26), копией доверенности № /изъято/ от /изъято/г. (л.д. 27), выпиской ЕГРЮЛ (л.д.31-51), копией устава ГУП РК «Черноморнефтегаз» (л.д.52-61), копией предписания № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.62-65), копией акта проверки № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.66-76), копией ходатайства о продлении срока выполнения предписания от /изъято/ г. № /изъято/, с приложением (л.д.77-79), копией ответа от /изъято/ г. № /изъято/о продлении срока исполнения предписания (л.д.80-81), копией выписки из предписания № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.82), копией выписки из предписания № /изъято/ от /изъято/г. (л.д.83).

Оценив изложенные выше доказательства, в их совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, прихожу к выводу о виновности юридического лица ГУП РК «Черноморнефтегаз», в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Процессуальных нарушений и обстоятельств, исключающих производство по делу, не имеется. Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований закона, противоречий не содержит. Права и законные интересы ГУП РК «Черноморнефтегаз» при возбуждении дела об административном правонарушении нарушены не были.

Доводы о невозможности исполнения предписания из-за недостаточности времени, предоставленного для устранения нарушений, суд находит не состоятельными исходя из следующего.

Исполнимость предписания является требованием к данному виду ненормативного акта и одним из элементов законности предписания, поскольку предписание исходит от государственного органа, обладающего властными полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения устанавливается определенный срок, за нарушение которого наступает административная ответственность, предусмотренная статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке; не отмененное к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении предписание органов, осуществляющих государственный надзор, обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие предписания, подлежат административной ответственности.

В данном случае, предписание № /изъято/, выданное /изъято/ года вынесено уполномоченным на то должностным лицом - инспектором отделения государственного контроля Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю, в пределах своей компетенции, с соблюдением порядка его вынесения, которое в установленном законом порядке не обжаловалось, незаконным судом не признавалось и не отменялось, в связи с чем, обязательно для исполнения лицом, которому оно выдано.

Каких-либо доказательств, подтверждающих обжалование юридическим лицом предписания, в том числе относительно установленного срока, суду не представлено, следовательно, ГУП РК «Черноморнефтегаз» согласилось со сроками его исполнения.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Суд приходит к выводу, что юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры по выполнению предписания об устранении выявленных нарушений требований Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», «Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993дсп, «Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012№458 дсп и исполнения законного предписания должностного лица.

Доказательств того, что юридическое лицо ГУП РК «Черноморнефтегаз» изыскало все возможные способы для выполнения требований предписания, суду не представлено.

Согласно п.1 п.4.5 КоАП РФ срок привлечения вышеуказанного лица к административной ответственности – не истёк. Оснований для прекращения производства по данному делу – не установлено.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершённого административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность правонарушителя, – судом не усматривается.

При определении вида и размера административного наказания, оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, мировой судья считает необходимым назначить ГУП РК «Черноморнефтегаз» административное наказание в виде штрафа, однако, в минимально предусмотренном санкцией данной части статьи размере.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 19.5, ст. ст. 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья –

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере /изъято/.

Реквизиты для уплаты штрафа: Россия, Республика Крым, 29500, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 29500, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, ОГРН 1149102019164, получатель: Управление Федерального Казначейства по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым); наименование банка получателя: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь; ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК 013510002; Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, л/с 04752203230 в УФК по Республике Крым, Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35701000, КБК 828 116 01193 01 0005 140.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо направить мировому судье судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) Республики Крым (г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а).

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ).

Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд города Симферополя через мирового судью судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья О.А. Чепиль