**Дело № 05-0384/16/2019**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19 августа 2019 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка №16 Центрального судебного района города Симферополь (Центрального районного городского округа Симферополь) Республики Крым Чепиль О.А.,рассмотрев в помещении мировых судей Центрального судебного района города Симферополь, по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а, дело об административном правонарушении в отношении должностного лица:

производителя работ Общества с ограниченной ответственностью «Черноморнефтегаз Газификация» Воробьева Никиты Игоревича, «данные изъяты»,

по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

Воробьев Н.И., являясь производителем работ ООО «ЧНГ Газификация», расположенного по адресу: «данные изъяты» не выполнил в установленный срок, а именно до 15 марта 2019 года законное предписание должностного лица Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 января 2019 года при строительстве объекта капитального строительства: «данные изъяты», чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ.

Воробев Н.И. в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом, посредством телефонограммы, доказательств уважительности причин своей неявки не представил, с заявлением об отложении слушания дела не обращался, в связи с чем, в порядке [ст. 25.1](consultantplus://offline/ref=AF04161476B4B8D439F72B62C8EE1B6263D54FC911619A769F93CFEA8A4D5A75E187F1FE799A1EYBL8K) КоАП РФ, полагаю возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

В соответствии с требованиями [Главы 25](consultantplus://offline/ref=7430F96826C44A244D5EA7CF680F0089677309BD627BB8E61C62E363CC68EE9BA46E305DD087FB0484D143C951972AE7F1F21A448AE45767XAK9R) КоАП РФ должностные лица, составившие протокол об административном правонарушении, не являются участниками производства по делу об административном правонарушении и могут быть вызваны в суд в случае необходимости для выяснения возникших вопросов.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении - государственный инспектор Севастопольского территориального отдела Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю «данные изъяты», вызванный для рассмотрения дела, в судебное заседание не явился. Представитель Крымского управления Ростехнадзора подал заявление, в котором сообщает, что государственный инспектор «данные изъяты» уволен с федеральной государственной службы, просит дело рассмотреть без участия Крымского управления Ростехнадзора. Рассмотрев представленное заявление, мировой судья находит возможным рассмотреть дело в отсутствие должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении.

Оценив доказательства, имеющиеся в деле об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующему.

Административная ответственность по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы последних, осуществляющими свою деятельность.

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ государственный строительный надзор осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства.

Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

Согласно положениям Градостроительного кодекса РФ по результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которые нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений.

При рассмотрении дела установлено, что должностными лицами Крымского управления Ростехнадзора на основании распоряжения врио руководителя Крымского управления Ростехнадзора от 21.11.2018 г. № 451 была проведена выездная внеплановая проверка в отношении юридического лица ГУП РК «Черноморнефтегаз» (юридический адрес: «данные изъяты») при строительстве объекта капитального строительства «данные изъяты», расположенного по адресу: «данные изъяты», за границами населенного пункта, по результатам которой составлен Акт проверки от 15.01.2019 г.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения обязательных требований нормативных правовых актов, а именно:

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно: СМР работы выполняются с отставанием от календарно-сетевого графика строительства объекта капитального строительства «данные изъяты» таким образом:

1. Устройство фундамента Фм-6;

2. Устройство фундамента Фм-7;

3. Устройство фундамента Фм-8;

4. Устройство фундамента под БКУ ЭХЗ;

5. Устройство фундамента под БКЭС;

6. Фундамент опознавательного знака;

7. Стойка крепления фильтра-осушителя См-1;

8. Стойка системы оповещения ЛСО;

9. Подпорная стенка ПС-1;

10. Подпорная стенка ПС-2;

11. Площадка ГРС;

12. Площадка кранового узла;

13. Магистральный газопровод-отвод - категория трубопровода II, давление 7,4 Мпа;

14. Территория площадки ГРС;

15. Территория площадки КУ.;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно отсутствуют паспорта на отходы 1-4 класса опасности;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно не обеспечен вывоз ТБО с территории строительной площадки посредством заключения договора со специализированной транспортной организацией, имеющей лицензию на транспортировку отходов IV-V класса опасности;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно не создана геодезическая разбивочная основа для строительства;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно не представлена техническая документация на геодезическую разбивочную основу;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно отсутствуют:

- знаки разбивочной сети строительной площадки;

- плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети зданий (сооружений) в количестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки пересечения основных разбивочных осей всех углов зданий (сооружений);

- знаки закрепления углов поворота трассы;

- створные знаки углов поворота трассы в количестве не менее двух на каждое направление угла в пределах видимости;

- створные знаки на прямолинейных участках трассы, установленные попарно в пределах видимости, но не реже чем через 1 км;

- створные знаки закрепления прямолинейных участков трассы на переходах через дороги и другие естественные и искусственные препятствия в количестве не менее двух с каждой стороны перехода в пределах видимости;

- пояснительная записка, абрисы расположения знаков и их чертежи; - каталоги координат и отметок пунктов геодезической основы;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно не выполнены на трассе следующие работы:

- не произведен контроль геодезической разбивочной основы с точностью линейных измерений не менее 1/500, угловых 2' и нивелирования между реперами с точностью 50 мм на 1 км трассы. Трасса принимается от заказчика по акту, если измеренные длины линий отличаются от проектных не более чем на 1/300 длины, углы не более чем на 3' и отметки знаков, определенные из нивелирования между реперами, не более 50 мм;

- не установлены дополнительные знаки (вехи, столбы и пр.) по оси трассы и по границам строительной полосы;

- не вынесены в натуру горизонтальные кривые естественного (упругого) изгиба через 10 м, а искусственного изгиба через 2 м;

- не разбит пикетаж по всей трассе и в ее характерных точках (в начале, середине и конце кривых, в местах пересечения трасс с подземными коммуникациями). Створы разбиваемых точек должны закрепляться знаками, как правило, вне зоны строительно-монтажных работ;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно отсутствует акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно не представлен документ права на временное пользование земельным участком в границах проведения строительно-монтажных работ;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно отсутствует установка мойки колёс строительной техники;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно отсутствует временный отвал и временная площадка складирования почвенно-растительного слоя для дальнейшего использования при восстановлении и благоустройства территории;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно отсутствует навес для хранения элементов опалубки;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно не представлен специальный инструктаж на рабочем месте для плотников производящие опалубочные работы;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно не представлен формуляр на фундамент с указанием: расположения и отметок металлических деталей и реперов, заложенных в тело фундамента, или скоб, закрепленных на конструкциях зданий, фиксирующих главные оси фундаментов; акта на скрытые работы по виброизоляции фундаментов в соответствии с проектом;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно не осуществляет инструментальный контроль в процессе строительства с занесением его результатов в общий журнал работ;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно не зафиксированы результаты геодезической проверки при операционном контроле в общем журнале работ;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно не представлены наряды-допуска на строительно-монтажные работы;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно не обозначены опасные зоны для машин и людей на строительной площадке;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно не ограждена территория строительной площадки;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно отсутствуют специально выделенные площадки с контейнерами или ящиками для горючих отходов и мусора;

- в период проведения строительного контроля в процессе строительства осуществлялось должностными лицами сведения, о которых не включены в национальный реестр специалистов в области строительства («данные изъяты»);

- не осуществляется строительный контроль в соответствие с порядком проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468, а именно не представлен и не ведется журнал контроля плотности земляного полотна;

- не осуществляется строительный контроль в соответствие с порядком проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468, а именно не представлен и не ведется журнал ухода за бетоном №1;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствует лицо ответственное за электрохозяйство;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствуют протоколы проверки знаний электротехнического персонала;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствует однолинейная схема электрических соединений электроустановки строительного городка;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствует кабельный журнал с датами периодических осмотров и испытаний кабельных линий;

- нарушены требования проектной документации, а именно: не обеспечена потребность в электроэнергии строительной площадки;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствует утвержденный перечень электрозащитных средств и утвержденное место хранения;

- нарушены требования проектной документации, а именно: не соответствует требованиям правил паспорт заземляющего устройства строительного городка;

- нарушены требования проектной документации, а именно: присоединение заземляющих проводников генераторов к заземлителю выполнено с нарушением норм и правил;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствует утвержденный график технических осмотров электроустановок;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствует журнал инструктажей персонала на 1 группу по электробезопасности;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствуют протоколы испытаний электроинструмента;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствует антикоррозионная защита открыто проложенного заземляющего проводника;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствуют однолинейные схемы в щитах электроустановок;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствует заземление дверей в распределительных щитах 0,4 кВ, установленных на территории строительного городка;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствует (не все) заземление металлических жилых помещений строительного городка;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствуют чертежи подземных кабельных трасс с привязками к зданиям и постоянным сооружениям;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствуют знаки безопасности на распределительных щитах;

- нарушены требования проектной документации, а именно: не представлены протоколы испытания системы освещения в полном объеме;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствуют диспетчерские наименования распределительных щитов, установленных в строительном городке;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствую бирки на кабельных линиях;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствуют наконечники на многопроволочных жилах кабелей, подключены на клеммы без наконечников;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствуют диспетчерские наименования автоматических выключателей в однолинейных схемах распределительных щитов;

- нарушены требования проектной документации, а именно: отсутствует защита кабеля проложенного по земле, кабели лежат на земле, кабель висит касаясь железной арматуры без защиты;

- не осуществляется строительный контроль в соответствие с порядком проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468, а именно не представлен и не ведется журнал авторского надзора;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно пожарный щит не оснащён полным набором инструментов;

- не выполняется требование правил, а именно: штепсельные розетки, устанавливаемые внутри помещения, должны быть защищены устройствами защитного отключения;

- не соответствует степень защиты выключателей, распределительных щитов и других коммутационных электрических аппаратов, применяемые на открытом воздухе, требованиям государственных стандартов;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно не осуществляется входной контроль материалов и оборудования перед началом и в процессе строительства;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно на рабочих местах не вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и системы эвакуации людей в случае пожара;

- п. 53. Нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно лицо, ответственное за противопожарное состояние объекта строительства не обеспечил наличие огнетушителей в вагончиках;

- нарушены требования проектной документации, получившей положительное заключение главгосэкспертизы, а именно на объекте не предусмотрены контейнеры для раздельного сбора (по видам отходов) мусора;

- нроектная документация представлена не в полном объеме отсутствует «Смета на строительство объектов капитального строительства».

15 января 2019 года ГУП РК «Черноморнефтегаз» выдано предписание об устранении выявленных нарушений при строительстве объекта капитального строительства в срок до 15 марта 2019 года, которое получено юридическим лицом 16.01.2019 г., о чем свидетельствует имеющееся в материалах дела почтовое уведомление.

На основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) от 19 апреля 2019 года № 147 Крымского управления Ростехнадзора в отношении юридического лица ГУП РК «Черноморнефтегаз» с 24 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года проведена внеплановая выездная проверка, в результате которой установлено, что предписание №15-01/11-451/П от 15.01.2019 г. не выполнено, о чем составлен акт проверки № 30-04/11-147/А от 30.04.2019 г.

Лицом, допустившим нарушения, в акте проверки указан производитель работ ООО «ЧНГ Газификация» Воробьев Н.И. в соответствии с приказом № 691-а-ир.

По результатам выявленных нарушений в отношении должностного лица - производителя работ ООО «ЧНГ Газификация» Воробьева Н.И. составлен протокол № 07-06/11-147/Д-1 от 07.06.2019 г. об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии со [статьей 2.4](consultantplus://offline/ref=4D795CC97290018BBEB71BEB3EFDE66D81808B081E57DC4D619C562EB48951D5A4B57F4C255DE61FIFD6K) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Из [примечания](consultantplus://offline/ref=DFF2C2CB0390FBC427FA1FAF6A8092BE4B16BD3E555D8E13A9C80A31F88D3F2FB1E0417FA65F3A3765FD3016DD72C7AFBE3E82F41A6Dh9M1M) к данной статье следует, что под должностным лицом в настоящем [Кодексе](consultantplus://offline/ref=DFF2C2CB0390FBC427FA1FAF6A8092BE4B16BD3E555D8E13A9C80A31F88D3F2FA3E01974A05C2C3C32B27643D1h7M9M) понимается, в частности, лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных и муниципальных организациях.

В соответствии со [статьей 56](consultantplus://offline/ref=79A1CE68271DE600E3E3C84986A75C20CC6714CA746A428B7C6BBB6B164C5240DF98528DD4B1B8C53D7431B6C02C92C417B1C559A7B4470EgEc2O) Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, которой в силу [статьи 57](consultantplus://offline/ref=79A1CE68271DE600E3E3C84986A75C20CC6714CA746A428B7C6BBB6B164C5240DF98528FD7B9B7916F3B30EA857A81C510B1C75DB8gBcFO) названного Кодекса признается работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы.

10 января 2019 года ООО «Черноморнефтегаз Газификация» издан приказ № 1/1, которым назначены ответственные лица за обеспечение своевременного, качественного и безопасного проведения строительно-монтажных работ по объекту «данные изъяты» (далее – Приказ ООО «ЧНГ Газификация» №1/1).

Производитель работ ООО «ЧНГ Газификация» Воробьев Н.И. назначен ответственным лицом за: своевременную и безопасную подготовку к производству работ на объекте, за оформление всех необходимых согласований для допуска рабочих, за получение актов допуска работы (п. 1 Приказа ООО «ЧНГ Газификация» №1/1); организацию и проведение строительно-монтажных, дорожных, земляных работ, за производство земляных работ на обводненных, заболоченных и горных участках, за организацию и производство иных работ согласно ПСД, ППР и ПОС, а также (ответственных за безопасное производство работ прошедших предаттестационную подготовку с последующей аттестацией и не занятых на других объектах (п. 2 Приказа ООО «ЧНГ Газификация» №1/1); подготовку трассы согласно проекта производства работ при движении людей и строительной техники на заболоченных, обводненных и горных трассах, за ограждение и обозначения местности предупредительных знаков опасных зон, за ограждение, устройство и организацию движения на участках производства дорожных и иных работ, а так же за обозначение створа строительства с указанием пикетажа согласно схемы отвода земли (п. 3 Приказа ООО «ЧНГ Газификация» №1/1); осуществление строительного контроля выполнения скрытых и ответственных работ, подлежащих освидетельствованию за контроль подготовки исполнительно - технической документации на объекте, за контроль ведения общего журнала производства работ, специальных журналов работ, входного контроля материалов, лабораторных журналов и др. журналов, необходимых для производства работ, контроль Оформления и сдачи исполнительно-технической документации (п. 4 Приказа ООО «ЧНГ Газификация» №1/1); проведение безопасного производства работ в местах переездов и переходов методом ГНБ согласно техническим условиям (п. 5 Приказа ООО «Черноморнефтегаз Газификация» №1/1); входной контроль материалов и оборудования, поставляемых на объект строительства, а также за получение и хранение сопроводительной документации к материалам и оборудованию, поставляемым на объект строительства в соответствии с проектно-сметной документацией (паспорта качества, сертификаты, таможенные документы и др.) (п. 7 Приказа ООО «ЧНГ Газификация» №1/1); безопасное обращение, хранение и использование на строительных площадках объекта легко-воспламеняемых, взрывоопасных, токсичных и других опасных жидкостей, веществ и реагентов (п. 8 Приказа ООО «ЧНГ Газификация» №1/1); соблюдение экологических норм и требований на объекте, за обращение с отходами производства и потребления на строительных площадках объекта, а также ответственных за их своевременный вывоз и утилизацию (п. 9 Приказа ООО «ЧНГ Газификация» №1/1); охрану труда, пожарную безопасность и проведение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте работниками, участвующими в выполнении работ, с записью в соответствующие журналы, за соблюдением режима труда и отдыха работниками, за проверку на соответствие с данными условиями работы, за наличие у работников спецодежды, исправных средств индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов (п. 10 Приказа ООО «ЧНГ Газификация» №1/1); исправное состояние, периодическое обслуживание, и испытания ручного инструмента и, строительной техники, используемых на объекте (п. 11 Приказа ООО «ЧНГ Газификация» №1/1); осуществление контроля за соблюдением работниками требований пожарной безопасности, за наличие и исправность первичных средств пожаротушения, за оборудование специально отведенного места для курения и противопожарных стендов (п. 12 Приказа ООО «ЧНГ Газификация» №1/1); приемку материалов, изделий, конструкций и оборудования, и иных материально-технических ресурсов на площадке строительства (п. 18 Приказа ООО «ЧНГ Газификация» №1/1).

С вышеназванными обязанностями должностное лицо было ознакомлено под роспись 10.01.2019 г., что подтверждается соответствующим листом ознакомления с Приказом ООО «ЧНГ Газификация» №1/1.

В соответствии с разделом 2 должностной инструкцией, производитель работ (прораб) ООО «ЧНГ Газификация»: осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка; обеспечивает выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ но всем количественным и качественным показателям с соблюдением проектов производства работ; организует производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями и другими нормативными документами; Обеспечивает соблюдение технологической последовательности производства строительно-монтажных работ на участке; осуществляет мероприятия по повышению уровня механизации работ, внедрению новой техники, совершенствованию организации труда, снижению стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, экономному расходованию материалов; проводит работу по распространению передовых приемов и методов труда; обеспечивает получение технической документации на строительство объектов; составляет заявки на строительные машины, транспорт, средства механизации, материалы, конструкции, детали, инструмент, инвентарь и обеспечивает их эффективное использование; ведет учет выполненных работ, оформляет техническую документацию; участвует в сдаче заказчикам законченных строительством объектов, отдельных этапов и комплексов работ по вводимым в строй объектам; приготавливает фронт работ для субподрядных (специализированных) организаций и участвует в приемке от них выполненных работ; оформляет допуски на право производства работ в охранных зонах; устанавливает мастерам производственные задания по объемам строительно-монтажных и пусконаладочных работ, контролирует их выполнение; инструктирует рабочих непосредственно на рабочем месте по безопасным методам выполнения работ; обеспечивает применение технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей, подкосов, кондукторов и других устройств), строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и средств защиты работающих; следит за соблюдением норм переноски тяжестей, чистоты и порядка на рабочих местах, в проходах и на подъездных путях, правильным содержанием и эксплуатацией подкрановых путей, обеспечением рабочих мест знаками безопасности; организует приобъектное складское хозяйство и охрану материальных ценностей; контролирует состояние техники безопасности и принимает меры к устранению выявленных недостатков, нарушений правил производственной санитарии, соблюдение рабочими инструкций по охране труда; обеспечивает соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины, вносит предложения о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей; оказывает помощь рационализаторам; организует работу по повышению квалификации рабочих и проводит воспитательную работу в коллективе; соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты организации; соблюдает внутренние правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; обеспечивает соблюдение чистоты и порядка на своем рабочем месте; выполняет в рамках трудового договора распоряжения работников, которым он подчинен согласно настоящей инструкции.

С учетом изложенного, производитель работ ООО «ЧНГ Газификация» Воробьев Н.И. является субъектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 19.6 КоАП РФ, так как он, являясь ответственным должностным лицом, не выполнил в установленный срок до 15 марта 2019 года законного предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 января 2019 года об устранении выявленных нарушений при строительстве объекта капитального строительства.

Вина производителя работ ООО «ЧНГ Газификация» Воробьева Н.И. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации при обстоятельствах, изложенных в протоколе №07-06/11-147/Д-1 об административном правонарушении от 07 июня 2019 г. подтверждается: распоряжением (приказом) Крымского управления Ростехнадзора от 19.04.2019 г. № 147 (л.д. 1-8), актом проверки Крымского управления Ростехнадзора №30-04/11-147/А от 30.04.2019 г. (л.д. 11-31), протоколом №07-06/11-147/Д-1 об административном правонарушении от 07.06.2019 г. (л.д. 50-55), предписанием Крымского управления Ростехнадзора № 15-01/11-451/П от 15.01.2019 г. (л.д. 58-87), приказом ООО «ЧНГ Газификация» от 10 января 2019 года № 1/1 и листом ознакомления к нему (л.д. 88-91), фотоотчетом (л.д. 169-175), должностной инструкцией производителя работ (прораба) ООО «ЧНГ Газификация».

Указанные доказательства согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями действующего законодательства и в совокупности являются достаточными для вывода о виновности производителя работ ООО «ЧНГ Газификация» Воробьева Н.И. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.5 КоАП РФ, судья должен выяснять законность вынесенного предписания, имея в виду, что оно должно быть выдано уполномоченным должностным лицом в пределах его компетенции, содержать характеристику допущенных нарушений и требование об устранении нарушений законодательства, но не определять характер необходимых действий, которые должны быть совершены для его выполнения, а также не разрешать правовые споры, подменяя собой судебные органы.

Таким образом, предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке.

Не отмененное к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении предписание органов, осуществляющих государственный надзор, обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие предписания, подлежат административной ответственности.

Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации», утверждено Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации (далее - Положение об осуществлении государственного строительного надзора).

Согласно п. 3 Положения об осуществлении государственного строительного надзора, задачей государственного строительного надзора является предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком (далее - подрядчик), нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации

Пунктом 11 Положения об осуществлении государственного строительного надзора установлено, что проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) органа государственного строительного надзора, уполномоченным на основании соответствующего распоряжения (приказа) органа государственного строительного надзора и от его имени осуществлять такой надзор (далее - должностное лицо органа государственного строительного надзора) в соответствии с программой проверок, а также в случае получения извещений, указанных в части 6 статьи 52 и части 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 252 утверждено Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю» (далее - Положение о Ростехнадзоре по Республике Крым и г. Севастополю).

В соответствии с п. 4.1-4.1.11 Раздела 4 Положения о Ростехнадзоре по Республике Крым и г. Севастополю, территориальный орган осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности: организует и проводит проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности, в том числе осуществляет контроль и надзор: За соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах (в соответствии с законодательством Российской Федерации), транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах; за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в иных видах (направлениях) деятельности, отнесенных к компетенции Ростехнадзора и закрепленных за территориальным органом.

Территориальный орган с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право давать юридическим лицам независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений, обязательных требований, содержащихся в законодательных и нормативных правовых актах Российской Федерации, в пределах установленной компетенции (п. 5.7 Раздела 5 Положения о Ростехнадзоре по Республике Крым и г. Севастополю).

Анализируя вышеназванные нормативно – правовые акты мировой судья приходит к выводу, что Предписание №15-01/11-451/П от 15.01.2019 было вынесено уполномоченным лицом – заместителем руководителя Крымского управления Ростехнадзора в пределах своей компетенции, с соблюдением порядка его вынесения, в установленном законом порядке предписание не обжаловалось, не признано судом незаконным и не отменено, в связи с чем обязательно для исполнения лицом, которому оно выдано.

Согласно п.1 п.4.5 КоАП РФ срок привлечения вышеуказанного лица к административной ответственности - не истёк. Оснований для прекращения производства по данному делу – не установлено.

Процессуальных нарушений и обстоятельств, исключающих производство по делу, не установлено. Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований закона, противоречий не содержит. Права и законные интересы производителя работ ООО «ЧНГ Газификация» Воробьева Н.И. при составлении протокола об административном правонарушении нарушены не были.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.

Обстоятельства смягчающие, отягчающие административную ответственность, мировым судьей не установлено.

При определении вида и размера административного наказания, оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства правонарушения, данные о личности виновного, мировой судья считает необходимым назначить производителю работ ООО «ЧНГ Газификация» Воробьеву Н.И. административное наказание в виде штрафа, однако, в минимально предусмотренном санкцией данной части статьи размере..

На основании изложенного, руководствуясь ч. 6 ст. 19.5, ст. ст. 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья –

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать производителя работ Общества с ограниченной ответственностью «Черноморнефтегаз Газификация» Воробьева Никиты Игоревича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Республике Крым (Крымское управление Ростехнадзора, л/сч 04751А91640); ИНН 7709951312; КПП 910201001; Отделение Республики Крым г. Симферополь; расчетный счет 40101810335100010001; БИК 043510001; ОКТМО 35701000; КБК 49811601000016000140, наименование платежа: административный штраф.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ).

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо направить мировому судье судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) Республики Крым (г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а).

Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд города Симферополя через мирового судью судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья О.А. Чепиль