- Дело №  05-0235/18/2017

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- 9 августа 2017 года                                                                                                г. Симферополь

- Мировой судья судебного участка №21 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) Республики Крым  Василькова И.С., исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка №18 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) Республики Крым

- рассмотрев в помещении судебного участка, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских Партизан №3-а,  дело об административном правонарушении в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «Арабаткурортстрой-2007» (<данные изъяты>), зарегистрированного  по адресу: г. Симферополь,  ул.Субхи, дом 1.

- по ч.12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

- У с т а н о в и л:

29 июня 2017 г. мировому судье  для рассмотрения поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении ООО «Арабаткурортстрой».

Согласно материалов данного дела должностным лицом – главным специалистом ОНД по г. Симферополю УНД ГУ МЧС России по Республике Крым составлен Протокол об административном правонарушении от <данные изъяты>г. по фату административного правонарушения, выразившегося в    не выполнении в срок до <данные изъяты>г. законного  предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности <данные изъяты>года.  ООО «Арабаткурортстрой-2007»  в нежилых помещениях, расположенных по адресу: г. Симферополь, ул. Субхи,1., а именно:

1) Торговые павильоны (с 1-го по 53 торговые павильоны согласно плана БТИ) оборудовать автоматическими установками пожарной сигнализации (ст.4, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические прилож. А).

2) Торговые павильоны (с 1-го по 53 торговые павильоны согласно плана БТИ) оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа (ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона с 11 37.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).

3) Ширина эвакуационных выходов в свету с торговых павильонов (1-го по 53 торговые павильоны согласно плана БТИ) менее 0,8 метра. Фактические размеры указаны на плане БТИ. (приложенные к акту проверки), (ст.4 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.16 ДБН 1.1.7-2002 Пожарная безопастность объектов строительства; п.4.2.5 СП 1 13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

4) Не выдержано противопожарное расстояние от торговых	(с	1-го 53 торговые павильоны согласно плана БТИ) до прилегающих зданий (общежитие и клуб) внутренних войск. Фактическое расстояние меньше 1метр  при требуемом от 6 до 10 метров, в зависимости от степени  огнестойкости зданий общежития и клуба внутренних войск, (ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение 3.1 ДБН З6О-92 ** Градостроительство. Планировка и застройка юродских и сельских поселений: п.4.33 ДБН В.2.2-9-99  «Общественные здания и сооружения»; п. 8.1 ДБН В.2.2.-23:2009» Предприятия торговли» п. 4.3. СП 13130.2013 Система противопожарной защиты.  Ограничение распространения пожара на объектах защиты.|

Руководитель ООО «Арабаткурортстрой-2007» по вызову мирового судьи на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом путем направления почтового извещения 24.07.17 г., о причинах своей неявки мировому судье не сообщил, об отложении рассмотрения дела либо о рассмотрении дела в свое отсутствие не ходатайствовал. Учитывая, что его неявка не препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению в соответствие с законом, дело рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Виновность ООО «Арабаткурортстрой-2007» в совершении указанного правонарушения подтверждается установленными мировым судьей обстоятельствами по делу и исследованными доказательствами: протоколом об административном правонарушении от <данные изъяты>года <данные изъяты>, который составлен компетентным лицом в соответствие с требованиями ст.28.2 КоАП РФ, предписанием Отдела надзорной деятельности Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым от <данные изъяты>, выданного в адрес ООО «Арабаткурортстрой-2007» об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара до <данные изъяты>г.,  распоряжением о проведении проверки от <данные изъяты>, актом проверки Отдела надзорной деятельности Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым от <данные изъяты>, которым установлено невыполнение в полной мере предписания от <данные изъяты>.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности и условия соответствия объекта защиты требования пожарной безопасности предусмотрены ст. 4, ст. 6, ст.54, ст.84 Федерального Закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ  «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности».

ООО «Арабаткурортстрой-2007» требования указанного выше Закона нарушило,  и по предписанию органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, в установленный им срок выявленные нарушения не устранила.

Исследовав обстоятельства по делу в их совокупности и оценив добытые доказательства, прихожу к выводу о виновности ООО ООО «Арабаткурортстрой-2007»  в совершении вменяемого ему административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, выразившегося в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

При разрешении вопроса о применении административного наказания, принимается во внимание характер совершенного правонарушения, степень его общественной опасности, а также отсутствие обстоятельств, в соответствие со ст.ст.4.2-4.3 КоАП РФ, смягчающих либо отягчающих административную ответственность и считает необходимым назначить  наказание в виде административного штрафа в пределах санкции ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.с.29.9-29.10, 30.1 КоАП РФ, мировой судья –

- П о с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Арабаткурортстрой-2007» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты административного штрафа: счет №40101810335100010001 УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в Отделении Республика Крым г. Симферополь; ИНН – 7702835821; КБК – 17711627000016000140; КПП – 910201001; БИК – 043510001; ОКТМО – 35701000; вид платежа – административный штраф; постановление №05-00235/18/2017.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, право на обращение в суд с заявлением о рассрочке или отсрочке уплаты административного штрафа в соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ.

Квитанцию об уплате штрафа необходимо представить в адрес мирового судьи  судебного участка №18 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя).

Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд города Симферополя через мирового судью судебного участка №18 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                                                     И.С. Василькова

ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЮ

Лингвистический контроль произвел

помощник мирового судьи ______________

СОГЛАСОВАНО

Мировой судья _____________ А.Н. Ляхович

«___» _________________________ 2017 г.