№5-22-526/2021

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

дата адрес

 Мировой судья судебного участка №22 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица наименование организации, находящегося по адресу: адрес; дата государственной регистрации в качестве юридического лица – дата, ИНН/КПП 9101033810/910101001, ОГРН 1169102085690; ранее не привлекавшегося к административной ответственности,

 УСТАНОВИЛ:

 Согласно протоколу об административном правонарушении от дата, составленному государственным инспектором адрес по пожарному надзору, инспектором Отдела надзорной деятельности по адрес УДН и адрес России по адрес – фио, юридическое лицо - наименование организации не выполнило в установленный срок до дата законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, от дата №85/1/1 по устранению в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: адрес, нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от дата №390; Федеральным законом от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», а именно:

 1-ый этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома):

1. Не обеспечено выполнение лестницы 3-го типа (наружной открытой лестницы) из

негорючих материалов (ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - № 123-ФЗ), п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выхода» (далее-СП 1.13130.2020));

2. Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания й уплотнениями в притворках (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от дата, (далее - ППРвРФ), п. 4,2.24 СП 1.13130.2020);

3. Допускается ограничение доступа к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ)

4. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (пп. «в» п. 35 ППРвРФ);

5. Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в проходах, коридорах, различных изделий, оборудования, мусора и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации (пп. «б» п. 27 ППРвРФ);

6. Допускается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах устройство

кладовых и других подсобных помещений (пп. «к» п. 16 ППРвРФ);

 2-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома):

7. Допускается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах устройство

кладовых и других подсобных помещений (пп. «к» п. 16 ППРвРФ);

8. Допускается ограничение доступа к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

 3-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома):

9. Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в проходах,

коридорах, различных изделий, оборудования, мусора и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации (пп. «б» п. 27 ППРвРФ);

10. Допускается ограничение доступа к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

 4-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома):

11. Допускается ограничение доступа к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

12. Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в проходах,

коридорах, различных изделий, оборудования, мусора и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации (пп. «б» п. 27 ППРвРФ);

 5-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома):

13. Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и

уплотнениями в притворках (п. 24 ППРвРФ, п. 4.2.24 СП 1.13130.2020);

14. Допускается ограничение доступа к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

15. Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в проходах,

коридорах, различных изделий, оборудования, мусора и других предметов,

препятствующих безопасной эвакуации (пп. «б» п. 27 ППРвРФ);

 6-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома):

16. Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и

уплотнениями в притворках (п. 24 ППРвРФ, п, 4,2.24 СП 1,13130.2020);

17. Допускается ограничение доступа к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ) ;

18. Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в проходах,

коридорах, различных изделий, оборудования, мусора и других предметов,

препятствующих безопасной эвакуации (пп. «б» п. 27 ППРвРФ);

19. Допускается снятие предусмотренной проектной документацией двери эвакуационного выхода из поэтажного коридора, препятствующей распространению опасных факторов

пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

 7-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома):

20. Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и

уплотнениями в притворках (п. 24 ППРвРФ, п. 4.2.24 СП 1.13130.2020);

21. Допускается ограничение доступа к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

22. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (пп. «в» п. 35 ППРвРФ);

23. Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в проходах,

коридорах, различных изделий, оборудования, мусора и других предметов,

препятствующих безопасной эвакуации (пп. «б» п. 27 ППРвРФ) ;

 8-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома):

24. Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и

уплотнениями в притворках (п. 24 ППРвРФ, п. 4.2.24 СП 1,13130.2020);

25. Допускается ограничение доступа к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам

обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

26. Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в проходах,

коридорах, различных изделий, оборудования, мусора и других предметов,

препятствующих безопасной эвакуации (пп. «б» п. 27 ППРвРФ);

 9-этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома):

27. Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и

уплотнениями в притворках (п. 24 ППРвРФ, п. 4.2.24 СП 1.13130,2020);

28. Допускается ограничение доступа к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

29. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями),

предусмотренными конструкцией светильника (пп, «в» п. 35 ППРвРФ);

30. Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в проходах,

коридорах, различных изделий, оборудования, мусора и других предметов,

препятствующих безопасной эвакуации (пп. «б» п. 27 ППРвРФ);

 10-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома):

31. Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и

уплотнениями в притворках (п. 24 ППРвРФ, п. 4.2.24 СП 1.13130.2020);

32. Допускается ограничение доступа к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам

обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

33. Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в проходах,

коридорах, различных изделий, оборудования, мусора и других предметов,

препятствующих безопасной эвакуации (пп. «б» п. 27 ППРвРФ);

34. Допускается снятие предусмотренной проектной документацией двери эвакуационного

выхода из поэтажного коридора, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

 Чердак многоквартирного жилого дома:

35. Допускается использование чердаков для хранения мебели и других предметов (пп. «б» п. 16 ПРвРФ);

36. Не обеспечено содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в

исправном состоянии, также не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 ППРвРФ);

 Подвальное помещение многоквартирного жилого дома:

37. Не обеспечена периодичность осмотра и проверка, а также своевременная перезарядка

огнетушителя (п. 60 ППРвРФ);

38. Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в проходах, коридорах, различных изделий, оборудования, мусора и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации (пп. «б» п. 27 ППРвРФ);

39. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями),

предусмотренными конструкцией светильника (пп. «в» п. 35 ППРвРФ);

 Общие требования к общему имуществу многоквартирного жилого дома:

40. Лестничные клетки на этажах не обеспечены световыми проемами с площадью остекления не менее 1.2 м с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0.6 м в наружной стене (ст. 6 № 123-ФЗ, п. 4.4.12 СП 1.13130.2020);

41. Не обеспечено наличие технической документации на покрытие пола в коридорах здания

(ч. 3 ст. 123 № 123-ФЗ);

42. Не обеспечено для всех квартир, находящихся на этажах (частях этажей) доступ к двум

эвакуационным выходам (ст. 6 № 123-ФЗ, п. 4.4,14 СП 1.13130.2020);

43. Объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно разделу XIX ППРвРФ и приложениям № 1 и 2 (п. 60 ППРвРФ);

44. В коридорах ширина путей эвакуации не соответствует нормативной, а именно допущено заужение путей эвакуации за счет пристройки сооружений в коридорах (п. 23 ППРвРФ, п. 6.1.9 СП 1.13130.2020);

45. Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного

водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (п. 50 ППРвРФ).

 Тем самым, юридическое лицо совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

 В судебное заседание законный представитель (представитель) юридического лица – главный инженер наименование организации фио не явился; извещен надлежащим образом; предоставил суду заявление, в котором указал, что о рассмотрении дела об административном правонарушении, назначенном к слушанию дата в 16-30 часов, извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело об административном правонарушении в его отсутствие, вину признает в полном объеме.

 В соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

 Согласно разъяснениям, содержащимся в п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» в целях соблюдения установленных статьей 29.6 КоАП РФ сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях судье необходимо принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте судебного рассмотрения. Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п., посредством СМС-сообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату).

 На основании положений ч.2 ст.25.1 КоАП РФ, п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мировой судья считает, что юридическое лицо наименование организации в лице его представителя – главного инженера фио о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом, и считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

 Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, в судебное заседание не явилось, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом. Из содержания главы 25 КоАП РФ не следует, что участие органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях является обязательным, а поэтому судья считает возможным рассмотреть дела в отсутствие должностного лица органа пожарного надзора.

 Исследовав материалы дела, и, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему:

 согласно ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное виновное, то есть совершенное умышленно или по неосторожности, действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое названным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации установлена административная ответственность.

 В силу положений ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

 В силу ст.6 Федерального закона от дата N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с последующими изменениями и дополнениями) должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, территориях, а также о предотвращении угрозы возникновения пожара.

 В соответствии со ст.38 вышеуказанного Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в сооответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

 Частью 12 ст.19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, в том числе, юридических лиц, за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

 По данному делу установлено, что юридическому лицу - наименование организации в лице главного инженера фио было выдано Предписание №85/1/1 от дата органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, изложенных в пунктах 1-56, в срок до дата в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: адрес.

 Решением органа государственного контроля (надзора) от дата была назначена внеплановая выездная проверка исполнения вышеуказанного предписания.

 По результатам проверки был составлен Акт проверки №88 от дата, в котором отражено, что вышеуказанное предписание не исполнено в полном объеме.

 При этом, установлено, что ряд нарушений предписания были исполнены.

 дата в отношении юридического лица наименование организации составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому должностному лицу вменяется в вину невыполнение в полном объёме вышеуказанного Предписания органа государственного пожарного надзора в установленный срок.

 В протоколе представитель по доверенности – главный инженер фио указал, что с протоколом ознакомлен и согласен, вину признает.

 В письменных объяснениях от дата фио изложил аналогичные доводы.

 Факт совершения юридическим лицом наименование организации административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, и его виновность подтверждается совокупностью исследованных в материалах дела доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № 6/2021/102 от дата, в котором изложены обстоятельства административного правонарушения;

- Предписанием №85/1/1 от дата об устранении нарушений требований пожарной безопасности;

 - решением от дата органа государственного контроля о проведении проверки в отношении наименование организации;

- Актом проверки органом государственного пожарного надзора юридического лица №88 от дата, в результате которой установлено, что требования выданного предписания не исполнены в полном объеме;

- протоколом осмотра территорий, зданий проверяемого лица № 88 от дата, в ходе которого установлены нарушения;

- фототаблицей к протоколу, на которой зафиксированы выявленные нарушения требований пожарной безопасности;

- вновь выданным Предписанием №88 от дата об устранении нарушений требований пожарной безопасности;

- копией письменного обращения фио к Заместителю начальника ОНД по адрес УНД и адрес России по РК от дата;

 - копией доверенности № 20 от дата;

- копией приказа о приеме на работу фио на должность Главного инженера наименование организации;

-должностной инструкцией главного инженера наименование организации;

- копией акта выполненных работ от дата;

- копией предписания об устранении нарушений требований законодательства РФ от дата, адресованного наименование организации в адрес нанимателя жилого помещения, расположенного по адрес;

- копией предписания об устранении нарушений требований законодательства РФ от дата, адресованного наименование организации в адрес нанимателя жилого помещения, расположенного по адрес;

- копией предписания об устранении нарушений требований законодательства РФ от дата, адресованного наименование организации в адрес нанимателя жилого помещения, расположенного по адрес;

- копией предписания об устранении нарушений требований законодательства РФ от дата, адресованного наименование организации в адрес нанимателя жилого помещения, расположенного по адрес;

- копией предписания об устранении нарушений требований законодательства РФ от дата, адресованного наименование организации в адрес нанимателя жилого помещения, расположенного по адрес кв. 47-48;

- копией предписания об устранении нарушений требований законодательства РФ от дата, адресованного наименование организации в адрес нанимателя жилого помещения, расположенного по адрес;

- копией предписания об устранении нарушений требований законодательства РФ от дата, адресованного наименование организации в адрес нанимателя жилого помещения, расположенного по адрес кв. телефон;

- копией предписания об устранении нарушений требований законодательства РФ от дата, адресованного наименование организации в адрес нанимателя жилого помещения, расположенного по адрес кв. телефон;

- копией предписания об устранении нарушений требований законодательства РФ от дата, адресованного наименование организации в адрес нанимателя жилого помещения, расположенного по адрес;

- копией договора № 1690 от дата управления многоквартирным домом;

- копией устава наименование организации;

- письменными объяснениями фио от дата, в которых он указал, что с нарушениями, указанными в акте и протоколе согласен, вину признает; обязуется принять меры для устранения нарушений в полном объеме;

- бухгалтерской справкой в отношении наименование организации.

 Таким образом, судом установлено, что по результатам проведенной внеплановой выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания от дата №85/1/1, выданного отделом надзорной деятельности по адрес УНД и адрес России по адрес, выявлено, что юридическое лицо не выполнило в срок до дата данное предписание.

 При этом предписание органа пожарного надзора обжаловано не было; с ходатайством о продлении срока исполнения предписания в связи с невозможностью его исполнить по объективным причинам юридическое лицо в орган пожарного надзора не обращалось; срок исполнения предписания не продлевался.

 Достоверность вышеуказанных доказательств у суда сомнений не вызывает, поскольку они последовательны, непротиворечивы и согласуются между собой, составлены в соответствии с требованиями КоАП РФ и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства. Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ полномочным лицом; права привлекаемого лица соблюдены.

 Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, не пропущен. Оснований для прекращения производства по делу не имеется.

 С учетом исследованных в судебном заседании обстоятельств суд приходит к выводу о том, что юридическое лицо наименование организации является лицом, обязанным предпринимать меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ в сфере пожарной безопасности и нести ответственность за неисполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

 Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, привести к недопустимому риску для жизни и здоровья людей.

 При квалификации правонарушения суд исходит из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Неисполнение мероприятий по устранению нарушений противопожарной безопасности суд считает существенной угрозой охраняемым общественным отношениям.

 При таких обстоятельствах действия юридического лица надлежит квалифицировать по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

 Санкция данной статьи предусматривает административное наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до сумма прописью; на должностных лиц - от трех тысяч до сумма прописью; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до сумма прописью.

 При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст. 4.1- 4.3 КоАП РФ учитывает характер совершенного административного правонарушения; личность виновного; его материальное и семейное положение; обстоятельства, смягчающие административную ответственность – совершение административного правонарушения впервые; неумышленная форма вины; признание вины и раскаяние. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, по делу не установлено.

 На основании изложенного суд считает, что наименование организации должно быть назначено административное наказание в пределах санкции ч.12 ст.19.5 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере сумма

 Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

 ПОСТАНОВИЛ:

 Признать юридическое лицо наименование организации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

 Штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты: наименование получателя платежа – УФК по адрес (Министерство юстиции адрес), ОГРН 1149102019164, ИНН: телефон, КПП: телефон, Банк получателя: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес, БИК: телефон, Единый казначейский счет 40102810645370000035, казначейский счет 03100643000000017500, лицевой счет телефон в УФК по адрес, Код сводного реестра телефон, ОКТМО – телефон; код бюджетной классификации КБК телефон телефон, назначение платежа: «штраф по делу об административном правонарушении по постановлению №5-22-527/2021 от дата».

 Квитанцию об уплате административного штрафа следует представить в адрес №22 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес.

 Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

 Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что при неуплате административного штрафа в течение 60 суток со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, оно подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, влекущей наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

 Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес через мирового судью в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

 Мировой судья фио