Дело № 2-23-32/2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 23 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио, с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – фио, директор наименование организации;

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении директора наименование организации (адрес, ОГРН: , Дата присвоения ОГРН: дата, ИНН: телефон, КПП:) фио, паспортные данные, зарегистрирована по адресу: адрес;

заинтересованное лицо – Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адрес отдел надзорной деятельности по адрес,

УСТАНОВИЛ:

Распоряжением (приказ) от дата №15 предписано провести проверку наименование организации в рамках федерального государственного пожарного надзора.

Указанная выше проверка проводилась с целью осуществления контроля (надзора) за исполнением ранее выданных предписаний №25/1/1 от дата об устранении выявленных нарушений, срок исполнения которых истек.

По результатам проведения проверочных мероприятий был составлен акт проверки №5 от дата.

Как усматривается из акта проверки, выявлены следующие нарушения, которые не устранены в соответствии с предписанием №25/1/1 от дата об устранении выявленных нарушений:

Вид нарушений требований пожарной Пункт (абзац

№ безопасности с указанием мероприятия пункта)

по его устранению и конкретного места и

выявленного

наименование

нарушения нормативного

правового акта

Российской

Федерации и

(или)

нормативного

документа по

пожарной

безопасности,

требования

которого (-ых) нарушены

Корпус №1

11 В лестничной клетке допускается п.п. К п.16

размещение подсобного Правил

помещения противопожарног

о режима в

Российской

Федерации

утвержденные

Постановлением

Правительства

РФ от 16

сентября 2020

г. № 1479 "Об

утверждении

Правил

противопожарног

о режима в

Российской

Федерации"

– далее - ППРвРФ

2

Корпус 3

32 Допускается использование горючих табл. 28 ФЗ-

материалов для отделки потолков в .№123

холе с более высоким классом пожарной «Технический

опасностью, чем регламент о

требованиях

КМ 3 пожарной

безопасности»

3. Допускается использование табл. 28 ФЗ-

3 горючих материаловоблицовки стен в №123

лестничных клетках с более высоким Технически

для классом пожарной опасностью, чем й регламент о тр

ебованиях

КМ 2 пожарной

безопасности»

Столовая, пищеблок

Не обеспечено наличие на дверях п. 12 ППРвРФ

4 помещений

п

роизводственного и складского

назначения обозначений их категорий

по взрывопожарной и пожарной

опасности, а

также

класса зоны

Клуб

З Запоры на дверях эвакуационных п.26 ППРвРФ

5 выходов не обеспечивают

возможность их свободного открывания

изнутри без

ключа

Не обеспечена обработка деревянных консп. 95 ППРвРФ

6 трукций

сценической коробки, горючих

декораций, а

также драпировки в зрительном зале

огнезащитным

составом с составлением

соответствующего акта с указанием

даты пропитки и срока

ее

действия

Котельная

Помещения не оборудованы ст. 54 ФЗ-

7 автоматической пожарной №123

«Технический

сигнализацией

регламент о тре

бованиях

пожарной

безопасности»

Не обеспечено наличие на дверях п. 12 ППРвРФ

8 помещений

производственного и складского

назначения обозначений их категорий

по взрывопожарной и пожарной

опасности, а

также

класса зоны

Столярная мастерская, хоз. постройки

Помещения не оборудованы автоматической ст.54 ФЗ-

9 пожарной ООО №123

адрес

регламент о

Сигнализацией

требованиях пожа

рной

безопасности»

Не обеспечено наличие на дверях помещен

10 ий п. 12 ППРвРФ

производственного и складского

назначения обозначений их категорий

по взрывопожарной и пожарной

опасности,

а также класса зоны

Здания общежития, хоз. постройки

Помещения не оборудованы Ст.54 ФЗ-

11 автоматической пожарной №123

сигнализацией «Технический

регламент о

требованиях

пожарной

безопасности»)

Допускается использование горючих табл. 28 ФЗ-

12 материалов для полов в общих №123

коридорах с более высоким классом «Технический

пожарной опасностью, чем регламент о

требованиях

КМ 4 пожарной

безопасности»

Допускается использование горючих табл. 28 ФЗ-

13 материалов для облицовки стен и №123

потолков в общих коридорах с более «Технический

высоким классом пожарной опасностью, регламент о

чем требованиях

пожарной

КМ 3 безопасности»

114Не проведена огнезащитная обработка ст. 58

деревянных конструкций Федерального

кровли закона №123-Ф3

от дата

г.

«Технический

регламент о

требованиях

пожарной

безопасности»,

п.1.4\* СНиП

дата\*, п.

10.1 МДС

21-1.98

Гараж, складские помещения

Помещения не оборудованы ст. 54

15 автоматической пожарной ФЗ- №123

сигнализацией «Технический

регламент о

требованиях

пожарной

безопасности»

Не обеспечено наличие на дверях п. 12 ППРвРФ

16 помещений производственного и

складского назначения обозначений их

категорий по взрывопожарной и

пожарной опасности, а также класса

зоны

Здание массажного кабинета

Помещения не оборудованы ст. 54 ФЗ-

17 автоматической пожарной №123

сигнализацией «Технический

регламент о

требованиях

пожарной

безопасности»

Указанное правонарушение выражено в форме бездействия, за что предусмотрена ответственность в соответствии с частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с положениями ст.3 Федерального закона от дата №69-ФЗ "О пожарной безопасности" система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утвержденного Постановлением Правительства РФ от дата N 290) федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - органы государственного пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по пожарному надзору. Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

Согласно п.п. «е» п.9 Положения государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Копию предписания получил генеральный директор наименование организации фио дата. Предписание содержит конкретные нормы требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить. Исполняющий обязанности генерального директора ознакомлен о проведении выездной внеплановой проверки был ознакомлен заранее, о чем свидетельствует соответствующая расписка в распоряжении.

Согласно положений ст.38 Федерального закона от дата N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Виновность директора наименование организации подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении №6/2021/4 от дата который составлен компетентным лицом в соответствие с требованиями ст.28.2 КоАП РФ;

- распоряжением начальника отдела надзорной деятельности по адрес управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адресфио Перепелицы №5 от дата;

- актом проверки №5 от дата;

При разрешении вопроса о применении административного наказания директора наименование организации фио принимается во внимание характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение должностного лица, отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность, наличие обстоятельства смягчающего административную ответственность в виде раскаяния, в связи с чем, полагаю необходимым применить к правонарушителю наказание в виде административного штрафа в размере, предусмотренном санкцией ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

директора наименование организации (адрес, ОГРН: 1179102031965, Дата присвоения ОГРН: дата, ИНН: телефон, КПП: 910301001) фио, паспортные данные, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для оплаты административного штрафа:

- Получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес) - Наименование банка: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес, - ИНН телефон, - КПП телефон, - БИК телефон, - Единый казначейский счет 40102810645370000035, - Казначейский счет 03100643000000017500, - Лицевой счет телефон в УФК по адрес, КБК телефон телефон Код Сводного реестра телефон

Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес через мирового судью в течение 10 суток со дня получения.

Мировой судья фио