Дело № 2-23-307/2020

адрес №23 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес; адрес: адрес; ms23@mnst.rk.gov.ru. тел.: телефон

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е

об административном правонарушении

дата адрес, Багликова, 21

Мировой судья судебного участка № 23 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио, с участием представителя юридического лица ООО, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – фио, действует на основании доверенности № от дата;

 рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

заинтересованное лицо – Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адрес отдел надзорной деятельности по адрес,

УСТАНОВИЛ:

Распоряжением (приказ) от дата №54 предписано провести проверку наименование организации в рамках федерального государственного пожарного надзора.

Указанная выше проверка проводилась с целью осуществления контроля (надзора) за исполнением ранее выданных предписаний №185/1/1 от дата об устранении выявленных нарушений, срок исполнения которых истек.

По результатам проведения проверочных мероприятий был составлен акт проверки №54 от дата.

Как усматривается из акта проверки, выявлены следующие нарушения, которые не устранены в соответствии с предписанием №1851/1 от дата об устранении выявленных нарушений:

Характер нарушений/ Лицо, допустившее

Административный корпус нарушение

1. Не обеспечено исправное ООО

 в лице

автоматической пожарной генерального

 сигнализации (п.61

директора фио

 Правил

противопожарного режима в

 Российской

 Федерации,

утвержденных Постановлением

 Правительства

 Российской

Федерации №390 от дата

 дата, далее -

ППРвРФ)

2. Здание не обеспечено системой ООО

 оповещения и эвакуацией людей о

 пожаре (ст. 54 ФЗ- №123

в лице

 Технический регламент о генерального

 требованиях пожарной

директора фио

 безопасности», раздел 7, табл.

 2 СП 3.13130.2009 «Система

 оповещения и управления

 эвакуацией

людей при пожаре»)

Отдел маркетинга и бронирования ООО

3. Здание не оборудовано

 автоматической в лице

 пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

 Федерального закона № 123-ФЗ

 от

дата «Технический

 регламент о

 требованиях

пожарной безопасности»);

4. Здание не обеспечено системой ООО

 оповещения и эвакуацией людей о

 пожаре (ст. 54 ФЗ- №123

в лице

 «Технический регламент о генерального

 требованиях пожарной

директора фио

 безопасности», раздел 7, табл.

 2 СП 3.13130.2009 «Система

 оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре»);

Корпус № 1 ООО

5. Здание не оборудовано

 автоматической

в лице

 пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

 Федерального закона № 123-ФЗ от

 дата «Технический

 регламент о требованиях

пожарной безопасности»)

6. Здание не обеспечено системой ООО

 оповещения и эвакуацией людей о

 пожаре (ст. 54 ФЗ- №123

в лице

 «Технический регламент о генерального

 требованиях пожарной

директора фио

 безопасности», раздел 7, табл.

 2 СП 3.13130.2009 «Система

 оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре»);

Корпус № 4 ООО

7. Здание не оборудовано

 автоматической

в лице

 пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

 Федерального закона № 123-ФЗ от

 дата «Технический

 регламент о

 требованиях

пожарной безопасности»);

8. Здание не обеспечено системой ООО

 оповещения^

в лице

эвакуацией людей о пожаре (ст. 54 генерального

«Технический регламент о

директора фио

 требованиях

безопасности», раздел 7, табл. 2

 СП

 3.13130.2009

оповещения и управления

 эвакуацией

пожаре»)

Корпус №5 ООО

9. Здание не оборудовано

 автоматической

в лице

 пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

 Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

 «Технический регламент о

 требованиях

пожарной безопасности»)

10. Здание не обеспечено ООО

 системой оповещения и

 эвакуацией людей о пожаре (ст.

в лице

 54 ФЗ- №123 «Технический генерального

 регламент о требованиях

директора фио

 пожарной безопасности», раздел

 7, табл. 2 СП 3.13130.2009

 «Система оповещения и

 управления

 эвакуацией

людей при пожаре»)

Корпус №6 ООО

11. Здание не оборудовано

 автоматической

в лице

 пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

 Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

 «Технический регламент о

 требованиях

пожарной безопасности»)

12. Здание не обеспечено ООО

 системой оповещения и

 эвакуацией людей о пожаре (ст.

в лице

 54 ФЗ- №123 «Технический генерального

 регламент о требованиях

директора фио

 пожарной безопасности», раздел

 7, табл. 2 СП 3.13130.2009

 «Система оповещения и

 управления

 эвакуацией

людей при пожаре»)

13. При эксплуатации ООО

 эвакуационных путей не

 соблюдаются проектные решения и

в лице

 требования нормативных генерального

 документов (п.33

директора фио

ППРвРФ)

Климатопавильйон ООО

14. Здание не оборудовано

 автоматической

в лице

 пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

 Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

 «Технический регламент о

 требованиях

пожарной безопасности»)

15. Здание не обеспечено ООО системой оповещения и

 эвакуацией людей о пожаре (ст.

в лице

 54 ФЗ- №123 «Технический генерального

 регламент о требованиях

директора фио

 пожарной безопасности», раздел

 7, табл. 2 СП 3.13130.2009

 «Система оповещения и

 управления

 эвакуацией

людей при пожаре»)

Клуб большой ООО

16. Здание не оборудовано

 автоматической

в лице

 пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

 Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

 «Технический регламент о

 требованиях

пожарной безопасности»)

17. Здание не обеспечено ООО

 системой оповещения и

 эвакуацией людей о пожаре (ст.

в лице

 54 ФЗ- №123 «Технический генерального

 регламент о требованиях

директора фио

 пожарной безопасности», раздел

 7, табл. 2 СП 3.13130.2009

 «Система оповещения и

 управления

 эвакуацией

людей при пожаре»)

18. Не обеспечено обработку ООО

 деревянных конструкций

 сценичной коробки, горючих

Алуштинский» в лице

 декораций, сценичного и генерального

 выставочного оформления, а

директора фио

 также драпировки в зрительных и

 экспозиционных залах, фойе

 огнезащитным составом с

 составлением соответствующего

 акта (п.108

ППРвРФ)

Клуб малый ООО

19. Здание не оборудовано

 автоматической

в лице

 пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

 Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

 «Технический регламент о

 требованиях

пожарной безопасности»)

Столовая ООО «

20. Здание не оборудовано «

 автоматической лице

 пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

 Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

 «Технический регламент о

 требованиях

пожарной безопасности»)

21. Здание не обеспечено ООО «

 системой оповещения и

 эвакуацией людей о пожаре (ст.

в лице

 54 ФЗ- №123 «Технический генерального

 регламент о требованиях

директора фио

 пожарной безопасности», раздел

 7, табл. 2 СП 3.13130.2009

 «Система оповещения и

 управления

 эвакуацией

людей при пожаре»)

Прачечная ООО

22. Здание не обеспечено

 системой оповещения и

в лице

 эвакуацией людей о пожаре (ст. генерального

 54 ФЗ- №123 «Технический

директора фио

 регламент о требованиях

 пожарной

безопасности», раздел 7, табл. 2

 СП 3.13130.2009 «Система

 оповещения и управления

 эвакуацией

людей при пожаре»)

Материальный склад ООО

23. Здание не оборудовано автоматической

в лице

 пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

 Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

 «Технический регламент о

 требованиях

пожарной безопасности»)

Автогараж ООО

24. Здание не оборудовано автоматической

в лице

 пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

 Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

 «Технический регламент о

 требованиях

пожарной безопасности»)

Мастерская ООО

25. Здание не оборудовано

 автоматической

в лице

 пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

 Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

 «Технический регламент о

 требованиях

пожарной безопасности»)

Лечебный корпус ООО

26. Здание не оборудовано автоматической

в лице

 пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

 Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

 «Технический регламент о

 требованиях

пожарной безопасности»)

27. Здание не обеспечено ООО

 системой оповещения и

 эвакуацией людей о пожаре (ст.

в лице

 54 ФЗ- №123 «Технический генерального

 регламент о требованиях

директора фио

 пожарной безопасности», раздел

 7, табл. 2 СП 3.13130.2009

 «Система оповещения и

 управления

 эвакуацией

людей при пожаре»)

Указанное правонарушение выражено в форме бездействия, за что предусмотрена ответственность в соответствии с частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с положениями ст.3 Федерального закона от дата №69-ФЗ "О пожарной безопасности" система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утвержденного Постановлением Правительства РФ от дата N 290) федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - органы государственного пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по пожарному надзору. Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

Согласно п.п. «е» п.9 Положения государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Копию предписания получил представитель ООО

фио. Предписание содержит конкретные нормы требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить. Исполняющий обязанности генерального директора ознакомлен о проведении выездной внеплановой проверки был ознакомлен заранее, о чем свидетельствует соответствующая расписка в распоряжении.

Согласно положений ст.38 Федерального закона от дата N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Виновность наименование организации подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении №6/2020/63 от дата который составлен компетентным лицом в соответствие с требованиями ст.28.2 КоАП РФ;

- распоряжением начальника отдела надзорной деятельности по адрес управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адресфио Перепелицы №54 от дата;

- актом проверки №54 от дата;

В отношении вопроса о применении административного наказания к наименование организации суд считает необходимым указать следующее.

Так, частью второй статьи 2.1 КоАП РФ установлено, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с частью первой статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В качестве доказательств того, что ООО

предприняло все зависящие от него меры для выполнения предписания №185/1/1 от дата, представитель юридического лица приобщил к материалам административного дела заверенную копию договора подряда №20.06/19-АПС от дата (далее – Договор).

В соответствии с пунктом 1.1 Договора подрядчик обязуется в установленные договором сроки выполнить по заданию заказчика следующие работы:

- поставку оборудования и материалов;

- монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

- пуско-наладку смонтированных систем в строениях объекта заказчика.

В соответствии с приложением №1 к договору, в состав объекта заказчика входят следующие здания: приемное отделение, спальный корпус №2, №3, №2ф, №2б, №1, №4. №5, лечебный корпус, клуб большой, климатопавильйон, бювет, столовая, административный корпус.

В соответствии с предписанием №185/1/1 от дата здания, которые необходимо было оборудовать пожарной сигнализацией, а также иными элементами пожарной безопасности соответствуют приложению №1 к договору подряда №20.06/19-АПС от дата.

 В качестве доказательств реального исполнения подрядчиком условий договора наименование организации представило акт №20.06/19-АПС/1приемки законченного строительством объекта от дата, в соответствии с которым подрядчиком были проведены следующие работы: монтажные и пусконаладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, при пожаре;

Таким образом, судом установлено, что общество направило реальные действия на исполнение требований предписания.

В соответствии с письмом наименование организации №80 от дата подрядчик был приглашен для приёмки системы автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

То обстоятельство, что установленные подрядчиком системы автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности является виной подрядчика, по мнению общества, что подтверждается техническим заключением наименование организации Министерства РФ по ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий», копия которого приобщена к материалам дела.

В рассматриваемом случае, деятельность наименование организации, в вопросе оборудования зданий системами пожарной безопасности и оповещения, нельзя расценивать как бездействие либо уклонение от исполнения требований предписания.

Однако, несмотря на приведенные выше обстоятельства, требования предписания органа государственного пожарного надзора не исполнены, хоть и по вине третьего лица.

В соответствии с положениями статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Учитывая то обстоятельство, что наименование организации предприняло все меры по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в своих помещениях, принимая во внимание тот факт, что ущерба интересам неопределенному кругу лиц причинено не было, поскольку данные здания и корпуса, в настоящее время обществом не используются по назначению, мировой судья пришел к выводу о возможности освобождения наименование организации от административной ответственности, предусмотренной ст.15.33.2 КоАП РФ, ограничиться устным замечанием о недопущении впредь подобных правонарушений.

Руководствуясь ст. 2.9 и ст. 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

В связи с малозначительностью, наименование организации от административной ответственности, предусмотренной ст.15.33.2 КоАП РФ, объявив ему устное замечание о недопущении подобных правонарушений.

Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес через мирового судью в течение 10 суток со дня получения.

Мировой судья фио