Дело № 2-23-561/2020

адрес №23 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес; адрес: адрес; ms23@mnst.rk.gov.ru. тел.: телефон

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е

об административном правонарушении

дата адрес, Багликова, 21

Мировой судья судебного участка № 23 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио, с участием представителя юридического лица ООО

, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – фио, действует на основании доверенности №328 от дата;

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

заинтересованное лицо – Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адрес отдел надзорной деятельности по адрес,

УСТАНОВИЛ:

Распоряжением (приказ) от дата №89 предписано провести проверку наименование организации в рамках федерального государственного пожарного надзора.

Указанная выше проверка проводилась с целью осуществления контроля (надзора) за исполнением ранее выданных предписаний №185/1/1 от дата об устранении выявленных нарушений, срок исполнения которых истек.

По результатам проведения проверочных мероприятий был составлен акт проверки №54 от дата.

Как усматривается из акта проверки, выявлены следующие нарушения, которые не устранены в соответствии с предписанием №1851/1 от дата об устранении выявленных нарушений:

Характер нарушений/ Лицо, допустившее

Административный корпус нарушение

1. Не обеспечено исправное ООО

состояние

системы

в лице

автоматической пожарной генерального

сигнализации (п.61

директора фио

Правил

противопожарного режима в

Российской

Федерации,

утвержденных Постановлением

Правительства

Российской

Федерации №390 от дата

дата, далее -

ППРвРФ)

2. Здание не обеспечено системой ООО

оповещения и эвакуацией людей о

пожаре (ст. 54 ФЗ- №123

в лице

Технический регламент о генерального

требованиях пожарной

директора фио

безопасности», раздел 7, табл.

2 СП 3.13130.2009 «Система

оповещения и управления

эвакуацией

людей при пожаре»)

Отдел маркетинга и бронирования ООО

3. Здание не оборудовано

автоматической

в лице

пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

Федерального закона № 123-ФЗ

от

дата «Технический

регламент о

требованиях

пожарной безопасности»);

4. Здание не обеспечено системой ООО

оповещения и эвакуацией людей о

пожаре (ст. 54 ФЗ- №123

в лице

«Технический регламент о генерального

требованиях пожарной

директора фио

безопасности», раздел 7, табл.

2 СП 3.13130.2009 «Система

оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре»);

Корпус № 1 ООО

5. Здание не оборудовано

автоматической

в лице

пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

Федерального закона № 123-ФЗ от

дата «Технический

регламент о требованиях

пожарной безопасности»)

6. Здание не обеспечено системой ООО

оповещения и эвакуацией людей о

пожаре (ст. 54 ФЗ- №123

в лице

«Технический регламент о генерального

требованиях пожарной

директора фио

безопасности», раздел 7, табл.

2 СП 3.13130.2009 «Система

оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре»);

Корпус № 4 ООО

7. Здание не оборудовано

автоматической

в лице

пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

Федерального закона № 123-ФЗ от

дата «Технический

регламент о

требованиях

пожарной безопасности»);

8. Здание не обеспечено системой оповещения ООО

в лице

эвакуацией людей о пожаре (ст. 54 генерального

«Технический регламент о

директора фио

требованиях

безопасности», раздел 7, табл. 2

СП

3.13130.2009

оповещения и управления

эвакуацией

пожаре»)

Корпус №5 ООО

9. Здание не оборудовано

автоматической

в лице

пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

«Технический регламент о

требованиях

пожарной безопасности»)

10. Здание не обеспечено

системой оповещения и

эвакуацией людей о пожаре (ст.

в лице

54 ФЗ- №123 «Технический генерального

регламент о требованиях

директора фио

пожарной безопасности», раздел

7, табл. 2 СП 3.13130.2009

«Система оповещения и

управления

эвакуацией

людей при пожаре»)

Корпус №6 ООО

11. Здание не оборудовано

автоматической

в лице

пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

«Технический регламент о

требованиях

пожарной безопасности»)

12. Здание не обеспечено ООО

системой оповещения и

эвакуацией людей о пожаре (ст.

в лице

54 ФЗ- №123 «Технический генерального

регламент о требованиях

директора фио

пожарной безопасности», раздел

7, табл. 2 СП 3.13130.2009

«Система оповещения и

управления

эвакуацией

людей при пожаре»)

13. При эксплуатации ООО

эвакуационных путей не

соблюдаются проектные решения и

в лице

требования нормативных генерального

документов (п.33

директора фио

ППРвРФ)

Климатопавильйон ООО

14. Здание не оборудовано

автоматической

в лице

пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

«Технический регламент о

требованиях

пожарной безопасности»)

15. Здание не обеспечено ООО

системой оповещения и

эвакуацией людей о пожаре (ст.

в лице

54 ФЗ- №123 «Технический генерального

регламент о требованиях

директора фио

пожарной безопасности», раздел

7, табл. 2 СП 3.13130.2009

«Система оповещения и

управления

эвакуацией

людей при пожаре»)

Клуб большой ООО

16. Здание не оборудовано

автоматической

в лице

пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

«Технический регламент о

требованиях

пожарной безопасности»)

17. Здание не обеспечено ООО

системой оповещения и

эвакуацией людей о пожаре (ст.

Алуштинский» в лице

54 ФЗ- №123 «Технический генерального

регламент о требованиях

директора фио

пожарной безопасности», раздел

7, табл. 2 СП 3.13130.2009

«Система оповещения и

управления

эвакуацией

людей при пожаре»)

18. Не обеспечено обработку ООО

деревянных конструкций сценичной коробки, горючих

в лице

декораций, сценичного и генерального

выставочного оформления, а

директора фио

также драпировки в зрительных и

экспозиционных залах, фойе

огнезащитным составом с

составлением соответствующего

акта (п.108

ППРвРФ)

Клуб малый ООО

19. Здание не оборудовано

автоматической

в лице

пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

«Технический регламент о

требованиях

пожарной безопасности»)

Столовая ООО

20. Здание не оборудовано

автоматической

в лице

пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

«Технический регламент о

требованиях

пожарной безопасности»)

21. Здание не обеспечено ООО

системой оповещения и

эвакуацией людей о пожаре (ст.

в лице

54 ФЗ- №123 «Технический генерального

регламент о требованиях

директора фио

пожарной безопасности», раздел

7, табл. 2 СП 3.13130.2009

«Система оповещения и

управления

эвакуацией

людей при пожаре»)

Прачечная ООО

22. Здание не обеспечено

системой оповещения и

в лице

эвакуацией людей о пожаре (ст. генерального

54 ФЗ- №123 «Технический

директора фио

регламент о требованиях

пожарной безопасности», раздел

7, табл. 2 СП 3.13130.2009

«Система оповещения и управления

эвакуацией

людей при пожаре»)

Материальный склад ООО

23. Здание не оборудовано

автоматической

в лице

пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

«Технический регламент о

требованиях

пожарной безопасности»)

Автогараж ООО

24. Здание не оборудовано

автоматической

в лице

пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

«Технический регламент о

требованиях

пожарной безопасности»)

Мастерская ООО

25. Здание не оборудовано

автоматической

в лице

пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

«Технический регламент о

требования

пожарной безопасности»)

Лечебный корпус ООО

26. Здание не оборудовано

автоматической

в лице

пожарной генерального

сигнализацией (ст. 54

директора фио

Федерального закона

№ 123-ФЗ от дата

«Технический регламент о

требованиях

пожарной безопасности»)

27. Здание не обеспечено ООО

системой оповещения и

эвакуацией людей о пожаре (ст.

в лице

54 ФЗ- №123 «Технический генерального

регламент о требованиях

директора фио

пожарной безопасности», раздел

7, табл. 2 СП 3.13130.2009

«Система оповещения и

управления

эвакуацией

людей при пожаре»)

Указанное правонарушение выражено в форме бездействия, за что предусмотрена ответственность в соответствии с частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с положениями ст.3 Федерального закона от дата №69-ФЗ "О пожарной безопасности" система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утвержденного Постановлением Правительства РФ от дата N 290) федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - органы государственного пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по пожарному надзору. Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

Согласно п.п. «е» п.9 Положения государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Копию предписания получил представитель ООО

фио. Предписание содержит конкретные нормы требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить. Исполняющий обязанности генерального директора ознакомлен о проведении выездной внеплановой проверки был ознакомлен заранее, о чем свидетельствует соответствующая расписка в распоряжении.

Согласно положений ст.38 Федерального закона от дата N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Виновность наименование организации подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении №6/2020/18 от дата который составлен компетентным лицом в соответствие с требованиями ст.28.2 КоАП РФ;

- распоряжением начальника отдела надзорной деятельности по адрес управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адресфио Перепелицы №89 от дата;

- актом проверки №89 от дата;

В отношении вопроса о применении административного наказания к наименование организации суд считает необходимым указать следующее.

Так, частью второй статьи 2.1 КоАП РФ установлено, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с частью первой статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Согласно части 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не сумма прописью.

Санкцией части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен административный штрафа для юридических лиц в размере от семидесяти тысяч до сумма прописью.

Так как санкция указанной нормы предусматривает размер административного штрафа в размере сумма прописью, применение положений части 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях исключается.

Руководствуясь ст. 2.9 и ст. 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

наименование организации (адрес РЕСПУБЛИКА, адрес, ОГРН: 1149102122839, ИНН: телефон, КПП: 910101001) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для уплаты административного штрафа: Получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес, л/с 04752203230) ИНН: телефон, КПП: телефон телефон, Банк получателя: Отделение по адрес Южного главного управления ЦБРФ БИК: телефон, Счет: 40101810335100010001, КБК телефон телефон, УИН 0.

Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес через мирового судью в течение 10 суток со дня получения.

Мировой судья фио