Дело № 5-23-564/2021

адрес №23 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес; адрес: адрес; ms23@mnst.rk.gov.ru. тел.: телефон

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е

об административном правонарушении

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 23 Алуштинского судебного района (г.адрес) фио, с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – фио;

рассмотрев протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица мастера группы хозяйственного обслуживания РЭС наименование организации фио, паспортные данные горда Алушта, адрес, , паспортные данные (код 900-002), о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.7 КоАП РФ, заинтересованное лицо – Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адрес отдел надзорной деятельности по адрес,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с протоколом об административном правонарушении №4-ГО/2021 от дата мастер группы хозяйственного обслуживания РЭС наименование организации фио совершил административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью первой статьи 20.7 КоАП РФ.

Так, в ходе проведения Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адрес отдел надзорной деятельности по адрес выездной плановой проверки территориального подразделения наименование организации был установлен ряд нарушений обязательных требований в области гражданской обороны.

Выездная плановая проверка была проведена на основании решения №14-ГО от дата, по результатам которой составлен акт плановой проверки №14-ГО от дата.

В соответствии с указанным выше актом, контролирующим органом были установлены следующие нарушения:

Вид нарушения с указанием Содержание пункта (абзац

конкретного места пункта) и наименование

выявленного нормативного акта или

нарушения нормативного

документа

Для оснащения защитного п. 1 ст. 9 28-ФЗ, п. 3

сооружения гражданской Положения о гражданской

обороны (далее - ЗС ГО) не обороне в РФ, п. 16.4

созданы запасы (резервы) Положение об организации и

лекарственных препаратов и ведении ГО, п.1.6. Правил

медицинских изделий, эксплуатации ЗС

согласно приложении ГО

N 3.

Не организовано выполнение п. 1 ст. 9 28-ФЗ, п. 3

мероприятий по Положения о гражданской

своевременному техническому обороне в РФ, п. 16.4

обслуживанию, ремонту и Положение об организации и

замене защитных устройств и ведении ГО, п.1.8. Правил

внутреннего инженерно- эксплуатации ЗС

технического ГО

оборудования;

В ЗС ГО отсутствуют планы п. 1 ст. 9 28-ФЗ, п. 3

внешних и внутренних Положения о гражданской

инженерных сетей с обороне в РФ, п. 16.4

указанием отключающих Положение об организации и

устройств, эксплуатационная ведении ГО, п. 3.6 Правил

схема систем вентиляции, эксплуатации ЗС

водоснабжения и ГО

канализации,

электроснабжения

Не проведена комплексная п. 1 ст. 9 28-ФЗ, п. 3

оценка технического Положения о гражданской

состояния ЗС ГО с обороне в РФ, п. 16.4

периодичностью один раз в Положение об организации и

три ведении ГО, п. 4.1.3 Правит

года эксплуатации ЗС

ГО

Не проведены осмотр и оценка п. 1 ст. 9 28-ФЗ, п. 3

качественного состояния Положения о гражданской

фильтров-поглотителей обороне в РФ, п. 16.4

проводятся в сроки, Положение об организации и

указанные в таблице ведении ГО, 4.4.2 Правит

1. эксплуатации ЗС

ГО

Не проведена оценка п. 1 ст. 9 28-ФЗ, п. 3

герметичность убежища по Положения

величине подпора О гражданской обороне в РФ,

воздуха п. 16.4 Положение об

организации и ведении ГО,

4.3.10 Правил эксплуатации

ЗС

ГО

Не проведено испытание п. 1 ст. 9 28-ФЗ, п. 3

сооружения и систем Положения о гражданской

воздухоснабжения на обороне в РФ, п. 16.4

способность поддержания Положение об организации и

установленных величин ведении ГО, 4.3.11 Правил

избыточного давления эксплуатации ЗС

(подпора) ГО

воздуха.

Не проведена оценка п. 1 ст. 9 28-ФЗ, п. 3

технического состояния Положения о гражданской

системы водоснабжения и обороне в РФ,

канализации осуществляется

путем оценки П. время Положение об

работоспособности вентилей, организации

задвижек, кранов, насосов,

трубопроводов и и ведении ГО, 4.5.1 Правил

магистралей. эксплуатации

ЗСГО

Не проведено техническое п. 1 ст. 9 28-ФЗ, п. 3

обслуживание и Положения о гражданской

планово­-предупредительный обороне в РФ, п. 16.4

ремонт технических систем Положение об организации и

согласно таблице ведении ГО, 5.5.1 Правил

2. эксплуатации ЗС

ГО

В соответствии с протоколом об административном правонарушении лицом, ответственным за допущенные нарушения, выявленные в ходе проведения проверки, определен - мастер группы хозяйственного обслуживания РЭС наименование организации фио

Указанное выше подтверждается распоряжением №259 от дата в соответствии с которым, фио назначен ответственным за содержание защитного сооружения находящихся на балансе наименование организации, а также паспортом убежища №010002-91 в соответствии с которым ответственным представителем организации, эксплуатирующей защитное сооружение является фио (л.д. 24-26).

Объективную сторону правонарушения характеризуют действия (бездействие), связанные с нарушением соответствующих правил эксплуатации либо использования и содержания систем и объектов гражданской обороны.

С субъективной стороны совершение правонарушения по ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ возможно как умышленно, так и по неосторожности.

Субъектом ответственности за нарушение правил эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны либо правил использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны являются должностные лица и юридические лица.

В рассматриваемом случае, субъектом правонарушения верно определен - фио в силу возложенных на него обязанностей и являющийся ответственным представителем организации, эксплуатирующей защитное сооружение.

В силу положений части первой статьи 20.7 КоАП РФ, невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до сумма прописью.

В соответствии с Федеральным законом от дата № 28-ФЗ "О гражданской обороне" неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации обязанностей в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники организаций, несут административную ответственность как должностные лица.

В силу п.2 Положения о создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в адрес, утверждённого постановлением Правительства РФ от дата № 782, в организациях независимо от их организационно-правовой формы с целью управления гражданской обороной в этих организация создаются (назначаются) структурные подразделения (работники), по гражданской обороне.

Вина фио в совершении вмененного правонарушения подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, в частности:

- протоколом об административном правонарушении №4-ГО/2021 от дата (л.д.3-5);

- актом проведения плановой проверки №14-ГО от дата (л.д. 11-14);

- распоряжением №259 от дата (л.д. 24);

- паспортом убежища №010002-91 (л.д.25-26);

Указанные выше письменные доказательства судом оценены всесторонне и в полном объеме, содержащиеся в них сведения сомнений у суда не вызывают.

Что касается акта оценки содержания и использования защитного сооружения гражданской обороны от дата, а также должностной инструкции мастера группы хозяйственного обслуживания Алуштинского РЭС, приобщенные фио, суд указывает следующее.

Так, в соответствии с должностной инструкцией, в частности с пунктом 2.2, на мастера группы хозяйственного обслуживания возложены обязанности по обеспечению надежной работы, технического эксплуатационного обслуживания, капитального ремонта, и реконструкции строительной части зданий и сооружений по Алуштинскому РЭС в соответствии с требованием руководящих и нормативных документов.

Таким образом, обязанность содержание защитного сооружения в надлежащем материально – техническом состоянии, своевременное направление заявок для приведения его в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере гражданской обороны возложены на фио

Санкция части первой статьи 20.7 КоАП РФ, предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до сумма прописью.

Учитывая то обстоятельство, что фио вину в совершении вмененного ему правонарушения признал частично, ранее к административной ответственности не привлекался, официально трудоустроен, мировой судья приходит к выводу о возможности назначить административный штраф в минимальном размере, предусмотренной санкцией части первой статьи 20.7 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 20.7, статьей 29.10, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать мастера группы хозяйственного обслуживания РЭС наименование организации фио, паспортные данные виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 20.7 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в сумме сумма.

Реквизиты для оплаты административного штрафа:

Получатель: - Получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес); - Наименование банка: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес; - ИНН телефон; - КПП телефон; - БИК телефон; - Единый казначейский счет 40102810645370000035 - Казначейский счет 03100643000000017500; - Лицевой счет телефон в УФК по адрес; Код Сводного реестра телефон, ОКТМО телефон КБК телефон телефон.

Квитанцию об оплате административного штрафа представить на судебный участок №23 Алуштинского судебного района (г.адрес) адрес.

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что при неуплате административного штрафа в течение 60 суток со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, оно подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, влекущей наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд через мирового судью судебного участка № 23 Алуштинского судебного района (г.адрес) в течение 10 суток со дня получения.

Мировой судья фио