Дело № 5-23-579/2021

адрес №23 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес; адрес: адрес; ms23@mnst.rk.gov.ru. тел.: телефон

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е

об административном правонарушении

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 23 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио, в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности – должностное лицо генеральный директор наименование организации (адрес Республика, адрес, ОГРН:, ИНН: телефон, КПП:) фио, паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, гражданина РФ, паспортные данные, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

заинтересованное лицо – Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адрес отдел надзорной деятельности по адрес,

УСТАНОВИЛ:

Решением от дата №138 предписано провести проверку наименование организации в рамках федерального государственного пожарного надзора.

Указанная выше проверка проводилась с целью осуществления контроля (надзора) за исполнением ранее выданных предписаний №36/1/1 от дата об устранении выявленных нарушений, срок исполнения которых истек.

По результатам проведения проверочных мероприятий был составлен акт внеплановой проверки №138 от дата.

Как усматривается из акта проверки, выявлены следующие нарушения, которые не устранены в соответствии с предписанием №36/1/1 от дата об устранении выявленных нарушений:

 Вид нарушений требований Пункт (абзац пункта) и

наим

№ пожарной безопасности с енование

 указанием мероприятия по нормативного

 его устранению и

правового акта Российской

 конкретного места Федерации и (или)

 выявленного нормативного

 нарушения

документа по пожарной

безо

 пасности,

 требования

которого (-ых) нарушены

 Вилла №1:

2 Не соблюдено требование ч. 4 ст. 4, ст. 6 ФЗ- № 123

1 нормативных документов по «Технический регламент о

 пожарной безопасности при требованиях пожарной

 эксплуатации безопасности»,

 э

 вакуационных путей и п.4.2.9 СП 1.13130.2020

 выходов, а именно «Свод

 отсутствует второй правил.

 эвакуационный выход с Системы противопожарной

 этажей защиты.

 здания

 На путях эвакуации Эвакуационные пути и

 допускается устройство выходы»

 винтовых

 лестниц; (ранее действующие

 требования -

 п.

 4.3 СНиП 2.01.02-85\*

 «Противопожарные нормы»)

 Не соблюдено требование ч. 4 ст. 4, ст. 6 ФЗ- №

2 нормативных документов по 123

 пожарной безопасности при

 эксплуатации «Технический регламент о

 эвакуационных путей и требованиях пожарной

 выходов, а именно безопасности»,

 отсутствует второй

 эвакуационный выход с п.4.3.6 СП 1.13130.2020

 этажей «Свод

 правил.

 Системы противопожарной

 защиты.

 Эвакуационные пути и

 выходы»

 (ранее действующие

 требования -

 п.

 4.3 СНиП 2.01.02-85\*

 «Противопожарные нормы»)

 Вилла №5

5 Не соблюдено требование ч. 4 ст. 4, ст. 6 ФЗ- № 123

3 нормативных документов по «Технический регламент о

 пожарной требованиях пожарной

 безопасности»,

 безопасности при

 эксплуатации п.4.3.6 СП 1.13130.2020

 эвакуационных путей и «Свод

 выходов, а именно правил.

 отсутствует второй

 эвакуационный выход с Системы противопожарной

 этажей; защиты.

 На путях эвакуации Эвакуационные пути и

 допускается устройство выходы»

 винтовых

 лестниц (ранее действующие

 требования -

 п.

 4.3 СНиП 2.01.02-85\*

 «Противопожарные нормы»)

 Вилла №6: ч. 4 ст. 4, ст. 6 ФЗ- №

4 На полу на путях эвакуации 123 «Технический

 допускаются перепады регламент о требованиях

 высот менее пожарной безопасности»,

 45 п. 4.3.5 СП 1.13130.2020

см с лестницами с числом «Свод правил. Системы

 ступеней менее противопожарной

 трех; защиты.

 Высота эвакуационных Эвакуационные пути и

 выходов в вилле № 6 менее выходы», (ранее

 1,9 действующие требования -

 м; п. 4.7 СНиП 2.01.02-85\*

 "Противопожарные

 Высота эвакуационных путей нормы")

 в вилле № 6 менее 2,0

 м; ч. 4 ст. 4, ст. 6 ФЗ- №

 123 «Технический

 Допускается использование регламент о требованиях

 ковровых покрытий в общих пожарной безопасности»,

 коридорах, п. 4.3.2 СП 1.13130.2020

холлах с более высокой «Свод правил. Системы

 пожарной опасностью чем противопожарной

 В2, РП2, ДЗ, защиты.

 Т2

 Эвакуационные пути и

 выходы», (ранее

 действующие требования -

 п. 4.6 СНиП 2.01.02-85\*

 "Противопожарные

 нормы")

 Вилла №10: ч. 4 ст. 4, ст. 6 ФЗ- №

5 Не соблюдено требование 123 «Технический

 нормативных документов по регламент о требованиях

 пожарной безопасности при пожарной безопасности»,

 эксплуатации п. 4.2.9 СП 1.13130.2020

 эвакуационных путей и «Свод правил. Системы

 выходов, а именно противопожарной защиты.

 отсутствует второй Эвакуационные пути

 эвакуационный выход с И/выходы»

 этажей

Указанное правонарушение выражено в форме бездействия, за что предусмотрена ответственность в соответствии с частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с положениями ст.3 Федерального закона от дата №69-ФЗ "О пожарной безопасности" система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утвержденного Постановлением Правительства РФ от дата N 290) федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - органы государственного пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по пожарному надзору. Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

Согласно п.п. «е» п.9 Положения государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Копию предписания получил генеральный директор наименование организации фио под роспись дата (генеральный директор на дату вручения предписания). Предписание содержит конкретные нормы требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить. Исполняющий обязанности генерального директора ознакомлен о проведении выездной внеплановой проверки был ознакомлен заранее, о чем свидетельствует соответствующая расписка в распоряжении.

Согласно положений ст.38 Федерального закона от дата N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Виновность должностного лица генерального директора наименование организации подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении №6/2021/141 от дата который составлен компетентным лицом в соответствие с требованиями ст.28.2 КоАП РФ;

- решением начальника отдела надзорной деятельности по адрес управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адресфио Перепелицы №138 от дата;

- актом проверки №138 от дата;

Санкция части 12 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на должностное лицо от трех тысяч до сумма прописью.

При разрешении вопроса о применении административного наказания генеральному директору наименование организации фио принимается во внимание характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность, наличие обстоятельства смягчающего административную ответственность в виде раскаяния, в связи с чем, полагаю необходимым применить к правонарушителю наказание в виде административного штрафа в размере, предусмотренном санкцией ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10, ст. 19.5 ч.12, мировой судья

 ПОСТАНОВИЛ:

Генерального директора наименование организации (адрес Республика, адрес, ОГРН: 1149102030923, ИНН: телефон, КПП: 910101001) фио, паспортные данные признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для оплаты административного штрафа: - Получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес)

- Наименование банка: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес

- ИНН телефон

- КПП телефон

- БИК телефон

- Единый казначейский счет 40102810645370000035

- Казначейский счет 03100643000000017500

- Лицевой счет телефон в УФК по адрес

- Код Сводного реестра телефон

- КБК телефон телефон

- ОКТМО телефон

Разъяснить, что при неуплате административного штрафа в течение 60 суток со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, оно подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, влекущей наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес через Мирового судью в течение 10 суток со дня получения.

Мировой судья фио