УИД 91MS0024-телефон-телефон

Дело № 5-24-46/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата адрес

Мировой судья ... судебного района (городской адрес) адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес, в отношении должностного лица –

 фио, паспортные данные, начальника наименование организации УФСИН России по адрес и адрес, проживающего по адресу: адрес,

 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио, являясь должностным лицом - начальником наименование организации УФСИН России по адрес и адрес, расположенного по адресу: адрес, не выполнил в установленный срок, до дата, законное предписание Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес (далее по тексту – орган государственного пожарного надзора, ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК) № 64/1/1 от дата, а именно пункты № 1-6 указанного предписания, в соответствии с которыми было предписано:

п. 1- систему автоматической пожарной сигнализации выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 2- запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №390 (далее ППРвРФ);

п. 3- организовать проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний (п. 24 ППРвРФ);

п. 4- не допускать использование горючих материалов для облицовки потолка в лестничной клетке на 4 этаже с более высокой пожарной опасностью чем дата, В1, Д2, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 5- обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 ППРвРФ);

организационные мероприятия:

п. 6- не допускать к работе лиц не прошедших обучение мерам пожарной безопасности (пожарно-технических минимум) (п. 3 ППРвРФ).

То есть фио, как должностное лицо ФКУ Пансионат «Горный» УФСИН России по адрес и адрес, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

фио к мировому судье не явился, о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении был уведомлен заблаговременно, надлежащим образом.

Согласно ст. 25.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 ст. 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Принимая во внимание, что в материалах дела имеются данные о надлежащем извещении фио о месте и времени рассмотрения дела, ходатайства об отложении рассмотрения дела не поступало, имеются предусмотренные законом основания для рассмотрения дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Исходя из диспозиции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, административная ответственность по указанной статье наступает в том случае, если в установленный срок не будет выполнено законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

В силу ст. 6 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 37 указанного Федерального закона установлена обязанность руководителей организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Установлено, что фио является начальником наименование организации УФСИН России по адрес и адрес, что подтверждается копией приказа № 11-лс от дата (л.д. 17), а также сведениями о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц (л.д. 14-18).

дата ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК во исполнение распоряжения главного государственного инспектора адрес по пожарному надзору от дата № 64, начальнику наименование организации УФСИН России по адрес и адрес фио было выдано предписание № 64/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в соответствии с которым было предписано устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

п. 1- систему автоматической пожарной сигнализации выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 2- запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №390 (далее ППРвРФ);

п. 3- организовать проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний (п. 24 ППРвРФ);

п. 4- не допускать использование горючих материалов для облицовки потолка в лестничной клетке на 4 этаже с более высокой пожарной опасностью чем дата, В1, Д2, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 5- обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 ППРвРФ);

организационные мероприятия:

п. 6- не допускать к работе лиц не прошедших обучение мерам пожарной безопасности (пожарно-технических минимум) (п. 3 ППРвРФ).

Указанный в предписании № 64/1/1 от дата срок устранения нарушений требований пожарной безопасности – дата (л.д. 9-10).

Распоряжением (приказом) органа государственного пожарного надзора № 15 от дата назначено проведение внеплановой выездной проверки в отношении ФКУ Пансионат «Горный» УФСИН России по адрес и адрес, с целью контроля за выполнением ранее выданного предписания № 64/1/1 от дата (л.д. 3-4). С распоряжением о проведении проверки фио был ознакомлен под подпись дата (л.д. 4).

В ходе проведения проверки было установлено, что выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № 64/1/1 от дата, на момент проведения проверки не были устранены в полном объеме, что подтверждается копией акта проверки № 15 от дата (л.д. 5-6). С актом проверки фио в день проведения проверки был ознакомлен, что подтверждается его подписью в акте.

По результатам проведенной проверки начальнику наименование организации УФСИН России по адрес и адрес органом государственного пожарного надзора было выдано новое предписание об устранении вышеизложенного нарушения требований пожарной безопасности, с указанием срока устранения нарушения – дата (л.д. 7-8).

Собранные по делу об административном правонарушении доказательства оцениваются по правилам, предусмотренным ст. 26.11 КоАП РФ, как достаточные, достоверные и допустимые, и учитываются при вынесении постановления.

Таким образом, бездействие начальника наименование организации УФСИН России по адрес и адрес фио квалифицируется по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, его последствия, личность фио, его имущественное положение.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность за совершенное правонарушение, согласно ст.ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, не установлено.

С учетом личности виновного, характера совершенного административного правонарушения, отсутствием обстоятельств, отягчающих административную ответственность, полагаю возможным назначить фио наказание в виде штрафа, установленного санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ для должностных лиц, в минимальном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо фио виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

 Штраф необходимо уплатить по следующим реквизитам: получатель - УФК по адрес (ГУ МЧС России по адрес); Банк получателя - Отделение адрес, БИК телефон, счет № 40101810335100010001, КБК телефон телефон, ОКТМО телефон, ИНН телефон, КПП телефон.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, предоставляет мировому судье, вынесшему постановление.

Разъяснить фио, что в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП Российской Федерации неуплата административного штрафа в течение 60 дней влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в ... городской суд адрес в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № 24 ... судебного района (городской адрес) адрес лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ.

Мировой судья: фио