УИД 91MS0024-телефон-телефон

Дело № 5-24-83/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата адрес

Мировой судья Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес, в отношении должностного лица –

 фио, паспортные данные, директора ... адрес, проживающей по адресу: адрес,

 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио, являясь должностным лицом - директором ... адрес, не выполнила в установленный срок, до дата, законное предписание Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес (далее по тексту – орган государственного пожарного надзора, ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК) № 208/1/1 от дата, а именно пункты № 1,2,6,7,9,11 указанного предписания, в соответствии с которыми было предписано:

п. 1- помещения школы оборудовать установкой автоматической пожарной сигнализации (ст. 54 ФЗ - № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таб. 1 НПБ 110-03);

п. 2- здание обеспечить системой эвакуации и оповещения людей о пожаре (ст. 54 ФЗ - № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);

п. 6- не допускать использование горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 (п.33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 7- не допускать хранение в техническом помещении продукции, оборудования, мебели и других предметов (п. 23 ППРвРФ);

п. 9- не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещениях подвала (п. 42 ППРвРФ);

п. 11- обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 ППРвРФ).

То есть фио, как должностное лицо ... адрес, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

фио к мировому судье не явилась, о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении была уведомлена заблаговременно, надлежащим образом.

Согласно ст. 25.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 ст. 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Принимая во внимание, что в материалах дела имеются данные о надлежащем извещении фио о месте и времени рассмотрения дела, ходатайства об отложении рассмотрения дела не поступало, имеются предусмотренные законом основания для рассмотрения дела в ее отсутствие.

Исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Исходя из диспозиции ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, административная ответственность по указанной статье наступает в том случае, если в установленный срок не будет выполнено законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В силу ст. 6 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 37 указанного Федерального закона установлена обязанность руководителей организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Согласно п.п. «е» п.9 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от дата N 290, государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Установлено, что фио является директором ... адрес, что подтверждается копией приказа № 37-к от дата (л.д. 12), а также сведениями о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц (л.д. 16-19).

дата ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК во исполнение распоряжения главного государственного инспектора адрес по пожарному надзору от дата № 208, директора ... адрес было выдано предписание № 208/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в соответствии с которым было предписано устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

п. 1- помещения школы оборудовать установкой автоматической пожарной сигнализации (ст. 54 ФЗ - № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таб. 1 НПБ 110-03);

п. 2- здание обеспечить системой эвакуации и оповещения людей о пожаре (ст. 54 ФЗ - № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);

п. 3- двери поэтажных коридоров, холлов застеклить армированным стеклом или выполнить глухими (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Российской Федерации № 390 от дата, далее – ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 4- обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (в том числе по, количеству, размерам и объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 5- не допускать снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (п. 23 ППРвРФ);

п. 6- не допускать использование горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 (п.33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 7- не допускать хранение в техническом помещении продукции, оборудования, мебели и других предметов (п. 23 ППРвРФ);

п. 8- не допускать эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции в помещениях подвала (п. 42 ППРвРФ);

п. 9- не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещениях подвала (п. 42 ППРвРФ);

п. 10- обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами (п. 57 ППРвРФ);

п. 11- обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 ППРвРФ).

Указанный в предписании № 208/1/1 от дата срок устранения нарушений требований пожарной безопасности – до дата (л.д. 9-10).

Распоряжением (приказом) органа государственного пожарного надзора № 18 от дата назначено проведение внеплановой выездной проверки в отношении ... адрес, с целью контроля за выполнением ранее выданного предписания № 208/1/1 от дата (л.д. 3-4). С распоряжением о проведении проверки фио была ознакомлена под подпись дата (л.д. 4).

В ходе проведения проверки было установлено, что выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № 208/1/1 от дата, на момент проведения проверки не были устранены в полном объеме, что подтверждается копией акта проверки № 18 от дата (л.д. 5-6). С актом проверки фио в день проведения проверки была ознакомлена, что подтверждается ее подписью в акте.

По результатам проведенной проверки директору ... адрес органом государственного пожарного надзора было выдано новое предписание об устранении вышеизложенного нарушения требований пожарной безопасности, с указанием срока устранения нарушения – дата (л.д. 7-8).

Собранные по делу об административном правонарушении доказательства оцениваются по правилам, предусмотренным ст. 26.11 КоАП РФ, как достаточные, достоверные и допустимые, и учитываются при вынесении постановления.

Таким образом, бездействие директора ... адрес квалифицируется по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, его последствия, личность фио, ее имущественное положение.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность за совершенное правонарушение, согласно ст.ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, не установлено.

С учетом личности виновного, характера совершенного административного правонарушения, отсутствием обстоятельств, отягчающих административную ответственность, полагаю возможным назначить фио наказание в виде штрафа, установленного санкцией ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ для должностных лиц, в минимальном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо фио виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

 Штраф необходимо уплатить по следующим реквизитам: получатель - УФК по адрес (ГУ МЧС России по адрес); Банк получателя - Отделение адрес, БИК телефон, счет № 40101810335100010001, КБК телефон телефон, ОКТМО телефон, ИНН телефон, КПП телефон, УИН начисления 17700500019000312328.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, предоставляет мировому судье, вынесшему постановление.

Разъяснить фио, что в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП Российской Федерации неуплата административного штрафа в течение 60 дней влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № 24 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ.

Мировой судья: фио