Дело № 5-24-718/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 24 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес, в отношении должностного лица –

фио, паспортные данные, адрес, работающего директором наименование организации (далее по тексту – наименование организации), проживающего по адресу: адрес, адрес,

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио, являясь должностным лицом – директором наименование организации, расположенного по адресу: адрес, адрес, д. 19, не выполнил в установленный срок, до дата, законное предписание Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес (далее по тексту – орган государственного пожарного надзора, ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК) № 31-13-2023/0015рс/1 от дата, а именно пункты № 1,3,4,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, в соответствии с которыми было предписано:

1-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома)

П. 1 – не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей лифтового холла, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 3 – не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из лестничной клетки, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

2-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома)

П. 4 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей лифтового холла, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 7 – не допускать изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

3-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома)

П. 8 – не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей лифтового холла, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 9 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из лестничной клетки, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 10 - не допускать изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

4-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома)

П. 12 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей лифтового холла, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 13 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из лестничной клетки, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

5-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома)

П. 15 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей лифтового холла, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 16 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из лестничной клетки, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 17 - не допускать изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

6-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома)

П. 18 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей лифтового холла, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 19 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из лестничной клетки, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 20 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из этажного коридора, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации(пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 21 - не допускать изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

7-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома)

П. 22 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей лифтового холла, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 23 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из лестничной клетки, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 24 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из этажного коридора, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 25 - не допускать изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

8-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома)

П. 27 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей лифтового холла, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 28 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из лестничной клетки, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 29 - не допускать изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

9-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома)

П. 30 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей лифтового холла, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 31 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из лестничной клетки, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 32 - не допускать изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

10 – й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома)

П. 33 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей лифтового холла, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 34 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из этажного коридора, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 35 - не допускать изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

11-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома)

П. 36 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей лифтового холла, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 37 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из лестничной клетки, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 38 - не допускать изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности (пп. «е» п. 16 ППРвРФ);

12-й этаж (общее имущество многоквартирного жилого дома)

П. 39 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей лифтового холла, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 40 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из этажного коридора, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

П. 41 - не допускать снятие предусмотренной проектной документацией дверей эвакуационных выходов из лестничной клетки, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пп. «д» п. 16 ППРвРФ);

Общие требования к общему имуществу многоквартирного жилого дома

П. 42 – оборудовать здание автоматической системой пожарной сигнализации (ст. 4, ст. 6 ФЗ-123; табл. А1 СП 484.телефон.2020);

П. 43 – оборудовать здание системой оповещения людей о пожаре (ст. 4, ст. 6, ст. 84 ФЗ-123; табл. 2СП 3.13130.2009);

П. 44 – обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам согласно разделу XIX ППРвРФ и приложениям № 1 и № 2 (п. 60 ППРвРФ);

П. 45 – обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (п. 50 ППРвРФ);

П. 46 – конструкция пожарных шкафов выполнить из горючих материалов (ст. 4, ст. 6 ФЗ-123, п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009).

То есть фио, как должностное лицо наименование организации, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

фио в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, посредством телефонограммы, копия которой имеется в материалах дела и зарегистрирована в журнале учета телефонограмм.

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", в целях соблюдения установленных ст. 29.6 КоАП РФ сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях судье необходимо принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте рассмотрения дела. Учитывая, что КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п.).

Согласно ст. 25.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 ст. 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Принимая во внимание, что в материалах дела имеются сведения о надлежащем извещении фио о месте и времени рассмотрения дела, имеются предусмотренные законом основания для рассмотрения дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

Исходя из диспозиции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, административная ответственность по указанной статье наступает в том случае, если в установленный срок не будет выполнено законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

В силу ст. 6 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 37 указанного Федерального закона установлена обязанность руководителей организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Установлено, что фио является директором наименование организации, что подтверждается копией приказа № 01-к от дата (л.д. 67), а также сведениями о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц (л.д. 71-79).

дата ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК во исполнение распоряжения главного государственного инспектора адрес по пожарному надзору от 31-13-2023/0015рс от дата, директору наименование организации фио было выдано предписание № 31-13-2023/0015рс/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, в соответствии с которым было предписано устранить нарушения, выявленные в ходе проверки, указанные в предписании.

Указанный в предписании № 31-13-2023/0015рс/1 от дата срок устранения нарушений требований пожарной безопасности – дата (л.д. 56-66).

Решением органа государственного пожарного надзора № 2311/091-91/185-В/РВП от дата назначено проведение внеплановой выездной проверки в отношении наименование организации, с целью контроля за выполнением ранее выданного предписания № 31-13-2023/0015рс/1 от дата (л.д. 10-12). С решением о проведении проверки фио был ознакомлен под роспись дата (л.д. 12).

В ходе проведения проверки было установлено, что выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № 31-13-2023/0015рс/1 от дата, на момент проведения проверки не были устранены в полном объеме, что подтверждается копией акта выездной проверки № 2311/091-91/185-В/АВП от дата (л.д. 13-20). С актом проверки фио был ознакомлен, что подтверждается его подписью в акте (л.д. 20).

По результатам проведенной проверки директору наименование организации органом государственного пожарного надзора было выдано новое предписание об устранении вышеизложенного нарушения требований пожарной безопасности, с указанием срока устранения нарушения – дата (л.д. 48-55).

Собранные по делу об административном правонарушении доказательства оцениваются по правилам, предусмотренным ст. 26.11 КоАП РФ, как достаточные, достоверные и допустимые, и учитываются при вынесении постановления.

Таким образом, бездействие директора наименование организации фио квалифицируется по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, его последствия, личность фио, его имущественное положение.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность за совершенное правонарушение, согласно ст.ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, не установлено.

С учетом личности виновного, характера совершенного административного правонарушения, отсутствием обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность, полагаю возможным назначить фио наказание в виде штрафа, установленного санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ для должностных лиц, в минимальном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо фио виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты: наименование получателя платежа – УФК по адрес (Министерство юстиции адрес), Наименование банка: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес в адрес, ИНН телефон, КПП телефон, БИК телефон, Единый казначеский счет 40102810645370000035, Казначеский счет 03100643000000017500, Лицевой счет телефон в УФК по адрес, Код Сведного реестра телефон, код бюджетной классификации КБК – телефон телефон, УИН 0410760300245007182319171, наименование платежа – штраф по делу об административном правонарушении № 5-24-718/2023.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, предоставляет мировому судье, вынесшему постановление.

Разъяснить фио, что в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП Российской Федерации неуплата административного штрафа в течение 60 дней влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № 24 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ.

Мировой судья фио