Дело № 5-25-86/2025

УИД:91RS0005-01-2025-000070-15

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

13 февраля 2025 г.                                                                                        г. Армянск

Мировой судья судебного участка №25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым  Гребенюк Лидия Игоревна,  в помещении судебного участка, расположенного по адресу: Республика Крым,                  г. Армянск, ул. Гайдара, д.6, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении главного врача ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» Говалло Владимира Георгиевича, «данные изъяты»,

у с т а н о в и л:

Говалло В.Г., являясь главным врачом ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска», расположенного по адресу: «данные изъяты», в срок до «данные изъяты»г. не выполнил: пункты 1, 3, 4, 7, 8 законного предписания об устранении нарушений обязательных требований органа, осуществляющего государственный пожарный надзор № 2311/020-91/23-П/ПВД от 08.12.2023 г., а именно:

п. 1 не обеспечил выполнение имеющихся планов эвакуации людей при пожаре в соответствии требованиям раздела 9.3.9 ГОСТ 34428-2018. «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», чем нарушил п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479;

п.3 не обеспечил разделение коридоров противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м, с заполнением проема противопожарными дверьми  с пределом огнестойкости EI 15 в палатных корпусах стационара, чем нарушил п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п.5.2.6 Свода правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2020;

п. 4 не обеспечил ширину лестничных площадок в здании поликлиники, не менее ширины лестничного марша, чем нарушил п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.4.2 Свода правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2020;

п. 7 не обеспечил на путях эвакуации аварийного освещения, чем нарушил п.п. 23, 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.12 «СП 1.13130.2020 Свода правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

п. 8 не обеспечил проведение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации в межпотолочном пространстве на первом этаже перехода между зданиями блока А и Б, чем нарушил ст. 83 ФЗ-123), чем совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 13                     ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Говалло В.Г. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом (заказным письмом с уведомлением), о причинах неявки суду не сообщил. При составлении протокола об административном правонарушении указал, что пункты 1,7,8 предписания будут устранены в ближайшее время, а для устранения пунктов 3,4 требуются капитальные работы по ремонту и реконструкции здания больницы.

Согласно ч.2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дело может быть рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Учитывая, что ходатайств об отложении рассмотрения дела Говалло В.Г.  не заявляла, суд на основании ч. 2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассмотрел дело об административном правонарушении в отсутствии последней.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору  г. Армянска, начальник отделения надзорной деятельности по г. Армянску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым «данные изъяты» пояснил, что в настоящее время пункты 1, 3, 4, 7, 8 предписания № 2311/020-91/23-П/ПВД от 08.12.2023 г. ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянск» не исполнены, в связи с чем в действиях главного врача Говалло В.Г. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Государственный инспектор г Армянск по пожарному надзору, дознаватель отделения надзорной деятельности по г. Армянску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым «данные изъяты» в судебном заседании подтвердил, что требования пунктов 1, 3, 4, 7, 8 предписания № 2311/020-91/23-П/ПВД от 08.12.2023 г. ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянск» не исполнены, в связи с чем в действиях Говалло В.Г. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.

Часть 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания и влечёт за собой назначение наказания в виде административного штрафа на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

В соответствии со ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

По правилам ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года                       № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Судом установлено, что «данные изъяты» г. дознавателем ОНД по г. Армянску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска»  выдано предписание № «данные изъяты» об устранении нарушений обязательных требований, с установлением сроков устранения нарушений - «данные изъяты» г., которое было получено «данные изъяты» г. главным врачом ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» Говалло В.Г.

Предписание об устранении нарушений требований законодательства представляет собой акт должностного лица, уполномоченного на осуществление властных полномочий, содержащий властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных лиц. Условиями для вынесения предписания являются нарушения законодательства Российской Федерации, которые к моменту выдачи такого предписания не устранены нарушителем закона самостоятельно. Предписание по своей правовой природе является ненормативным правовым актом, подлежащим обязательному исполнению.

Из существа предписания усматривается, что последнее содержит конкретные указания должностного лица органа пожарного надзора, четкие формулировки относительно конкретных действий, которые необходимо совершить исполнителю. Формулировки предписания исключают возможность двоякого толкования, и они доступны для понимания всеми лицами.

Законность предписания сомнений не вызывает, указанное предписание выдано должностным лицом административного органа в пределах полномочий, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, регулирующим правоотношения в области пожарного надзора, в установленном законном порядке обжаловано не было, в связи с чем, подлежало исполнению в установленные в предписании сроки – «данные изъяты» г.

В рамках Федерального государственного пожарного надзора, «данные изъяты» г. в отношении ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска» был проведен инспекционный визит с целью проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений №«данные изъяты»г.

По результатам проверки был выявлен факт неисполнения отношении ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска» пунктов 1,3,4,7,8 ранее выданного Отделением надзорной деятельности по г. Армянску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым предписания «данные изъяты» от «данные изъяты»г., о чем составлен акт инспекционного визита №«данные изъяты» г.

Факт невыполнения в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, подтверждается собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении «данные изъяты»г.; актом инспекционного визита «данные изъяты» г.;  предписанием «данные изъяты»г.; копией приказа министра здравоохранения «данные изъяты»г. о назначении Говалло В.Г. на должность главного врача ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» с «данные изъяты»г.; копией трудового договора «данные изъяты»г.

В соответствии со ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Приказом министра здравоохранения «данные изъяты» г. Говалло В.Г. назначен на должность главного врача ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» с «данные изъяты»г.

Таким образом, Говалло В.Г. является должностным лицом в соответствии со ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При таких обстоятельствах, в действиях Говалло В.Г. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, в соответствии со ст.ст. 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях суд в действиях Говалло В.Г. не усматривает.

Срок давности привлечения лица к административной ответственности, установленный статьей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не истек, обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, данные о личности лица, в отношении которого ведется производство по настоящему делу, его имущественное положение.

Учитывая вышеизложенное, характер совершенного Говалло В.Г. административного правонарушения, степень его вины, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, исходя из принципа разумности и справедливости, считаю необходимым признать его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа.

На основании ч.13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10,  30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

п о с т а н о в и л:

признать главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Центральная городская больница                                   г. Армянска» Говалло Владимира Георгиевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде  административного штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель  - УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230), почтовый адрес – Россия, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 28, ИНН – 9102013284, КПП – 910201001, ОГРН – 1149102019164, Банк получателя – Отделение  Республика Крым Банка России, БИК – 013510002, счет – 40102810645370000035, казначейский счет – 03100643000000017500, код сводного реестра – 35220323, ОКТМО – 35706000, КБК 828 1 16 01193 01 0005 140, УИН - 0410760300255000862519139.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу; оригинал квитанции об оплате штрафа в тот же срок подлежит предъявлению в суд.

В случае неуплаты штрафа в срок и не предъявлении квитанции, постановление о наложении административного штрафа будет направлено судебному приставу-исполнителю для исполнения. В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата штрафа в указанный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Армянский городской суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья   (подпись)                                                                  Л.И. Гребенюк