Дело № 5-25-247/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

22 июня 2017 г. г. Армянск

Мировой судья судебного участка № 25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым Гребенюк Л.И., в помещении судебного участка, расположенного по адресу: 296012, Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, дом 1, рассмотрев дело об административном правонарушении по ст. 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Синельникова Юрия Геннадиевича, персональные данные,

у с т а н о в и л:

Дата заместителем прокурора адрес вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора ООО «ПКФ БЛИК» Синельникова Ю.Г. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при следующих обстоятельствах.

Синельников Ю.Г. на основании приказа от дата №х-х является директором ООО «ПКФ БЛИК», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц дата за № хххххххххххххххх, зарегистрировано в качестве юридического лица и поставлено на учет в налоговом органе дата, ИНН хххххххххххх; юридический адрес ООО «ПКФ БЛИК»: адрес, адрес; фактический адрес аптек ООО «ПКФ БЛИК»: адрес, адрес, согласно Уставу предприятия, утвержденному Общим собранием учредителей протокол № х от дата и лицензии от дата ООО «ПКФ БЛИК» осуществляет розничную торговлю фармацевтическими товарами.

Нежилые здания (аптеки), расположенные по адресам: адрес, адрес на основании свидетельства о праве собственности принадлежат ООО «ПКФ БЛИК».

В связи с чем, обязанность по оборудованию беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к аптечным пунктам ООО «ПКФ БЛИК», расположенным по адресам адрес, адрес лежит на директоре ООО «ПКФ БЛИК».

При проведении прокуратурой г. Армянска с привлечением специалиста отдела проектирования Армянского филиала наименование организации проверки в сфере соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов и маломобильных групп населения, в части обеспечения доступа лиц данной категории к объектам социальной инфраструктуры в аптеках ООО «ПКФ БЛИК», расположенных по адресам: адрес, адрес, установлено, что в аптеке ООО «ПКФ БЛИК» (адрес) отсутствуют предупредительные тактильные средства, двухстороннее ограждение с поручнем на пандусе, ширина которого не соответствует нормам и составляет 800 мм. В аптеке ООО «ПКФ БЛИК» (адрес) отсутствует пандус для подъезда на инвалидных колясках, поручни, предупредительные тактильные средства, в результате чего доступ инвалидов к данному объекту социальной инфраструктуры ограничен.

Кроме того, в аптеке ООО «ПКФ БЛИК» (адрес) отсутствует навес и организованный водоотвод при входе, ширина входных дверей менее необходимой нормы 1,2 м., высота свыше 0,014 м., поручень пандуса имеет травмирующее завершение, отсутствует ручка нажимного действия.

В аптеке ООО «ПКФ БЛИК» (адрес) не произведено выделение первой и последней ступени, отсутствует тактильное покрытие перед лестничным маршем, ширина входных дверей менее предусмотренных законодательством нормы 0,9-1,2 м., ручка нажимного действия и дополнительный разделительный поручень лестничного марша отсутствуют.

Таким образом, Синельниковым Ю.Г., как директором ООО «ПКФ БЛИК» не в полной мере исполняются требования федерального и регионального законодательства о социальной защите лиц с ограниченными возможностями, что в результате привело к нарушению прав инвалидов и маломобильных групп населения на обеспечение равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод.

Действия Синельникова Ю.Г. квалифицированы по ст. 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Помощник прокурора г. Армянска – Крымкова Н.В. постановление прокуратуры поддержала, просила подвергнуть Синельникова Ю.Г. к административной ответственности.

Синельников Ю.Г. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом (заказным письмом с уведомлением и телефонограммой), о причинах неявки суд не уведомил, ходатайств об отложении рассмотрения дела суду не направлял, на месте составления постановления о возбуждении дела об административном правонарушении Синельников Ю.Г. выявленные нарушения признал, обязался в ближайшее время устранить нарушения.

Вина Синельникова Ю.Г. в совершенном правонарушении подтверждается материалами дела: актом проверки прокуратурой г. Армянска исполнения требований законодательства о социальной защите инвалидов и маломобильных групп населения от дата с приложенной фототаблицей, согласно которого директором ООО «ПКФ БЛИК» Синельниковым Ю.Г. не в полной мере исполняются требования федерального и регионального законодательства о социальной защите лиц с ограниченными возможностями, что в результате привело к нарушению прав инвалидов и маломобильных групп населения на обеспечение равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод; заключением Армянского филиала наименование организации на соблюдение требований СП. 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» от дата, согласно которого в аптеке ООО «ПКФ БЛИК» (адрес) отсутствуют предупредительные тактильные средства (нарушение пп.4.1.10,4.1.12); ширина пандуса 800 мм, ограждение с поручнем с одной стороны (нарушение пп.4.1.14, 4.1.15); отсутствует навес и организованный водоотвод при входе (нарушение п.5.1.3); ширина входных дверей -800 мм, высота порога -50 см, отсутствует ручка нажимного действия (нарушение п.5.1.4); поручень пандуса имеет травмирующее завершение (нарушение п.5.2.10); в аптеке ООО «ПКФ БЛИК» (адрес) отсутствует пандус (нарушение пп. 4.1.1, 5.1.1, 5.2.9); отсутствуют предупредительные тактильные средства (нарушение п.4.1.10); ширина входных дверей - 800 мм, отсутствует ручка нажимного действия (нарушение п.5.1.4); отсутствует дополнительный разделительный поручень лестничного марша (нарушение пп.5.1.2, 5.2.11); копией приказа № х-х от дата, согласно которого Синельников Ю.Г. приступил к выполнению обязанностей директора ООО «ПКФ БЛИК»; листом записи, согласно которого дата в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о юридическом лице – ООО «ПКФ БЛИК»; выпиской из ЕГРЮЛ от дата; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; копией Устава ООО «ПКФ БЛИК»; копией лицензии Министерства здравоохранения Республики Крым на осуществление фармацевтической деятельности от дата.

В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на государственную поддержку и социальное обеспечение в случае инвалидности.

Статьей 9 частью 1 Конвенции Организации Объединенных Наций от 13.12.2006 «О правах инвалидов» установлена необходимость наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности.

Согласно части 1 ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности является обеспечение инвалидов условиями для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в РФ» социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационно-правовых форм обязаны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

К объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, относятся: жилые здания государственного и муниципального жилищного фонда; административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения а также др. объекты и сооружения, перечень которых не является исчерпывающим.

Требования к зданиям, сооружениям, которыми могут пользоваться инвалиды, содержатся в Строительных нормах и правилах 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 №605 (далее - СНиП 35-01-2001).

Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605 утверждены «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Указанный свод правил предназначен для разработки проектных решений общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения.

В общих требованиях к входам и путям движения, предусмотренных в п.4 СНиП 35-01-2001 установлено, что тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. (п.4.1.10); ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми подступенками. Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой (п.4.1.12); лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами (4.1.14); длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1х2,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде (п.4.1.15).

Пунктом 5 СНиП 35-01-2001 установлены общие требования к помещениям и их элементам, при этом наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни (п.5.1.2); входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2% (п.5.1.3); входные двери при проектировании новых зданий и сооружений должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых существующих зданий и сооружений ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей-вертушек на путях передвижения МГН не допускается. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей (п.5.1.4); при перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН. В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1-1,2 м. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Ступени лестниц должны быть с подступенком. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается (п.5.2.9); при отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП 54.13330 и СП 118.13330. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь нетравмирующее завершение (п.5.2.10); при расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительные разделительные поручни (п.5.2.11).

Так согласно проведенной прокуратурой г. Армянска проверки перечисленные нормы федерального законодательства директором ООО «ПКФ БЛИК» Синельниковым Ю.Г. надлежащим образом не выполняются.

В соответствии со ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В силу примечаний к указанной норме, под должностным лицом в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.11.2014 г., копия которого имеется в материалах дела, Синельников Ю.Г. является директором ООО «ПКФ БЛИК», имеет право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, то есть является должностным лицом в соответствии со ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При таких обстоятельствах, в действиях Синельникова Ю.Г. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Санкция ст. 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административное наказание на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, в соответствии со ст.ст. 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях суд в действиях Синельникова Ю.Г. не усматривает.

Оценив представленные доказательства в совокупности по правилам ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом отсутствия обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, суд приходит к выводу о наличии законных оснований для привлечения Синельникова Ю.Г. к административной ответственности по 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа.

На основании ст. 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

признать Синельникова Юрия Геннадиевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей (получатель платежа: УФК по Республике Крым (Прокуратура Республики Крым, л/с ххххххххххххххх, ИНН хххххххххх, КПП хххххххххх, ОКТМО хххххххххххх, Банк получателя: в отделение по Республике Крым, Центрального банка Российской Федерации, расчетный счет – хххххххххххххххххх, БИК ххххххххххх, назначение платежа – административный штраф, КБК – хххххххххххххххххххххх).

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу; оригинал квитанции об оплате штрафа в тот же срок подлежит предъявлению в суд. В противном случае лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 20.25 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Армянский городской суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья: