Дело № 5-25-565/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

18 сентября 2018 г.                                                                                                          г. Армянск

Мировой судья судебного участка №25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым  Гребенюк Л.И.,  в помещении судебного участка, расположенного по адресу: 296012, Республика Крым, г. Армянск, ул. Гайдара, д.6, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Рубан Виктории Викторовны, <данные изъяты>,

у с т а н о в и л:

Рубан В.В., являясь директором МБОУ «Школа-лицей №2» г. Армянска Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Армянск, мкрн. им. генерала Васильева, д.14, в срок до 01.08.2016 г.  не выполнила пункты 6, 8, 10, 12, 14, 15 законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 5/1/4 от 30.03.2018 г., а именно: не все работники организации, ответственные за пожарную безопасность, обучены пожарно-техническому минимуму (п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, п.31, 32 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645); не обеспечила обозначение на дверях помещений складского назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); не обеспечила демонтаж складских помещений, находящихся на 1-м и 2-м этаже здания, либо проведения работ в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации, по приведению документации в соответствии с классом функциональной пожарной опасности складского помещения (п.п. «о» п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); не обеспечила установку двери эвакуационного выхода из помещения учебного класса «Химия», открывающимися по направлению выхода из указанного помещения (п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п.4.2.6 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171); не обеспечила возможности свободного открывания дверей эвакуационных выходов из центрального выхода здания школы, изнутри без ключа (п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); не обеспечила указателями направления движения к пожарным гидрантам (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации (п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п.8.6 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. СП 8.13130.2009).

Рубан В.В. в судебном заседании свою вину в совершенном правонарушении признала частично и пояснила, что в связи с отсутствием финансирования не были выполнены пункты 6,8,10,12,15 предписания №5/1/4 от 30.03.2018 г. Дополнительно пояснила, что в настоящее время пункт 14 указанного предписания  выполнила.

Выслушав пояснения Рубан В.В., изучив материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.

Часть 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания и влечёт за собой назначение наказания в виде административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

В соответствии со ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

По правилам ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Судом установлено, что 30.03.2018 г. начальником отделения надзорной деятельности по г. Армянску управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым выдано предписание № 5/1/4  об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара с установлением сроков, предельный срок 01.08.2018 г., которое получено директором МБОУ «Школа-лицей №2» г. Армянска Рубан В.В. 06.04.2018 г.

Согласно трудового договора от 15.03.2018 г. Рубан В.В. назначена на должность директора  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №2» города Армянска Республики Крым.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выполнения предписания МБОУ «Школа-лицей №2» г. Армянска» установлено, что требования пунктов 6,8,10,12,14,15 предписания должностным лицом Рубан В.В., ответственной за обеспечение пожарной безопасности, не выполнены.

Факт невыполнения Рубан В.В. в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, подтверждается собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении №029/2018/18 от 20.08.2018 г.; актом проверки № 19 от 20.08.2018 г., согласно которого в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности; предписанием № 5/1/4 от 30.03.2018 г., согласно которого необходимо устранить, в том числе, указанные нарушения требований пожарной безопасности в установленный срок, которое получено 06.04.2018 г. директором МБОУ «Школа-лицей №2» г. Армянска Рубан В.В.; должностной инструкцией директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №2» города Армянска Республики Крым, утвержденной начальником отдела образования администрации города Армянска от 15.03.2018 г., согласно п. 3.1.3 которой на директора возложена обязанность по выполнению правил по охране труда и пожарной безопасности.

Суд не принимает во внимание пояснения Рубан В.В. о том, что нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписания вызвано тем, что МБОУ «Школа-лицей №2» г. Армянска является бюджетным учреждением и соответствующее финансирование не выделяется, т.к. Рубан В.В. не представлено доказательств того, что ею, как должностным лицом принимались все возможные и зависящие от нее меры к получению денежных средств для устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Вместе с тем, Рубан В.В. не предоставлено суду доказательств того, что она обращалась с письменным мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания в орган, его вынесший, а также доказательств выполнения пункта 14, указанного в предписании.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что Рубан В.В. не были приняты достаточные и все зависящие от нее меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности и привлечения необходимых для этого денежных средств.

Недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия и могут привести к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

В соответствии со ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В силу примечаний к указанной норме должностным лицом является, в том числе лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственной организации.

При таких обстоятельствах, в действиях Рубан В.В. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, в соответствии со ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является наличие несовершеннолетнего ребенка <данные изъяты> рождения; обстоятельств отягчающих административную ответственность в соответствии со ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях суд в действиях Рубан В.В. не усматривает.

Срок давности привлечения лица к административной ответственности, установленный статьей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не истек, обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, данные о личности лица, в отношении которого ведется производство по настоящему делу, его имущественное положение.

Доказательств того, что Рубан В.В. ранее привлекалась к административной ответственности в материалах дела не имеется.

Учитывая вышеизложенное, характер совершенного Рубан В.В. административного правонарушения, степень ее вины, обстоятельства, смягчающие административную ответственность и отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, исходя из принципа разумности и справедливости, считаю необходимым признать ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей наказание в виде административного штрафа.

На основании ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10,  30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

п о с т а н о в и л:

признать Рубан Викторию Викторовну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде  административного штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: р/счет 40101810335100010001 УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) Отделение Республика Крым, ИНН 7702835821, КБК 17711607000016000140, КПП 910201001, БИК 043510001, ОКТМО 35706000.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу; оригинал квитанции об оплате штрафа в тот же срок подлежит предъявлению в суд. В противном случае лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст.20.25 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Армянский городской суд Республики Крым через мирового судью судебного участка №25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                                                           Л.И. Гребенюк