Дело № 5-27-99/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

02 марта 2020 года                                                         г. Бахчисарай

Мировой судья судебного участка №27 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым Есина Е.А. (Республика Крым, Бахчисарайский район, ул. Фрунзе, 36в), рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении

должностного лица – директора Общества с ограниченной ответственностью «Бахчисарайский комбикормовый завод» (сокращенное наименование ООО «БКЗ») Переварухи Игоря Александровича, *** года рождения, уроженца ***, проживающего по адресу: ***, место исполнения должностных обязанностей: ***,

по ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Заместителем главного государственного инспектора Бахчисарайского района Республики Крым по пожарному надзору – заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы фио  03 февраля 2020 года составлен протокол об административном правонарушении №7/2020/9, согласно которому 31 января 2020 года была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «БКЗ» по адресу: ***, с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания №119/1/1 от 11.10.2019г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. По результатам проведенной проверки установлено, что указанное предписание выполнено не в полном объеме.

В судебное заседание директор ООО «БКЗ» Переваруха И.А. не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки не известил, ходатайств, заявлений от него не поступало. С учетом изложенного мировой судья приходит к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие Переварухи И.А.

Исследовав материалы дела, оценив и проанализировав все доказательства в их совокупности, мировой судья считает, что в действиях должностного лица – директора ООО «БКЗ» Переварухи И.А. усматривается состав правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, исходя из следующего.

Административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее Федеральный закон "О пожарной безопасности").

В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О пожарной безопасности" законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Частью 2 статьи 20 названного Федерального закона предусмотрено, что техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Исходя из положений статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасности объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений.

Из материалов дела усматривается, что 31 января 2020 года была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «БКЗ» по адресу: ***, с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания №119/1/1 от 11.10.2019г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. По результатам проведенной проверки установлено, что указанное предписание выполнено не в полном объеме,  в частности:

- не обеспечен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара, (п. 465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390);

- не обеспечено своевременную замену не сертифицированных огнетушителей, а также срок службы, которых истек, (ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390);

- не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале, (п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390);

- пожарные щиты на территории предприятия не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложения № 6. (п. 482 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390);

- не представлены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны для помещений производственного и складского назначения, выполненных в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390);

- не обеспечено открывание дверей по направлению движения выхода с каждого этажа административного здания (при наличии 15 человек и более на этаже) 	(п.	36	«ж» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- в административном здании под лестничным маршем допускается размещение вещей, мебели и других горючих материалов (п. 23 «К» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390);

- отделка стен и потолка в коридорах административного здания выполнена с классом пожарной опасности более Г1, В2, Д2, Т2 или Г1, В1, Д2, Т2 (не представлены сертификаты или результаты испытаний) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст. 4, ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы);

- в административном здании на путях эвакуации в местах перепада высот не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. (ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

- на каждом этаже административного здания не обеспечено наличие плана эвакуации, выполненного в соответствии с требованиями ГОСТР 12.2.143-2009	(п.	7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не проведены эксплуатационные испытания (1 раз в 5 лет) пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытания (п.	24 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.);

- в административном здании открывание дверей из помещений в коридор с двух сторон не соответствует требованиям пожарной безопасности к эвакуационным путям (ст.4, ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

- в административном здании допущено изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности здания (части здания или группы помещений, функционально связанные между собой) (п.	23 «о» Правил  противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390);

- в цокольном этаже административного здания допущено размещение помещений класса Ф1.2  функциональной пожарной опасности (п. 6.6 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений СП 112.13330.2011.);

- площадка для транспортных средств не обеспечена буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники (п. 247 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 гола N 390).

В силу ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

Согласно статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ директором ООО «БКЗ»  является  Переваруха И.А. (л.д.23).

Виновность директора ООО «БКЗ» Переварухи И.А. в совершении административного правонарушения, подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами, в частности:

- протоколом об административном правонарушении №7/2020/9 от 03.02.2020 года, составленным полномочным лицом с соблюдением установленных требований, в протоколе директор ООО «БКЗ» Переварухи И.А. указал на то, что с нарушением согласен, вину признает, протокол им подписан, копию протокола получил  (л.д. 3-5);

- копией акта проверки № 10 от 31.01.2020г. (л.д.6-8);

- извещением №75 от 31.01.2020г. (л.д.9);

-  копией распоряжения (приказа) №10 от 21.01.2020г. (л.д.10-11);

- копией предписания №119/1/1 от 11.10.2019г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (л.д.12-14);

- копией акта проверки № 119 от 11.10.2019г. (л.д.15-18);

-  копией распоряжения (приказа) №119 от 01.10.2019г. (л.д.19-20);

- копией протокола №11 от 27.08.2018г. общего собрания Учредителей ООО «БКЗ» (л.д.21);

- копией должностной инструкции директора ООО «БКЗ» (л.д.22-24);

- копией Устава ООО «БКЗ» (л.д.25-31).

- выпиской из ЕГРЮЛ от 11.03.2020г. (л.д.35-40).

В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом,  подписан лицом, его составившим, а также лицом, в отношении которого он составлен. В нем отражены все сведения, необходимые для разрешения дела.

Исследовав материалы дела, оценив все доказательства в их совокупности на предмет допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья приходит к выводу о виновности директора ООО «БКЗ» Переварухи И.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

Смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

Учитывая степень общественной опасности совершенного правонарушения, личность директора ООО «БКЗ» Переварухи И.А., его семейное положение, мировой судья считает, что применению подлежит мера наказания в виде наложения административного штрафа в минимальном размере, предусмотренного санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч.12 ст.19.5, ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо – директора Общества с ограниченной ответственностью «Бахчисарайский комбикормовый завод» Переваруху Игоря Александровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ на следующие реквизиты:

наименование получателя – счет: 40101810335100010001 УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым) в отделение Республика Крым  Южного главного управления ЦБРФ г. Симферополь, ИНН 9102013284, КБК 82811601193010005140, КПП 910201001, БИК 04351001, ОКТМО 35604000.

Квитанцию об оплате штрафа сдать в судебный участок № 27 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 36в, каб. 7 - для приобщения к материалам дела.

Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка №27 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                   Есина Е.А.