Дело № 5-27-391/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

06 ноября 2018 года                                                               г. Бахчисарай

Мировой судья судебного участка №27 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым Есина Е.А. (Республика Крым, Бахчисарайский район, ул. Фрунзе, 36в), рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении

должностного лица - директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым Литвиновой Т.А., родившейся *** года в ***, зарегистрированной по адресу: ***, юридический адрес: ***,

по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении,

УСТАНОВИЛ:

Согласно данным протокола об административном правонарушении №7/2018/83 от 26 сентября 2018 года, составленного государственным инспектором Бахчисарайского района по пожарному надзору старшим инспектором отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым фио, директор МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района РК Литвинова Т.А. не выполнила в установленный срок предписание №138/1/1 от 20.11.2017 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

В судебном заседании директор МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района РК Литвинова Т.А. вину не признала, пояснила, что ею были предприняты все зависящие от неё меры по выполнению предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. В Управление образования неоднократно подавались заявки на выделение денежных средств для устранения нарушений, указанных в предписании, однако в связи отсутствием финансирования в необходимых объемах денежные средства были выделены в размере, которых было недостаточно для устранения всех недостатков. Считает, что с учетом указанных обстоятельств ее вина в совершении правонарушения отсутствует, просила производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Заслушав пояснения лица привлекаемого к административной ответственности, исследовав материалы дела об административном правонарушении, оценив доказательства в их совокупности, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии с положениями ст.3  Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со  ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях.

Частью 13 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Из материалов дела усматривается, что согласно распоряжению (приказу) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 138 от 13 ноября  2017г., старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Крамаром Р.В. 20.11.2017г., была проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района РК, расположенное по адресу: ***. По результатам проведенной проверки было выдано предписание №138/1/1 от 20.11.2017 года.

Также, согласно распоряжению (приказу) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 100 от 02 июля  2018г., старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы фио 25.07.2018г., была проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района РК, расположенное по адресу: ***. По результатам проведенной проверки было выдано предписание №100/1/1 от 25.07.2018 года.

По результатам проверки установлено, что предписания выполнены не в полном объеме, в частности:

1. строительные конструкции чердачной кровли - здания школы (пропитаны) не обработаны огнезащитным составом (п. 6 ст. 52 № 123-ФЗ Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности» (с изменениями);

2. в помещении здания устранить в помещении здания электрораспределительных коробках допускается эксплуатация электропровода с видимым нарушением изоляции «скрутка» (п.42 (А) ППР РФ  Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г. (с изменениями);

3. не в полном объеме выполнен План эвакуации в соответствии с ГОСТом (ГОСТР 12.2.143-2009 ССБТ Системы фотолюминесцентные эвакуационные требования и методы контроля);

4. на светильниках отсутствуют колпаки (рассеиватели) (п.42 (В) ППР РФ  Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г. (с изменениями);

5. не оборудованы в основном корпусе, лестничные клетки дверьми с приспособлением для само закрывания в притворах (п.4.2.7 СП РВ Системы  противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

6. не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составом (п.108 ППР РФ  Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г. (с изменениями);

7. на этажах отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток (п.23 (Д) ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г. (с изменениями);

8. пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы ручным пожарным стволом, не организована перекатка пожарного рукава (п.57 ППР РФ  Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г. (с изменениями);

9. работники добровольной пожарной охраны не имеют квалификации, присвоенной по результатам профессионального обучения (ст. 20 п.1 ФЗ-100 Федеральный закон от 06.05.2011 №100-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О добровольной пожарной охране»);

10. работники добровольной пожарной не зарегистрированы в реестре добровольных пожарных (ст.12 п.1 ФЗ-100 Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О добровольной пожарной охране»);

11. работники добровольной пожарной охраны не обеспечены средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров (ст.14 п.2 ФЗ-100 Федеральный закон от 06.05.2011 №100-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О добровольной пожарной охране»);

12. не заменены огнетушители не прошедшие сертификацию на территории РФ (п.5 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности);

13. допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходов (в том числе проходах, коридорах, в дверных проемах) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы) (п. 35 (а) ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г. (с изменениями);

14. не обеспечены помещения зданий огнетушителями согласно норм (приложение1, п. 70 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г. (с изменениями);

15. люки выходов на кровлю выполнены не противопожарными 2-го типа (ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.7 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;

16. не обеспечены запоры на дверях эвакуационных выходов возможностью их свободного открывания без ключа (п.35 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г. (с изменениями).

Оценивая указанные доказательства, мировой судья считает, что факт невыполнения в полном объеме предписаний №138/1/1 от 20.11.2017 года и №100/1/1 от 25.07.2018 года установлен.

Однако, согласно статьи 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

По делу об административном правонарушении выяснению подлежит, в том числе виновность лица в совершении административного правонарушения (статья 26.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Оценивая доводы директора МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района РК Литвиновой Т.А. об отсутствии ее вины в совершении вменяемого ей правонарушения, мировой судья приходит к следующему.

Согласно приказу № 155/3-к  от 29.01.2015г. Литвинова Т.А. является директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым (л.д.22).

Частью 1 ст. 296 ГК РФ установлено, что учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества (в ред. ФЗ от 08.05.2010 N 83-ФЗ).

Должностная инструкция директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым утверждена 29.01.2015г. начальником Управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым.

Согласно п.3.28 указанной инструкции в должностные обязанности директора МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района РК входит выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности. Пунктом 3.10 указанной Инструкции предусмотрено, что директор МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района РК обязан в пределах своих полномочий распоряжаться бюджетными средствами, обеспечивать результативность и эффективность их использования (л.д. 23-26).

В материалах дела имеются копии заявок: № 01.28/11 от 23.01.2018г. (л.д.28), № 01.28./34 от 15.02.2018г. (л.д.29), № 01.28/73 от 26.03.2018г. (л.д.30), № 01.28/120 от 25.04.2018г. (л.д.31), №01.28/175 от 12.07.2018г., №01.28/204 от 23.08.2018г. В указанных заявках директор МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района РК  Литвинова Т.А. ставит вопрос о выделении средств для устранения нарушений, выявленных при проверке выполнения требований пожарной безопасности (предписания №138/1/1 от 20.11.2017 года и №100/1/1 от 25.07.2018 года).

Мировым судьей в рамках рассмотрения настоящего дела был направлен запрос в Управление образования молодежи и спорта Администрации Бахчисарайского района Республики Крым о предоставлении информации о принятых мерах по заявкам Литвиновой Т.А.

Согласно предоставленной информации Управление образования молодежи и спорта Администрации Бахчисарайского района Республики Крым № 01-21/3151 от 06.11.2018г. в течении года от Литвиновой Т.А. поступали заявки о выделении средств на укомплектование МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района РК № 01.28/11 от 23.01.2018г. (л.д.28), № 01.28./34 от 15.02.2018г. (л.д.29), № 01.28/73 от 26.03.2018г. (л.д.30), № 01.28/120 от 25.04.2018г. (л.д.31), №01.28/175 от 12.07.2018г., №01.28/204 от 23.08.2018г.   Данные заявки исполнены в соответствии с выделенными в 2018 году средствами из бюджета муниципального образования Бахчисарайский район на противопожарные мероприятия Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Угловская средняя общеобразовательная школа» бахчисарайского района Республики Крым в размере 173658, 00 руб. в том числе: перезарядку. Диагностику огнетушителей; техническое обслуживание пожарных систем; испытание противопожарных лестниц, приобретение пожарного инвентаря. Средства на остальные мероприятия будут учтены при формировании бюджета 2019 года.

Из представленных доказательств усматривается наличие обстоятельств, исключающих возможность исполнения предписания точно и в установленный срок, а именно отсутствие у МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района РК средств для реализации мер по устранению установленных нарушений. С учетом изложенного мировой судья приходит к выводу об отсутствии вины в действиях директора МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района РК Литвиновой Т.А., поскольку должностным лицом были предприняты все зависящие от нее меры для выполнения предписания №80/1/1

Согласно ч.ч.1,2 ст.1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина, и считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

В силу положений ч.ч.3,4 ст.1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою виновность, то есть, как следует из содержания и смысла изложенной нормы, бремя доказывания виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, возлагается на должностное лицо, осуществляющее производство по делу. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Недоказанность (или доказанность отсутствия) вины лица в административном правонарушении означает отсутствие состава административного правонарушения и влечет за собой прекращение производства по делу об административном правонарушении в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.

Оценив все доказательства в совокупности, мировой судья приходит к выводу о прекращении производства по данному делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ

Руководствуясь ст. 2.10, п.2 ч.1 ст. 24.5, ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица - директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Угловская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым Литвиновой Т.А.,  прекратить в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка №27 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                        Есина Е.А.