Дело № 5-27-411/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

05 октября 2020 года                                                               г. Бахчисарай

Мировой судья судебного участка №27 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым Есина Е.А. (Республика Крым, Бахчисарайский район, ул. Фрунзе, 36в), рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении

должностного лица - директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Вилина Ивана Петровича» Бахчисарайского района Республики Крым Голдаевой Татьяны Валериевны, родившейся *** года в ***, не замужем, не военнообязанной, зарегистрированной  и проживающей по адресу: ***, адрес исполнения должностных обязанностей: ***,

по ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Заместителем главного государственного инспектора Бахчисарайского района Республики Крым по пожарному надзору – заместителем начальника отдела  надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы фио 02 сентября 2020 года составлен протокол об административном правонарушении №7/2020/75, согласно которому 31 августа 2020 года была проведена внеплановая выездная проверка МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» по адресу: ***, с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания №124/1/1 от 15.10.2019г., об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. По результатам проведенной проверки установлено, что указанное предписание выполнено не в полном объеме. Директор МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» Голдаева Т.В. является должностным лицом, в чьи обязанности входит осуществление  мероприятий по выполнению вышеуказанного предписания. Вследствие невыполнения Голдаевой Т.В. предписания, нарушены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.

Директор МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» Голдаева Т.В. в судебном заседании вину в совершении правонарушения признала полностью, раскаялась, пояснила, что нарушения частично устранены, однако она не выполнила предписание в полном объеме в связи с недостаточным финансированием. Просила назначить минимальное наказание, обещала предпринять все необходимые меры для устранения всех нарушений.

Заслушав пояснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, исследовав материалы дела об административном правонарушении, оценив представленные доказательства в их совокупности, мировой судья считает, что в действиях должностного лица – директора МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» Голдаевой Т.В. усматривается нарушение требований ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, исходя из следующего.

Административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее Федеральный закон "О пожарной безопасности").

В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О пожарной безопасности" законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Частью 2 статьи 20 названного Федерального закона предусмотрено, что техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Исходя из положений статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасности объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений.

Из материалов дела усматривается, что 31 августа 2020 года была проведена внеплановая выездная проверка МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» по адресу: ***, с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания №124/1/1 от 15.10.2019г., об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. По результатам проведенной проверки установлено, что указанное предписание выполнено не в полном объеме, в частности:

- не обеспечено содержание в исправном состоянии ограждения на крыше здания и пожарных лестниц (п. 24  Правил противопожарного режима РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2020г.);

- территория не оборудована наружным противопожарным водоснабжением (ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не оборудован выход на чердак противопожарным люком 2-го типа (на центральной лестнице) (ст.4, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 413130.2013 Свод Правил «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»).

В предписании разъяснена административная ответственность за невыполнение в срок предписания.

В предписании также имеются отметки о том, что указанное предписание было получено заместителем директора по УВР Романовой 15.10.2019г. Т.В.

Согласно копии приказа от 16.10.2019г. №328-к Голдаева Т.В. принята на должность директора МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» (л.д.21).

Согласно п.п. 3.28 п. 3 должностной инструкции директора МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.», в должностные обязанности директора МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» входит выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности (л.д.22-24).

В силу ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

Согласно статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Виновность директора МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» Голдаевой Т.В. в совершении административного правонарушения, помимо признания ею своей вины, также подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами, в частности:

- протоколом об административном правонарушении №7/2020/75 от 02.09.2020 года, составленным полномочным лицом с соблюдением установленных требований, в протоколе Голдаева Т.В. указала на то, что с нарушением согласна, протокол ею подписан, копию протокола получила  (л.д. 36-37).

В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом,  подписан лицом, его составившим, а также лицом, в отношении которого он составлен. В нем отражены все сведения, необходимые для разрешения дела.

- копией сообщения № 767-8-5/21 от 31.08.2020г. (л.д.35);

- копией акта проверки № 93 от 31.08.2020г. (л.д.33-34);

-  копией распоряжения (приказа) №93 от 25.08.2020 г. (л.д.31-32);

-  копией предписания №124/1/1 от 15.10.2019г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (л.д.29-30);

- копией акта проверки № 124 от 15.10.2019г. (л.д.27-28);

-  копией распоряжения (приказа) №124 от 04.10.2019 г. (л.д.25-26);

- копией должностной инструкции директора МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.», утвержденной начальником отдела образования Волковой Н.Н. от 17.10.2019г. (л.д.22-24);

- копией приказа №328-к от 16.10.2019г. (л.д.21);

- копией Выписки из ЕГРЮЛ от 02.09.2020г. (л.д.16-20);

- копией Устава МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» (л.д.2-15);

- копией заявки №235 от 16.10.2019г. (л.д.77);

- копией заявки №165 от 05.06.2020г. (л.д.78-79);

- копией отчета №166 от 09.06.2020г. (л.д.80-81);

- сообщением № 01-05/1012 от 23.06.2020г. (л.д.82-83);

- копией ходатайства об отсрочке срока исполнения ранее выданного предписания №175 от 23.06.2020г. (л.д.84-85);

- копией заявки №186 от 20.07.2020г. (л.д.86-87);

- копией запроса №180 от 02.07.2020г. (л.д.88);

- копией схемы (л.д.89);

- копией сообщения №198 от 13.08.2020г. (л.д.90);

- копией запроса №203 от 25.08.2020г. (л.д.91);

- копией схемы (л.д.92);

- копией ответа на запрос №37/20 от 27.08.2020г. (л.д.93);

- копией ответа на запрос №233 от 08.09.2020г. (л.д.94);

- копией запроса №213 от 08.09.2020г. (л.д.95);

- копией решения об отказе продлении сроков исполнения ранее выданного предписания (л.д.97);

- копией заявки №222 от 21.09.2020г. (л.д.98-99).

Не представлено достоверных и достаточных доказательств того, что директором МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» Голдаевой Т.В. были предприняты исчерпывающие меры по выполнению всех пунктов предписания. Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено.

Доказательств того, что вышеуказанное предписание было обжаловано в установленном законе порядке, либо Голдаева Т.В. обращалась в контролирующий орган с заявлением о продлении срока выполнения предписания, материалы дела не содержат.

Исследовав материалы дела, оценив все доказательства в их совокупности на предмет допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья приходит к выводу о виновности директора МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» Голдаевой Т.В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, ее действия квалифицированы правильно.

Смягчающим административную ответственность обстоятельством является раскаяние в содеянном, отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

Учитывая степень общественной опасности совершенного правонарушения, личность Голдаевой Т.В., ее материальное и семейное положение, а также принимая во внимание то обстоятельство, что совершенное административное правонарушение не повлекло за собой причинения вреда, мировой судья считает, что применению подлежит мера наказания в виде наложения административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч.13 ст.19.5, ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо - директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Вилина Ивана Петровича» Бахчисарайского района Республики Крым Голдаеву Татьяну Валериевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ на следующие реквизиты:

наименование получателя - Почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь,   ул. Набережная им.60-летия СССР, 28. Получатель:  УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230) ИНН: 9102013284, КПП: 910201001, БИК: 043510001, ОКТМО 35604000, Банк получателя: Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ
Счет: 40101810335100010001, КБК:  828 1 16 01193 01 0005 140, УИН 0.

Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка №27 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                        Есина Е.А.