Дело № 05-0013/28/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2020 года                                                                г. Бахчисарай

И.о. мирового судьи судебного участка № 28 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым мировой судья судебного участка № 29 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым Черкашин А.Ю. (298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д.36в) рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Жемчужина» с. Долинное Бахчисарайского района Республики Крым (далее - МБДОУ «Жемчужина» с. Долинное), ИНН 9104004207, КПП 910401001, ОГРН 1159102040690, да регистрации 26.01.2015 г., юридический адрес: 298450, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Долинное,  ул. Ленина, д. 34,

по ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

У С Т А Н О В И Л :

МБДОУ «Жемчужина» с. Долинное, не выполнило в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Протокол об административном правонарушении составлен  государственным инспектором Бахчисарайского района по пожарному надзору – старшим инспектором отдела  надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы …

При рассмотрении дела 22.01.2020 г. законный представитель юридического лица – заведующая МБДОУ «Детский сад «Жемчужина» с. Долинное … с выявленными нарушениями согласилась, однако вину в совершенном правонарушении признала,  раскаялась, пояснила,  подавались заявки в Управление образования, молодежи и спорта Администрации Бахчисарайского района, на что были получены ответы об отсутствии финансирования.

Заслушав объяснения законный представителя юридического лица – заведующая МБДОУ «Детский сад «Жемчужина» с. Долинное ...., исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья усматривает в действиях юридического лица МБДОУ «Детский сад «Жемчужина» с. Долинное, Бахчисарайского района состав административного правонарушения по  ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно  невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее Федеральный закон "О пожарной безопасности").

В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О пожарной безопасности" законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Частью 2 статьи 20 названного Федерального закона предусмотрено, что техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Исходя из положений статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасности объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений.

В ходе рассмотрения дела мировым судьей установлено, что 16.12.2019 года в 11 часов 00 минут по результатам проведенной внеплановой выездной проверки объекта защиты - Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Жемчужина» с. Долинное Бахчисарайского района Республики Крым расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Долинное, ул. Ленина, 34, с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания № 6/1/1 от 29.01.2019 г., установлено, что юридическим лицом Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Жемчужина» с. Долинное Бахчисарайского района Республики Крым, не выполнено в полном объеме предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 6/1/1 от 29.01.2019 г, а именно:

1. Не оборудованы помещения здания автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	(ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.); СП 5.13130.2009Свод правил «Система противопожарной установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования)

2. Не оборудованы помещения здания световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания  (ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.); п. 5.3 СП РФ 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности)

3. Не обеспечено эвакуационное освещение автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения	(п. 43 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями) ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);

4. Не оборудованы лестничные клетки дверьми с приспособлениям для самозакрывания и с уплотнением в притворах	(п 62 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями)

5. Не оборудована территория наружным противопожарным водоснабжением	(п.55 ППР в РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 	апреля 2012г (с изменениями), п. 4.1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения)

6. Не соответствует высота ступени наружных открытых (эвакуационных) лестниц (не более 22 см.)	(п. 24 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями) п. 4.4.1 п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы)

В силу ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Требованиями ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусмотрено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст. 37 указанного Федерального закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Государственная защита прав граждан на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду гарантируется статьями 41, 42, 45 Конституции Российской Федерации и другими законодательными актами. Невыполнение требований закона вследствие недостаточного финансирования либо иных причин не является основанием, исключающим вину должностного лица.

Факт совершения юридическим лицом МБДОУ «Жемчужина» с. Долинное административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, кроме признания вины законным представителем юридического лица, подтверждается представленными мировому судье письменными доказательствами, исследованными мировым судьей в их совокупности в порядке ст.26.11 КоАП РФ, в частности, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № 7/2019/112 от 16.12.2019 года, из которого следует, что предписание от № 6/1/1 от 29.01.2019 года, юридическим лицом указанное предписание исполнено не в полном объеме (л.д.3-4);

- объяснением законного представителя юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении от 16.12.2019 г. из которого следует, что .... выявленные нарушения признает, однако они были допущены по причине недостаточности финансирования (л.д. 5-6)

- актом проверки № 134 от 16.12.2019 г. (л.д. 7-8);

- копией распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 134 от 06.12.2019 г., согласно которого целью внеплановой выездной проверки является контроль за исполнением ранее выданного предписания № 6/1/1 от 29.01.2019 г., об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  и по предотвращению угрозы возникновения пожара. Копию распоряжения получила ....  06.12.2019 г. (л.д. 11-12);

- копией предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 6/1/1 от 29.01.2019 г. из которого следует, что заведующей МБДОУ «Детский сад «Жемчужиной» с. Долинное Бахчисарайского района срок для устранения выявленных нарушений установлен до 25.11.2019 г. (л.д. 13-14);

- копией акта проверки № 6 от 29.01.2019 г. (л.д. 15-17);

- копией приказа № 129-к от 15.05.2018 г. (л.д. 21)

-  копией должностной инструкцией заведующего МБДОУ «Детский сад «Жемчужина» с. Долинное, Бахчисарайского района Республики Крым, согласно п. 2.19 заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности (л.д. 21-22)

В ходе рассмотрения дела должностным лицом .... было заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела копии заявок на устранение нарушений выявленных в ходе проведения проверки от 27.02.2019 г. №№ 01-10/42, № 01-10/43, № 01-10/44, № 01-10/45, от 11.03.2019 г. № 01-10/50,  № 01-01/51, № 01-10/49,  от 19.03.2019  № 01-10/54,  от 10.04.2019 г. № 01-10/60, № 01-10/59,  от 06.06.2019 № 01-10/98, № 01-10/99, от 14.08.2019 г. № 01-10/131, № 01-10/128, от 19.09.2018 г. № 01-50/1970, 16.09.2019 № 01-10/148, №01-10/149, 01-10/151, № 01-10/150, от 03.12.2019 г. № 01-50/2620, от 20.11.2019 г. № 01-10/180, № 01-10/479, № 01-10/182. Ходатайство удовлетворено, документы к материалам дела приобщены.

Из материалов дела усматривается, что предписание от 29.01.2019 г. было выдано должностному лицу 29.01.2019 г. Срок для устранения недостатков установлен   до 25.11.2019 г. в течении года юридическим лицом в течении года были направлены заявки для  устранении выявленных нарушений указанных в предписании, на которые даны ответы Управления образования, молодёжи и спорта Администрации Бахчисарайского района Республики Крым в 2019 г. были выделены денежные средства на мероприятия по пожарной безопасности и на переоборудование и испытание эвакуационных лестниц и перезарядку огнетушителей, а так же выделены средства на разработку проектно-сметной документации на установку пожарной сигнализации. Денежные средства на устранение иных нарушений пожарной безопасности заложены в бюджет на 2020 г.

Вместе с тем,  мировой судья отмечает, что недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований  пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, и привести к недопустимому риску для жизни и  здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере образования. Пожарная безопасность должна обеспечиваться учащимся, персоналу образовательного учреждения в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности. Правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ носит формальный  характер и направлено на  предотвращение возможных последствий.

Таким образом, мировой судья приходит к выводу что, установленный факт правонарушения свидетельствует о том, что юридическим лицом МБДОУ «Детский сад «Жемчужина» с. Долинное, не были приняты все зависящие от неё меры по соблюдению предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Согласно статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое KoАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

На основании изложенного, мировой судья приходит к выводу о том,  что вина в совершении административного правонарушения  юридическим лицом МБДОУ «Детский сад «Жемчужина» с. Долинное, доказана, его  действия  по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ квалифицированы верно.

Из материалов дела усматривается, что все процессуальные действия в отношении должностного лица .... были проведены в соответствии с требованиями КоАП РФ. Протокол и иные документы, составлены по установленной форме и уполномоченным должностным лицом, правильность внесенных в протокол записей удостоверена должностным лицом в соответствующих графах.

Обстоятельством,  смягчающих административную ответственность юридического лица  МБДОУ «Жемчужина» с. Долинное, является признание вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность МБДОУ «Жемчужина» с. Долинное, мировым судьёй  не установлено.

При назначении административного наказания принимается во внимание характер совершенного юридическим лицом МБДОУ «Жемчужина» с. Долинное административного правонарушения, финансовое положение юридического лица.

Вместе с тем, разрешая ходатайство законного представителя юридического лица МБДОУ «Жемчужина» с. Долинное  .... о назначении административного наказания в виде административного штрафа с применением положений ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ, мировой судья приходит к следующему.

Из положения ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ следует, что невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Между тем, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей (ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ).

С учетом исследованных доказательств и изложенных выше правовых положений, отсутствие существенного вреда, несоответствия назначенного административного наказания характеру совершенного административного правонарушения, конкретных обстоятельств дела и в целях исключения избыточного ограничения прав юридического лица административное наказание в виде административного штрафа подлежит снижению ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководствуясь ч.13 ст.19.5, ст.ст. 29.9 - 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Жемчужина» с. Долинное Бахчисарайского района Республики Крым виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим банковским реквизитам: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230, почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28), ИНН 9102013284, КПП 910201001, ОКТМО 35604101, банк получателя Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ, БИК 043510001, счет 40101810335100010001, КБК 82811601193010005140, УИН 0.

Подлинник квитанции об уплате штрафа предоставить мировому судье судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым, как документ, подтверждающий исполнение судебного постановления, но не позднее 60 (шестидесяти) дней  со дня вступления постановления в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Разъяснить законному представителю юридического лица – заведующей МБДОУ «Детский сад «Жемчужина» с. Долинное ....  положения ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, согласно которой неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Мировой судья                                                        А.Ю. Черкашин