Дело № 05-0062/28/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

25 февраля 2021 года                                                                г. Бахчисарай

И.о. мирового судьи судебного участка № 28 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым мировой судья судебного участка № 29 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Черкашин А.Ю. (298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д.36в) рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица:

Исполняющего обязанности главного врача Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «....» Громовой А.В., … года рождения, уроженки ….,  зарегистрированной и проживающей по адресу: ….., место исполнения должностных обязанностей: ….,

по ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

У С Т А Н О В И Л:

Громова А.В., являясь исполняющим обязанности главным врачом Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «....», не выполнила в установленный срок законных предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания при следующих обстоятельствах:

21.01.2021 года по результатам проведенной внеплановой выездной проверки объектов защиты Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «....» по адресу: ….. и по адресу:	…., с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания №9/1/1 от 31.01.2021 г. установлено, что и.о. главного врача ГАУЗ РК «Республиканская больница восстановительного лечения «....» Громовой А.В. не выполнено в полном объеме предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 9/1/1 от 31.01.2021 г.

Протокол об административном правонарушении составлен  государственным инспектором Бахчисарайского района Республики Крым по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитана внутренней службы ….

При рассмотрении дела должностное лицо – и.о. главного врача  Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «....» Громова А.В. вину признала, раскаялась, просила назначить минимальное наказание в виде административного штрафа. Каких-либо заявлений и ходатайств мировому судье она не заявляла.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, заслушав объяснение должностного лица и.о. главного врача Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «....» Громовой А.В., мировой судья приходит к следующему.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее Федеральный закон "О пожарной безопасности").

В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О пожарной безопасности" законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Частью 2 статьи 20 названного Федерального закона предусмотрено, что техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Исходя из положений статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасности объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений.

В ходе рассмотрения дела мировым судьей установлено, что 21.01.2021 года по результатам проведенной внеплановой выездной проверки объектов защиты Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «....» по адресу: …., и по адресу:	…., с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания №9/1/1 от 31.01.2021 г. установлено, что и.о. главного врача ГАУЗ РК «Республиканская больница восстановительного лечения «....» Громовой А.В. не выполнено в полном объеме предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 9/1/1 от 31.01.2021 г., а именно:

1. Помещения корпуса № 1, физиотерапевтического отделения, пищеблока (жаровни), прачечной, лечебно-оздоровительного комплекса, а также помещения складского и производственного назначения не оборудовал автоматической пожарной сигнализацией, (ст. 54, ст. 83 Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 предписания № 5/1/1 от 21.01.2019 г.);

2. Помещения корпуса № 1, физиотерапевтического отделения, прачечной, лечебно-оздоровительного комплекса не оборудовал системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, ст. 84 Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07ю2008г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.2 предписания 5/1/1 от 21.01.2019 г.);

3. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли корпусов №1, №2, №3, пищеблока, прачечной, физиотерапевтического отделения и зданий Бальнеологического отделения, (ст. 52, ст. 58 Федерального закона №123-Ф3 от 22.072008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.1313 0 2 09. п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390. п. 3 предписания №5/1/1 от 21.01.2019 г.).

4. На территории Бальнеологического отделения к водонапорной башке и водоему закрытого типа не обеспечены проезды пожарной техники в любое время года ст. ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения», п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390), п. 4 предписания №5/1/1 от 21.01.2019 г.);

5. На территории Бальнеологического отделения водонапорная башня не обеспечена устройством для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами (ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 9.15 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения», п. 5 предписания №5/1/1 от 21.01.2019 г.);

6. Открытый водоем на территории Бальнеологического отделения не обеспечен площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. (ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения», п. 6 предписания №5/1/1 от 21.01.2019 г.);

7. На территории Бальнеологического отделения у мест расположения пожарных резервуаров и водоемов не установлены указатели по ГОСТ (ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 9.9 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения», п. 7 предписания №5/1/1 от 21.01.2019 г.);

8. Документация на оборудование автоматической пожарной сигнализации установленной в административно-лечебном корпусе имеет истекший срок действия сертификатов соответствия, (ст.4, ст.54 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8 предписания №5/1/1 от 21.01.2019 г.);

9. Не обеспечена подача сигналов систем пожарной сигнализации установленной в корпусах №2, №3 на пульт подразделения пожарной охраны, (п.7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-03 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 9 предписания №5/1/1 от 21.01.2019 г.).

В соответствии с ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

В предписании разъяснена административная ответственность за невыполнение в срок предписаний.

В предписании так же имеется отметка о том, что выше указанное  предписание было получено главным врачом ….. 21.01.2019 г.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Требованиями ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусмотрено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст. 37 указанного Федерального закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Возражений в части законности и обоснованности выдачи вышеуказанного предписания Громовой А.В. не заявлено.

Государственная защита прав граждан на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду гарантируется статьями 41, 42, 45 Конституции Российской Федерации и другими законодательными актами. Невыполнение требований закона вследствие недостаточного финансирования либо иных причин не является основанием, исключающим вину должностного лица.

Согласно статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое KoАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Факт совершения должностным лицом – и.о. главного врача  Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «....» Громовой А.В. и её вина, кроме признания ею своей вины, подтверждается представленными мировому судье письменными доказательствами, исследованными мировым судьей в их совокупности в порядке ст.26.11 КоАП РФ, в частности:

- копией устава Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «....» (л.д. 2-27);

- копией приказа № 165-рс/1 от 21.09.2020 г., о возложении на Громову А.В. обязанностей  главного врача  Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «....» с 21.09.2020 г. (л.д. 28);

- копией соглашения № 1516 от 21.09.2020 г. к трудовому договору № 05 от 19.01.2015 г. об исполнении обязанностей Громовой А.В. (л.д. 29-30);

- копией распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 9 от 21.01.2020 г. согласно которого целью внеплановой выездной проверки является исполнение ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 5/1/1 от 21.01.2019 г.  (л.д. 31-32);

- копией акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица №9 от 31.01.2020 г. (л.д. 33-34);

- копией предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 9/1/1 от 31.01.2020 г. (л.д. 35-36);

- копией решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 13.01.2021 г. (л.д.37);

- копией распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 4 от 13.01.2021 г. согласно которого целью внеплановой выездной проверки является исполнение ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 9/1/1 от 31.01.2020 г. (л.д. 38-39);

- копией акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица №4 от 29.01.2021 г. (л.д. 41-43);

- протоколом об административном правонарушении № 7/2021/5 от 29.1.2021 г., согласно которому указанный протокол составлен уполномоченным должностным лицом. В протоколе должностному лицу Громовой А.В. права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ разъяснены, в графе «объяснения лица, в отношении которого составлен протокол»  должностным Громовой А.В. собственноручно указано: «с вышеуказанными нарушениями согласна, по мере финансирования указанные нарушения будут устранены». С протоколом должностное лицо Громова А.В. ознакомлена, копия протокола ею получена, о чем свидетельствуют её подписи. При составлении протокола возражений и замечаний должностным лицом Громовой А.В. не заявлялось (л.д. 46-48);

Из материалов дела усматривается, что должностным лицом – и.о. главного врача Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «....» Громовой А.В. для устранения выявленных нарушений в вышеуказанном предписании заявки не направлялись. Таким образом, мировой судья считает, что должностным лицом не представлено достоверных и достаточных доказательств того, что им были предприняты исчерпывающие меры и по выполнению предписаний №9/1/1 от 31.01.2020 года. Доказательств невозможности исполнения предписаний в установленные сроки не представлено. Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено. Вышеуказанное предписание в установленном законом порядке обжалованы не были.

Из положений ст. 2.4 КоАП РФ следует, что административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

При исследовании материалов дела установлено, что Громова А.В. является и.о. главного врача Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «....».

На основании изложенного, мировой судья считает, что вина в совершении административного правонарушения  должностным лицом –и.о. главного врача Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «....» Громовой А.В. доказана, её  действия  по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ квалифицированы верно.

Из материалов дела усматривается, что все процессуальные действия в отношении должностного лица Громовой А.В. были проведены в соответствии с требованиями КоАП РФ.

Мировой судья считает, что протокол и иные документы, составлены по установленной форме и уполномоченным должностным лицом, правильность внесённых в протокол записей удостоверена должностным лицом в соответствующих графах.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, должностного лица Громовой А.В., является раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность должностного лица Громовой А.В., мировым судьёй  не установлено.

При назначении административного наказания принимается во внимание характер совершенного должностным лицом Громовой А.В. административного правонарушения, личность правонарушителя, её  имущественное и семейное положение, наличие смягчающего административную ответственность обстоятельства.

На основании вышеизложенного мировой судья считает возможным назначить должностному лицу Громовой А.В. административное наказание в виде административного штрафа, предусмотренного ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч.13 ст.19.5, ст.ст. 29.9 - 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать должностное лицо - исполняющего обязанности главного врача Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «....» Громову А.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим банковским реквизитам: Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым) юридический адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000,   г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, ОГРН 1149102019164, наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь, ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК 013510002, единый казначейский счет  40102810645370000035, казначейский счет  03100643000000017500, лицевой счет  04752203230 в УФК по  Республике Крым, код Сводного реестра 35220323, ОКТМО – 35604000,  КБК 828 1 16 01193 01 0005 140.

Подлинник квитанции об уплате штрафа предоставить мировому судье судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым, как документ, подтверждающий исполнение судебного постановления, но не позднее 60 (шестидесяти) дней  со дня вступления постановления в законную силу, по адресу: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 36в, кабинет 10 – для приобщения к материалам дела.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Разъяснить Громовой А.В. положения ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, согласно которой неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Мировой судья                                                        А.Ю. Черкашин