*Дело № 05-0171/28/2021*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

о наложении административного взыскания

13 мая 2021 года г. Бахчисарай

Мировой судья судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым Бернацкая С.В. (298400, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе,36в), рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении ООО «....» (298450, Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Долинное, ул.Ленина, 24, ОГРН … ИНН …..) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ –

УСТАНОВИЛ:

25 марта 2021 года в отношении ООО «....» был составлен протокол об административном правонарушении, согласно которого юридическим лицом ООО «....» не исполнено в полном объеме предписание ……. об устранении нарушений требований пожарной безопасности к акту проверки №25 от 25 марта 2021г., сроком до 10 марта 2021г.

Из материалов дела следует, что 01 марта 2021 г. распоряжением ……. назначена внеплановая выездная проверка на предмет исполнения предписания №73/1/1 от 07.07.2020г., срок выполнения которого истек 10 марта 2021г., результаты которой зафиксированы в акте №25 от 25.03.2021г.

В ходе проверки установлено, ООО «....» не выполнило предписание №73/1/1 от 07.07.2020г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно:

По адресу: ……

1. Не оборудованы помещения зданий, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (СП 5.13130.2009Свод правил «Система противопожарной установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования);

2. Не оборудованы помещения здания световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания ( ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 5.3 СП РФ 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);

3. Не обеспечено эвакуационное освещение автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (п. 43 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г. ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

4. Не проведены эксплуатационные испытания (1 раз в 5 лет) пожарных лестниц, ограждения крыши с составлением соответствующего акта испытания (п. 24 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 г.);

5. Не в полном объеме оборудованы производственные помещения литера «Б», источниками внутреннего противопожарного водоснабжения (п. 2 ст. 62, ст. 86 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123; п. 55 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г. п. 4 таблица 2 СП 10.13130.2009 Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод);

6. Не разработана и не предоставлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности на объект защиты (подпункт 5 ст.6, ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г.);

7. Не разработана инструкция по мерам пожарной безопасности согласно раздела XVIII РФ (п.392 ППР РФ от 16.09.2020 №1479);

8. Не проведены не реже 1 раза в полугодие практические тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (п.9 ППР РФ от 16.09.2020т №1479);

9. Не произведена ревизия пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода (перекатка рукавов), не занесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.50 ППР РФ от 16.09.2020т №1479);

10. Не присоединен пожарный рукав, пожарный ствол к пожарному крану (п.50 ППР РФ от 16.09.2020т №1479);

11. Не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раза в год (весной и осенью). Не предоставлен акт проверки (п.48 ППР РФ от 16.09.2020т №1479);

По адресу: …..:

1. Не оборудованы помещения зданий, автоматической пожарной сигнализацией (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года, табл. 1 далее СП 486.1311500.2020);

2. Не оборудованы помещения здания световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания (ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 года, п. 5.3 СП РФ 3.13130.2009);

3. Не обеспечено эвакуационное освещение автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (п. 37 ППР РФ от 16.09.2020 №1479, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ);

4. Территория не оборудована наружным противопожарным водоснабжением (ст.62 ФЗ №123 от 22.07.2008, п. 4.1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения).

По адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Долинное, ул. Ленина, 25д:

1. Не оборудованы помещения зданий, автоматической пожарной сигнализацией (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года, табл.1 СП 486.1311500.2020г.);

2. Не оборудованы помещения здания световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания (ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года, п. 5.3 СП РФ 3.13130.2009);

3. Не обеспечено эвакуационное освещение автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (п. 37 ППР РФ от 16.09.2020 №1479, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);

4. Территория не оборудована наружным противопожарным водоснабжением (ст.62 ФЗ «123 от 22.07.2008, п 4.1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения);

5. Строительные конструкции чердачной кровли зданий не обработаны (пропитаны) огнезащитным составом (п.6 ст. 52 № 123-Ф3 Федерального закона от 22.07.2008 года, п.13 ППР РФ от 16.09.2020 №1479).

По факту невыполнения предписания …… в отношении ООО «....» 25 марта 2021 года составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебное заседание 13 мая 2021г. представитель ООО «....» …. не явился, о дне, месте, времени извещен надлежащим образом, причины неявки суду не сообщил. Ранее в судебном заседании вину в совершении правонарушения не признал, просил производство по делу прекратить за отсутствием состава административного правонарушения, ссылаясь на то, что должностное лицо организации несет ответственность за неисполнение требований пожарной безопасности, а не сама организация, акт проверки №25 от 25.03.2021г. является недопустимым доказательством, так как не мог быть составлен в….. 25 марта 2021г. в 10-00 часов, а то время как в 11-00 часов 25 марта 2021г. генеральный директор ООО «....» приглашен в …..для составления и вручения акта проверки, предписания, а также протокола об административном правонарушении, то есть фактически указанная проверка по указанным в акте адресам не проводилась. В протоколе является неправомерным указание даты и времени совершения правонарушения 11 марта 2021 в 00 часов 01 минуту на территории и в помещениях ООО «....», поэтому протокол не может являться допустимым доказательством, должностные лица не имели возможности предоставить доказательства исполнения или причин неисполнения предписания.

В соответствии с [ч. 12 ст. 19.5](consultantplus://offline/ref=75FB42DE5B9449EA779BBEE314797CF8F8AC0AEE63CC642D17A05F082F3C747A292858DCF4E9BE65L) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного [предписания](consultantplus://offline/ref=DB0471A1C4C24D0A759465F97FA34A45FF99D343FF0890F86061A269097FA64F36B7C2020DA1E375BB11F80C4AB09B00F14080BBF65B3B65l9mEH) органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Обстоятельства совершения административного правонарушения, выразившегося в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, а также вина ООО «....» подтверждены материалами дела об административном правонарушении, исследованными в судебном заседании:

- протоколом об административном правонарушении № 7/2021/21 от 25.03.2021 года, в котором изложены обстоятельства совершения правонарушения, а именно: не выполнение предписания об устранении выявленных нарушений пожарной безопасности (л.д.38-40);распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки №25 от 01.03.2021 года (л.д. 17-18); актом проверки №25 от 25.03.2021г. (л.д.19-21);предписанием №73/1/1 от 07.07.2020 года (л.д.7-10).

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для выдачи ООО «....» предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, не изменились не только в установленный в предписании срок, но и к моменту нахождения настоящего дела в производстве мирового судьи. Кроме того, в материалах дела отсутствуют сведения о том, что предписание №73/1/1  к акту проверки №25 от 25.03.2021г.  обжаловалось в установленном законом порядке или не могло быть исполнено в течение предоставленного срока, уважительных причин невозможности его не выполнения не представлено.

Доводы представителя ООО «....» …. о том, что внеплановая выездная проверка не проводилась в указанный период времени, что в протоколе неверно указана дата и время совершения правонарушения, и что должностные лица не имели возможность предоставить доказательства выполнения предписания, мировой судья считает не состоятельными, поскольку из материалов дела следует, что внеплановая выездная проверка начата и окончена в пределах срока ее проведения, указанного в распоряжении №25 от 01 марта 2021г., днем выявления данного административного правонарушения является 11 марта 2021г., то есть следующий день после для окончания установленного срока указанного в предписании, а также опровергаются показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля инспектора отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы …… Кроме того, предоставленные представителем ООО «....» приложенные акты от 10.09.2020г., 15.10.2020г., 20.11.2020г. были учтены при проведении проверки выполнения предписания.

Таким образом, все процессуальные действия в отношении ООО «....» были проведены в соответствии с требованиями КоАП РФ, с нарушений при составлении документов, послуживших основанием для привлечения ООО «....» к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ мировым судом не установлено.

Доводы представителя ООО «....» ….. относительно того, что должностное лицо организации несет ответственность за неисполнение требований пожарной безопасности, а не сама организация несостоятельны.

Так, субъектами административной ответственности, установленной частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются граждане, должностные и юридические лица.

Из анализа приведенных норм следует, что к административной ответственности, предусмотренной указанной нормой, за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, может быть привлечено как юридическое лицо, так и его руководитель, в том числе и в случае, когда предписание выдано только на имя юридического лица.

В силу части 3 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении и оценив все доказательства в их совокупности, мировой судья приходит к выводу о виновности ООО «....» в совершении административного правонарушения, и его действия следует квалифицировать по ч.12 [ст. 19.5 КоАП РФ](https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_19.5_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4) – невыполнение в установленный срок законного [предписания](consultantplus://offline/ref=DB0471A1C4C24D0A759465F97FA34A45FF99D343FF0890F86061A269097FA64F36B7C2020DA1E375BB11F80C4AB09B00F14080BBF65B3B65l9mEH) органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность не установлено.

При назначении наказания, мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства правонарушения, материальное положение юридического лица, характер осуществляемой им деятельности, цели и задачи предупреждения административных правонарушений, предусмотренные ст.1.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях считает необходимым назначить ООО «....» административное наказание в виде административного штрафа в размере 70 (семьдесят) тысяч рублей, предусмотренное ч. 12 ст.19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ч.12 ст.19.5, главой 29 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», мировой судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственность «....» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Обязать ООО «....» произвести оплату суммы административного штрафа в 60-дневный срок со дня вступления постановления в законную силу по следующим банковским реквизитам: УФК по Республике Крым в Отделение Республики Крым Банка России, (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230), ИНН 9102013284, КПП 910201001, код сводного реестра 35220323, банк получателя Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ, БИК 013510002, счет 40102810645370000035, казначейский счет: 03100643350000017500; код сводного реестра 35220323, КБК 82811601193010005140, ОКТМО.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы адмнистративного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока для его обжалования, если оно не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание в виде двукратного размера суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

*Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка №28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение десяти суток со дня получения его копии.*

Мировой судья С.В. Бернацкая