Дело № 05-0323/28/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

02 июля 2018 года                                                                 г. Бахчисарай

И.о. мирового судьи судебного участка № 28 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым мировой судья судебного участка № 27 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым Есина Е.А. (298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д.36в) рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица:

Индивидуального предпринимателя Колкуновой А.Г., ИНН …, ОГРИП …, дата регистрации …. г., . года рождения, уроженки г.., граждански РФ, замужем, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка, зарегистрированной и проживающей: …,

по ч.12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л :

Колкунова А.Г., являясь индивидуальным предпринимателем,  не выполнила в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Протокол об административном правонарушении составлен главным государственным инспектором по пожарному надзору Бахчисарайского района – начальником отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Крым подполковником внутренней службы …

07.06.2018 г. начальником отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Крым подполковником внутренней службы … была проведена внеплановая выездная проверка Оздоровительно-спортивного комплекса «…», по адресу: …,  с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания № 72/1/1 от 30.05.2017 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. По результатам проведённой проверки установлено, что указанное предписание выполнено не в полном объёме.

Административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее Федеральный закон "О пожарной безопасности").

В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О пожарной безопасности" законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Частью 2 статьи 20 названного Федерального закона предусмотрено, что техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Исходя из положений статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасности объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений.

Из материалов дела усматривается, 07.06.2018 г. начальником отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Крым подполковником внутренней службы Савченко А.А. была проведена внеплановая выездная проверка Оздоровительно-спортивного комплекса «…», по адресу: …,  в ходе которой выявлены нарушения, указанные в предписании  №72/1/1 от 30.05.2017 г. с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания № 72/1/1 от 30.05.2017 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. По результатам проведённой проверки установлено, что указанное предписание ИП Колкуновой А.Г. выполнено не в полном объёме, а именно:

1. Здания и помещения комплекса не оборудовала установкой автоматической пожарной сигнализацией, (табл. 1, табл. 3 НПБ 110-03 Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г N 315 "Об утверждении норм пожар-ной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией ст. 52; ст. 54 ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности». прил. А табл. А1,СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.)

2. Здания и помещения комплекса не оборудовала системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, (ст. 84 Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таб. 1; 2. СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы)

3. Помещения и территорию не обеспечила первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), согласно норм подложности (п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

4. На каждый огнетушитель, установленный на объекте, не нанесла порядковый номер, (п.475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

5. Не осуществила выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара, (п. 465. Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 годаМ 390)

6. Пожарные щиты не укомплектовала немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложения № 6. (для пожара класса «А») (п. 482 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 годаК 390)

7. Здания комплекса не обеспечила планами эвакуации людей при пожаре выполненных согласно норм ГОСТ Р 12.2.143-2009. (п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390), ст.4, ст.6 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

8. Не осуществила обучение лиц мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа. (п.З Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

9. Не разработала инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима в РФ. (п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

10. Не обеспечила наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны на территории комплекса, (п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

11. Территорию и здания комплекса не обеспечила знаками пожарной безопасности, (п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

12. Деревянные конструкции кровель здании комплекса не обработала (пропитала) огнезащитным составом, (п.6 ст. 52, ст. 58 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

13. Допустила эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции (п.42(a) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

14. Помещения комплекса не оборудовала световыми указателями «Выход» установленными над эвакуационными выходами с этажей зданий, (ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях	пожарной безопасности", п. 5.3. СП 3.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы);

15. Допустила эксплуатацию светильников без защитных колпаков (рассеивателей) в помещениях комплекса. (п.42(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

16. Территорию и здания комплекса не обеспечила необходимым запасом противопожарного водоснабжения, ст. 62 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123- ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

При рассмотрении дела 02.07.2018 г. Индивидуальный предприниматель Колкунова А.Г. вину в совершенном правонарушении признала, раскаялась, Просила назначить минимальное  наказание. Иных заявлений и ходатайств от неё мировому судье не поступало.

Заслушав объяснения индивидуального предпринимателя Колкуновой А.Г., исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья считает, что в действиях Индивидуального предпринимателя Колкуновой А.Г. усматривается состав правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В силу ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

Статьей 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ - составляет три месяца.

Виновность  индивидуального предпринимателя Колкуновой А.Г. в совершении административного правонарушения, помимо признания еюсвоей вины, также подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами, в частности:

- протоколом № 7/2018/54 об административном правонарушении от 07.06.2018 года,  который составлен полномочным лицом с соблюдением установленных требований, в протоколе индивидуальный предприниматель Колкунова А.Г. указала: «с нарушением согласна, не смогла их выполнить в связи с отсутствием финансирования, а так же отсутствием отдыхающих», протокол ей подписан, копию протокола получила  (л.д.3-4);

- копией свидетельства о государственной регистрации  физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (л.д. 7);

- копией распоряжения (приказ) органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 30.05.2018 г. № 78 (л.д. 11-12);

- копией акта проверки органа государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица № 78 от 07.06.2018 г.  (л.д. 13-15);

- предписанием № 72/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 30.05.2017 г. (л.д. 16-18);

- копий распоряжения органа государственного контроля (надзора,) органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 02.05.2017 г. № 72 (л.д. 19-20).

Из материалов дела усматривается, что все процессуальные действия в отношении индивидуального предпринимателя Колкуновой А.Г. были проведены в соответствии с требованиями КоАП РФ.

Мировой судья считает,  что протокол, составленный в отношении индивидуального предпринимателя Колкуновой А.Г. и иные документы, составлены по установленной форме и уполномоченным должностным лицом, правильность внесенных в протокол записей удостоверена должностным лицом в соответствующих графах.

К смягчающим, административную ответственность, обстоятельствам индивидуального предпринимателя Колкуновой А.Г. мировой судья относит признание вины, раскаяние в содеянном, нахождении на её иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих, административную ответственность, обстоятельств индивидуального предпринимателя Колкуновой А.Г. мировым судьёй не установлено.

При назначении административного наказания, учитывая степень общественной опасности совершенного правонарушения, а также принимая во внимание то обстоятельство, что совершенное административное правонарушение не повлекло за собой причинения вреда, мировой судья считает, что применению подлежит мера наказания в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренного санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч.12 ст.19.5, ст.ст. 29.9 - 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

индивидуального предпринимателя Колкунову А.Г. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 (трёх тысяч) руб.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим банковским реквизитам: р/с 40101810335100010001 УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в Отделении Республика Крым г. Симферополь ИНН 7702835821, КБК 17711607000016000140, КПП 910201001 БИК 043510001, ОКТМО 35604101.

Разъяснить Колкуновой А.Г. положения ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ согласно которой неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Мировой судья                                                        Е.А. Есина