Дело № 05-0335/28/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

13 августа 2020 года 						 г. Бахчисарай

И.о. мирового судьи судебного участка № 28 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым мировой судья судебного участка № 27 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым Есина Е.А. (298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д.36в) рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица

Генерального директора Общества с ограниченной ответственность «....» (далее – ООО «....») Кезик Е.В., … года рождения, уроженца …., невоеннообязанного, гражданина РФ,  зарегистрированного и проживающего по адресу: …, место исполнения должностных обязанностей: …,

по ч.12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

У С Т А Н О В И Л:

Кезик Е.В., являясь генеральным директором ООО «....»,  не выполнил в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а именно: 07 июля 2020 г. в 11 часов 00 минут по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «....», расположенного по адресам: ...., ...., ...., с целью контроля за исполнением предписания № 65/1/1 от 04.07.2019 года, выданного старшим инспектором ОНД по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Крым майором внутренней службы ..... установлено, что должностное лицо Кезик Е.В. - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «....» не выполнил в установленный срок предписание № 65/1/1 от 04.07.2019 года.

Протокол об административном правонарушении составлен  старшим инспектором ОНД по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Крым майором внутренней службы .....

На рассмотрение дела должностное лицо - генеральный директор ООО «....» Кезик Е.В.  не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещён надлежащим образом по адресам, указанным в протоколе.

Принимая решение о рассмотрении дела об административном правонарушении в отсутствие должностного лица - генерального директора ООО «....» Кезик Е.В., мировой судья исходит из следующего.

Суд рассматривает административное дело в пределах сроков, установленных частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях», в целях своевременного разрешения дел об административных правонарушениях необходимо иметь в виду, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена возможность рассмотрения дела в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Исходя из положений частей 2 и 3 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья вправе рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие указанного лица при соблюдении следующих условий: у судьи имеются данные о надлежащем извещении лица о времени и месте рассмотрения дела, в том числе посредством СМС-сообщения в случае его согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату; по данному делу присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, не является обязательным и не было признано судом обязательным (часть 3 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях); этим лицом не заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Таким образом, мировой судья полагает присутствие должностного лица - генерального директора ООО «....» Кезик Е.В. при рассмотрении дела не обязательным, и считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

При установленных обстоятельствах мировой судья приходит к выводу, что оснований для отложения рассмотрения дела не имеется.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья считает, что в действиях генерального директора ООО «....» Кезика Е.В. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, исходя из следующего.

Административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее Федеральный закон «О пожарной безопасности»).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Частью 2 статьи 20 названного Федерального закона предусмотрено, что техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Исходя из положений статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасности объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений.

Из материалов дела усматривается, 07 июля 2020 г. в 11 часов 00 минут по результатам проведённой внеплановой выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «....», расположенного по адресам: ...., ...., ...., с целью контроля за исполнением предписания № 65/1/1 от 04.07.2019 года, выданного старшим инспектором ОНД по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Крым майором внутренней службы ..... установлено, что должностное лицо Кезик Е.В. - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «....» не выполнил в установленный срок предписание № 65/1/1 от 04.07.2019 года, а именно:

по адресу….:

1. Не оборудованы помещения зданий, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (СП 5.13130.2009Свод правил «Система противопожарной установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования);

2. Не оборудованы помещения здания световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания.	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 5.3 СП РФ 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);

3. Не обеспечено эвакуационное освещение автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (п. 43 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г. ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

4. Не обеспечены помещения зданий огнетушителями согласно норм (приложение 1, п. 70 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 г.);

5. Не проведены эксплуатационные испытания (1 раз в 5 лет) пожарных лестниц, ограждения крыши с составлением соответствующего акта испытания (п. 24 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 г.)

6. Не оборудованы лестничные клетки дверьми с приспособлениям для самозакрывания и с уплотнением в притворах (п. 62 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 г.);

7. Здания производственного и складского назначения не оснащены передвижными (п. 474 приложение 2 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской огнетушителями Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.);

8. Не в полном объеме оборудованы производственные помещения литера «Б», источниками внутреннего противопожарного водоснабжения (	п. 2 ст. 62, ст. 86 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123; п. 55 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г. п. 4 таблица 2 СП 10.13130.2009 Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод).

По адресу: ....:

1. Не оборудованы помещения зданий, автоматической пожарной сигнализацией	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (СП 5.13130.2009Свод правил «Система противопожарной установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования);

2. Не оборудованы помещения здания световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания.	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 5.3 СП РФ 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);

3. Не обеспечено эвакуационное освещение автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (п. 43 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);

4. Не обеспечены помещения зданий огнетушителями согласно норм (приложение 1, п. 70 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 г.);

5. Здания производственного и складского назначения не оснащены передвижными огнетушителями (п. 474 приложение 2 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 г.)

6. Территория не оборудована наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 ППР в РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г п. 4.1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения).

По адресу: …

1. Не оборудованы помещения зданий, автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (СП 5.13130.2009Свод правил «Система противопожарной установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования);

2. Не оборудованы помещения здания световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания.	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 5.3 СП РФ 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);

3. Не обеспечено эвакуационное освещение автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (п. 43 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г. ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);

4. Не обеспечены помещения зданий огнетушителями согласно норм (приложение 1, п. 70 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 г.);

5. Здания производственного и складского назначения не оснащены передвижными огнетушителями (п. 474 приложение 2 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 г.);

6. Территория не оборудована наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 ППР в РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г. п. 4.1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения);

7. Строительные конструкции чердачной кровли зданий не обработаны (пропитаны) огнезащитным составом (п.6 ст. 52 № 123-Ф3 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

В силу ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В предписании разъяснена административная ответственность за невыполнение в срок предписаний.

В предписании так же имеется отметка о том, что указанное предписание было получено должностным лицом – генеральным директором ООО «....» Кезик Е.В. – 27.06.2019 г.

Генеральный директор ООО «....» Кезик Е.В. назначен ответственным лицом за устранение недостатков указанных в предписании № 65/1/1 от 04.07.2019г.: по адресу: ….: п.п.1,2,3,5,6,13,15,16,24; по адресу: ….: п.п. 1,2,3,5,8,14; по адресу: …: п.п.1,2,3,5,10,15,21, что отражено в акте проверки № 65 от 04.07.2019 г. (л.д. 26-32).

При рассмотрении дела и исследовании материалов дела, мировым судьей установлено, что по адресу: …. - п.п. 5, 24 предписания устранены.

Проведенной проверкой установлено, что по адресу: …. - п.п. 1,2,3,6,13,15,16;  по адресу: …. -  п.п. 1,2,3,5,8,14; по адресу:  …. – п.п. 1,2,3,5,10,15,21 вышеуказанного предписания не выполнены.

Оценивая указанные доказательства, мировой судья считает, что факт невыполнения пунктов предписания по адресу: …. - п.п. 1,2,3,6,13,15,16;  по адресу: …. -  п.п. 1,2,3,5,8,14; по адресу:  ….. – п.п. 1,2,3,5,10,15,21предписания № 65/1/1 от 04.07.2019 года в установленный в предписании срок установлен.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Требованиями ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусмотрено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст. 37 указанного Федерального закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Возражений в части законности и обоснованности выдачи вышеуказанного предписания должностным лицом Кезик Е.В. не заявлено.

Факт совершения должностным лицом – генеральным директором ООО «....» Кезик Е.В. административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, подтверждается представленными мировому судье письменными доказательствами, исследованными мировым судьей в их совокупности в порядке ст.26.11 КоАП РФ, в частности, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № 7/2020/58 от 07.07.2020 года, согласно которому указанный протокол составлен уполномоченным должностным лицом. В протоколе должностному лицу Кезик Е.В. права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ разъяснены, в графе «объяснения лица, в отношении которого составлен протокол»  должностным лицом Кезик Е.В. собственноручно указано: «С нарушением по пожарной безопасности согласен». С протоколом должностное лицо Кезик Е.В. ознакомлен, копия протокола им получена, о чем свидетельствуют его подписи. При составлении протокола возражений и замечаний должностным лицом Кезик Е.В. заявлено не было (л.д. 3-5);

- копией объяснения должностного лица Кезие Е.В. от 07.07.2020 г., в котором Кезик Е.В. указывает на то обстоятельство, что нарушения по пожарной безопасности были нарушены по причине недостаточности финансирования  (л.д. 6-7);

- актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица № 73 от 07.07.2020 г.  (л.д. 8-11);

- решением о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 29.06.2020 г. (л.д. 13);

- копией распоряжения (приказ) органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 29.06.2020 г. № 73 (л.д. 14-15);

- копией предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 65/1/1 от 04.07.2020 г., согласно которому указанное предписание выдано генеральному директору ООО « ....» 04.07.2019 г., срок исполнения предписания установлен до 05.06.2020 г.  (л.д.16-21);

- копией постановления № 7/2019/38 от 04.07.2019 г., согласно которому генеральный директор ООО «Сады Быхчисарая» Кезик Е.В. привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 6 000,00 рублей (л.д.22-24);

- копией акта проверки органа государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица № 65 от 04.07.2019  (л.д. 26-32);

- копией распоряжения органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 65 от 10.06.2019 г. (л.д. 33-34);

- копией приказа «о назначении на директора предприятия» № 001 от 03.07.2014 г., согласно которому генеральный директор Кезик Е.В. на основании Протокола № 4/14 общего собрания учредителей ООО АФ «Сады Украины» от 20.06.2014 г. приступает к исполнению обязанностей директора ООО «....» с 03.07.2014 г. (л.д. 35);

- копией договора аренды № 2 от 09.01.2020 г. с приложениями № 3,2 (л.д. 36-42);

-  выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-20-106612946 от 02.07.2020 г., из которой следует, что Кезик Е.В. является генеральным директором ООО «....» с 02.07.2014 г. и имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица (л.д. 46);

- фототаблицей (л.д. 47-49);

Невыполнение обязательного предписания надзорного органа в установленный предписанием срок со стороны должностного лица носит виновный характер, и его вина установлена совокупностью доказательств, которые являются относимыми, допустимыми и согласуются между собой.

Законность и обоснованность предписания должностного лица не оспаривалась должностным лицом.

В материалах дела отсутствуют сведения об обжаловании предписания № 65/1/1 от 04.07.2019 г. в установленном законом порядке либо о переносе срока его выполнения в связи с наличием уважительных причин, свидетельствующих о невозможности исполнения в установленный срок.

Поскольку предписание исходит от государственного органа, обладающего властными полномочиями, связано с исполнением обязанности по государственному пожарному надзору, оно является обязательным для исполнения в установленный срок и за нарушение данного предписания наступает административная ответственность по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

Довод должностного лица – генерального директора ООО «....» Кезик Е.В. о том, что предписание не было исполнено в полном объёме из-за недостаточного финансирования, мировым судьей признаются несостоятельными, исходя из следующего.

Недостаточное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований  пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, и привести к недопустимому риску для жизни и  здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность. Пожарная безопасность должна обеспечиваться всем работникам предприятия в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности.

Из материалов дела усматривается, что все процессуальные действия в отношении должностного лица Кезик Е.В. были проведены в соответствии с требованиями КоАП РФ. Протокол и иные документы составлены по установленной форме и уполномоченным должностным лицом, правильность внесенных в протокол записей удостоверена должностным лицом в соответствующих графах.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность должностного лица Кезик Е.В. мировым судьей не установлено.

При назначении административного наказания должностному лицу – генеральному директору ООО «....» Кезик Е.В. мировой судья принимает во внимание личность Кезик Е.В., его семейное и материальное  положение, в связи с чем считает, что к должностному лицу Кезик Е.В.  применению подлежит мера наказания в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч.12 ст.19.5, ст.ст. 29.9 - 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать должностное лицо - генерального директора Общества с ограниченной ответственность «....» Кезик Е.В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить  ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 (трёх тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим банковским реквизитам: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230, почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28), ИНН 9102013284, КПП 910201001, ОКТМО 35604101, банк получателя Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ, БИК 043510001, счет 40101810335100010001, КБК 82811601193010005140, УИН 0.

Подлинник квитанции об уплате штрафа предоставить мировому судье судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым, как документ, подтверждающий исполнение судебного постановления, но не позднее 60 (шестидесяти) дней  со дня вступления постановления в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Разъяснить Кезик Е.В. положения ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ согласно которой неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Мировой судья                                                        Е.А. Есина