Дело № 05-0336/28/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

12 августа 2020 года                                                                г. Бахчисарай

И.о. мирового судьи судебного участка № 28 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым мировой судья судебного участка № 27 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым Есина Е.А. (298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д.36в) рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица

Заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № … «....» г. Бахчисарай Республики Крым (далее – МБДОУ «Детский сад № … «....» г. Бахчисарай) Чигаревой Г.К., …. года рождения, уроженки …, состоящей в браке, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: ….,

по ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

У С Т А Н О В И Л :

18 февраля 2020 г. на территории и в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № … «....» города Бахчисарай Республики Крым, расположенном по адресу: ...., по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении указанного юридического лица, с целью контроля за исполнением предписания № 23/1/1 от 25.03.2019 года, выданного старшим инспектором ОНД по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Крым майором внутренней службы …. должностное лицо - заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № …. «....» города Бахчисарай Республики Крым ... не выполнила в установленный срок предписание № 23/1/1 от 25.03.2019 года.

Протокол об административном правонарушении составлен  старшим инспектором ОНД по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Крым майором внутренней службы ….

При рассмотрении дела 12.08.2020 г. должностное лицо – заведующий МБДОУ «Детский сад № …. «....» г. Бахчисарай Чигарева Г.К. вину в совершенном административном правонарушении по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ не признала, пояснила, что ею были предприняты все меры по устранению нарушений указанных в предписании. При проведении проверки она предоставила договоры по недостаткам, указанным в предписании, всё выполнялось. Кроме того, после проведения «категорирования» помещений в подвальном помещении детского сада все недостатки устранены.

Заслушав пояснения должностного лица, в отношении которой ведётся производство по делу об административном правонарушении  - заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № …«....» г. Бахчисарай Республики Крым Чигаревой Г.К., исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующему.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Федеральный закон «О пожарной безопасности»).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Частью 2 статьи 20 названного Федерального закона предусмотрено, что техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Исходя из положений статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасности объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений.

Частью 13 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В ходе рассмотрения дела мировым судьей установлено, что 18 февраля 2020 г. на территории и в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № …«....» города Бахчисарай Республики Крым, расположенного по адресу: ...., по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении указанного юридического лица, с целью контроля за исполнением предписания № 23/1/1 от 25.03.2019 года, выданного старшим инспектором ОНД по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Крым майором внутренней службы … должностное лицо - заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №… «....» города Бахчисарай Республики Крым Чигарева Г.К. не выполнила в установленный срок предписание № 23/1/1 от 25.03.2019 года, а именно:

1. Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.); СП 5.13130.2009 Свод правил «Система противопожарной установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования);

2. Помещения здания не оборудованы световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания	(ст. 53, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.); п. 5.3 СП РФ 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);

3. Эвакуационное освещение не обеспечено автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения	(п. 43 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями) ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);

4. Лестничные клетки не оборудованы дверьми с приспособлениям для самозакрывания и с уплотнением в притворах	 (п. 62 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

5. На дверях помещения электрощитовой отсутствует обозначение с категорией по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	ст. 5, 7, 8 ФЗ -123 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.); п. 20 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

6. На путях эвакуации и эвакуационных выходах (в тамбуре, проходах, коридорах) размещены различные предметы, изделия, мусор (п. 36 (б) ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

7. Не ведется учет наличия и исправности огнетушителей, периодичность их осмотра, проверки а также своевременной перезарядки в журнале учета первичных средств пожаротушения (п. 478 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

8. Не проведены эксплуатационные испытания (1 раз в 5 лет) пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытания (п. 24 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями)

9. В тамбуре выхода устроена гардеробная	(п. 36 (в) ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

10. Территория не оборудована наружным противопожарным водоснабжением	(п.55 ППР в РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями), п. 4.1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения);

11. Размещено в подвальном этаже помещение категории В1-В. (п. 4  Федерального закона от 22.07.2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.); п.5.6.3. СП 4.13130 Система противопожарной защиты. Распространение пожара на объектах защиты.

В предписании так же имеется отметка о том, что указанное предписание было получено заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12 «....» города Бахчисарай Республики Крым - 25.03.2019 г.

В силу ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Требованиями ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусмотрено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

При рассмотрении дела и исследовании материалов дела, мировым судьей установлено, что п.п. 5,6,9,10,11, 14,15,16,17 предписания устранены.

В подтверждение об устранении указанных в предписании недостатков на момент рассмотрения дела, должностным лицом Чигаревой Г.К. мировому судье представлены заключённые договора, направленные на устранение выявленных недостатков,  отраженных в предписании, а именно:  копия договора № 26/37/2020 от 14.02.2020 г., копия договора № 21/39/2020 от 09.01.2020 г.,  копия договора № 22/39/2020 от 09.01.2020 г. Также представлена копия определения категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности, классов пожароопасных зон помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № … «....» г. Бахчисарай Республики Крым. Кроме того, представлены копия удостоверения о повышении квалификации № 020400014038 от 08.02.2019 г. …, копия свидетельства о поверке № 2019-294/2839 от 04.06.2020 г., а так же копия журнала учёта первичных средств пожаротушения, копия журнала учёта огнетушителей.

Решением Бахчисарайского районного суда Республики Крым от 25.06.2019 г., установлена вина Управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым в необеспечении финансирования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №… «....» г. Бахчисарай Республики Крым. Указанным судебным решением Управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым в срок до 31.03.2020 года обязано обеспечить финансирование работ Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №…. «....» города Бахчисарай Республики Крым по оборудованию системами автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. Кроме того, указанным решением Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «....» города Бахчисарай Республики Крым в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» обязано в течение трех месяцев с даты поступления (зачисления) денежных средств (обеспечения финансированием), оборудовать системами автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. Решение Бахчисарайского районного суда не обжаловано и вступило в законную силу - 02.08.2019 г.

Проведенной проверкой установлено, что не выполнены п.п.1,2,3,4,7,8,12,13,18,19,20 вышеуказанного предписания.

Мировой судья считает, что с учётом вышеизложенных обстоятельств, в частности – отсутствие надлежащего финансирования Управления образования, молодёжи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым, у должностного лица отсутствовала возможность устранить недостатки указанные в предписании, в полном объёме в установленный срок. Между тем, должностным лицом не приведено доказательств того, что оно обращалось к должностному лицу, выдавшему предписание, с ходатайством о продлении срока устранения недостатков.  Так же не представлено доказательств того, что у должностного лица отсутствовала возможность выполнить п. 7,8,12,20 предписания с учётом того, что устранение указанных в этих пунктах недостатков не требовало больших финансовых затрат.

Факт совершения должностным лицом заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № …«....» г. Бахчисарай, Республики Крым Чигаревой Г.К. административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, подтверждается представленными мировому судье письменными доказательствами, исследованными мировым судьей в их совокупности в порядке ст.26.11 КоАП РФ, в частности, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № 7/2020/17 от 18.02.2020 года, согласно которому указанный протокол составлен уполномоченным должностным лицом. В протоколе должностному лицу Чигаревой Г.К. права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ разъяснены, в графе «объяснения лица, в отношении которого составлен протокол»  должностным лицом Чигаревой Г.К. собственноручно указано: «По пунктам 1,2,3,4,5,7,8,12 – заключены договора, выделены средства,  Запланированы работы, п. 11 – категорирование подвального этажа не проводилось. Категорирование запланировано. По п. 9 и п. 6 недостатки будут устранены в течении трёх дней». С протоколом должностное лицо Чигарева Г.К. ознакомлена, копия протокола ею получена, о чем свидетельствуют её подписи. При составлении протокола возражений и замечаний должностным лицом Чигаревой Г.К. не заявлялось (л.д.3-5);

- объяснением должностного лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении Чигаревой Г.К. от 18.02.2020 г., из которого следует, что Чигарева Г.К. выполнила п. 1,2,3,4,5,7,8 предписания – заключены договора, выделены денежные средства, работы запланированы. Работы по определению «Категорирования» подвального помещения  запланированы, по п. 9 недостатки будут устранены в течении трёх рабочих дней. По п. 10 предписания направлен запрос в водоканал, на который ответ не поступил (л.д. 6-7)

- актом проверки  органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица № 13 от 18.02.2020 г. (л.д. 8-10);

- решением о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 04.08.2020 г. (л.д. 12);

- копией распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 20 от 08.02.2018 г., согласно которому целью внеплановой выездной проверки является: контроль исполнения ранее выданного предписания об устранения нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 23/1/1 от 25.03.2019 г. (л.д. 13-14);

- копией постановления о назначении административного наказания № 7/2019/13 от 25.03.2019 г. (л.д. 15-17);

- копией предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 23/1/1 от 25.03.2019 г. из которого следует, что заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад №… «....» г. Бахчисарай Республики Крым срок для устранения выявленных нарушений установлен до 10.02.2020 г. (л.д.18-20);

- копией акта проверки № 23 от 25.03.2019 г. (л.д. 21-23);

- копией распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 23 от 14.03.2019 г. согласно которого целью внеплановой выездной проверки является: исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 г. (л.д. 24-25);

-  копией должностной инструкцией заведующего МБДОУ «Детский сад № … «....» г. Бахчисарай, Республики Крым согласно п. 2.19 заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности (л.д. 22-23)

- копией приказа № 160/7-к от 30.01.2015 г. (л.д. 27);

- копией должностной инструкции заведующей МБДОУ «Детский сад № … «....» г. Бахчисарай, Республики Крым, из которой следует, что заведующий дошкольным образовательным учреждение обязан распоряжаться средствами и имуществом дошкольного образовательного учреждения, в пределах своих полномочий и в соответствии с уставом (п. 2.16 инструкции)  (л.д. 28-29);

- фототаблицей (л.д. 30-33);

- ответом ГУП РК «Вода Крыма» № 392/01-10/03 от 11.03.2020  г. (л.д. 46);

- уставом МБДОУ «Детский сад № …. «....» г. Бахчисарай, Республики Крым (л.д. 103-111);

- копией журнала учёта первичных средств пожаротушения (л.д. 162-167);

- копией журнала учета огнетушителей (л.д. 168-184).

Оценивая указанные доказательства, мировой судья считает, что факт невыполнения п.п. 1,2,3,4,7,8,12,13,18,19,20 предписания № 23/1/1 от 25.03.2019 года в установленный в предписании срок установлен.

Из материалов дела усматривается, что предписание от 25.03.2019 г. было выдано должностному лицу 25.03.2019 г. Срок для устранения недостатков установлен   до 10.02.2020 г. в течении года должностным лицом направлено шесть заявок для устранения выявленных нарушений указанных в предписании, проведен ряд мероприятий по устранения недостатков, указанных в предписании, вместе с тем, данные действия не явились достаточными и не подтверждают то обстоятельство, что должностным лицом были предприняты все зависящие от неё меры по устранению нарушений, отражённых в вышеуказанном предписании.

Допущенные нарушения требований  пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, и привести к недопустимому риску для жизни и  здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере образования. Пожарная безопасность должна обеспечиваться учащимся, персоналу образовательного учреждения в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности.

Таким образом, мировой судья приходит к выводу, о том, что должностным лицом - заведующей МБДОУ «Детский сад № …. «....» г. Бахчисарай, Республики Крым Чигаревой Г.К. не представлено достоверных и достаточных доказательств того, что ею были предприняты исчерпывающие меры и по выполнению предписания №23/1/1 от 25.03.2019 года. Доказательств невозможности исполнения предписаний в установленные сроки не представлено. Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено. Вышеуказанное предписание в установленном законом порядке обжаловано не было.

Согласно статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое KoАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Из положений ст. 2.4 КоАП РФ следует, что административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

При исследовании материалов дела установлено, что Чигарева Г.К. с 30.01.2015 г. является заведующим МБДОУ «Детский сад № …. «....» г. Бахчисарай, Республики Крым, что подтверждается копией приказа № 160/7 от 30.01.2015 г.

На основании изложенного, мировой судья считает, что вина в совершении административного правонарушения  должностным лицом –заведующим МБДОУ «Детский сад № … «....» г. Бахчисарай, Республики Крым  Чигаревой Г.К. доказана, её  действия  по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ квалифицированы правильно.

Из материалов дела усматривается, что все процессуальные действия в отношении должностного лица Чигаревой Г.К. проведены в соответствии с требованиями КоАП РФ. Протокол и иные документы составлены по установленной форме и уполномоченным должностным лицом, правильность внесенных в протокол записей удостоверена должностным лицом в соответствующих графах.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность должностного лица Чигаревой Г.К. мировым судьёй  не установлено.

При назначении административного наказания принимается во внимание характер совершенного должностным лицом Чигаревой Г.К., административного правонарушения, личность правонарушителя, ее  имущественное и семейное положение.

На основании вышеизложенного, мировой судья считает возможным назначить должностному лицу Чигаревой Г.К. административное наказание в виде административного штрафа, предусмотренного ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч.13 ст.19.5, ст.ст. 29.9 - 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать должностное лицо - заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № … «....» г. Бахчисарай Республики Крым Чигареву Г.К.  виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим банковским реквизитам: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230, почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28), ИНН 9102013284, КПП 910201001, ОКТМО 35604101, банк получателя Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ, БИК 043510001, счет 40101810335100010001, КБК 82811601193010005140, УИН 0.

Подлинник квитанции об уплате штрафа предоставить мировому судье судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым, как документ, подтверждающий исполнение судебного постановления, но не позднее 60 (шестидесяти) дней  со дня вступления постановления в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Разъяснить Чигаревой Г.К. положения ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, согласно которой неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Мировой судья                                                                     Е.А. Есина