Дело № 05-0346/28/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

13 августа 2020 года 						 г. Бахчисарай

И.о. мирового судьи судебного участка № 28 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым мировой судья судебного участка № 27 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым Есина Е.А. (298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д.36в) рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица:

Директора Общества с ограниченной ответственностью «....» (далее - ООО «....») Головина С.В., …. года рождения, уроженца …,  военнообязанного, женатого, зарегистрированного по адресу: г…., фактически проживающего по адресу: …, место исполнения должностных обязанностей : ….

по ч.14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

У С Т А Н О В И Л:

Головин С.В., являясь директором ООО «....»,  повторно совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 12 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно: 15.07.2020 года в 17 часов 00 минут по результатам проведенной внеплановой выездной проверки объектов защиты ООО «....», расположенных по адресу: ...., с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 132/1/1 от 29.11.2019 г., установлено, что директором ООО «....» Головиным С.В. не выполнено в полном объеме предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности №132/1/1 от 29.11.2019 г.

Протокол об административном правонарушении составлен  государственным заместителем главного государственного инспектора Бахчисарайского района Республики Крым по пожарному надзору – заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы ….

На рассмотрение дела 13.08.2020 г. должностное лицо – директор ООО «....» Головин С.В. не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещён надлежащим образом, от него поступила телефонограмма о том, что в судебное заседание он явиться не может, вину в совершённом административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ признает, раскаивается и просит рассмотреть дело в его отсутствии. Иных заявлений и ходатайств от него мировому судье не поступало.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья приходит к выводу о том, что в действиях должностного лица – директора ООО «....»  Головина С.В. имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, исходя из следующего.

Административная ответственность по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

Административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее Федеральный закон «О пожарной безопасности»).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Частью 2 статьи 20 названного Федерального закона предусмотрено, что техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Исходя из положений статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасности объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений.

В ходе рассмотрения дела мировым судьей установлено, что постановлением и.о. мирового судьи судебного участка № 28 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым мировой судья судебного участка № 27 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым от 28.12.2019 г. должностное лицо – директор ООО «Аирпак Пластик» Головин С.В. привлечён к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 3 000,00 рублей. В последующем 15.07.2020 года в 17 часов 00 минут по результатам проведенной внеплановой выездной проверки объектов защиты ООО «....» расположенных по адресу: ...., с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №132/1/1 от 29.11.2019 г., установлено, что Головин С.В., в лице директора ООО «....» не выполнил в полном объеме предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности №132/1/1 от 29.11.2019 г., а именно:

1. Административно - производственное здание не обеспечено внутренним противопожарный водопроводом (ст. 86 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 10.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности")

2. Двери в переходе между административным зданием и участком экструзии выполнены не противопожарными соответствующего типа (ст. 37, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

3. Двери помещения электрощитовой категории ВЗ отделяющие производственный цех категории В2 выполнены не противопожарными (ст. 37, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.2.10 СП 4.13130.2013)

4. Не обеспечено открывание дверей по направлению движения выхода со второго этажа административного здания (п. 36 (ж) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

5. В производственном цеху расположенного под помещениями административного здания допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, (п.	42 «А» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390);

6. Территория предприятия обеспечена недостаточным запасом воды для целей пожаротушения, исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожаров (ст. 62, ст. 99 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Раздел 5, 6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

7. Ёмкость пожарного резервуара объемом 25 куб.м и оборудование не защищены от замерзания воды (ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 9.17 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);

8. По направлению движения к пожарному резервуару, являющимся источником противопожарного водоснабжения не обеспечено наличие указателей месторасположения в соответствии с ГОСТР 12.4.026-2001 	(п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390).

В силу ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В предписании разъяснена административная ответственность за невыполнение в срок предписаний.

В предписании так же имеется отметка о том, что указанное предписание было получено должностным лицом – директором ООО «....» Головиным С.В. – 2.12.2019 г.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Требованиями ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусмотрено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст. 37 указанного Федерального закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Возражений в части законности и обоснованности вышеуказанного предписания Головиным С.В. не заявлено.

Факт совершения должностным лицом – директором ООО «....» Головиным С.В. административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, подтверждается представленными мировому судье письменными доказательствами, исследованными мировым судьей в их совокупности в порядке ст.26.11 КоАП РФ, в частности, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № 7/2020/61 от 20.07.2020 года, согласно которому указанный протокол составлен уполномоченным должностным лицом. В протоколе должностному лицу Головину С.В. права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ разъяснены, в графе «объяснения лица, в отношении которого составлен протокол»  должностным лицом Головиным С.В. собственноручно указано: «Пояснения даны на отдельном бланке». С протоколом должностное лицо Головин С.В. ознакомлен, копия протокола им получена, о чем свидетельствуют его подписи. При составлении протокола возражений и замечаний должностным лицом Головиным С.В. заявлено не было (л.д. 3-4);

- копией объяснения Головина С.В. от 20.07.2020 г., в котором им указано, что нарушения не были устранены в срок по предписанию и-за остановки предприятия из-за короновируса, тяжелого финансового положения предприятия , большой задержки платежей за заказанные пакеты (л.д. 5);

- копией акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица № 78 от 15.07.2020 г.  (л.д. 6-8);

- копией распоряжения (приказ) органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от № 78 от 07.07.2020 (л.д. 9-10);

-  копией решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 07.07.2020 г. (л.д. 12);

- копией предписания № 132/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 02.12.2019 г., согласно которому указанное предписание выдано директору ООО «....» Головину С.В. 02.12.2019 г., срок исполнения предписания установлен до 01.06.2020 г. (л.д. 13-15);

- копией акта проверки органа государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица № 132 от 29.11.2019  (л.д. 16-18);

- копий распоряжения органа государственного контроля (надзора,) органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 132 от 19.11.2019 г. (л.д. 19-20);

- копией приказа «о вступлении в должность Головина С.В. и освобождении от должности ….» № 90 от 07.08.2018 г., согласно которому Головин С.В. считается приступившим к исполнению обязанностей в качестве директора ООО «....» с 07.08.2018 г. (л.д. 21);

- копией должностной инструкции директора ООО «....», из которого следует, что за непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам директор несёт ответственность (п. 4.5 должностной  инструкции) (л.д.22-23);

- учредительными документами юридического лица ООО «....» (л.д.26-34);

- копией постановления и.о. мирового судьи судебного участка № 28 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым мировой судья судебного участка № 27 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым от 28.12.2019 г., согласно которому должностное лицо – директор ООО «…» Головин С.В. привлечён к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 3 000,00 рублей. Постановление вступило в законную силу 10.01.2020 г.

Невыполнение обязательного предписания надзорного органа в установленный предписанием срок со стороны должностного лица носит виновный характер, и его вина установлена совокупностью доказательств, которые являются относимыми, допустимыми и согласуются между собой.

Законность и обоснованность предписания должностного лица не оспаривалась должностным лицом. Обжалование предписания должностного лица является правом, а не обязанностью, следовательно, в данном случае должностное лицо признало законность и обоснованность указанного документа, и согласился со сроками его исполнения.

В материалах дела отсутствуют сведения об обжаловании предписания № 132/1/1 от 02.12.2019 г. в установленном законом порядке либо о переносе срока его выполнения в связи с наличием уважительных причин, свидетельствующих о невозможности исполнения в установленный срок.

Поскольку предписание исходит от государственного органа, обладающего властными полномочиями, связано с исполнением обязанности по государственному пожарному надзору, оно является обязательным для исполнения в установленный срок и за нарушение данного предписания наступает административная ответственность по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 ст. 19.5 КоАП РФ наступает административная ответственность по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.
	Довод должностного лица – директора ООО «....» Головина С.В. в объяснении на л.д. 5 о том, что предписание не было исполнено в полном объёме из-за недостаточного финансирования и тяжелого финансового положения предприятия, мировым судьей признаются несостоятельными, исходя из следующего.

Недостаточное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований  пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, и привести к недопустимому риску для жизни и  здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность. Пожарная безопасность должна обеспечиваться всем работникам предприятия в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности.

Кроме того, доказательств тяжёлого финансового положения предприятия должностным лицом не представлено.

Доводы должностного лица – директора ООО «Аирпак-Платик» Головина С.В. в объяснениях на л.д. 5 о невозможности исполнения предписания в полном объеме в связи с распространением новой короновирусной инфекцией (COVID-19), мировым судьей так же признаны несостоятельными, исходя из следующего.

В соответствии с Указом главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» на территории Республики Крым режим функционирования  «Повышенная готовность»  для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года и до особого распоряжения.

Из материалов дела усматривается, что предписание № 132/1/1 от 02.12.2019 выдано должностному лицу – директору ООО «....» Головину С.В.– 02.12.2019 г. При этом срок для устранения выявленных нарушений установлен до 01.06.2020 г.

Между тем, меры по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Крым введены за 2,5 месяца до окончания сроков по устранению нарушений пожарной безопасности, установленных в предписании № 132/1/1 от 02.12.2019 г, соответственно у должностного лица – директора ООО «....» Головина С.В. с момента получения предписания было достаточно времени для устранения нарушений, кроме того, должностное лицо – директор ООО «....» Головин С.В. не был лишен права обратиться с ходатайством о предоставлении дополнительного срока выполнения предписания в связи с наличием уважительных причин, свидетельствующих о невозможности исполнения предписания в установленный срок.

Таким образом, мировой судья приходит к выводу о том, что введенные меры  по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Крым не повлияли на принятие мер по выполнению выданного предписания № 132/1/1 от 02.12.2019 г., кроме того, установленный срок для устранения нарушений, мировой судья считает разумным и достаточным для выполнения недостатков, указанных в предписании.

Из материалов дела усматривается, что все процессуальные действия в отношении должностного лица Головина С.В. были проведены в соответствии с требованиями КоАП РФ. Протокол и иные документы составлены по установленной форме и уполномоченным должностным лицом, правильность внесенных в протокол записей удостоверена должностным лицом в соответствующих графах.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность должностного лица Головина С.В., является раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность должностного лица Головина С.В.,  мировым судьей не установлено.

При назначении административного наказания должностному лицу – директору ООО «....» Головину С.В., мировой судья принимает во внимание личность Головина С.В., его семейное и материальное  положение, обстоятельство, смягчающее административную ответственность, в связи с чем считает, что к должностному лицу Головину С.В.  применению подлежит мера наказания в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч.14 ст.19.5, ст.ст. 29.9 - 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать должностное лицо - директора Общества с ограниченной ответственностью «....» Головина Сергея Владимировича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить  ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим банковским реквизитам: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230, почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28), ИНН 9102013284, КПП 910201001, ОКТМО 35604101, банк получателя Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ, БИК 043510001, счет 40101810335100010001, КБК 82811601193010005140, УИН 0.

Подлинник квитанции об уплате штрафа предоставить мировому судье судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым, как документ, подтверждающий исполнение судебного постановления, но не позднее 60 (шестидесяти) дней  со дня вступления постановления в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Разъяснить Головину С.В. положения ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ согласно которой неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Мировой судья                                                        Е.А. Есина