Дело №5-29-20/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

12 февраля 2019 года                                                                                               г. Бахчисарай

Мировой судья судебного участка № 29 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым, расположенного по адресу: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д.36В,  Черкашин Артем Юрьевич,  рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении должностного лица – заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дружба» села Скалистое Бахчисарайского района Республики Крым Кононенко Натальи Алексеевны, *** года рождения, уроженки ***, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: ***, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л :

Согласно протокола об административном правонарушении №*** от *** года, составленному заместителем главного государственного инспектора по Бахчисарайскому району по пожарному надзору - заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Ф.И.О. установлено, что заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дружба» села Скалистое Бахчисарайского района Республики Крым Кононенко Наталья Алексеевна совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании, назначенном на 12 февраля 2019 года, заведующая Кононенко Н.А. пояснила, что предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № *** от *** г. и № *** от *** г. не выполнила в полном объеме в связи с отсутствием финансирования со стороны Управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым, нарушением согласна, просила назначить минимальное наказание. Каких-либо заявлений ходатайств от нее мировому судье не поступило.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, заслушав Кононенко Н.А., оценив доказательства, считаю, что в действиях должностного лица - заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дружба» села Скалистое Бахчисарайского района Республики Крым Кононенко Натальи Алексеевны усматривается нарушения требований ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

21.01.2019 года в 11 час. 00 мин. по результатам проведенной внеплановой выездной проверки объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дружба» села Скалистое Бахчисарайского района Республики Крым по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Скалистое, ул. Мичурина, 17, с целью контроля за исполнением ранее выданных предписаний № *** от *** г., № *** от *** г. установлено, что Кононенко Наталья Алексеевна, в лице заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дружба» села Скалистое Бахчисарайского района Республики Крым не выполнила в полном объеме предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № *** от *** г., № *** от *** г., а именно:

- Здание детского сада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (ст.4, ст.6, ст. 83, ст. 103, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица А.1 СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования)

- Здание детского сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) соответствующего типа в соответствии с таблицей 2 (ст.4, ст.6, ст.84, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре")

- Здание детского сада не оборудовано световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами (п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»)

- Деревянные конструкции чердачной кровли здания не обработаны (пропитаны) огнезащитным составом. (п.6 ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

- Территория не обеспечена запасом воды для целей пожаротушения, исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожаров, (ст. 62 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»)

- Не обеспечено исправность внутреннего противопожарного водопровода, (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390)).

В силу ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

Часть 13 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 20 данного Федерального закона техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Требованиями ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусмотрено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст. 37 указанного Федерального закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Государственная защита прав граждан на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду гарантируется статьями 41, 42, 45 Конституции Российской Федерации и другими законодательными актами. Невыполнение требований закона вследствие недостаточного финансирования либо иных причин не является основанием, исключающим вину должностного лица.

Вина заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дружба» села Скалистое Бахчисарайского района Республики Крым Кононенко Натальи Алексеевны в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом №*** об административном правонарушении от *** года (л.д.20-21);

- копией акта проверки от *** г. № ***(л.д.1-2);

- копией распоряжения №*** от *** г. (л.д.3-4);

- копией предписания №*** от *** (л.д.5-6);

- копией акта проверки № *** от ***г. (л.д.7-8);

- копией распоряжения №*** от ***г. (л.д.9-10);

- копией предписания №***от *** (л.д.11-12);

- копией акта проверки №*** от ***г. (л.д.13-14);

- копией распоряжения №*** от ***г. (л.д.15-16);

- копией приказа №***от ***г. (л.д.17);

- копией свидетельства о постановке на учет (л.д.18);

- Вызов лица от ***г. № *** (л.д.19).

Из материалов дела усматривается, что все процессуальные действия в отношении Кононенко Н.А. были проведены в строгой последовательности, составленные в отношении нее протокол логичен, действия последовательны и непротиворечивы.

Мировым судьей оценивались доказательства по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, установлены состав и событие административного правонарушения, вменяемого в вину Кононенко Н.А.

Мировой судья не усматривает оснований не доверять протоколу, составленному в отношении Кононенко Н.А. и иным документам, поскольку они составлены по установленной форме и уполномоченным должностным лицом, правильность внесенных в протокол записей удостоверена должностным лицом в соответствующих графах.

При назначении административного наказания принимается во внимание характер совершенного Кононенко Н.А. административного правонарушения, личность правонарушителя, ее имущественное положение, обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является признание вины, раскаяние. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Кононенко Н.А., мировым судьёй  не установлено.

На основании вышеизложенного, считаю необходимым назначить Кононенко Н.А. административное наказание в виде минимального штрафа, предусмотренного ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч.13 ст.19.5, ст.ст. 29.9 - 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

признать должностное лицо - заведующую Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дружба» села Скалистое Бахчисарайского района Республики Крым Кононенко Наталью Алексеевну, ***года рождения, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим банковским реквизитам: р/с ***.

Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 29 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Мировой судья                                                                             А.Ю. Черкашин