Дело №5-29-375/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

30 октября 2017 года                                                                                                     г. Бахчисарай

Мировой судья судебного участка № 29 Бахчисарайского  судебного района (Бахчисарайский муниципальный  район) Республики Крым, расположенного по адресу: 298400, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 36в,  Черкашин Артем Юрьевич,  рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении юридического лица - Муниципального унитарного предприятия «Верхоречье»(директор Мыц Антон Сергеевич), ОГРН 1159102027017, ИНН 9104003838, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия (изъято) № (изъято) от (изъято) г., зарегистрированного и расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, село Верхоречье, улица Садовая, дом 4-б, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л :

Согласно протокола об административном правонарушении №10-251 от 05.10.2017, составленному должностным лицом главным специалистом-экспертом территориального отдела по Бахчисарайскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю Ф.И.О.1, Территориальным отделом по Бахчисарайскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю в период с 03.10.2017 по 05.10.2017 года проведена внеплановая выездная проверка выполнения предписания должностного лица территориального отдела по Бахчисарайскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю №10-00061-01 от 22.05.2017 МУП "Верхоречье", расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, село Верхоречье, улица Садовая, дом 4-б, в ходе которой были выявлены нарушения требований санитарного законодательства: ст. 18 и ст. 19 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

В ходе проведения проверки выполнения предписания должностного лица Территориального отдела по Бахчисарайскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю №10-00061-01 от 22.05.2017г. при осмотре объекта 03.10.2017г. в 11:20 установлено, что не выполнены следующие пункты предписания:

- Пункт 1 предписания №10-00061-01 от 22.05.2017 не выполнен.

Не получено санитарно-эпидемиологические заключение на все источники водоснабжения, что является нарушением ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- Пункт 2 предписания №10-00061-01 от 22.05.2017 не выполнен.

Не разработана и не согласована программа производственного контроля качества питьевой воды, не проведен лабораторный контроль питьевой воды, что подтверждается  отсутствием протоколов лабораторных исследований и является нарушением п.2.4, п. 4.2, п. 4.3, 4.5 СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; п. 4.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Пункт 3 предписания №10-00061-01 от 22.05.2017 не выполнен.

Не обеспечено обеззараживание и очистка воды в распределительной сети с. Синапное и с.Верхоречье, что является нарушение п. 3.1, 3.3, 3.4., СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07.04.09, 25.02.2010, 28.06.2010) п.1, 18, 20, 23, 24 Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении (утв. Минздравом 25.11.1967г. №723а-67).

- Пункт 4 предписания №10-00061-01 от 22.05.2017 не выполнен.

Не представлены акты промывки и дезинфекции водопроводной сети с контрольным отбором проб питьевой воды по микробиологическим показателям, что является нарушение ст. 19 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1, 3.3, 3.4, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07.04.09, 25.02.2010, 28.06.2010) п.1, 18, 20, 23, 24 Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении (утв. Минздравом 25.11.1967г. №723а-67).

- Пункт 5 предписания №10-00061-01 от 22.05.2017 не выполнен.

Не оборудованы ограждения зон строгого режима источников водоснабжения на территории скважины с.Пдедущельное-2 и каптажа с.Предушельное-1, что является нарушением п.п. 3.2.1.1.,1.4, 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Пункт 7 предписания №10-00061-01 от 22.05.2017 не выполнен.

Не проведен текущий ремонт на насосных станциях скважина с.Предущельное-2 и каптажа с.Предущельное-1, что является нарушением п.п. 3.2.1.1., 1.4. 1.5 СанПиН 2.1.4.1110- 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Пункт 8 предписания №10-00061-01 от 22.05.2017 не выполнен.

Не представлены акты промывки водопроводных сетей и не представлены протоколы лабораторных исследований питьевой воды в с.Синапное, с.Кудрино, с.Машино, с.Предущельное 2, что является нарушение СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07.04.09, 25.02.2010, 28.06.2010) п. 3.1, 3.3, 3.4., Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении (утв. Минздравом 25.11.1967г. №723а-67) п.1, 18, 20, 23, 24).

Своими действиями МУП "Верхоречье" нарушило ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Директор МУП "Верхоречье" Мыц Антон Сергеевич в судебное заседание 30 октября 2017 года не явился, о причинах неявки мирового судью не уведомил, каких-либо ходатайств не представил. При этом, о времени и месте рассмотрения дела 30 октября 2017 года извещался по адресу регистрации предприятия, указанным им в протоколе об административном правонарушении, надлежащим образом судебной повесткой, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении судебной повестки 12.10.2017, направленной в соответствии со ст.25.15 КоАП РФ.

С учетом принятия судом необходимых мер по надлежащему извещению МУП "Верхоречье" о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении дело подлежит рассмотрению без участия последнего. На обоснованность рассмотрения дела без участия лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в случае принятия судьей необходимых мер по надлежащему извещению такого лица о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, указано в постановлении Верховного Суда РФ от 3 октября 2012 года №2-АД12-2.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, оценив доказательства, считаю, что в действиях МУП "Верхоречье" усматривается нарушения требований ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства.

Согласно ч.1 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии со ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оценка доказательств производится судьей по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Вина МУП "Верхоречье" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами:  протоколом об административном правонарушении №(изъято) от (изъято) (л.д.4-5), предписанием №10-00061-01 от 22.05.2017 (л.д.6-7), распоряжением(приказом) №10-00292 от 27.09.2017 (л.д.8-9), актом проверки № 10-00272 от 05.10.2017 года (л.д.11-12), а также другими находящимися в материалах дела документами.

Из материалов дела усматривается, что все процессуальные действия в отношении МУП "Верхоречье" были проведены в строгой последовательности, составленные в отношении него протокол логичен, действия последовательны и непротиворечивы.

Мировым судьей оценивались доказательства по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, установлены состав и событие административного правонарушения, вменяемого в вину МУП "Верхоречье".

Мировой судья не усматривает оснований не доверять протоколу, составленному в отношении МУП "Верхоречье" и иным документам, поскольку они составлены по установленной форме и уполномоченным должностным лицом, правильность внесенных в протокол записей удостоверена должностным лицом в соответствующих графах.

Кроме того, учитывается, что срок давности привлечения к административной ответственности должностного  лица по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ составляет один год со дня истечения срока, установленного для исполнения конкретного мероприятия в предписании.

При назначении наказания юридическому лицу, мировой судья учел характер совершенного им правонарушения, финансовое положение юридического лица, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность.

В соответствие со статьей 3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. Для достижения цели наказания, мировой судья признал необходимым назначить юридическому лицу наказание в виде административного штрафа, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководствуясь ст.ст.19.5, 26.11, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

Муниципальное унитарное предприятие «Верхоречье» (ОГРН 1159102027017, ИНН 9104003838) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим банковским реквизитам: УФК по Республике Крым (Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю л/с (изъято)) Банк получателя: Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации, (изъято).

Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 29 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                            А.Ю. Черкашин