Дело № 5-30-105/2020

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

25 марта 2020 года г. Белогорск

Мировой судья судебного участка № 30 Белогорского судебного района Республики Крым Олейников А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний материалы дела об административном правонарушении, поступившие из Прокуратуры Белогорского района, в отношении

общества с ограниченной ответственностью «Фирма Крымопт», дата регистрации <дата>, ИНН < >, ОГРН < >, расположенного по адресу: <адрес>,

о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст.20.7 КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

<дата> на основании задания прокуратуры Республики Крым от <дата> «О проведении проверки исполнения законодательства о гражданской обороне при создании, содержании и использовании защитных сооружений гражданской обороны», должностными лицами прокуратуры Белогорского района и ОНД по Белогорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым в отношении ООО «Фирма Крымопт» проведена проверка на основании решения заместителя прокурора Белогорского района Республики Крым от <дата> № < >, по результатам которой было установлено, что ООО «Фирма Крымопт» в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, не выполнены предусмотренные законодательством обязанности, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальные условия (правила) эксплуатации объектов гражданской обороны (защитных сооружений), использования и содержания средств индивидуальной защиты, а именно, допущены нарушения:

- не проводятся мероприятия по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны, (пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583;

- при использовании ЗС ГО под складские помещения, допускается загрузка помещений более 50% из расчета обеспечения приема укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества), (п. 3.1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

- во входах, защитно-герметические двери находятся в открытом положении без подставок и не прикрыты съемными легкими экранами или щитами, (п. 3.2.5 Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

- не обеспечено содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.11 - 3.2.25 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

- в защитном сооружении гражданской обороны отсутствуют: сигналы оповещения гражданской обороны; планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны; эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны; правила поведения укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны; схема эвакуации укрываемых из очага поражения и список телефонов (пункт 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

- не производится техническое обслуживание технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе: техническое обслуживание и ремонт технических систем; планово-предупредительный ремонт строительных конструкций; техническое обслуживание средств связи и оповещения (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

- не обеспечена: постоянная готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их к использованию по предназначению условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны в военное время; условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны, в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; пункты 2 - 15 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575);

- не проводятся мероприятия по оценке технического состояния ограждающих конструкций и защитных устройств; системы фильтровентиляции герметичности; фильтров-поглотителей; систем водоснабжения; систем канализации; энергетических устройств, (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 4.1.1 - 4.1.7, 4.2.1 - 4.2.6, 14.3.11, 4.4.1 – 4.4.5, 4.5.1 - 4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

- отсутствуют копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта ГО, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией- балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (пункт 2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

- не обеспечена сохранность герметизации всего сооружения (пункт 3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

- допускается демонтаж оборудования (пункт 3.2,2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

Таким образом, ООО «Фирма Крымопт» были нарушены:

- статья 9 Федерального закона "О гражданской обороне" от 12.02.1998 № 28-ФЗ;

- пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804;

- пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 года № 687;

- правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583;

- пункты 2-15 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом МЧС РФ от 21.07.2005 г. № 575;

- пункты 10, 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309.

Таким образом, ООО «Фирма Крымопт» не выполнило установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальные условия (правила) эксплуатации объектов гражданской обороны.

ООО «Фирма Крымопт», надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, в суд своего представителя не направило, об отложении слушания дела не просило.

В соответствии с положениями ч.2 ст. 25.1 КоАП РФ, мировой судья рассмотрел дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Исследовав и оценив письменные материалы дела в их совокупности, мировой судья приходит к следующим выводам.

Административная ответственность по ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ наступает за невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны.

В соответствии со ст. 1, 2, 6 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне" гражданская оборона представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Одной из основных задач в области гражданской обороны является предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты. Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны определяет Правительство Российской Федерации.

Согласно пункту 2 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, к объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне.

Согласно п. 14 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999 года № 1309, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по созданию объектов гражданской обороны и поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию; организует учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.

Статьей 19 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне" предусмотрена ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области гражданской обороны.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Факт совершения административного правонарушения и виновность «Фирма Крымопт» в совершении административного правонарушения объективно подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 02.03.2020 года (л.д. 1-4);

- копией решения о проведении проверки № < > от <дата> (л.д. 5);

- копией информации об исполнении законодательства о гражданской обороне при создании, содержании и использовании защитных сооружений гражданской обороны от <дата> № < > (л.д. 6-8);

- копией результатов проведения проверки ОНД по Белогорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым от <дата> (л.д. 9-10);

- копией письменного объяснения исполнительного директора ООО «Фирма Крымопт» Ибраимова А.Н. от <дата> (л.д. 11-12);

- копией паспорта защитного сооружения гражданской обороны № < > от <дата> (л.д. 16);

- копией акта инвентаризации, оценки содержания и использования защитного сооружения ГО инв. № < > от <дата> (л.д. 17-19);

- копией инвентаризационной карточки защитного сооружения гражданской обороны № < >, Формы № < > от <дата> (л.д. 20-22);

- копией договора купли-продажи нежилого здания на аукционе, реестровый № < > от <дата> (л.д. 23-26);

- копией выписки из государственного реестра сделок № < > от <дата> (л.д. 27-28);

- копией выписки о регистрации права собственности на недвижимое имущество № < > от <дата> (л.д. 29-30);

- копией выписки из государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности № < > от <дата> (л.д. 31-32);

- копией кадастрового паспорта № < > от <дата> (л.д. 33-34);

- копией плана нежилого строения, находящегося по адресу: <адрес> от <дата> (л.д. 35-37);

- копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия < > № < > (л.д. 38);

- копией свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц серия < > № < > (л.д. 39);

- копией устава ООО «Фирма Крымопт» от <дата> (л.д. 40-63);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № < > от <дата> (л.д. 64-68).

Вышеуказанные документы составлены и подписаны уполномоченными лицами, оформлены в установленном порядке, не имеют помарок, подчисток, исправлений, в связи с чем, мировой судья признает их допустимыми и достоверными доказательствами по делу. Исследованное в судебном заседании постановление о возбуждении дела об административном правонарушении составлено должностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ на его составление. Форма и содержание постановления о возбуждении дела об административном правонарушении соответствует требованиям ст. 28.2 КоАП РФ. Обстоятельства, изложенные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении и других материалах дела, нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Оценив исследованные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что они являются допустимыми и достоверными, и в совокупности подтверждают вину ООО «Фирма Крымопт» в невыполнении установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации объектов гражданской обороны, и квалифицирует действия общества по ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ.

В соответствии со ст.4.2 КоАП РФ обстоятельством, смягчающим административную ответственность ООО «Фирма Крымопт», является – совершение правонарушения впервые.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, - не установлено.

При назначении административного наказания, с учетом характера совершенного административного правонарушения, наличие смягчающего обстоятельства и отсутствия отягчающих обстоятельств, всех обстоятельств дела, считаю возможным назначить минимальное наказание, в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст.20.7 КоАП РФ, что будет достаточной мерой ответственности за совершенное правонарушение, наиболее целесообразной для предупреждения совершения новых правонарушений, отвечать целям административного наказания для достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках производства по делу об административном правонарушении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3.5, 29.9 - 29.11 КоАП РФ, мировой судья

**ПОСТАНОВИЛ**:

Признать виновным ООО «Фирма Крымопт», расположенное по адресу: <адрес>, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. [20.7 КоАП РФ](http://sud-praktika.ru/precedent/543628.html#12/6.16), и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель – УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230) ИНН: 9102013284 КПП: 910201001 Банк получателя: Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ БИК: 043510001 Счет: 40101810335100010001 ОКТМО: 35607000 УИН: 0 КБК: 828 1 16 01203 01 0007 140.

Наименование платежа: оплата штрафа за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ.

Квитанцию об оплате штрафа необходимо представить в судебный участок № 30 Белогорского судебного района Республики Крым до истечения шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, либо со дня истечения отсрочки или рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 Ко АП РФ.

Разъяснить ООО «Фирма Крымопт», что в случае неуплаты штрафа оно может быть привлечено к административной ответственности за несвоевременную уплату штрафа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Белогорский районный суд Республики Крым путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 30 Белогорского судебного района Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии.

Мировой судья: п/п

Копия верна

Мировой судья: