Дело № 5-226/37/2021

УИД:91MS0037-01-2021-000897-19

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

28 октября  2021 года                                                                         г. Джанкой

Мировой судья судебного участка №37 Джанкойского судебного района (Джанкойский муниципальный район и городской округ Джанкой) Республики Крым Д.А.Ястребов,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебного заседания судебного участка № 37 Джанкойского судебного района (Джанкойский муниципальный район и городской округ Джанкой) Республики Крым в отношении

Трушко А. Ф., ДАТА года рождения, уроженца МЕСТО, гражданина ИЗЪЯТО, заместителя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ОсАвиаХим» (далее по тексту ООО «ОсАвиаХим»), зарегистрированного по адресу: АДРЕС,

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

у с т а н о в и л :

17.09.2021 в 11 часов 00 минут по результатам проведенной внеплановой выездной проверки на территории ООО «ОсАвиаХим», по адресу: АДРЕС, проводимой с целью контроля исполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №50/1/43 от 23.04.2021, выданного старшим инспектором отделения надзорной деятельности по г. Джанкою и Джанкойскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым Е.А. Пелипай, установлено, что должностное лицо – заместитель генерального директора ООО «ОсАвиаХим» А.Ф. Трушко в установленный срок, а именно до 13.09.2021, не выполнил пункты 1-8, 10-24, 26-37, 39-43, 45-51, по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно: по адресу АДРЕС: весовая не оборудована автоматической пожарной сигнализацией (ч.1, ч. 2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п.1 предписания; весовая не оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7 СП 3.13130.2009) п.2 предписания; не обеспечено нормативное количество первичных средств пожаротушения согласно рангу пожаров на весовой (п.2. ч.1. ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.60 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.) п.3 предписания; сторожевая не оборудована автоматической пожарной сигнализацией ( ч. 1, ч.2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п.4 предписания; сторожевая не оборудована системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (ст. 54 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7 СП 3.13130.2009) п. 5 предписания; не обеспечено нормативное количество первичных средств пожаротушения согласно рангу пожаров в сторожевой (п.2, ч.1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.60 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.6 предписания; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли сторожевой (ст. 87, п. 2, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица21) п.7 предписания; не обеспечена нормативная потребность водоснабжения для тушения пожара (необходимо обеспечить источник противопожарного водоснабжения с минимальной емкостью в 55 м3 в количестве не менее двух) (ст. 6, п. 2, ч. 1, ст. 62 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.17, п. 5.18, п.8.5, 8.9, п. 9.1, п. 9.2, п. 10.1-10.3 СП 8.13130.2020) п.8 предписания; ЗАВ не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (ч.1, ч.2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п.10 предписания; ЗАВ не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7 СП 3.13130.2009) п.11 предписания; не обеспечено нормативное количество первичных средств пожаротушения согласно рангу пожаров на ЗАВе (п.2, ч.1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.60 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.12 предписания; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли ЗАВа (ст. 87, п. 2, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 21) п. 13 предписания; отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ЗАВа с обозначением классов зон на двери, (п.2, ч.1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.14 предписания; не предоставлена документация, характеризующая и подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов (п.2, ч.1, ст. 6, ст. 87 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.15 предписания; складское здание (где ячмень) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ч.1, ч.2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п.16 предписания; складское здание (где ячмень) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7 СП 3.13130.2009) п.17 предписания; не обеспечено нормативное количество первичных средств пожаротушения согласно рангу пожаров в складском здании (где ячмень) (п.2, ч.1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.60 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г.) п. 18 предписания; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли складского здания (где ячмень) (ст. 87, п. 2, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 21) п. 19 предписания; отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского здания (где ячмень) с обозначением классов зон на двери, (п.2, ч. 1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.20 предписания; электрощитовая не оборудована автоматической пожарной сигнализацией (ч. 1, ч.2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности») п.21 предписания; электрощитовая не оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54 Федерального Закона «Технический регламент требованиях пожарной безопасности», п.7 СП 3.13130.2009) п.22 предписания; не обеспечено нормативное количество первичных средств пожаротушения согласно рангу пожаров в электрощитовой (п.2, ч.1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.60 ППР в РФ №1479 от.16.09.2020г.) п.23 предписания; отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» электрощитовой с обозначением классов зон на двери, (п.2, ч.1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 ППР в РФ №147 от 16.09.2020г.) п.24 предписания; склад химии не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (ч. ч.2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности») п.26 предписания; склад химии не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54 Федерального Закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п.7 СП 3.13130.2009) п.27 предписания; отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» склада химии с обозначением классов зон на двери, (п.2, ч.1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020 г п.28 предписания; складское здание (где горох) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ч. 1, ч.2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности») п.29 предписания; складское здание (где горох) не оборудовано системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54 Федерального Закона «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7 СП 3.13130.2009) п. 3 предписания; не обеспечено нормативное количество первичных средств пожаротушения согласно рангу пожаров в складском здании (где горох) (п.2, ч. 1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.60 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020 г.) п.31 предписания; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли складского здания (где горох) (ст. 87, п. 2, ФЗ-123 «Технический регламент о требования пожарной безопасности», таблица 21); п.32 предписания; отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского здания (где горох) с обозначением классов зон на двери, (п.2, ч.1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 125-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г.) п. 33 предписания; АДРЕС: административно-бытовое здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ч.1, ч.2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п.34 предписания; административно-бытовое здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7 СП 3.13130.2009) п.35 предписания; не обеспечено нормативное количество первичных средств пожаротушения согласно рангу пожаров в административно бытовом здании (п.2, ч. 1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 60 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.36 предписания; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли административно-бытового здания (ст. 87, п. 2, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 21) п.37 предписания; складское здание (где угль) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ч.1, ч.2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п.39 предписания; складское здание (где уголь) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7 СП 3.13130.2009) п.40 предписания; не обеспечено нормативное количество первичных средств пожаротушения согласно рангу пожаров в складском здании (где уголь) (п.2, ч.1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.60 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.41 предписания; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли складского здания (где уголь) (ст. 87, п. 2, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 21) п.42 предписания; отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского здания (где уголь) с обозначением классов зон на двери, (п.2, ч.1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.43 предписания; гаражный комплекс на всем объекте не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (ч,1, ч.2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п.45 предписания; гаражный комплекс на всем объекте не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7 СП 3.13130.2009) п.46 предписания; не обеспечено нормативное количество первичных средств пожаротушения согласно рангу пожаров в гаражном комплексе на всем объекте (п.2, ч.1, ст. 6 Федеральный, закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.60 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.47 предписания; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли гаражного комплекса (ст. 87, п. 2, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 21) п.48 предписания; отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гаражного комплекса в целом так и подсобных помещений с обозначением классов зон на двери (п.2, ч.1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.49 предписания; не предоставлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отметкой о проведенной проверки на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения, (п.2, ч.1, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техничесю регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.48 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020) п.51 предписания; не обеспечена нормативная потребность водоснабжения для тушения пожара (необходимо обеспечить источник противопожарного водоснабжения минимальной емкостью в 55 м3 в количестве не менее двух) (ст. 6, п. 2, ч. 1, ст. 62 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.17, п. 5.18, п.8.5, 8.9, п. 9.1, п. 9.2, п. 10.1-10.3 С 8.13130.2020) п.52 предписания, тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебное заседание А.Ф. Трушко не явился, о дате и времени рассмотрения дела об административном правонарушении извещен своевременно и надлежащим образом, обратился с заявлением о рассмотрении дела в его отсутствие, пояснив, что вину признает, с нарушением согласен.

При разрешении вопроса о том, воспрепятствует ли его отсутствие в судебном заседании всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела, после исследования фактических обстоятельств, представленных доказательств, мировой судья приходит к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении.

Мировой судья, исследовав материалы дела об административном правонарушении, приходит к выводу о том, что действия заместителя генерального директора ООО «ОсАвиаХим» А.Ф. Трушко образуют состав административного правонарушения, предусмотренный ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с положениями ст.3  Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 					Согласно п.1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 года № 290) федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - органы государственного пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по пожарному надзору. Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности. 									Согласно п.п. «е» п.9 Положения государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. 					Согласно ч.1, п.1 ч.2 ст.10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. Основанием для проведения внеплановой проверки является: истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

При таких обстоятельствах, мировой судья приходит к выводу, что внеплановая выездная проверка на территории ООО «ОсАвиаХим»  по адресу: АДРЕС проведенная на основании решения о проведении внеплановой проверки от 06.09.2021, и само предписание № 50/1/43 от 23 апреля 2021 года, которым обязано в срок до 13 сентября 2021 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, законные и обоснованные.

Предписание получено заместителем генерального директора ООО «ОсАвиаХим» А.Ф. Трушко 23 апреля 2021 года, что подтверждается его подписью; предписание содержит конкретные нормы требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить; внеплановая выездная проверка проведена совместно с заместителем генерального директора ООО «ОсАвиаХим» А.Ф. Трушко.

Согласно положений ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Виновность А.Ф. Трушко в совершении административного правонарушения подтверждается: протоколом об административном правонарушении №**** от 24.09.2021 (л.д. 5-7), письменными объяснениями А.Ф. Трушко (л.д. 8); должностной инструкцией заместителя генерального директора ООО «ОсАвиаХим» (л.д. 13-15); приказом о приеме работника на работу (л.д. 16); актом внеплановой выездной проверки №172 от 17.09.2021 (л.д. 17-20); предписанием №50/1/43 от 23.04.2021 (л.д. 21-24), решением о проведении выездной проверки от 06.09.2021 №172 (л.д. 25-26); сведениями из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (л.д. 27-29).

Представленные мировому судье письменные доказательства по делу дополняют друг друга, согласуются между собой, в связи с чем, не доверять им у мирового судьи оснований не имеется, собранные по делу доказательства мировой судья признает достаточными для установления виновности А.Ф. Трушко в совершении данного административного правонарушения, которое мировой судья квалифицирует по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Назначая А.Ф. Трушко административное наказание, мировой судья учитывает характер совершенного им административного правонарушения, его имущественное и финансовое положение.

В качестве обстоятельств смягчающие административную ответственность мировой судья учитывает признание вины.

Отягчающие административную ответственность обстоятельства отсутствуют.

Исходя из общих принципов назначения наказания, предусмотренных ст.ст. 3.1, 4.1 КоАП РФ, мировой судья считает необходимым назначить административное наказание в виде штрафа, в минимальном размере, установленном санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 20.10 - 29.11 КоАП РФ, мировой судья, -

п о с т а н о в и л :

признать Трушко А. Ф. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Указанная сумма штрафа, в силу ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, должна быть уплачена не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу путем внесения или перечисления на следующие платежные реквизиты: юридический адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная                  им.60-летия СССР, 28, почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000,            г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, ОГРН ****, банковские реквизиты: получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым), наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым            г. Симферополь, ИНН ****, КПП ****, ОКТМО *****, БИК ****,  КБК ****, Единый казначейский счет  ****, Казначейский счет  ****, Лицевой счет  **** в УФК по  Республике Крым, Код Сводного реестра ****,  назначение платежа: административный штраф по постановлению № 5-226/37/2021 от 28.10.2021.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа должен быть направлен мировому судье.

Разъяснить А.Ф. Трушко, что в силу ст.20.25 КоАП РФ неуплата штрафа в течение 60 дней со дня вступления в законную силу данного постановления влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы до 50 часов.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии постановления в Джанкойский районный суд через мирового судью судебного участка № 37 Джанкойского судебного района (Джанкойский муниципальный район и городской округ Джанкой) Республики Крым либо непосредственно в Джанкойский районный суд Республики Крым.

Мировой судья	                 личная подпись		Д.А. Ястребов