Дело № 05-0115/41/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2024 года                                           	    г. Евпатория ул. Горького, д.10/29

Мировой судья судебного участка № 41 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) Республики Крым Кунцова Елена Григорьевна, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отдела надзорной деятельности по г. Евпатории УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым о привлечении к административной ответственности

юридическое лицо – Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий им. Н.К. Крупской ***

УСТАНОВИЛ:

***. юридическое лицо - Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями» (далее ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями»), по адресу: ***, совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно не выполнило в установленный срок пункты предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности ***:

- в нарушение п. 13 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» не обеспечило проведение повторной обработки деревянных стропил и обрешетки чердачных покрытий корпусов №3, 5, 6 и изолятора (пункт 1 предписания);

- в нарушение п. 25 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» не подготовило документацию, подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, а именно облицовка пола в корпусе №2, облицовка стен и пола в столовой, заполнение проемов (двери) в электрощитовых и иных пожароопасных помещениях (пункт 6 предписания).

При рассмотрении дела представитель юридического лица Макаров К.К. вину в совершении вменяемого административного правонарушения не признал, пояснил, что при проведении проверки в ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями» были установлены нарушения пожарной безопасности в связи с чем, *** юридическому лицу было выдано предписание, срок исполнения предписания 12.02.2024. Указал, что из семи пунктов предписания, юридическим лицом за собственные средства были выполнены пять, пункты *** выполнены не были ввиду отсутствия финансирования со стороны Министерства здравоохранения Республики Крым. Пояснил, что стоимость выполнения работ, указанных в пунктах №1 и №6 предписания составляет порядка 2000000 рублей. Добавил, что юридическое лицо неоднократно обращалось в письменном виде в *** о необходимости выделения средств для исполнения предписания от 20.04.2023, однако денежные средства Министерством выделены не были, собственных средств на исполнение пунктов 1 и 6 предписания, у юридического лица нет. Просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Выслушав представителя юридического лица Макарова К.К., изучив материалы об административном правонарушении, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, прихожу к следующему.

В соответствии с частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Юридические лица обязаны неукоснительно исполнять возложенные на них законом обязанности, связанные со сферой их деятельности, выполнять адресованные им предписания органов государственного надзора и контроля.

Правонарушение считается совершенным с момента истечения срока, предусмотренного предписанием.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ), должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право в том числе: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, территориях, земельных участках, налесных участках, на опасных производственных объектах ведения подземных горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении пожарно-технической продукции, не соответствующей требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года « 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также о предотвращении угрозы возникновения пожара.

На основании статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны (статья 37 Федерального закона).

В соответствии с п. 13 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

Согласно п. 25 вышеуказанного Постановления Правительства в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

Мировым судьей установлено и из материалов дела следует, что во исполнение решения о проведении выездной проверки (****,  в ходе которой выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, в связи с чем 20.04.2023 старшим инспектором *** вынесено предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности ***

Указанное предписание получено законным представителем юридического лица *** о чем свидетельствует его подпись (л.д.23).

22.03.2024 начальником отдела надзорной деятельности по г.Евпатории Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым *** выездной внеплановой проверки ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями» на предмет исполнения юридическим лицом вышеуказанного предписания (л.д. 27-29).

По результатам проверки, составлен акт выездной проверки *** согласно которому ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями» не выполнены ***, а именно: в нарушение п. 13 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» юридическим лицом не обеспеченоо проведения повторной обработки деревянных стропил и обрешетки чердачных покрытий корпусов №3, 5, 6 и изолятора (пункт 1); в нарушение п. 25 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов, а именно облицовка пола в корпусе №2, облицовка стен и пола в столовой, заполнение проемов (двери) в электрощитовых и иных пожароопасных помещениях.

Вина ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями» в совершении вмененного правонарушения подтверждается надлежащими и допустимыми доказательствами, исследованными при рассмотрении дела, а именно: протоколом об административном правонарушении *** о предоставлении необходимых и (или) имеющих значение документов; предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 20.04.2023; актом выездной проверки от 29.03.2024;  решением о проведении выездной проверки от 22.03.2024; выпиской из ЕГРЮЛ и иными материалами дела.

Указанные доказательства согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями действующего законодательства и в совокупности являются достаточными для вывода о виновности ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями» в совершении вмененного административного правонарушения.

Предписание об устранении нарушений требований законодательства представляет собой акт должностного лица, уполномоченного на осуществление властных полномочий, содержащий властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Условиями для вынесения предписания являются нарушения законодательства Российской Федерации, которые к моменту выдачи такого предписания не устранены нарушителем закона самостоятельно. Предписание по своей правовой природе является ненормативным правовым актом, подлежащим обязательному исполнению.

Из существа предписания *** усматривается, что последнее содержит конкретные указания должностного лица органа пожарного надзора, четкие формулировки относительно конкретных действий, которые необходимо совершить исполнителю. Формулировки предписания исключают возможность двоякого толкования, и они доступны для понимания всеми лицами.

Законность предписания *** сомнений не вызывает, указанное предписание выдано должностным лицом административного органа в пределах полномочий, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, регулирующим  правоотношения в области пожарного надзора, потому неисполнение указанных требований в установленный срок свидетельствует о наличии состава правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание в установленном порядке не отменено, иных сведений материалы дела не содержат и лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не представлено.

На основании изложенного суд квалифицирует действия юридического лица по части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а его вину в совершении указанного правонарушения считает полностью доказанной.

Согласно части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При таких обстоятельствах, данных, подтверждающих, что юридическое лицо ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями» предприняло своевременно все меры для выполнения предписания в установленные в предписании сроки, в том числе уведомило орган, осуществляющий государственный надзор, о невозможности выполнения предписания в указанный срок, в материалы дела не представлено.

Недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты.

В связи с изложенным, оснований для прекращения производства по данному делу не имеется.

Основания для признания совершенного ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями» правонарушения малозначительным и применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствуют, поскольку невыполнение предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности представляет повышенную опасность для жизни, здоровья и имущества неограниченного количества людей, создает реальную возможность возникновения пожароопасной ситуации, сопряженной с риском наступления тяжких последствий, то есть существенно нарушает охраняемые общественные отношения.

Процессуальных нарушений и обстоятельств, исключающих производство по делу, не имеется. Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований закона, противоречий не содержит. Права и законные интересы ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями» при возбуждении дела об административном правонарушении нарушены не были.

Срок привлечения вышеуказанного лица к административной ответственности, предусмотренный ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не истек.

При назначении административного наказания юридическому лицу, определении его вида и размера, мировым судьей учитываются характер совершенного им административного правонарушения, статус, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность.

С учетом изложенного, мировой судья считает необходимым подвергнуть ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями» административному наказанию в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При этом положения части 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к данным правоотношениям не применимы, так как минимальный размер административного штрафа составляет менее ста тысяч рублей.

Руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо - Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Реквизиты для перечисления штрафа: ***.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неуплата административного штрафа в установленный срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо направить мировому судье судебного участка № 41 Евпаторийского судебного района (Республика Крым, г.Евпатория, ул. Горького, 10/29).

Постановление может быть обжаловано в Евпаторийский городской суд Республики Крым непосредственно или через мирового судью судебного участка №41 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья		/подпись/			Е.Г. Кунцова