4

Дело № 5-42-351/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2017 года г. Евпатория проспект Ленина,51/50

Мировой судья судебного участка №42 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) Инна Олеговна Семенец, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю о привлечении к административной ответственности ... по ч.2 ст. 19.20 Кодекса РФ об АП,

УСТАНОВИЛ:

15.08.2017 года мировому судье судебного участка №42 Евпаторийского судебного района Республики Крым поступило дело об административном правонарушении г... фио по ч.2 ст. 19.20 Кодекса РФ об АП.

С 18.07.2017 ПО 31.07.2017 проведена плановая выездная проверка ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом» по адресу места осуществления деятельности, в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, с целью проверки соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, в ходе которой установлено:

В нарушение пп. «б» п.4, пп. «а» п.5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, отсутствует ряд медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке в соответствии со стандартами оснащения, утвержденными приказами Минздрава России.

В нарушение Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» отсутствует оснащение:

Отделения патологии беременности следующего оборудования:

Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный;

Светильник медицинский передвижной;

Шкаф медицинский (для хранения медикаментов) Родовой зал следующего оборудования:

Насос инфузионный (инфузомат);

Аппарат для контроля витальных функций пациента;

Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч;

Шкаф для хранения стерильного материала;

Источник медицинского воздуха;

Смеситель воздушно-газовой смеси;

Пульсоксиметр;

Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией CP АР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией CP АР и кислородным смесителем;

Инфузионный насос с возможностью автоматического расчета дозировки с учетом веса ребенка в граммах;

Операционный блок следующего оборудования: Предоперационная:

Столик инструментальный разборный;

Устройство для подогрева инфузионных жидкостей;

Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного и шовного материала, медикаментов и др.

Операционная:

Светильник передвижной операционный с автономным питанием;

Дефибриллятор;

Набор трахеостомических трубок;

Набор для реанимации;

Медицинский аппарат для подогрева крови и кровезаменителей;

Набор для эпидуральной анестезии;

Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч;

Источник медицинского воздуха;

Смеситель воздушно-газовой смеси;

Пульсоксиметр;

Капнограф;

Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией CP АР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией CP АР и кислородным смесителем;

Инфузионный насос для новорожденных;

Отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин следующего оборудования:

Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков;

Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе марка автомобиля крови и электролитов;

Установка для предстерилизационной очистки инструментария;

Отделения неонатологического профиля следующего оборудования:

Светильник медицинский бестеневой передвижной;

Аппарат для определения кислотно-основного состояния;

Аппарат для определения электролитов;

Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови;

Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины;

Центрифуга гематокритная;

Система чрескожного мониторирования газового состава крови;

Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и с допплерометрическим блоком;

Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех;

Система для активной аспирации из полостей;

Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов;

Транспортный инкубатор (реанимационный комплекс) с портативным аппаратом для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных;

Передвижной рентгеновский цифровой аппарат;

Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков;

Волюмический инфузионный насос;

Стойка для проведения ингаляции оксида азота с флоуметром, баллоном со смесью марка автомобиля и N0, низкопоточным редуктором и мониторингом NO/NO;

Аппарат для быстрого размораживания плазмы;

Аппарат для подогрева инфузионных растворов;

Стол реанимационный для новорожденных со встроенным блоком реанимации с возможностью дооснащения встроенными неонатальными весами;

Клинико-диагностическая лаборатория следующего оборудования:

Анализатор для определения кислотно-основного состояния

Анализатор для определения электролитов

Анализатор для определения билирубина в капиллярной крови Перечисленные факты нарушения требований, установленных: п.4, пп.«б», и п.5, пп.

В суде представители фио не оспаривает факты и обстоятельства, зафиксированные в ходе проверки, а именно отсутствия определенного количества медицинского оснащения. Вместе с тем, обратили внимание на обстояте6льтсво, что Евпаторийский родильный дом является государственным бюджетным учреждением здравоохранения. Несмотря на недостаток оборудования ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом» выполняет объемы по оказанию акушерско-гинекологической и неонатологичской помощи качественно. Все выделяемые средства из бюджета по программе модернизации реализовываются по назначению, при этом определен приоритет направлений и характера закупаемого оснащения. Более того, родильным домом для приобретения необходимого оснащения используются средства родовых сертификатов, также оборудование обновляется за счет меценатов. Также в целях обеспечения оказания надлежащей медицинской помощи высокого качества родильным домом заключены договоры оказания внешних медицинских услуг с ГБУЗРК «Евпаторийская городская больница» и ГБУЗРК «Евпаторийская городская детская клиническая больница». Евпаторийский родильный дом многократно обращался с заявками на оборудование и оказание помощи в оснащении, принимал участие в республиканских грантах, и как победитель также поощрялся необходимым оборудованием. Вместе с тем, несмотря на все принимаемые меры, обеспечить оснащение родильного дома в полном объеме, не представилось возможным в связи с чем, данные нарушения были выявлены и зафиксированы в акте проверки, что привлекаемое лицо не оспаривает.

Вина подтверждается исследованными судом письменными материалами административного дела, которые объективно подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств: протоколом об административном правонарушении, приказом о проведении плановой выездной проверки, актом проверки, предписанием об устранении выявленных нарушений, и иными материалами дела.

В соответствии со ст. 26.2 КоАП Российской Федерации, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, объяснениями лица, в отношении которого ведется производства по делу, показаниями свидетелей и иными документами.

Таким образом, суд считает, установленным факт совершения административного правонарушения предусмотренного ч.2 ст. 19.20 КоАП Российской Федерации, а именно осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).

При назначении вида и размера наказания суд учитывает, что нарушение совершено впервые, им приняты меры к осуществлению деятельности и оказанию медицинских услуг качественно, а также меры для предотвращения возникновения угрозы причинения вреда здоровью и жизни людей путем заключения договоров на оказание медицинских услуг иным медицинским учреждением, имеющим для этого необходимое оснащение. Данные обстоятельства нашли отражение в представленных суду доказательствах.

Суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, как принятие мер к устранению выявленных нарушений; оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, и считает возможным назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи в виде предупреждения, что будет справедливым, соразмерным и достигнет цели административного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10, ст. 29.11 КоАП Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать г... фио виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.20 КоАП Российской Федерации, и назначить наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в течении 10 суток в порядке предусмотренном ст. 30.2 КоАП РФ.

Мировой судья И.О. Семенец