Дело № 05-0229/43/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 июля 2019 года	                      г. Евпатория, проспект Ленина, 51/50

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №43 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) мировой судья судебного участка № 39 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) Фролова Елена Александровна, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отдела надзорной деятельности по г. Евпатории Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адрес, в отношении:

должностного лица – директора наименование организации Фиалковской Светланы Евгеньевны, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, замужней, проживающей по месту регистрации по адресу: адрес,

о привлечении ее к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 19.5 ч. 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л:

дата в время Фиалковская С.Е., являясь директором наименование организации, расположенного по адресу: адрес, и будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного общества не выполнила требования законного предписания инспектора отдела надзорной деятельности по адрес  УНД и адрес России по адрес старшего лейтенанта внутренней службы фио №57/1/1 от дата об устранении нарушений требований пожарной безопасности, проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в установленный срок до дата, в части  обеспечения наличия на дверях электрощитовой обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Регламента, выделения помещений электрощитовой противопожарными перегородками первого типа с соответствующим заполнением проемов, выполнения поэтажных планов эвакуации в соответствии с требованиями нормативных документов, выполнения планов эвакуации на основе фотолюминесцентных материалов, обеспечения дверей в лестничных клетках приспособлением для самозакрывания, запрещения использования несертифицированных облицовочных материалов потолка на путях эвакуации, проведения очистки вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта.

В суд Фиалковская С.Е. не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена в установленном порядке, до начала рассмотрения дела представила суду телефонограмму о рассмотрении дела в ее отсутствии, согласно которой вину в совершении вышеуказанного правонарушения признала. Учитывая изложенное, а также отсутствие заявлений Фиалковской С.Е. об отложении рассмотрения дела, в силу ч.2 ст.25.1 КоАП РФ мировой судья считает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие последней.

Совершение административного правонарушения и виновность Фиалковской С.Е. подтверждаются собранными по делу доказательствами: копией распоряжения № 56 от дата (л.д.1-3), копией предписания № 57/1/1 от дата (л.д.4-6), копией акта проверки № 56 от дата (л.д.7-10), копией приказа №39 от дата о принятии фио на работу (л.д.11), копией дополнительного соглашения № 1 №38 от дата об изменении фамилии работника (л.д.12), копией решения прокуратуры адрес о согласовании проведения внеплановой выездной	 проверки от дата (л.д.15), копией устава наименование организации (л.д.22-32), выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.46-53).

Представленные по делу доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, так как они согласуются между собой, имеют отношение к событию правонарушения и получены в полном соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с ч.12 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Из материалов дела усматривается, что дата инспектором отдела надзорной деятельности по адрес  УНД и адрес России по адрес старшего лейтенантом внутренней службы фио выдано предписание №57/1/1 об устранении наименование организации нарушений требований пожарной безопасности, проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в срок до дата, в том числе: обеспечении наличия на дверях электрощитовой обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Регламента, выделении помещений электрощитовой противопожарными перегородками первого типа с соответствующим заполнением проемов, выполнении поэтажных планов эвакуации в соответствии с требованиями нормативных документов, выполнении планов эвакуации на основе фотолюминесцентных материалов, обеспечении дверей в лестничных клетках приспособлением для самозакрывания, запрещении использования несертифицированных облицовочных материалов потолка на путях эвакуации, проведении очистки вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта.

Копия данного предписания была получена директором наименование организации Фиалковской С.Е. дата.

Согласно акту проверки №56 от дата, в установленный срок вышеуказанные требования предписания №57/1/1 от дата выполнены не были.

При таких обстоятельствах в действиях Фиалковской С.Е. имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении административного наказания, соблюдая требования ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировым судьей учитываются характер совершенного правонарушения, обстоятельства его совершения, личность и имущественное положение правонарушителя, которая является гражданкой Российской Федерации,

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, и обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в отношении Фиалковской С.Е. не установлено.

При таких обстоятельствах мировой судья считает необходимым назначить Фиалковской С.Е. административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, установленном санкцией ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц.

Руководствуясь ч.12 ст.19.5, ст.ст.29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

п о с т а н о в и л:

Признать директора наименование организации Фиалковскую Светлану Евгеньевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей (три тысячи рублей).

Штраф подлежит уплате по реквизитам: получатель УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230), почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 28, ИНН 9102013284, КПП 910201001, банк получателя: Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБ РФ, БИК 043510001,  р/с № 40101810335100010001, ОКТМО 35712000, УИН:0, КБК 828 1 16 01193 01 0005 140,  назначение платежа – административный штраф.

Согласно ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Квитанцию об уплате штрафа необходимо предоставить в судебный участок №43 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) по адресу: г.Евпатория, проспект Ленина, д 51/50.

Постановление может быть обжаловано в Евпаторийский городской суд Республики Крым через мирового судью судебного участка №43 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) в течение 10 суток со дня получения его копии в порядке, предусмотренном ст. 30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мировой судья			              			Е.А. Фролова