Дело № 05-0302/43/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2018 года                                   г. Евпатория проспект Ленина,51/50

Мировой судья судебного участка № 43 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) Дахневич Елена Дмитриевна, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по г. Евпатория ГУ МЧС России по Республике Крым о привлечении к административной ответственности юридического лица – Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» (далее ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок») по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л:

22 мая 2018 года в 11 час. 00 мин. при проведении внеплановой выездной проверки ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок», расположенного по адресу: иные данные, установлено, что юридическое лицо - ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок»,  нарушило требование ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  -  не выполнило в срок до 1  апреля 2018 года, пункты 1,3,4,5,6,7,8 предписания органа государственного пожарного надзора №18/1/1 от 13 апреля 2017 года, а именно: дистанционный привод включения в пожарных кранах не работает (п. 61 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»; помещения не доукомплектованы огнетушителями согласно норм (п. 70 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»;  не осуществлена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных элементов кровли в административном корпусе (п. 21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»; не разработаны планы эвакуации (кроме главного корпуса и 1 3-го корпуса) согласно норм и требований п.7 правил противопожарного режима и ГОСТ Р 12.2.143-2002 г. (п.33,п. 43 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»; помещения санатория (кроме 1-го и 3-го корпуса) не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (п.61 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»; ст.ст.54,83,84 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); обслуживающий персонал не в полной мере обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (п.9 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»); не разработана декларация пожарной безопасности объекта защиты в соответствии требованиями нормативных документов РФ (ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В судебном заседании представитель юридического лица Лившин Г.М., действующий на основании доверенности пояснил, что действительно, 13 апреля 2017 года ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» было выдано предписание органа государственного пожарного надзора №18/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности. В установленный в предписании срок полностью устранить нарушения не представилось возможным, в связи с отсутствием бюджетного финансирования на указанные цели. Руководством санатория в адрес Министерства здравоохранения Республики Крым регулярно  направлялись письменные заявки на выделение финансирования для обеспечения пожарной безопасности санатория. Однако, с 2014 года финансирование на указанные цели не выделялось. Кроме того, дополнил, что  пункты 2 и 4, содержащиеся в протоколе об административном правонарушении, ими были выполнены. Санаторий укомплектован огнетушителями в полном объеме. Также разработаны планы эвакуации. С ходатайством о продлении срока исполнения предписания не обращались.

Выслушав представителя ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок», исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях юридического лица состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, исходя из следующего.

Согласно ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Из материалов дела усматривается, что на основании распоряжения главного государственного инспектора г.Евпатории по пожарному надзору от 10 апреля 2017 года №18  в отношении ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок», расположенного по адресу: иные данные, в период с 12 апреля 2017 года по 13 апреля 2017 года проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой, 13 апреля 2017 года было вынесено предписание № №18/1/1, срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности установлен до 01 апреля 2018 года

В соответствии с распоряжением № 33 от 11 мая 2018 года начальника отдела НД по г.Евпатории УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым инспектором отдела НД по г.Евпатории УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым с 16 по 22 мая 2018 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» с целью контроля исполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности №18/1/1 от 13 апреля 2017 года.

Копия распоряжения получена директором юридического лица ФИО 11 мая 2018 года. Таким образом, распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки доведено до проверяемого лица в порядке, установленном ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В результате проверки установлено, что ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» не выполнило следующие требования предписания №18/1/1 от 13 апреля 2017 года: дистанционный привод включения в пожарных кранах не работает (п. 61 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»; помещения не доукомплектованы огнетушителями согласно норм (п. 70 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»;  не осуществлена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных элементов кровли в административном корпусе (п. 21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»; не разработаны планы эвакуации (кроме главного корпуса и 1 3-го корпуса) согласно норм и требований п.7 правил противопожарного режима и ГОСТ Р 12.2.143-2002 г. (п.33,п. 43 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»; помещения санатория (кроме 1-го и 3-го корпуса) не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (п.61 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»; ст.ст.54,83,84 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); обслуживающий персонал не в полной мере обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (п.9 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»); не разработана декларация пожарной безопасности объекта защиты в соответствии требованиями нормативных документов РФ (ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

По результатам проверки составлен акт № 33 от 22 мая 2018 года, копия которого получена директором юридического лица ФИО 22 мая 2018 года.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях.

Вышеуказанным законом в совокупности с требованиями Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ N 123 от 22.07.2008 г.), а также положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в совокупности с положениями свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», устанавливаются правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 (далее – Правил) руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

Пунктами 21, 70 Правил предусмотрена обязанность руководителя организации по обеспечению объекта защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2 и обеспечению соблюдения сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, а также обеспечению устранения повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, осуществления проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлении акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).

В пункте 33 Правил закреплена обязанность руководителя организации  при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивать соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Вынесенное должностным лицом органа пожарного надзора предписание является законным, все требования, изложенные в нем, обоснованы нормами действующего законодательства, регламентирующего правовые отношения в указанной области, следовательно, ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» было обязано в установленный срок выполнить требования указанного предписания.

В связи с неисполнением требований предписания №18/1/1 от 13 апреля 2017 года государственным инспектором г. Евпатории по пожарному надзору 22 мая 2018 года в отношении ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Частичное выполнение требований предписания №18/1/1 от 13 апреля 2017 года об устранении нарушений пожарной безопасности на момент проведения проверки, по мнению суда, не может служить освобождением от административной ответственности.

Факт совершения административного правонарушения и виновность ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» в его совершении подтверждаются собранными по делу об административном правонарушении доказательствами, в том числе: сведениями, указанными в протоколе № 5/2018/36 об административном правонарушении от 22 мая 2018 года; предписанием №18/1/1 от 13 апреля 2017; распоряжением №33 от 11 мая 2017 года о проведении внеплановой выездной проверки; актом проверки №33 от 22 мая 2018; выпиской из ЕГРЮЛ, письменным объяснением директора ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок», пояснениями, которые дал в суде представитель юридического лица.

Указанные документы, а также пояснения участников процесса, в соответствии со статьей 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются надлежащими и допустимыми доказательствами, в совокупности подтверждающими вину лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Оценив представленные в дело доказательства суд приходит к выводу о виновности ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившегося в невыполнении юридическим лицом в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

Доводы представителя юридического лица о том, что руководством санатория предприняты все зависящие меры по устранению содержащихся в предписании нарушений, однако устранить ряд нарушений в установленный предписанием срок не представилось возможным в связи с отсутствием у юридического лица денежных средств, не свидетельствуют об отсутствии вины ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» в совершенном правонарушении.

В материалах дела, действительно, имеются документы, свидетельствующие о том, что ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» обращался в Министерство здравоохранения Республики Крым по вопросу выделения дополнительных финансовых средств для устранения нарушений требований пожарной безопасности 18 апреля 2017 года (исх. №327/01-07) и 13 июня 2018 года (исх.№611/01-07).

Вместе с тем, по мнению суда, недостаточное финансирование не может быть признано основанием для освобождения Учреждения от исполнения обязанностей по соблюдению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в том числе с учетом характера и степени общественной опасности вмененного административного правонарушения, поскольку невыполнение указанных требований может повлечь негативные последствия и недопустимый риск для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

С письменным мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания в орган, его вынесший, ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок»  не обращалось.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» не были приняты достаточные и все зависящие от него меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности и привлечения необходимых для этого денежных средств.

Согласно ст. 4.1 ч.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, учитывая меры, которые были приняты юридическим лицом для устранения указанных в предписании нарушений, а также принимая во внимание то обстоятельство, что данные о привлечении к административной ответственности юридического лица за совершение аналогичных правонарушений отсутствуют,  суд пришел к выводу о возможности назначить административное наказание в виде штрафа в нижнем пределе, установленном санкцией ст. 19.5 ч. 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для данного вида наказания.

Исходя из конкретных обстоятельств дела и характера совершенного правонарушения, суд не усматривает оснований для признания правонарушения малозначительным с учетом положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Оснований для снижения наложенного штрафа в соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, также не имеется.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

п о с т а н о в и л:

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 руб. 00 коп.(девяносто тысяч рублей 00 копеек).

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: расчётный счет 40101810335100010001, Получатель: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в Отделении Республики Крым г. Симферополь, ИНН 7702835821, КПП 910201001, КБК 177 116 07000 01 6000 140, БИК 043510001, ОКТМО 35712000.

Согласно ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Квитанция об уплате штрафа должна быть предоставлена в судебный участок №43 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) по адресу : г.Евпатория, проспект Ленина, д 51/50.

Постановление может быть обжаловано в Евпаторийский городской суд Республики Крым через мирового судью судебного участка №43 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) в течение 10 дней в порядке, предусмотренном ст. 30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мотивированное постановление изготовлено 29 июня 2018 года.

Мировой судья							Е.Д. Дахневич