Дело № 5-50-153/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июля 2021 года	                                                                         г. Керчь

Мировой судья судебного участка № 50 Керченского судебного района Республики Крым Пшеничная Г.А., (участок расположен по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, 9) рассмотрев в открытом судебном заседании  административное дело, поступившее из отдела надзорной деятельности по г. Керчи Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении  должностного лица

Воронцова Д.А., /изъято/

в совершении  административного  правонарушения,  предусмотренного  ч. 1 ст. 20.6, ч.1 ст. 20.7 Кодекса  РФ об административных   правонарушениях (далее – КоАП РФ),

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении № /изъято/ от 11.06.2021, Воронцов Д.А. 11.06.2021 по месту нахождения юридического лица Акционерного общества «Азиатско-Европейский газовый терминал» (АО «АЕГАЗ-Терминал») и фактического осуществления деятельности по адресу: /изъято/ допустил нарушения требований Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-З «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Положения о единой государственной системе предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, приказа МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций потенциального опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», Федерального закона РФ от 12.02.1998  № 28 ФЗ «О гражданской обороне», что выразилось в следующем: отсутствует локальная система оповещения о чрезвычайных ситуациях; не пройдена подготовка в области защиты от ЧС руководителя и работников организации; специалисты дежурно-диспетчерской службы организации не прошли подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций;  организацией не обеспечивается качественная сохранность средств индивидуальной защиты.

Согласно протоколу об административном правонарушении № /изъято/ от 11.06.2021, Воронцов Д.А. 11.06.2021 по месту нахождения юридического лица Акционерного общества «Азиатско-Европейский газовый терминал» (АО «АЕГАЗ-Терминал») и фактического осуществления деятельности по адресу: /изъято/, допустил нарушения требований Федерального закона РФ от 12.02.1998  № 28 ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказа МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации в ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях», что выразилось в следующем: отсутствует локальная схема оповещения организации эксплуатирующей опасные производственные объекты 1 класса опасности; в организации не создан страховой фонд документации на объект повышенного риска; у организации отсутствует положение об организации и ведении гражданской обороны; отсутствует согласованный план гражданской обороны; руководитель организации не прошел обучение по вопросам гражданской обороны; организацией не осуществляются мероприятия по организации запасов средств индивидуальной защиты; организацией не подготовлены мероприятия по возможному проведению эвакуации работников и членов их семей в безопасные районы из зон возможных опасностей.

Руководствуясь абз.9 п.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», ч.2 ст.4.4 КоАП РФ, определением суда от 16.06.2021, указанные административные материалы в отношении Воронцова Д.А., предусмотренные ч.1 ст. 20.6 КоАП РФ и ч.1 ст. 20.7 КоАП РФ, объединены в одно производство.

В судебное заседание Воронцов Д.А. не явился, о дате, времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом. В адрес суда поступило заявление о рассмотрении дела об административном правонарушении в его отсутствие, вину в совершенном правонарушении признает в полном объеме, впредь обязуется не допускать нарушений Законодательства РФ.

С учетом изложенного, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие Воронцова Д.А.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении и оценив их в совокупности, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Обязанности должностных и юридических лиц по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций предусмотрены Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (далее - Закон N 68-ФЗ), они выражаются в необходимости проведения определенных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, направленных на максимально возможное уменьшение риска их возникновения.

Согласно п. «б», «в» ст.14 Закона N 68-ФЗ организации обязаны: планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях и обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять подготовку работников организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

На основании подпункта «д» пункта 2, подпункта «д» пункта 4, Положения о подготовке граждан Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485, подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят работники органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает для руководителей органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и председателей комиссий - проведение занятий по соответствующим программам дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках.

В соответствии с п.п. 2.2, 2.3 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденных приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.05.2003 № 285, содержание (хранение) средств радиационной и химической защиты осуществляется в специализированных складских помещениях (местах хранения). Средства радиационной и химической защиты в местах хранения размещаются отдельно от материальных ценностей текущего довольствия и должны соответствовать утвержденной номенклатуре и требованиям ГОСТов (технических условий); их качественное состояние должно быть подтверждено паспортами, формулярами, актами лабораторных испытаний и свидетельствами. Пункты 2.7-2.8 настоящих Правил устанавливают требования к размещению и оборудованию специализированных складских помещений (мест хранения) и к специализированным складским помещениям (местам хранения).

Согласно ст. 1 Федерального закона от дата № 28-ФЗ "О гражданской обороне", гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории) Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне" (далее – Закон № 28-ФЗ) организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в числе прочего планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время.

Положение о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 определяет порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Российской Федерации, а также основные мероприятия по гражданской обороне.

Положение об организации ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. № 687 определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Как установлено в судом и подтверждается материалами дела, в период с 8 июня по 11 июня 2021 года, в ходе проведения плановой выездной проверки АО «АЕГАЗ-Терминал» начальником отдела надзорной деятельности  по г. Керчь УНД  и  ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Пермяковым В.А. выявлен факт невыполнения должностным лицом -инженером по промышленной безопасности АО «АЕГАЗ-Терминал» Воронцовым Д.А. предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производства или социального назначения, а также невыполнение установленных законодательством специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны на объектах производства или социального назначения, а именно:

- в нарушение  ст. 14 ФЗ РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», Положения о системах оповещения, утвержденное приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365, отсутствует локальная система оповещения о чрезвычайных ситуациях;

- в нарушение п. «в» ст. 14 ФЗ РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», Положения о подготовке граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485, не пройдена подготовка в области защиты от ЧС руководителя и работников организации;

- в нарушение подпункта «д» пункта 2, подпункта «д» пункта 4, абзац 3 пункта 6 Положения о подготовке граждан Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485, специалисты дежурно-диспетчерской службы организации не прошли подготовку в области защиты чрезвычайных ситуаций;

- в нарушение п.п. 13-19 Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденного приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.10.2014 № 543, п.п. 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.7-2.8, 2.11 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденных приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.05.2003 № 285, организацией не обеспечивается качественная сохранность средств индивидуальной защиты;

- в нарушение п. 3 ст. 9 Федерального закона № 28-ФЗ, абз. 3 п.8 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 (далее - Положение о гражданской обороне в РФ), п.п. 1-3 постановления Правительства РФ от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», отсутствует локальная система оповещения организации эксплуатирующей опасные производственные объекты 1 класса опасности;

- в нарушение пункта 1 ст.9 Закона № 28-ФЗ, пункта 20 Положения о гражданской обороне в РФ, пункта 16.13 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, в организации не создан страховой фонд документации на объект повышенного риска;

- в нарушение пункта 1 ст.9 Закона № 28-ФЗ, пункта 4 Положения о гражданской обороне в РФ, у организации отсутствует положение об организации и ведении гражданской обороны;

- в нарушение пункта 1 ст.9 Закона № 28-ФЗ, пункта 5 Положения о гражданской обороне в РФ, п. 5 Положения о гражданской обороне в РФ, п.п. 118, 120 Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденного МЧС 16.02.2012 № 70, у организации отсутствует согласованный план гражданской обороны;

- в нарушение пункта 1 ст.9 Закона № 28-ФЗ, пункта 7 Положения о гражданской обороне в РФ, подп. «а» п.3, п.4, подп. «г», «д» п.5  Положения о подготовке населения в области гражданской обороны, руководитель организации не прошел обучение по вопросам гражданской обороны;

- в нарушение пункта 1 ст.9 Закона № 28-ФЗ, пункта 20 Положения о гражданской обороне в РФ, п. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 20 Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.10.2014 № 543, организацией не осуществляются мероприятия по организации запасов средств индивидуальной защиты;

- в нарушение пункта 1 ст.9 Закона № 28-ФЗ, пункта 9 Положения о гражданской обороне в РФ, организацией не подготовлены мероприятия по возможному проведению эвакуации работников и членов их семей в безопасные районы из зон возможных опасностей.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными по делу об административном правонарушении доказательствами: протоколом об административном правонарушении № /изъято/ от 11.06.2021 (л.д.17-18), протоколом об административном правонарушении № /изъято/ от 11.06.2021 (л.д.1-2),  копией распоряжения о проведении проверки (л.д.5-7), копией приказа АО «АЕГАЗ-Терминал» № /изъято/от 16.07.2018, согласно которому Воронцов Д.А. является уполномоченным лицом для решения задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (л.д.8), копией акта проверки от 11.06.2021 № /изъято/ (л.д.25-26), копией акта проверки от 11.06.2021 № /изъято/ (л.д.10-11), копией предписания № /изъято/, выданного для устранения нарушений (л.д.12-13), иными материалами дела, которым была дана оценка в совокупности на предмет допустимости, достоверности, достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ.

С учетом установленных и исследованных в судебном заседании обстоятельств, мировой судья считает доказанной вину Воронцова Д.А., в невыполнении предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а квалификацию его действий по ч.1 ст.20.6 КоАП РФ, а также в невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, а квалификацию его действий по ч.1 ст.20.7 КоАП РФ, - правильной.

В соответствии со ст.2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно примечанию к ст.2.4 КоАП РФ под должностным лицом следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций.

В соответствии с ч.2 ст.4.4.КоАП РФ, при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

При назначении административного наказания должностному лицу мировой судья учитывает характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством смягчающим административную ответственности суд учитывает признание вины, обстоятельств отягчающих административную ответственность судом не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, мировой судья считает возможным назначить Воронцову Д.А. по ч.1 ст. 20.6, ч.1 ст. 20.7 КоАП РФ административное наказание в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать Воронцова Д.А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.6, ч.1 ст. 20.7 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысячи) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым), Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь,  ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК 013510002,  Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет  03100643000000017500,  Лицевой счет  04752203230 в УФК по  Республике Крым, Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35715000,  КБК 828 1 16 01203 01 0006 140.

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в соответствии со ст. 32.2 ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях   административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Копия документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, направляется мировому судье, вынесшему постановление.

Согласно ст. 20.25 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление  может  быть  обжаловано  в  Керченский городской суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 50 Керченского судебного района Республики Крым в течение десяти суток  со  дня  вручения или  получения  копии  постановления.

Мировой судья      	                                                              Г.А. Пшеничная