№5-55-102/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2019 года пгт.Красногвардейское

Мировой судья судебного участка №55 Красногвардейского судебного района Республики Крым фио,

рассмотрев в судебном заседании в помещении судебного участка №55 Красногвардейского судебного района Республики Крым дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, в отношенииюридического лица наименование организации адрес реквизиты юрлица расположенного по адресу адрес ...,

установил:

наименование организации адрес, не выполнила в срок предписание выданное отделением надзорной деятельности по адрес УНД и адрес России по Республике Крым.

В ходе рассмотрения дела представитель ... фио вину в совершенном правонарушении признала полностью, раскаялась.

Судья, выслушав фио, исследовав в совокупности материалы дела об административном правонарушении, приходит к выводу о том, что вина ... в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, доказана и нашла свое подтверждение в ходе производства по делу об административном правонарушении.

В соответствии с частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Как следует из протокола об административном правонарушении 12.04.2017г. наименование организации было вынесено предписание № 8/1/7 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

11.03.2019 и 14.03.2019г. проведена новая проверка, по результатам которого установлено, что предписание, вынесенное 12.04.2017, устранено не в полном объеме.

Согласно административного протокола от 14.03.2019 не устранены следующие требования вынесенные в предписании:

- обработать деревянные конструкций планшета сцены и драпировки в актовом зале огнезащитными средствами (п. 21 ППРРФ, п. 108 ППРРФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390; ст.4, ст.6, п.п.5, п.п.6 ст.52, п.1 ст.58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ) (Срок устранения нарушения согласно предписания - 15.01.2019 г);

- высоту горизонтальных участков путей эвакуации в коридоре привести в соответствие с нормой (фактическая ширина прохода 1,85 метра)( ст.4, ст.6, ст.62, ст.89, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.4 СП 1.13130.2.009) (Срок устранения нарушения согласно предписания - 15.01.2019 г);

- установить противопожарные двери в помещение столовой (п. 4.2. п.6.2.10. Свода правил СП 4.13130.2013, ст.4,ст. 6, ст.151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3) (Срок устранения нарушения согласно предписания - 15.01.2019 г);

- помещение подвала оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (имеется пожарная нагрузка)( ст.4, ст.6, ст. 54, ст.83, ст.91, ст. 151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; прил.А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009) (Срок устранения нарушения согласно предписания - 15.01.2019 г);

- оборудовать предусмотренной проектной документацией и требованиями нормативных документов двери в коридорах и лестничных маршах в здании с устройством для самозакрывания (доводчиков).( п. 23 п. п. Д, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390; ст.4, ст.6.,ст.53, ст89., ст.151 Закона №123; п.4.2.7, СП 1.13130.2009.) (Срок устранения нарушения согласно предписания - 15.01.2019 г);

Таким образом, вина юридического лица наименование организации адрес в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена [ч.13 ст. 19.](http://home.garant.ru/%22%20%5Cl%20%22/document/12125267/entry/15332)5 КоАП РФ, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно копией предписания от 12.04.2017, копией акта проверки органом государственного контроля (надзора ) №5 от 14.03.2019 г.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ, в нем отражены все сведения, необходимые для разрешения дела.

Представленные по делу доказательства являются допустимыми и достаточными для установления вины наименование организации адрес в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Таким образом, судья полагает, что вина наименование организации адрес в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, доказана и нашла свое подтверждение в ходе производства по делу об административном правонарушении.

 Действия наименование организации адрес правильно квалифицированы по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность наименование организации адрес, в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ мировой судья признает раскаяние лица.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность наименование организации адрес, в соответствии со ст.4.3 КоАП РФ, мировым судьей не установлено.

Мировой судья исходит из того, что административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

При назначении вида и размера административного наказания судья учитывает характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

 На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 19.5 ч. 13, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

постановил:

наименование организации адрес признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 90000 рублей.

 Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в соответствии с требованиями части 1 ст. 32.2 КРФ об АП административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Штраф подлежит перечислению на счет получателя платежа 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35620401, получатель УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001, УИН 17700500019000352745

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа (квитанцию об уплате административного штрафа) лицу, привлеченному к административной ответственности, необходимо представить мировому судье судебного участка №55 Красногвардейского судебного района Республики Крым по адресу: пгт.Красногвардейское, ул.Титова, д.60.

 Также разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в соответствии с требованиями части 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа или административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Красногвардейский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка №55 Красногвардейского судебного района Республики Крым в течение 10 суток со дня получения его копии.

Мировой судья фио