Дело № 5-58-55/2021

УИД 91MS0058-01-2021-000139-16

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**о назначении административного наказания**

25 февраля 2021 г. г. Красноперекопск

Мировой судья судебного участка № 58 Красноперекопского судебного района Республики Крым (296000, РФ, Республика Крым, г. Красноперекопск, микрорайон 10, дом 4) Матюшенко М.В., при секретаре Белковой Н.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в отношении

Алиева А. Ф., <персональные данные>,

у с т а н о в и л:

Алиев А.Ф. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах.

<Дата> в <время> час. по адресу: <адрес> на территории ГБУЗ РК «наименование учреждения» установлено, что Алиев А.Ф., являясь должностным лицом, - заместителем главного врача по безопасности ГБУЗ РК «наименование учреждения», нарушил требования Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённые Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583, Распоряжение Госимущества РФ от 15.06.1994 № 1513-р, а именно:

- не заключен договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, в нарушение п. 2 Распоряжения Госимущества РФ от 15.06.1994 № 1513-р; п. 2 приложения № 2 к Положению, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.04.1994 № 359;

- не назначено должностное лицо, ответственное за содержание защитных сооружений гражданской обороны № <номер>, № <номер>, не разработаны распорядительные документы, определяющие права, обязанности и порядок работы должностного лица, ответственного за содержание защитных сооружений гражданской обороны № 111006-91, № <номер>, в нарушение п. 1.3 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

- не создано звено по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны № <номер>, № <номер>; не разработаны распорядительные документы о создании звена по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны № <номер>, № <номер>; не разработаны распорядительные документы, определяющие права, обязанности и порядок работы звена по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны № <номер>, № <номер>, в нарушение пункта 1.4 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

- не укомплектовано звено по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны № <номер>, № <номер>, средствами индивидуальной защиты, приборами радиационно-химического наблюдения, связью, медицинского имущества, в нарушение п. 1.5 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

- не спланировано и не организовано выполнение мероприятий гражданской обороны по обеспечению сохранности и готовности защитных сооружений гражданской обороны № № <номер>, № <номер>, к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования, в нарушение п.1.7 и п. 1.8 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

- допускается в защитных сооружениях гражданской обороны № <номер>, № <номер>, нарушение герметизации и гидроизоляции помещений, в нарушение п. 3.2.1 и п. 3.2.2 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

- отсутствуют при входе в защитные сооружения гражданской обороны № <номер>, № <номер>, защитно-герметические и герметические двери, в нарушение п. 3.2.1 и п. 3.2.5 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

- допускается в помещениях защитных сооружений гражданской обороны № <номер>, № <номер>, оштукатуривание потолков и стен, в нарушение п. 3.2.8 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

- не произведено затирание в помещениях защитных сооружений гражданской обороны№ <номер>, № <номер>, поверхности стен цементным раствором и не окрашено масляной краской светлых тонов с матовой поверхностью, в нарушение п. 3.2.9 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

- содержится в неисправном состоянии и не готово к использованию по назначению инженерно-техническое оборудование защитных сооружений гражданской обороны № <номер>, № <номер>, в нарушение п. 3.2.1 и п. 3.2.11 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

- отсутствуют в защитных сооружениях гражданской обороны № <номер>, № <номер> аварийные безнапорные емкости для питьевой воды, в нарушение п. 3.2.21 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

- отсутствуют в защитных сооружениях гражданской обороны № <номер>, № <номер> аварийные резервуары для фекалий, в нарушение п. 3.2.23 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

- отсутствуют в защитных сооружениях гражданской обороны № <номер>, № <номер> напорные емкости аварийного запаса питьевой воды, в которых должен обеспечиваться проток воды с полным обменом её в течение 2 суток, в нарушение п. 3.2.20 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.

Не соответствует требованиям документация защитных сооружений гражданской обороны№ <номер>, № <номер>, а именно:

- паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений, журнал оценки технического состояния ЗС ГО, сигналы оповещения гражданской обороны, план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых, план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации, планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств, список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО, эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО, эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО, эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО, инструкции по использованию средств индивидуальной защиты, инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами, инструкция по обслуживанию ДЭС, инструкция о мерах пожарной безопасности, правила поведения укрываемых в ЗС ГО, журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ), журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью, журнал учета работы ДЭС, журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования, схема эвакуации укрываемых из очага поражения, список телефонов, в нарушение п. 3.6 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.

- отсутствуют нары для размещения укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны № <номер>, № <номер>, в нарушение п. 6.4.2 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

- не соответствует требованиям правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны № <номер>, № <номер>, окраска элементов инженерных систем: элементы инженерных систем внутри ЗС ГО должны быть окрашены в разные цвета: в белый – воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых; в желтый – воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров – поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для ДЭС; в красный – трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения; в черный – трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод; в зеленый – водопроводные трубы, баки запаса воды; в коричневый – трубы системы отопления; в серый – ЗГД, ГД, ставни, ворота, КИДы, в нарушение п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583.

В судебном заседании Алиев А.Ф. вину признал, пояснил, что нарушения будут устранены при проведении капитального ремонта, который запланирован на 2022 год.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, - государственный инспектор города Красноперекопска и Красноперекопского района Республики Крым по пожарному надзору Ф.И.О. в суде обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, поддержал.

Выслушав Алиева А.Ф., Ф.И.О., исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 20.7 КоАП РФ невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В силу [пункта 1 статьи 9](consultantplus://offline/ref=61D90BE7BCFD00605435B8905D88B4A1CC72268EED80A061735CCC27B9995E2B0814353D0EC4F6AC0595EDFAA7C6BB58494E9D4BC5BEDEABQ0j4H) Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время; создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

К объектам гражданской обороны относится, в том числе убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах ([пункт 2](consultantplus://offline/ref=61D90BE7BCFD00605435B8905D88B4A1CC732380E181A061735CCC27B9995E2B0814353D0EC4F6AF0995EDFAA7C6BB58494E9D4BC5BEDEABQ0j4H) Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 (далее - Порядок).

Событие правонарушения имело место и его подтверждают материалы дела: протокол об административном правонарушении № <номер> от <дата> (л.д. 4-5), письменные объяснения Алиева А.Ф. (л.д. 6), копия приказа о приеме на работу Алиева А.Ф. заместителем главного врача по безопасности с <дата> (л.д. 10), копия должностной инструкции заместителя главного врача по безопасности (л.д. 11-13), фото с видом изнутри противорадиационного укрытия (л.д. 14), копия акта проверки от <дата> (л.д. 15-20).

Анализируя указанные доказательства, мировой судья находит их логичными и последовательными, которые полностью согласуются между собой. Оснований не доверять данным письменным доказательствам  мировой судья не находит.

Действия Алиева А. Ф. мировой судья квалифицирует по части 1 статьи 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации объектов гражданской обороны.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, исключающих производство по делу, мировым судьей не установлено.

Срок давности привлечения к административной ответственности не истек.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, мировой судья признает полное признание вины и наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих ответственность, мировым судьей не установлено.

Согласно ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья

п о с т а н о в и л:

Алиева А. Ф. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 5000,00 (пять тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым), ИНН 9102013284, КПП 910201001, Банк получателя: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь, БИК 013510002, единый казначейский счет 40102810645370000035, казначейский счет 03100643000000017500, лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым, Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35718000, КБК 82811601203010007140.

Квитанция об уплате штрафа должна быть представлена мировому судье судебного участка № 58 Красноперекопского судебного района Республики Крым до истечения срока уплаты штрафа.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.  Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата штрафа в шестидесятидневный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Постановление может быть обжаловано в Красноперекопский районный суд Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью или непосредственно в суд, уполномоченный на рассмотрение жалобы.

Мировой судья М.В. Матюшенко