Дело № 5-59-313/2019

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**о назначении административного наказания**

г. Красноперекопск 15 августа 2019 г.

Мировой судья судебного участка № 59 Красноперекопского судебного района Республики Крым Сангаджи-Горяев Д.Б., рассмотрев в помещении суда по адресу: 296002, РФ, Республика Крым, г. Красноперекопск, мкр. 10, д. 4, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении

«должность» публичного акционерного общества «Крымский содовый завод» Юрчука А.И., «персональные данные»,

**у с т а н о в и л :**

«должность» публичного акционерного общества «Крымский содовый завод» (далее – ПАО «КСЗ») Юрчук А.И. совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), при следующих обстоятельствах.

27.11.2018 Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю (далее – Крымское управление Ростехнадзора) в адрес ПАО «КСЗ» внесено предписание о необходимости в срок до 27.05.2019 выполнить следующее: представить перечень оборудования, ЛЭП с указанием диспетчерских наименований, находящихся в оперативном управлении и оперативном ведении субъекта электроэнергетики, территориального органа оперативно-диспетчерского управления (п. 1); представить инструкции по ликвидации технологических нарушений (п. 2); провести техническое освидетельствование зданий и сооружений с проведением испытания на соответствие безопасности оборудования зданий и сооружений комиссией с участием органов государственного контроля и надзора (п. 3); представить порядок проведения работы с персоналом организации, согласованный с территориальным органом Ростехнадзора и утвержденный руководителем организации (п. 4); изготовить программу приемки зданий и сооружений из капитального ремонта; подготовить перечень строительных конструкций основных производственных зданий и сооружений, которые должны подвергаться техническому освидетельствованию специализированной организацией (п. 7); провести электромонтажные работы по замене трансформатора (п. 10); организовать в установленном порядке централизованное оперативно-диспетчерское управление (п. 11); с установленной периодичностью проверять знания норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности (п. 13); ребристые плиты на в осях 14-15,16-17, 19-20, 21-24 привести в безопасное и безаварийное эксплуатационное состояние и произвести ремонт кровли зданий (п. 16); предоставить отчёт по обеспечению требований электромагнитной совместимости на объекте (п. 17); провести в полном объёме и в установленные сроки в соответствии с требованиями ПТЭ и ПОТЭЭ ремонты и испытания энергооборудования насосных станций (п. 18); на дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, наружных и внутренних лицевых частях КРУ, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов выполнить надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование (п. 19).

Актом проверки от 01.07.2019 № 69-27/05, составленным Крымским управление Ростехнадзора, выявлено, что «должность» ПАО «КСЗ» Юрчук А.И. не выполнил предписание от 27.11.2018 № 40-27/05 в части выполнения пунктов 1-4, 7-8, 10-11, 13, 16-19.

Таким образом, должностное лицо «должность» ПАО «КСЗ» Юрчук А.И. не выполнил законное предписание Крымского управления Ростехнадзора, осуществляющего государственный энергетический надзор, в установленные сроки.

 В судебном заседании должностному лицу «должность»ПАО «КСЗ» Юрчуку А.И. разъяснены процессуальные права, предусмотренные ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ, а также положения ст. 51 Конституции РФ. Отвода судьи и ходатайств не поступило. Юрчук А.И. вину в нарушении сроков выполнения требования предписания признал.

 Исследовав представленные материалы, выслушав участника производства по делу, прихожу к выводу о том, что вина Юрчука А.И. подтверждается собранными по делу доказательствами: протоколом № 81-27/05 об административном правонарушении от 01.07.2019 (л.д. 5-10); копией распоряжения Крымского управления Ростехнадзора о проведении внеплановой выездной проверки ПАО «КСЗ» от 20.06.2017 № 219 (л.д. 12-14); актом проверки от 01.07.2019 № 69-27/05 (л.д. 15-17); копией предписания об устранении нарушений законодательства в области государственного энергетического надзора от 27.11.2018 № 40-27/05 (л.д. 18-20); копией приказа от 18.12.2018 № 714 об исполнении предписания (л.д. 21); копией приказа о переводе на другую работу от 01.09.2015 № 946-к (л.д. 22); должностной инструкцией «должность» ПАО «КСЗ» (л.д. 23-28).

Доказательства по делу непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Мировой судья находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела.

Материалы дела не содержат сведений о том, что несвоевременность выполнения предписания «должность» ПАО «КСЗ» Юрчуком А.И. имела место в связи с уважительными причинами.

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, мировой судья считает, что вина «должность» ПАО «КСЗ» Юрчука А.И. установлена.

Таким образом, действия «должность» ПАО «КСЗ» Юрчука А.И. содержат состав административного правонарушения и подлежат квалификации по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства.

В силу ст. 4.2 КоАП РФ обстоятельствами, смягчающими ответственность, мировой судья признаёт признание правонарушителем вины.

Обстоятельств, отягчающих ответственность, мировым судьёй не установлено.

Разрешая вопрос о виде и размере административного наказания, мировой судья учитывает характер и обстоятельства совершенного Юрчуком А.И. административного правонарушения, его личность, семейное и материальное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств.

 Согласно ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

С учётом изложенного, руководствуясь ст.29.9 – 29.11 КоАП РФ, мировой судья

**п о с т а н о в и л :**

«должность» публичного акционерного общества «Крымский содовый завод» Юрчука А.И. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 1000 (одна тысяча) руб.

Административный штраф следует уплатить по следующим реквизитам: получатель: УФК по РК (Крымское управление Ростехнадзора л/с 04751А91640), ИНН 7709951312, КПП 910201001; банк получателя: счёт № 40101810335100010001 Отделение Республика Крым ЦБ РФ, БИК 043510001, ОКТМО 35701000, КБК 49811607000016000140, наименование платежа: административный штраф.

Квитанция об уплате штрафа должна быть представлена в судебный участок № 59 Красноперекопского судебного района РК до истечения срока уплаты штрафа.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата штрафа в шестидесятидневный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

 Постановление может быть обжаловано в Красноперекопский районный суд Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья (подпись) Д.Б. Сангаджи-Горяев

ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЮ

Лингвистический контроль произвела

администратор судебного участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Б. Оконова

СОГЛАСОВАНО

Мировой судья: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Б. Сангаджи-Горяев

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.