Дело № 5-61-667/2022

УИД 91MS0061-01-2022-002790-68

УИН 0410760300615006672220136

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

30 ноября 2022 года п. Ленино

Мировой судья судебного участка №61 Ленинского судебного района (Ленинский муниципальный район) Республики Крым Казарина Инна Владимировна, рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал, поступивший из ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району о привлечении к административной ответственности должностное лицо

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Бекирова Ильвера Дилаверовича,** (данные изъяты) |
|  |  |

за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.7 ч.1 КоАП РФ, -

**У С Т А Н О В И Л:**

 Согласно протокола об административном правонарушении должностное лицо (данные изъяты) Бекиров И.Д. (данные изъяты)

нарушил требования Федерального закона № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны., а именно:

 1. Организацией не планируются мероприятия по:

- подготовке защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых.

- техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны.

- текущему и капитальному ремонтам защитных сооружений гражданской обороны. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях).

 2. Организацией не обеспечено содержание в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению:

- Входов в защитные сооружения гражданской обороны.

- Защитных устройств и помещений для укрываемых. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.3 - 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

 3. Организацией не выполняются при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности:

- требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

 4. Организацией не обеспечено содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.11 - 3.2.25 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

 5. Организацией не производится техническое обслуживание технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе:

- техническое обслуживание и ремонт технических систем.

- планово-предупредительный ремонт строительных конструкций.

- техническое обслуживание средств связи и оповещения. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

 6. Организацией не производится планово-предупредительный ремонт технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе:

- техническое обслуживание и ремонт технических систем.

- планово-предупредительный ремонт строительных конструкций.

- техническое обслуживание средств связи и оповещения. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

 7. Организацией не обеспечиваются:

- постоянная готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их к использованию по предназначению.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны в военное время.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны, в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; пункты 2 - 15 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575).

 В судебном заседании Бекиров И.Д. вину в совершении административного правонарушения не признал. Пояснил, что причины несогласия с протоколом перечислит защитник.

 Допущенный к участию в деле по письменному ходатайству Бекирова И.Д. защитник Тамкович Я.О. пояснил суду, что не согласны с формулировкой и протоколом об административном правонарушении. Так, адрес ГБУЗ «Ленинская ЦРБ», согласно выписки из Единого государственного реестра – (данные изъяты)ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» не имеет доступа к защитным сооружениям, поскольку данные защитные сооружения занимает Прокуратура Ленинского района и там находится их архив. Здание с защитными сооружениями находится на балансе ГБУЗ «Ленинская ЦРБ». Они неоднократно обращались к Прокурору по поводу освобождения защитного сооружения, на что прокурор сказал, что решит данный вопрос, но до настоящего времени защитное сооружение не освобождено. Письма, обращения к прокуратуре отсутствуют, это были устные обращения. В защитном сооружении находятся сейфы прокуратуры, вход сотрудникам ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» туда запрещен, ключей нет. Просил суд производство по делу прекратить, ввиду отсутствия состава административного правонарушения.

 Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении старший инспектор Копылов С.А. пояснил суду, что в протоколе об административном правонарушении указано три адреса ГБУЗ «Ленинская ЦРБ». Защитное сооружение должно быть освобождено и использоваться по назначению. Однако техническое обслуживание защитного сооружения ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» не производится.

 Выслушав пояснения Бекирова И.Д., защитника Тамкович Я.О., должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении Копылова С.А., изучив и исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о доказанности вины должностного лица Бекирова И.Д. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.7 ч.1 КоАП РФ,

Вина должностного лица Бекирова И.Д. в совершении правонарушения подтверждается: протоколом (данные изъяты) об административном правонарушении (л.д.5-6), решением о проведении внеплановой выездной проверки (данные изъяты) ( л.д.1-2), актом проверки от (данные изъяты) (л.д.3-4), приказом Министра здравоохранения Республики Крым о возложении на Бекирова И.Д. исполнение обязанностей главного врача ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» на период (данные изъяты) (л.д.9), приказом ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» (данные изъяты) «Об исполнении обязанностей главного врача» (л.д.10).

 К пояснениям защитника Тамкович Я.О. суд относится критически, поскольку суду не предоставлено доказательств невозможности обслуживания и использования ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» защитного сооружения. Ходатайство защитника о прекращении производства по делу, ввиду отсутствия состава административного правонарушения удовлетворению не подлежит, ввиду наличия в действиях должностного лица Бекирова И.Д. состава административного правонарушения по ч.1 ст.20.7 КоАП РФ.

 Основания для переквалификации состава административного правонарушения отсутствуют.

 Срок давности привлечения должностного лица к административной ответственности не истек.

Таким образом, действия должностного лица Бекирова И.Д. правильно квалифицированы по ч.1 ст. 20.7 КоАП РФ, как невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны

В соответствии с п. 2 ст. 4.1. КоАП РФ при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих и смягчающих обстоятельств, а также то, что назначенное наказание должно быть не только карой, но и преследовать цель общей и специальной превенции, то есть должно быть необходимым и достаточным для исправления правонарушителя и предупреждения новых правонарушений, суд считает необходимым и достаточным избрать наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

 На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 20.7 ч.1, 26.11, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд –

**П О С Т А Н О В И Л:**

 Признать виновным (данные изъяты) **Бекирова Ильвера Дилаверовича,**  (данные изъяты). в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.7 ч.1 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде штрафа в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.

Сумму штрафа необходимо внести:

**Юридический адрес:** Россия, Республика Крым, 295000,

г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28

**Почтовый адрес**: Россия, Республика Крым, 295000,

г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28

**ОГРН** 1149102019164

**Банковские реквизиты:**

**-** Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым)

- Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г.Симферополь

- ИНН 9102013284

- КПП 910201001

- БИК 013510002

- Единый казначейский счет 40102810645370000035

- Казначейский счет 03100643000000017500

- Лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым

Код Сводного реестра 35220323

ОКТМО 35627000,

КБК 828 1 16 01203 01 0007 140

Разъяснить Бекирову И.Д, что в соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В случае неуплаты штрафа в установленный ч.1 ст.32.2 КоАП РФ срок лицо, привлеченное к административной ответственности, может быть привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ и ему может быть назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

 Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд Республики Крым через мирового судью в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья И.В. Казарина