Дело № 05-0678/61/2022

УИД: 91MS0061-01-2022-002807-17

УИН 0410760300615006782220116

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

30 ноября 2022 года п. Ленино

Мировой судья судебного участка №61 Ленинского судебного района (Ленинский муниципальный район) Республики Крым Казарина Инна Владимировна, рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал, поступивший из ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району о привлечении к административной ответственности должностное лицо

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Эмирасанова Биляла Сеитибрагимовича**,  ( данные изъяты) |

за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.7 ч.1 КоАП РФ, -

**У С Т А Н О В И Л:**

Согласно протокола об административном правонарушении ( данные изъяты) установлено, что должностное лицо Эмирасанов Б.С. нарушил требования Федерального закона № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, аименно: Муниципальное бюджетноеучреждение культуры Ленинского района Республики Крым «Районный дом культуры «Горизонт» ( Республика Крым, Ленинский район, п. Ленино, ул. Пушкина, д. 20) :Руководитель организации не прошел подготовку по гражданской обороне (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; подпункт "а" пункта 3, пункт 4, подпункты "г", "д" пункта 5 Положения о подготовке населения в области гражданской обороны; пункт 7 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.1 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях).

В Структурном подразделении МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт» Глазовский сельский дом культуры» ( Республика Крым, Ленинский район, с. Глазовка, ул. Караханяна, д. 49):

1. Организацией не планируются мероприятия по:

- подготовке защитного сооружения гражданской обороны в готовности к приему укрываемых.

- техническому обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны.

- текущему и капитальному ремонтам защитного сооружения гражданской обороны. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях).

2. Организацией не проводятся мероприятия по:

- подготовке защитных сооружений гражданской обороны к готовности к приему укрываемых.

- техническому обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны.

- текущему и капитальному ремонтам защитного сооружения гражданской обороны. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях).

3. Организацией не выполнятся на объектах при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности:

- требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

4. Организацией не обеспечено на объектах содержание в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению:

- защитных устройств и помещений для укрываемых.

(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.3 - 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

5. Организацией не обеспечено на объектах содержание инженерно-технического оборудования защитных сооружений гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.11 - 3.2.25 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

6. Организацией не обеспечено на объектах соблюдение противопожарных требований при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в зависимости от назначения помещений в мирное время. (пункты 3.5.1 - 3.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

7. Организацией не проводится на объектах техническое обслуживание технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе:

- техническое обслуживание и ремонт технических систем.

- планово-предупредительный ремонт строительных конструкций.

- техническое обслуживание средств связи и оповещения. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

8. Организацией не проводятся на объектах планово-предупредительные ремонты технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе:

- техническое обслуживание и ремонт технических систем.

- планово-предупредительный ремонт строительных конструкций.

- техническое обслуживание средств связи и оповещения. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

9. Организацией не осуществляется на объектах подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе:

- обозначение защитных сооружений гражданской обороны.

- маршрутов движения, укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны.

- порядок заполнения защитных сооружений гражданской обороны укрываемыми. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 6.1.1 - 6.1.4, 6.2.1 - 6.2.6, 6.3.1 - 6.3.6, 6.4.1 - 6.4.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

10. Организацией не обеспечивается на объектах:

- постоянная готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их к использованию по предназначению.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны в военное время.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны, в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; пункты 2 - 15 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575 ).

По структурному подразделению МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт» «Ленинский сельский дом культуры» ( Республика Крым, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Ленина, д. 13) :

1. Организацией не планируются мероприятия по:

- подготовке защитного сооружения гражданской обороны в готовности к приему укрываемых.

- техническому обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны.

- текущему и капитальному ремонтам защитного сооружения гражданской обороны. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях).

2. Организацией не проводятся мероприятия по:

- подготовке защитных сооружений гражданской обороны к готовности к приему укрываемых.

- техническому обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны.

- текущему и капитальному ремонтам защитного сооружения гражданской обороны. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях).

3. Организацией не выполнятся на объектах при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности:

- требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

4. Организацией не обеспечено на объектах содержание в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению:

- защитных устройств и помещений для укрываемых. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.3 - 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

5. Организацией не обеспечено на объектах содержание инженерно-технического оборудования защитных сооружений гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.11 - 3.2.25 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

6. Организацией не обеспечено на объектах соблюдение противопожарных требований при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в зависимости от назначения помещений в мирное время. (пункты 3.5.1 - 3.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

7. Организацией не проводится на объектах техническое обслуживание технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе:

- техническое обслуживание и ремонт технических систем.

- планово-предупредительный ремонт строительных конструкций.

- техническое обслуживание средств связи и оповещения. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

8. Организацией не проводятся на объектах планово-предупредительные ремонты технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе:

- техническое обслуживание и ремонт технических систем.

- планово-предупредительный ремонт строительных конструкций.

- техническое обслуживание средств связи и оповещения. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

9. Организацией не осуществляется на объектах подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе:

- обозначение защитных сооружений гражданской обороны.

- маршрутов движения, укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны.

- порядок заполнения защитных сооружений гражданской обороны укрываемыми. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 6.1.1 - 6.1.4, 6.2.1 - 6.2.6, 6.3.1 - 6.3.6, 6.4.1 - 6.4.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

10. Организацией не обеспечивается на объектах:

- постоянная готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их к использованию по предназначению.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны в военное время.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны, в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; пункты 2 - 15 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575 ).

# По Структурному подразделению МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт» «Уваровский сельский дом культуры» ( Республика Крым, Ленинский район, с. Уварово, ул. Школьная, д. 3:

1. Организацией не планируются мероприятия по:

- подготовке защитного сооружения гражданской обороны в готовности к приему укрываемых.

- техническому обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны.

- текущему и капитальному ремонтам защитного сооружения гражданской обороны. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях).

2. Организацией не проводятся мероприятия по:

- подготовке защитных сооружений гражданской обороны к готовности к приему укрываемых.

- техническому обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны.

- текущему и капитальному ремонтам защитного сооружения гражданской обороны. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях).

3. Организацией не выполнятся на объектах при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности:

- требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

4. Организацией не обеспечено на объектах содержание в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению:

- защитных устройств и помещений для укрываемых. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.3 - 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

5. Организацией не обеспечено на объектах содержание инженерно-технического оборудования защитных сооружений гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.11 - 3.2.25 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

6. Организацией не обеспечено на объектах соблюдение противопожарных требований при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в зависимости от назначения помещений в мирное время. (пункты 3.5.1 - 3.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

7. Организацией не проводится на объектах техническое обслуживание технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе:

- техническое обслуживание и ремонт технических систем.

- планово-предупредительный ремонт строительных конструкций.

- техническое обслуживание средств связи и оповещения.

(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

8. Организацией не проводятся на объектах планово-предупредительные ремонты технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе:

- техническое обслуживание и ремонт технических систем.

- планово-предупредительный ремонт строительных конструкций.

- техническое обслуживание средств связи и оповещения.

(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

9. Организацией не осуществляется на объектах подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе:

- обозначение защитных сооружений гражданской обороны.

- маршрутов движения, укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны.

- порядок заполнения защитных сооружений гражданской обороны укрываемыми. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 6.1.1 - 6.1.4, 6.2.1 - 6.2.6, 6.3.1 - 6.3.6, 6.4.1 - 6.4.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

10. Организацией не обеспечивается на объектах:

- постоянная готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их к использованию по предназначению.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны в военное время.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны, в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; пункты 2 - 15 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575

В судебном заседании Эмирасанов Б.С. вину признал полностью, просил строго не наказывать.

Выслушав пояснения должностного лица Эмирасанова Б.С., изучив и исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о доказанности вины должностного лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.7 ч.1 КоАП РФ, которая подтверждается: протоколом ( данные изъяты) (л.д.10-12), решением о проведении внеплановой выездной проверки ( данные изъяты) ( л.д.1-2), актом проверки от ( данные изъяты) (л.д.3-6), протоколом осмотра от ( данные изъяты) ( л.д.7-9), приказом ( данные изъяты) «О назначении сотрудника, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны в организации» ( л.д.17).

Таким образом, действия должностного лица Эмирасанова Б.С. правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ, как невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны.

Основания для переквалификации состава правонарушения, прекращения производства по делу об административном правонарушении отсутствуют.

Срок давности привлечения к административной ответственности не истек.

В соответствии с п. 2 ст. 4.1. КоАП РФ при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие смягчающего обстоятельства – признание вины, а также то, что назначенное наказание должно быть не только карой, но и преследовать цель общей и специальной превенции, то есть должно быть необходимым и достаточным для исправления правонарушителя и предупреждения новых правонарушений, суд считает необходимым и достаточным избрать наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

Руководствуясь ст. ст. 20.7 ч.1, 26.11, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд –

**П О С Т А Н О В И Л:**

Признать виновным ( данные изъяты)  **Эмирасанова Биляла Сеитибрагимовича**, ( данные изъяты) в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.7 ч.1 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде штрафа в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.

Сумму штрафа необходимо внести:

**Юридический адрес:** Россия, Республика Крым, 295000,

г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28

**Почтовый адрес**: Россия, Республика Крым, 295000,

г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28

**ОГРН** 1149102019164

**Банковские реквизиты:**

**-** Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым)

- Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г.Симферополь

- ИНН 9102013284

- КПП 910201001

- БИК 013510002

- Единый казначейский счет 40102810645370000035

- Казначейский счет 03100643000000017500

- Лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым

Код Сводного реестра 35220323

ОКТМО 35627000,

КБК 828 1 16 01203 01 0007 140

Разъяснить Эмирасанову Б.С, что в соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В случае неуплаты штрафа в установленный ч.1 ст.32.2 КоАП РФ срок лицо, привлеченное к административной ответственности, может быть привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ и ему может быть назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд Республики Крым через мирового судью в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья И.В. Казарина