Дело № 5-61-684/2022

УИД: 91MS0061-01-2022-002829-48

УИН 0410760300615006842220130

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

30 ноября 2022 года п. Ленино

Мировой судья судебного участка №61 Ленинского судебного района (Ленинский муниципальный район) Республики Крым Казарина Инна Владимировна, рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал, поступивший из ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району о привлечении к административной ответственности должностное лицо

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Бабий Анну Викторовну**,  (данные изъяты) |
|  |  | |

за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.7 ч.1 КоАП РФ, -

**У С Т А Н О В И Л:**

Согласно протокола об административном правонарушении должностное лицо – (данные изъяты) Бабий А.В. (данные изъяты) нарушила требования Федерального закона №28-ФЗ «О гражданской обороне», Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», а именно:

1. На объекте не проводятся мероприятия по:

- Подготовке защитного сооружения гражданской обороны в готовности к приему укрываемых.

- Техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны.

- Текущему и капитальному ремонтам защитных сооружений гражданской обороны. ( пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях).

2. На объекте не обеспечено содержание в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению:

- Входов в защитные сооружения гражданской обороны.

- Защитных устройств и помещений для укрываемых.( пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.3 - 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

3. На объекте не выполнятся мероприятия при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности:

- требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

4. На объекте не обеспечено содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.11 - 3.2.25 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

5. На объекте не проводится техническое обслуживание технических систем защитного сооружения гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе:

- техническое обслуживание и ремонт технических систем.

- планово-предупредительный ремонт строительных конструкций.

- техническое обслуживание средств связи и оповещения.( пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).

6. На объекте не проведен планово-предупредительный ремонт технических систем защитного сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе:

- техническое обслуживание и ремонт технических систем.

- планово-предупредительный ремонт строительных конструкций.

- техническое обслуживание средств связи и оповещения. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1 - 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

7. На объекте не обеспечено:

- постоянная готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их к использованию по предназначению.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны в военное время.

- условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны, в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; пункты 2 - 15 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575 .

В судебном заседании Бабий А.В, вину в совершении административного правонарушения признала в полном объеме. Пояснила, что нарушения допущены, ввиду отсутствия финансирования.

Выслушав пояснения Бабий А.В, изучив и исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о доказанности вины должностного лица Бабий А.В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.7 ч.1 КоАП РФ, которая подтверждается: протоколом (данные изъяты) об административном правонарушении (л.д.7-8), решением о проведении внеплановой выездной проверки (данные изъяты) г ( л.д.1-2), актом выездной проверки (внеплановой) (данные изъяты) ( л.д.3-4), протоколом осмотра от (данные изъяты) ( л.д.5-6), приказом (данные изъяты) о назначении заведующей МБДОУ с Уварово Бабий А.В. ответственной за состоянием ЗС ГО. ( л.д.11).

Таким образом, действия должностного лица Бабий А.В. правильно квалифицированы по ч.1 ст. 20.7 КоАП РФ, как невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны

В соответствии с п. 2 ст. 4.1. КоАП РФ при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие смягчающего обстоятельства- признание вины, а также то, что назначенное наказание должно быть не только карой, но и преследовать цель общей и специальной превенции, то есть должно быть необходимым и достаточным для исправления правонарушителя и предупреждения новых правонарушений, суд считает необходимым и достаточным избрать наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 20.7 ч.1, 26.11, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд –

**П О С Т А Н О В И Л:**

Признать виновной заведующую (данные изъяты)  **Бабий Анну Викторовну**, (данные изъяты) в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.7 ч.1 КоАП РФ и подвергнуть её административному наказанию в виде штрафа в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.

Сумму штрафа необходимо внести:

**Юридический адрес:** Россия, Республика Крым, 295000,

г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28

**Почтовый адрес**: Россия, Республика Крым, 295000,

г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28

**ОГРН** 1149102019164

**Банковские реквизиты:**

**-** Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым)

- Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г.Симферополь

- ИНН 9102013284

- КПП 910201001

- БИК 013510002

- Единый казначейский счет 40102810645370000035

- Казначейский счет 03100643000000017500

- Лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым

Код Сводного реестра 35220323

ОКТМО 35627000,

КБК 828 1 16 01203 01 0007 140

Разъяснить Бабий А.В, что в соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В случае неуплаты штрафа в установленный ч.1 ст.32.2 КоАП РФ срок лицо, привлеченное к административной ответственности, может быть привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ и ему может быть назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд Республики Крым через мирового судью в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья И.В. Казарина