Дело № 5-64-94/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адрес 							дата

Мировой судья судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес фио

рассмотрев в открытом судебном заседании в отношении

фио, паспортные данные УССР, работающего директором наименование организации зарегистрированного по адресу: адрес, адрес, фактически проживающего по адресу: адрес,

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5  КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 17/2022/05 от дата, в соответствие со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от дата № 69-ФЗ в части исполнения обязанности по выполнению предписания, постановления и иные законные требования должностных лип федерального государственного пожарного надзора. При проведении внеплановой выездной проверки дата установлено, что должностное лицо – директор наименование организации фио, по месту осуществлению деятельности Общества: адрес, а именно в установленный срок не выполнил предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 289/1/1 от дата выданное отделением надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес и адрес России по адрес в отношении наименование организации, по адресу: адрес, то есть должностным лицом совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении фио, надлежаще извещенный о дне и времени слушания дела, в судебное заседание не явился, представив письменное заявление в котором вину в совершении административного правонарушения полностью признал, кроме того просил рассмотреть административное дело в его отсутствие, письменных возражений и ходатайств об отложении рассмотрения дела фио не заявлено.

Исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу, что обстоятельств, исключающих производство по делу не имеется, протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены правильно в соответствии с КоАП РФ и достаточны для рассмотрения по существу, ходатайств и отводов не имеется. В связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие фио в судебном заседании, что не препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела, и разрешению его по существу, в соответствии с законом.

Кроме признание вины, вина фио в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается материалами дела об административном правонарушении, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом об административном правонарушении от дата № 17/2022/05, установившим факт совершения административного правонарушения;

- приказом № 30 наименование организации от дата о назначении на должность директора фио;

- протоколом общего собрания участников № 8 «Нижнегорский консервный завод» от дата;

- должностной инструкцией директора наименование организации;

- Уставом наименование организации;

- выпиской из ЕГРЮЛ от дата в отношении наименование организации;

- ходатайством наименование организации о продлении срока исполнения предписания от дата № 489;

- ответом УНД ОНД по адрес от 31..03.2020 г. № 01/138;

- предписанием № 289/1/1 от дата об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, согласно которому установлен перечень нарушений, которые наименование организации должно устранить в срок до дата, с отметкой о его получении дата;

- актом выездной проверки № 6 от дата и фототаблицей, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания;

- протоколом осмотра от дата;

- решением о проведении внеплановой выездной проверки от дата № 6, согласно которого  проверка проводится в отношении администрации наименование организации с целью контроля за выполнением предписания № 289/1/1 от дата

В судебном заседании были исследованы и приобщены к материалы дела представленные должностным лицом копии договоров аренды №№ 1/2020, 2/2020, 5/2020 от дата

Мировым судье у должностного лица были истребованы заверенные копии документов о том, кто является ответственным за содержание зданий (сооружений), расположенных по адресам проведения проверки, указанных в протоколе об административном правонарушении № 17/2022/05 от дата, в чьей собственности, или на балансе, какого муниципального образования или юридического лица находятся указанные здания (сооружения).

Как ранее было указано должностным лицом, в качестве доказательств были представлены копии договоров аренды от дата

Однако, согласно протоколу об административном правонарушении проверка проводилась в дата по результатам которой было выдано  предписанием № 289/1/1, вместе с тем, документы подтверждающие наличие обязанности у наименование организации и директора фио по содержанию зданий, в том числе по соблюдению правил пожарной безопасности, в период с дата по дата, в суд должностным лицом представлены не были, выяснить причину невозможности предоставления запрошенных документов в судебном заседании не представилось возможным в связи отсутствием должностного лица в судебном заседании, которым было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Непредставление запрошенных документов суд расценивает как злоупотребление правом, так как в силу действующего законодательства именно на контролирующий орган возложена обязанность по представлению доказательств, в обосновании виновности привлекаемого лица.

При этом мировой судья, в связи с необходимостью установления всех обстоятельств по делу, истребовал указанные документы в наименование организации, которые были предоставлены в судебном заседание, исследованы и приобщены к материалам дела.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, составляет невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства.

Согласно статье 2 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, установлены Федеральным законом от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ).

Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Статьей 16 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», предусмотрено, что к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относятся: организация и проведение федерального государственного пожарного надзора.

Право должностных лиц органов пожарного надзора давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности предусмотрено положениями абз. 22 ст. 6 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Как следует из материалов дела, с дата по дата, проведена внеплановая выездная проверка соблюдения наименование организации обязательных требований пожарной безопасности в комплексе зданий, расположенных по адресу: адрес, принадлежащих Обществу на праве аренды, что подтверждается договорами аренды 2019 и 2020 гг.

В процессе проверки были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, в связи с чем, дата в адрес наименование организации вынесено предписание № 289/1/1, в котором было предложено устранить выявленные нарушения в срок до дата, и которое было получено дата

дата наименование организации обратилось с ходатайством о продлении срока исполнения предписания, и дата срок установленный для выполнения предписания был продлен до дата

дата на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки № 6, проведена внеплановая выездная проверка в отношении наименование организации с целью контроля за выполнением предписания № 289/1/1 от дата, по результатам которой был составлен протокол осмотра  от дата и акт № 6 от дата, согласно которому выявлены факты невыполнения предписания, а именно:

1) металлические конструкции зданий завода не обработаны огнезащитными средствами (акты не предоставлены) (п. 13   Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479; ст. 4, 6, пп. 5 – 6 ст. 52, п. 1 ст. 58 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

2) допускаются в эксплуатацию электрические розетки с повреждениями (пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479);

3) пожарные щиты, расположенные на объекте не укомплектованы согласно норм положенности (п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479);

4) электросветильники с лампами не оборудованы защитными колпаками (плафонами) усмотренными конструкциями светильника в зданиях и сооружениях объекта (пп. «в» 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479);

5) допускается соединение проводов с видимыми нарушениями изоляции (пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479);

6) не предоставлено техническую документацию и отсутствует маркировка на электропроводах об информации относительно нераспространения горения электропроводов, проложенных открыто по производственному цеху и административному зданию (ст. 6, ч. 8 ст. 82 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

7) отверстия в местах прокладки проводов и инженерных коммуникаций, не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и  дымогазонепроницаемость (п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479, ст.4, ст.6, ч.7 ст.82, ч.4 ст.137 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2020);

8) не проводятся работы по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № дата);

9) отсутствует документация о пределах огнестойкости строительных конструкций завода. В связи с чем, невозможно определить соответствие принятой степени огнестойкости здания согласно таблице 21 ФЗ № 123 (ст. 57, ст. 58, ст. 87, cт. 78 Федерального закона от дата № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

10) допускается загромождение эвакуационных путей и выходов различными материалами, изделиями, оборудованием и другими предметами (пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479);

11) электрощитовые на объекте не выделены противопожарными преградами (все электрощитовые) (п. 7.4, 7.20 СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий сооружений»; ст.4, ст.6 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

12) не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания котельной (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09..дата № 1479; пп. 5, пп. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

13) допущена эксплуатация распределительных коробок с видимым нарушения изоляции (пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных	постановлением Правительства РФ от дата № 1479);

14) отсутствует проект огнезащиты металлических конструкций зданий и сооружений завода (ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.4.3 СП 2 13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

15) на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты помещений холодильника (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479; ст.4, ст.6, ст. 83 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

16) не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479; ст.4, ст.6 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

17) не обеспечена очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности (п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479);

18) в административном здании завода применены материалы для отделки покрытия пола (линолеум), без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материалов приведенных в таблице 27 ФЗ № 123 (ст.4, ст.6, ст. 134 пункт 6, таблица 29 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

19) отсутствуют указатели направления движения к пожарным резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479;

20) не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли административного здания (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479; пп. 5, пп. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона от дата № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

21) демонтирована дверь на путях эвакуации, предусмотренная проектным решением (пп. «г» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479);

22) двери эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, не обеспечены приспособлением для их свободного открывания изнутри без ключа (во всех зданиях и помещениях) (п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 1479);

23) не установлены противопожарные двери в пожароопасных помещениях (компрессорных, прачечных, электрощитовых) (п. 4.2., п.6.2.10. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ст.4 Федерального закона РФ от дата № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

24) помещения не укомплектованы знаками пожарной безопасности (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлен Правительства РФ от дата № 1479);

25) здания и помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (таблицы 1-3 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими, установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; ст. 4, ст. 6, 54, 83, 91 Федерального закона РФ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

26) помещения холодильника не оборудованы автоматической системой пожаротушения (п. 4.2 таблицы 3 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; ст. 4, ст. 6, 54, 83, 91 Федерального закона РФ от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

27) все здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей, при пожаре (ст. 4, ст. 6, ст. 54, 84 Федерального закона РФ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица СП 2 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

28) на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (ст. 4., ст. 6, ст. 89 Федерального закона РФ от дата № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица.

В силу статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ от дата «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 20 Закона № 69-ФЗ нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по пожарной безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения указанных объектов пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности, подлежащие согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Согласно ст. 38  Закона № 69-ФЗ,  собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от дата и приказа № 30 наименование организации от дата фио является директором Общества.

Таким образом, обязанность за соблюдение требований пожарной безопасности  возложена на фио, как на должностное лицо, доказательств опровергающих данный факт, суду не предоставлено.

Из материалов дела усматривается, что предписание № 289/1/1 от дата было вынесено уполномоченным на то должностным лицом по пожарному надзору по адрес, в пределах своей компетенции, с соблюдением порядка его вынесения, в нем четко и ясно сформулированы конкретные действия, которые необходимо совершить исполнителю, правомерно установлен срок его исполнения, оно является доступным для понимания и исполнимым, в установленном законом порядке данное предписание должностным лицом не обжаловалось, не признано судом незаконным и не отменено.

Изложенные в Предписании требования соответствуют нормам действующего законодательства, доказательства нарушения прав и законных интересов Общества отсутствуют, что свидетельствует о законности Предписания.

Предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке. Неотмененное к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении предписание органов, осуществляющих государственный надзор, обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие предписания, подлежат административной ответственности.

Поскольку указанное предписание, выданное в целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, выявленных при надзоре за соблюдением требований пожарной безопасности является правомерным, вручено заблаговременно, дата, в указанный в предписании срок фио мог предпринять необходимые действия, направленные на исполнение всех требований законодательства и требований должностного лица пожарной службы, а в случае необходимости - обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о продлении срока предписания с указанием причин невозможности исполнения требований предписания.

Как установлено в судебном заседании дата наименование организации обращалось с  ходатайством о продлении срока исполнения предписания, которое было удовлетворено и срок исполнения был продлен до дата, однако предписание исполнено не было, доказательств отсутствия возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению установленных законодательством обязанностей, не представлено, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено.

Недостаточное финансирование не является основанием для освобождения от исполнения обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности и не исключает из действий состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ., в том числе с учетом характера и степени общественной опасности вмененного административного правонарушения, поскольку невыполнение требований пожарной безопасности может повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей.

Не доверять исследованным в судебном заседании доказательствам, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, оснований не имеется, поскольку они последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, получены с соблюдением процессуальных требований КоАП РФ.

Следовательно, действия должностного лица наименование организации  фио следует квалифицировать по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Противоречий по делу, которые в силу ст. 1.5 КоАП РФ должны быть истолкованы в пользу фио, не имеется. Принцип презумпции невиновности не нарушен.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, в соответствие с п. 4 ст. 29.1 КоАП РФ не установлено.

При назначении административного наказания фио, суд учитывает характер совершенного им правонарушения, его имущественное и финансовое положение, общественную опасность совершенного административного правонарушения.

К смягчающим административную ответственность обстоятельствам, согласно п. 1 ч. 1 ст. 4.2. КоАП РФ относится признание вины в содеянном и раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом не установлено.

При назначении административного наказания учитывается характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих ответственность, в связи с чем, фио возможно назначить минимальное наказание, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.8, 4.1-4.3, ч. 12 ст. 19.5, 29.9 - 29.11. КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо –  директора наименование организации адрес фио признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для оплаты административного штрафа: получателю УФК по РК (Министерство юстиции адрес, л/с 04752203230), ИНН телефон, КПП телефон, единый к/с 40102810645370000035, к/с 03100643000000017500, Отделение по адрес, БИК телефон, ОКТМО телефон, КБК 82811601193010005140, КСР телефон.

Согласно ст. 32.2 ч. 1 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Оригинал квитанции об уплате штрафа необходимо предоставить в суд.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60-дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Нижнегорский районный суд адрес через Мировой суд судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес (адрес: адрес, адрес).

Мировой судья                                                                              фио