Дело № 5-64-368/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Нижнегорский 							23 сентября 2020 г.

Мировой судья судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) Республики Крым Гноевой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в отношении

Безноса М.И., паспортные данные, работающей директором наименование организации, зарегистрированный и проживающий по адресу: адрес,

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5  КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 17/2020/57 от дата, в соответствие со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от дата № 69-ФЗ в части исполнения обязанности по выполнению предписания, постановления и иные законные требования должностных лип федерального государственного пожарного надзора. дата, при проведении внеплановой выездной проверки помещений и адреснаименование организации, по адресу: адрес, установил, что должностное лицо, в установленный срок не выполнило предписание об устранении нарушение требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 346/1/3 от дата выданное отделением надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес ГУ МЧС России по адрес, а именно: 1) Не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации здания и помещения торгового комплекса (кроме блока киосков №1(Г) и №2(Д))-пункт 9 таблицы А. 1 СП 5.13130.2009, пункт 10 таблицы 1 приказа МЧС России № 315 от дата, пункт 1.6 Нормы Государственной противопожарной службы МВД России. Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования. НПБ 103-95, статья 83, статья 6, статья 4, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от дата № 123-Ф3 2) Не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание и помещения торгового комплекса (кроме блока киосков №1 (Г) и №2 (Д)) СП 3.13130.2009: - в лаборатории здания лит. А табло «Выход» установлено на стене, рядом с эвакуационным выходом, а не над ним (ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ч. 4 ст. 84 , ст. 91, ст. 151 Федерального закона РФ от дата № 123-Ф3, п. 5.3 СП 3.13130.2009), то есть должностным лицом совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении Безнос М.И., надлежаще извещенный о дне и времени слушания дела, в судебное заседание не явился, представив письменное заявление в котором вину в совершении административного правонарушения полностью признал, кроме того просил рассмотреть административное дело в его отсутствие, письменных возражений и ходатайств об отложении рассмотрения дела Безносом М.И. не заявлено.

Исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу, что обстоятельств, исключающих производство по делу не имеется, протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены правильно в соответствии с КоАП РФ и достаточны для рассмотрения по существу, ходатайств и отводов не имеется. В связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Безноса М.И. в судебном заседании, что не препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела, и разрешению его по существу, в соответствии с законом.

Кроме признание вины Безносом М.И., его вина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, представлены материалы дела об административном правонарушении, а именно:

- протоколом об административном правонарушении от дата № 17/2020/57, установившим факт совершения административного правонарушения;

- приказом наименование организации от дата № 1, согласно которому, Безнос М.И. принят на должность директора с дата;

- должностной инструкцией директора наименование организации;

- выпиской из ЕГРЮЛ от дата в отношении наименование организации;

- актом проверки № 400 от дата, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания;

- решением о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от дата;

- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от дата № 400, согласно которого  проверка проводится в отношении наименование организации с целью контроля за выполнением предписания № 346/1/3 от дата;

- предписанием № 346/1/3 от дата об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, согласно которому установлен перечень нарушений, которые наименование организации должно устранить в срок до дата, с отметкой о его получении директором дата;

- ходатайство о продлении срока исполнения предписания от дата и письмом Отделения надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес ГУ МЧС России по адрес от дата № 01/136 согласно которому срок исполнения продлен до дата

Данные доказательства оформлены должностным лицом в рамках выполнения им своих должностных обязанностей, в соответствии с требованиями закона, причиной их составления послужило непосредственное выявление административного правонарушения, нарушений требований закона при их составлении не допущено, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в них отражены, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное выяснение всех обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, составляет невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства.

Согласно статье 2 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, установлены Федеральным законом от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ).

Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Статьей 16 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», предусмотрено, что к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относятся: организация и проведение федерального государственного пожарного надзора.

Право должностных лиц органов пожарного надзора давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности предусмотрено положениями абз. 22 ст. 6 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Как следует из материалов дела, согласно распоряжению главного государственного инспектора по пожарному надзору адрес от дата № 346, дата проведена внеплановая выездная проверка соблюдения наименование организации обязательных требований пожарной безопасности, расположенного по адресу: адрес.

В процессе проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации здания помещения торгового комплекса (кроме блока киосков №1 (г) и №2 (д), чем нарушены требования п. 9 таблицы А.1 СП 5.13130.2009, п. 10 таблицы 1 приказа МЧС России №315 от дата, требования пункта 1.6 Нормы Государственной противопожарной службы МВД России. Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования НПБ 103-95, статья 83, статья 6, статья 4, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от дата №123-Ф3;

- не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание и помещения торгового комплекса (кроме блока киосков №1 (г) и №2 (д)). СП 3.13130.2009, в связи с чем, дата в адрес наименование организации вынесено предписание № 346/1/1, в котором было предложено устранить выявленные нарушения в срок до дата, которое было получено директором дата

дата должностное лицо наименование организации - директор Безнос М.И. обратился в пожарный орган с ходатайством о продлении срока исполнения предписания и согласно письму Отделения надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес ГУ МЧС России по адрес от дата № 01/136 срок исполнения предписания 346/1/3 от дата продлен до дата

Решением прокуратуры адрес от дата согласовано проведения внеплановой выездной проверки наименование организации в период времени с дата по дата

дата на основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от дата № 400, проведена внеплановая выездная проверка в отношении наименование организации с целью контроля за выполнением предписания № 346/1/3 от дата, по результатам которой был составлен акт № 400 от дата, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания, а именно:

1) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации здания и помещения торгового комплекса (кроме блока киосков №1(Г) и №2(Д)) (пункт 9 таблицы А. 1 СП 5.13130.2009, пункт 10 таблицы 1 приказа МЧС России №315 от дата, пункт 1.6 Нормы Государственной противопожарной службы МВД России. Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования. НПБ 103-95, статья 83, статья 6, статья 4, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от дата № 123-Ф3);

2) не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание и помещения торгового комплекса (кроме блока киосков №1(Г) и №2(Д)) (ст. 54, 84 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 таб. 2 СП 3.13130.2009).

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица.

В силу статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ от дата «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 20 Закона № 69-ФЗ нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по пожарной безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения указанных объектов пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности, подлежащие согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Согласно ст. 38  Закона № 69-ФЗ,  собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от дата и приказу наименование организации от дата № 1, Безнос М.И. является директором Учреждения.

Таким образом, обязанность за соблюдение требований пожарной безопасности  возложена на Безноса М.И. как на должностное лицо - директора Учреждения, доказательств опровергающих данный факт, суду не предоставлено.

Из материалов дела усматривается, что предписание № 346/1/3 от дата было вынесено уполномоченным на то должностным лицом по пожарному надзору по адрес, в пределах своей компетенции, с соблюдением порядка его вынесения, в нем четко и ясно сформулированы конкретные действия, которые необходимо совершить исполнителю, правомерно установлен срок его исполнения, оно является доступным для понимания и исполнимым, в установленном законом порядке данное предписание должностным лицом не обжаловалось, не признано судом незаконным и не отменено.

Изложенные в Предписании требования соответствуют нормам действующего законодательства, доказательства нарушения прав и законных интересов наименование организации отсутствуют, что свидетельствует о законности Предписания.

Предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке. Неотмененное к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении предписание органов, осуществляющих государственный надзор, обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие предписания, подлежат административной ответственности.

Поскольку указанное предписание, выданное в целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, выявленных при надзоре за соблюдением требований пожарной безопасности является правомерным, вручено заблаговременно, дата, в указанный в предписании срок Безнос М.И. мог предпринять необходимые действия, направленные на исполнение всех требований законодательства и требований должностного лица пожарной службы.

Как установлено в судебном заседании Безнос М.И. обращался с  ходатайством о продлении срока исполнения предписания, которое было удовлетворено и срок исполнения был продлен до дата, однако предписание исполнено не было, доказательств отсутствия возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению установленных законодательством обязанностей, не представлено, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено.

Недостаточное финансирование не является основанием для освобождения должностного лица от исполнения обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности и не исключает из его действий состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ., в том числе с учетом характера и степени общественной опасности вмененного административного правонарушения, поскольку невыполнение требований пожарной безопасности может повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей.

Не доверять исследованным в судебном заседании доказательствам, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, оснований не имеется, поскольку они последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, получены с соблюдением процессуальных требований КоАП РФ.

Следовательно, действия директора наименование организации Безноса М.И. следует квалифицировать по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Противоречий по делу, которые в силу ст. 1.5 КоАП РФ должны быть истолкованы в пользу Безноса М.И., не имеется. Принцип презумпции невиновности не нарушен.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, в соответствие с п. 4 ст. 29.1 КоАП РФ не установлено.

При назначении административного наказания Безносу М.И., суд учитывает характер совершенного им правонарушения, его имущественное и финансовое положение, общественную опасность совершенного административного правонарушения.

К смягчающим административную ответственность обстоятельствам, согласно п. 1 ч. 1 ст. 4.2. КоАП РФ относится признание вины в содеянном и раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом не установлено.

При назначении административного наказания учитывается характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, личность виновной, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих ответственность, в связи с чем, Безносу М.И. возможно назначить минимальное наказание, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.8, 4.1-4.3, ч. 12 ст. 19.5, 29.9 - 29.11. КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо –  директора наименование организации адрес Безноса М.И. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 (три тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты административного штрафа: ....

Согласно ст. 32.2 ч. 1 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Оригинал квитанции об уплате штрафа необходимо предоставить в суд.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60-дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Нижнегорский районный суд Республики Крым через Мировой суд судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) Республики Крым (адрес: ул. Победы, д. 20, п. Нижнегорский, Республика Крым).

Мировой судья                                                                              А.И. Гноевой